ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

у період з 31 грудня 2012 року по 6 січня 2013 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 31.12-06.13 | Минулий 24.12-30.12 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 5 633 | 6 030 | Зменшення на 397 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 805 | 861 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 136 | 135 | На 1 витік більше у порівнянні з минулим тижнем. |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 31 | 36 |  |
|  | шт. | 0 | 1 |  |
| без розриттів, інші | шт. | 105 | 99 |  |
| Кількість заявок на незадовільну якість води | шт. | 2 | 2 |  |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  | 1 | 1 | Виїзди чергових бригад на пожежу: 1 31.12 – вул. Федьковича,3 (приватний будинок). |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 5 544 | 5 621 | Зменшення на 77 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 792 | 803 |  |
| Ліквідовано поломок: з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 1 | 5 |  |
|  |  | 0 | 0 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 267 | 308 | На 41 засмічення менше |
|  | шт. | 38 | 28 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 22 | 20 |  |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  |  |
| ЕНЕРГЕТИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Витрати електроенергії на подачу води | тис. кВт*год. | 3 718 | 3 991 | Зменшення витрат електроенергії на подачу води у порівнянні з минулим тижнем. Зменшення витрат електроенергії на відведення стоків у порівнянні з минулим тижнем. |
| Витрати електроенергії на пропуск та очистку стоків | тис. кВт*год. | 2 947 | 3 011 |  |
| Пошкодження кабельних мереж системи енергозабезпечення | шт. | 2 | 2 | 01.01.13 – Крутогірна; 06.01.13 – Оболонь-1. |
| Аварійні відключення та посадки напруги в мережах Київенерго та Київводоканалу | шт. | 1 | 3 | Аварійні відключення – 0 Посадка напруги – 1 |

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води 5 633 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 397 тис. м3

- середньодобова подача за тиждень становила 805 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська водопровідна станція   – 3 млн. 414 тис.м3 (середньодобова подача  –  488 тис. м3);

- Дніпровська водопровідна станція  – 1 млн. 558 тис.м3 (середньодобова подача  –  223 тис. м3);

- Артезіанська вода 			     –             661 тис.м3 (середньодобова подача  –   94 тис. м3).

Серед 136 виконаних заявок на витіки:

з розриттями: 31 (23%)	– корозійні пошкодження 	    9  –    29%

– розриви (тріщина) трубопр.	  15  –    48%

– розладнання стиків 		    7  –    23%

без розриттів: 68 (50%)	– корозійні пошкодження 	  19  –    28%

– розладнання стиків 		    8  –    12%

– розриви (тріщина) трубопр. 	    1  –      1%

– пошкодження арматури	  40   –   59%

* інші витіки: 37 (27%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків – 5 млн. 544 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 77 тис. м3,

- середньодобове водовідведення – 792 тис м3.

На початок тижня перехідних заявок на засмічення  	–      0

надійшло на протязі тижня 	–  267

з них за тиждень закрито 	–  267

Повторюваність засмічень: 22

| Правий берег – 15 адрес (68 %) на протяжність мережі 1610 км. | Кількість |  | Лівий берег – 7 адрес (32 %) на протяжність мережі 632 км. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-1 | Крейсера "Аврори", 1 | 2 |  | РЕКМ-4 | Вербицького Архітектора, 22/1 | 2 |
|  | Теремківська, 5 | 2 |  |  | Вишняківська, 7-а | 2 |
| РЕКМ-2 | Гавро Лайоша, 9-б | 2 |  |  | Просп. Гагаріна Юрія, 5/2 | 2 |
|  | Майбороди Платона, 23 | 2 |  |  | Микитенка, 9 | 2 |
|  | Межигірська, 3/7 | 2 |  |  | Славгородська, 14 | 2 |
|  | Приозерна, 6-а | 2 |  |  | Харківське шосе, 9 | 2 |
|  | Північна, 54-г | 2 |  |  | Шолом-Алейхема, 14 | 2 |
|  | Сковороди Григорія, 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | Шамрила Тимофія, 8 | 2 |  |  |  |  |
| РЕКМ-3 | Бульв. Вернадського Академіка, 75-а | 2 |  |  |  |  |
|  | Довнар-Запольського, 3/1 | 2 |  |  |  |  |
|  | Дружківська, 4 | 2 |  |  |  |  |
|  | Єреванська, 11 | 2 |  |  |  |  |
|  | Лагерна, 46/48 | 2 |  |  |  |  |
|  | Бульв. Чоколівський, 19 | 2 |  |  |  |  |

ЕНЕРГЕТИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО

Пошкодження кабельних мереж: 2

ВНС     01.01.13 – Крутогірна – пробій ізоляції кабельної лінії п/ст. Університетська – РП 107 №2

06.01.13 – Оболонь-1– пробій ізоляції кабельної лінії ТП 3557 – ТП 3638

Аварійні відключення в мережах Київенерго: 1

КНС     02.01.13 – Нивки – посадка напруги в мережах Київенерго ТП 2502  І сш.10 кВ в 2320

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобова подача води за 7 днів січня – 777 тис. м куб/добу, що на 8,5% менше від середньодобової подачі в січні минулого року (січень 2012р. – 850 тис. м куб/добу)

- Ліквідація пошкоджень з розриттями на водопровідних мережах за тиждень:

Корозійні пошкодження – 29% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень – 36%);

Розриви трубопроводів – 48% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень – 44%);

Розладнання стиків        – 23% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень – 20%).

- За тиждень замінили водопровідних мереж загальною довжиною 54 м (минулий тиждень – 31м).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за 7 днів січня – 762 тис. м куб/добу, що на 10% менше від січня минулого року (січень 2012р. – 847 тис. м куб/добу).

- Повторюваність засмічень на каналізаційній мережі – 22 адреси (попередній тиждень – 20).

- АВР на каналізаційних мережах:

Призупинені:

- 24.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм – немає фінансування

- 09.07.12 – вул. Курнатовського, 2 – колектор Д=600мм – немає підрядчика

- 31.07.12 – вул. Зеленогірська – колектор Д=600мм – немає фінансування

- 14.08.12 – вул. Зодчих, 26 – колектор Д=1000мм – немає фінансування

- 06.11.12 – вул. Лайоша Гавро, 2 – вулична Д=300мм – необхідно виконати водопониження, працює перекачка

- 06.11.12 – просп. Перемоги, 78 – дворова Д=150мм – немає фінансування

- 16.11.12 – вул. Лютеранська, 4 – дворова Д=150мм – немає фінансування

- 22.11.12 – на розі вулиць Головка Андрія і Клименка Івана – вулична Д=200мм – немає фінансування

- 28.11.12 – вул. Велика Житомирська, 34 – дворова Д=150мм – немає підрядчика та фінансування

Продовжуються:

- 17.01.12 – вул. Колекторна,1-а – Лівобережний колектор Д=3000мм

- 26.07.12 – на розі вулиць Борщагівська та Виборзька до вул. Янгеля – колектор Д=1500мм

- 26.12.12 – бульв. Дружби Народів, 7 – дворова Д=150мм

- 29.12.12 – вул. Колекторна, 1 – піскопровід БОС-2 Д=200мм

- 03.01.13 – бульв. Дружби Народів, 19-а

- Заявки на “відсутність кришок на колодязях” з 01.01 по 06.01.2013 р. – 2 шт., що на 85 % менше ніж за аналогічний період минулого року (січень 2012 – 13 шт.).

РОЗДІЛ II

Аналітичні та довідкові дані (оновлена інформація станом на 08.01.2013)

На основі напрацьованих результатів середньодобової подачі води за минулі роки на діаграмі у відсотковому відношенні показано фактичні показники зменшення водоспоживання м. Києва протягом дев'яти років 2004-2012 р.р. (2012 р.- менше на 30% у порівнянні з 2004 р.)

СЕРЕДНЬОДОБОВА  ПОДАЧА  ВОДИ  КИЄВУ  ПО РОКАХ

(м3/ добу)

| Роки | ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187... |  |  | 700 | 900 | 1 100 | 1 350 | 1 410 | 1 590 | 1 710 | 1 890 |
| 188... | 2 100 | 2 300 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 400 | 3 750 | 3 990 | 4 200 | 4 400 |
| 189... | 4 900 | 5 300 | 5 500 | 6 000 | 6 400 | 6 600 | 7 000 | 6 900 | 7 200 | 9 450 |
| 190... | 9 750 | 11 100 | 11 500 | 12 900 | 14 300 | 14 400 | 16 200 | 18 300 | 19 300 | 19 500 |
| 191... | 39 100 | 3 500 | 33 000 | 31 000 | 32 600 | 33 000 | 37 600 | 39 000 | 37 000 | 29 300 |
| 192... | 17 500 | 14 000 | 22 000 | 21 900 | 22 800 | 20 200 | 21 200 | 24 200 | 27 800 | 31 500 |
| 193... | 41 800 | 46 800 | 58 000 | 67 100 | 64 900 | 64 900 | 80 000 | 93 500 | 100 000 | 109 000 |
| 194... | 185 200 | 205 600 | 52 500 | 52 500 | 99 000 | 129 000 | 113 000 | 138 000 | 163 800 | 181 000 |
| 195... | 200 000 | 215 000 | 230 000 | 245 800 | 260 000 | 279 000 | 302 000 | 339 000 | 370 000 | 400 000 |
| 196... | 420 000 | 486 000 | 569 000 | 612 000 | 675 000 | 697 400 | 711 400 | 758 000 | 812 000 | 827 000 |
| 197... | 873 000 | 930 000 | 1002 200 | 1068 400 | 1106 800 | 1145 000 | 1169 000 | 1197 000 | 1218 000 | 1249 000 |
| 198... | 1289 000 | 1345 000 | 1394 000 | 1432 000 | 1482 000 | 1495 000 | 1520 000 | 1527 000 | 1505 000 | 1526 000 |
| 199... | 1556 000 | 1563 000 | 1545 000 | 1512 000 | 1483 000 | 1493 000 | 1479 000 | 1426 000 | 1386 000 | 1385 000 |
| 200... | 1344 000 | 1343 000 | 1351 000 | 1286 000 | 1205 000 | 1159 000 | 1112 000 | 1025 000 | 1010 000 | 931 000 |
| 201... | 915 000 | 868 000 | 846 000 |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка:

700 – подача води за 1872 рік – початок роботи водопроводу

1 563 000 – максимальна подача води за 1991 рік

– роки з подачею води більше 1 000 000 м3 на добу.

Границі  оптимальних  швидкостей  води  в  трубопроводах  (м/сек)

| Діаметри (мм) | 900 | 1200 |
| --- | --- | --- |
| Мінімальна (м/сек) | 1,23 | 1,20 |
| Середня (м/сек) | 1,38 | 1,44 |
| Максимальна (м/сек) | 1,53 | 1,69 |

ПОДАЧА ВОДИ ДЕСНЯНСЬКОЮ ВОДОПРОВІДНОЮ СТАНЦІЄЮ

15 квітня 2012 року ( Великдень )

| Години доби | 1200 мм (Лісовий масив) | 1200 мм (Мик.Слобідка) | 900 мм (Мик.Слобідка) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Витрати | Швидкість | Витрати | Швидкість | Витрати | Швидкість |
| 1 | 1160 | 0,29 | 1400 | 0,34 | 464 | 0,20 |
| 2 | 1080 | 0,27 | 1080 | 0,27 | 336 | 0,15 |
| 3 | 840 | 0,21 | 1080 | 0,27 | 304 | 0,13 |
| 4 | 920 | 0,23 | 1160 | 0,29 | 304 | 0,13 |
| 5 | 920 | 0,23 | 1200 | 0,29 | 368 | 0,16 |
| 6 | 1280 | 0,31 | 1480 | 0,36 | 496 | 0,22 |
| 7 | 1720 | 0,42 | 1760 | 0,43 | 784 | 0,34 |
| 8 | 1920 | 0,47 | 2200 | 0,54 | 944 | 0,41 |
| 9 | 2280 | 0,56 | 2440 | 0,60 | 1088 | 0,48 |
| 10 | 2360 | 0,58 | 2560 | 0,63 | 1168 | 0,51 |
| 11 | 2200 | 0,54 | 2360 | 0,58 | 1104 | 0,48 |
| 12 | 1920 | 0,47 | 2200 | 0,54 | 976 | 0,43 |
| 13 | 1920 | 0,47 | 2000 | 0,49 | 912 | 0,40 |
| 14 | 1720 | 0,42 | 2120 | 0,52 | 880 | 0,38 |
| 15 | 1720 | 0,42 | 1960 | 0,48 | 800 | 0,35 |
| 16 | 1640 | 0,40 | 1680 | 0,41 | 752 | 0,33 |
| 17 | 1720 | 0,42 | 1840 | 0,45 | 816 | 0,36 |
| 18 | 1720 | 0,42 | 1960 | 0,48 | 800 | 0,35 |
| 19 | 1800 | 0,44 | 2000 | 0,49 | 880 | 0,38 |
| 20 | 1840 | 0,45 | 1800 | 0,44 | 880 | 0,38 |
| 21 | 2040 | 0,50 | 2120 | 0,55 | 880 | 0,38 |
| 22 | 2120 | 0,52 | 2240 | 0,55 | 992 | 0,43 |
| 23 | 1840 | 0,45 | 2040 | 0,50 | 864 | 0,38 |
| 24 | 1520 | 0,37 | 1640 | 0,40 | 752 | 0,33 |
| ВСЬОГО | 40200 |  | 44320 |  | 18544 |  |
| Середня | 1675 | 0,41 | 1847 | 0,46 | 773 | 0,34 |

| Норма | 4320 – 6084 м/год | 4320 – 6084 м/год | 4320 – 5508 м/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Факт | 1675 м/годину | 1847 м/годину | 773 м/годину |

Границі  оптимальних  швидкостей  води  в  трубопроводах  (м/сек)

| Діаметри (мм) | 1000 | 1100 | 1200 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мінімальна (м/сек) | 1,25 | 1,20 | 1,20 |
| Середня (м/сек) | 1,47 | 1,44 | 1,44 |
| Максимальна (м/сек) | 1,69 | 1,69 | 1,69 |

ПОДАЧА ВОДИ ДНІПРОВСЬКОЮ ВОДОПРОВІДНОЮ СТАНЦІЄЮ

15 квітня 2012 року ( Великдень )

| Години доби | 1000 мм | 1100 мм | 1200 мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Витрати | Швидкість | Витрати | Швидкість | Витрати | Швидкість |
| 1 | 1108 | 0,39 | 512 | 0,15 | 1344 | 0,33 |
| 2 | 1159 | 0,41 | 544 | 0,16 | 1120 | 0,28 |
| 3 | 1159 | 0,41 | 608 | 0,18 | 1344 | 0,33 |
| 4 | 1159 | 0,41 | 544 | 0,16 | 1152 | 0,28 |
| 5 | 1108 | 0,39 | 576 | 0,17 | 1248 | 0,31 |
| 6 | 1058 | 0,37 | 512 | 0,15 | 1280 | 0,31 |
| 7 | 605 | 0,21 | 224 | 0,07 | 1280 | 0,31 |
| 8 | 706 | 0,25 | 256 | 0,07 | 1248 | 0,31 |
| 9 | 554 | 0,20 | 224 | 0,07 | 1216 | 0,30 |
| 10 | 655 | 0,23 | 256 | 0,07 | 1248 | 0,31 |
| 11 | 655 | 0,23 | 224 | 0,07 | 1248 | 0,31 |
| 12 | 756 | 0,27 | 288 | 0,08 | 1376 | 0,34 |
| 13 | 806 | 0,29 | 288 | 0,08 | 896 | 0,22 |
| 14 | 857 | 0,30 | 416 | 0,12 | 992 | 0,24 |
| 15 | 857 | 0,30 | 320 | 0,09 | 896 | 0,22 |
| 16 | 857 | 0,30 | 384 | 0,11 | 928 | 0,23 |
| 17 | 857 | 0,30 | 320 | 0,09 | 1024 | 0,25 |
| 18 | 1008 | 0,36 | 416 | 0,12 | 800 | 0,20 |
| 19 | 706 | 0,25 | 224 | 0,07 | 672 | 0,17 |
| 20 | 706 | 0,25 | 160 | 0,05 | 768 | 0,19 |
| 21 | 554 | 0,20 | 160 | 0,05 | 736 | 0,18 |
| 22 | 605 | 0,21 | 160 | 0,05 | 896 | 0,22 |
| 23 | 655 | 0,23 | 256 | 0,07 | 576 | 0,14 |
| 24 | 1159 | 0,41 | 480 | 0,14 | 1408 | 0,35 |
| ВСЬОГО | 20309 |  | 8352 |  | 25696 |  |
| Середня | 846 | 0,30 | 348 | 0,10 | 1071 | 0,26 |

| Норма | 4500 – 6084 м/год | 4320 – 6084 м/год | 4320 – 6084 м/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Факт | 846 м/годину | 348 м/годину | 1071 м/годину |

# Text boxes

Публічне акціонерне товариство „Акціонерна компанія”

„КИЇВВОДОКАНАЛ”

ГОЛОВНА ДИСПЕТЧЕРСЬКА

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

у період з 31 грудня 2012 року по 6 січня 2013 року

Київ

2013