ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

у період з 21 по 27 січня 2013 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 21.01-27.01 | Минулий 14.01-20.01 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 5 961 | 5 876 | Збільшення на 85 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 852 | 839 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 117 | 152 | На 35 витоків менше у порівнянні з минулим тижнем. |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 22 | 39 |  |
|  | шт. | 0 | 0 |  |
| без розриттів, інші | шт. | 95 | 113 |  |
| Кількість заявок на незадовільну якість води | шт. | 2 | 1 |  |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  | 0 | 0 |  |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 5 871 | 6 023 | Зменшення на 152 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 839 | 860 |  |
| Ліквідовано поломок: з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 0 | 4 |  |
|  |  | 0 | 0 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 252 | 319 | На 67 засмічень менше |
|  | шт. | 34 | 38 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 24 | 25 |  |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  | Бортницька станція аерації На очисні споруди БСА продовжують надходити стоки з високою концентрацією забруднюючих речовин з перевищенням нормативних показників: азот амонійний: – на вході (на 55% від норми); фосфати: – на вході* (на 186% від норми). |
|  |  |  |  | * фосфати минулий тиждень на 93% від норми |
| ЕНЕРГЕТИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Витрати електроенергії на подачу води | тис. кВт*год. | 3 982 | 3 949 | Збільшення витрат електроенергії на подачу води у порівнянні з минулим тижнем. Зменшення витрат електроенергії на відведення стоків у порівнянні з минулим тижнем. |
| Витрати електроенергії на пропуск та очистку стоків | тис. кВт*год. | 3 145 | 3 227 |  |
| Пошкодження кабельних мереж системи енергозабезпечення | шт. | 0 | 2 |  |
| Аварійні відключення та посадки напруги в мережах Київенерго та Київводоканалу | шт. | 1 | 1 | Аварійні відключення – 0 Посадка напруги – 1 |

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води 5 961 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем збільшилось на 85 тис. м3

- середньодобова подача за тиждень становила 852 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська водопровідна станція   – 3 млн. 605 тис.м3 (середньодобова подача  –  515 тис. м3);

- Дніпровська водопровідна станція  – 1 млн. 566 тис.м3 (середньодобова подача  –  224 тис. м3);

- Артезіанська вода 			      –              790 тис.м3 (середньодобова подача  –  113 тис. м3).

Серед 117 виконаних заявок на витіки:

з розриттями: 22 (18%)	– корозійні пошкодження 	    9  –    41%

– розриви (тріщина) трубопр.	  10  –    45%

– розладнання стиків 		    3  –    14%

без розриттів: 58 (50%)	– корозійні пошкодження 	  23  –    40%

– розладнання стиків 		    9  –    16%

– розриви (тріщина) трубопр. 	    2  –      3%

– пошкодження арматури	  24   –   41%

- інші витіки: 37 (32%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків – 5 млн. 871 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 152 тис. м3,

- середньодобове водовідведення за тиждень – 839 тис м3.

Повторюваність засмічень: 24

| Правий берег – 18 адрес (75 %) на протяжність мережі 1614 км. | Кількість |  | Лівий берег – 6 адрес (25 %) на протяжність мережі 632 км. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-1 | Редутна, 31 | 2 |  | РЕКМ-4 | Воскресенська, 7 | 2 |
| РЕКМ-2 | Полупанова, 9 | 2 |  |  | Просп. Возз'єднання, 1 | 2 |
|  | Прирічна, 27 | 2 |  |  | Горлівська, 124/4 | 2 |
|  | Фрунзе, 131 | 2 |  |  | Жукова Маршала, 39-а | 2 |
|  | Щусєва Академіка, 13 | 2 |  |  | Закревського Миколи, 27/2 | 2 |
| РЕКМ-3 | Волгоградська, 41 | 2 |  |  | Будівельників, 4 | 2 |
|  | Гарматна, 57 | 2 |  |  |  |  |
|  | Депутатська, 1 | 2 |  |  |  |  |
|  | Заломова Петра, 1-а | 2 |  |  |  |  |
|  | Зодчих, 66 | 2 |  |  |  |  |
|  | Іскрівська, 1 | 2 |  |  |  |  |
|  | Керченська, 11 | 2 |  |  |  |  |
|  | Лагерна, 46/48 | 2 |  |  |  |  |
|  | Просп.. Відрадний, 28-б | 2 |  |  |  |  |
|  | Солом'янська, 41 | 2 |  |  |  |  |
|  | Соціалістична, 21/10 | 2 |  |  |  |  |
|  | Уманська. 31, корп. 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | Бульв. Чоколівський, 14 | 2 |  |  |  |  |

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобова подача води за 27 днів січня – 826 тис. м куб/добу, що на 2,8% менше від середньодобової подачі в січні минулого року (січень 2012р. – 850 тис. м куб/добу)

- Ліквідація пошкоджень з розриттями на водопровідних мережах за тиждень:

Корозійні пошкодження – 41% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень – 41%);

Розриви трубопроводів – 45% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень – 46%);

Розладнання стиків        – 14% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень – 13%).

- За тиждень замінили водопровідних мереж загальною довжиною 54 м (минулий тиждень – 17м).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за 27 днів січня – 824 тис. м куб/добу, що на 3% менше від січня минулого року (січень 2012р. – 847 тис. м куб/добу).

- Повторюваність засмічень на каналізаційній мережі – 24 адреси (попередній тиждень – 25)

- АВР на каналізаційних мережах:

Призупинені:

- 24.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм – немає фінансування

- 09.07.12 – вул. Курнатовського, 2 – колектор Д=600мм – немає підрядчика

- 31.07.12 – вул. Зеленогірська – колектор Д=600мм – немає фінансування

- 14.08.12 – вул. Зодчих, 26 – колектор Д=1000мм – немає фінансування

- 06.11.12 – вул. Лайоша Гавро, 2 – вулична Д=300мм – необхідно виконати водопониження, працює перекачка

- 06.11.12 – просп. Перемоги, 78 – дворова Д=150мм – немає фінансування

- 16.11.12 – вул. Лютеранська, 4 – дворова Д=150мм – немає фінансування

- 22.11.12 – на розі вулиць Головка Андрія і Клименка Івана – вулична Д=200мм – немає фінансування

- 28.11.12 – вул. Велика Житомирська, 34 – дворова Д=150мм – немає підрядчика та фінансування

Продовжуються:

- 17.01.12 – вул. Колекторна,1-а – Лівобережний колектор Д=3000мм

- 26.07.12 – на розі вулиць Борщагівська та Виборзька до вул. Янгеля – колектор Д=1500мм

- 29.12.12 – вул. Колекторна, 1 – піскопровід БОС-2 Д=200мм

- 14.01.13 – вул. Копилівська, 67, корп. 13 – дворова Д=150мм

- 23.01.13 – бульв. Дружби Народів, 32 – дворова Д=150мм

- Заявки на “відсутність кришок на колодязях” з 01.01 по 27.01.2013 р. – 13 шт., за аналогічний період минулого року (січень 2012 – 13 шт.).