ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

за період з 04 по 10 лютого 2013 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 04.02-10.02 | Минулий 28.01-03.02 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 5 867 | 5 918 | Зменшення на 51 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 838 | 845 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 131 | 128 | На 3 витоки більше у порівнянні з минулим тижнем. |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 33 | 32 |  |
|  | шт. | 0 | 0 |  |
| без розриттів, інші | шт. | 98 | 96 |  |
| Кількість заявок на незадовільну якість води | шт. | 3 | 1 |  |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 6 228 | 5 967 | Збільшення на 261 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 890 | 852 |  |
| Ліквідовано поломок: з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 2 | 3 |  |
|  |  | 0 | 0 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 235 | 288 | На 53 засмічення менше |
|  | шт. | 26 | 26 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 15 | 26 | Чотири: вул. Озерна, 12-а |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  | Бортницька станція аерації На очисні споруди БСА продовжують надходити стоки з високою концентрацією забруднюючих речовин з перевищенням нормативних показників: азот амонійний: – на вході (на 80% від норми); – на виході (на 10% від норми); фосфати: – на вході* (на 205% від норми). |
|  |  |  |  | * фосфати минулий тиждень на 138% від норми |
| ЕНЕРГЕТИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Витрати електроенергії на подачу води | тис. кВт*год. | 3 933 | 3 960 | Зменшення витрат електроенергії на подачу води у порівнянні з минулим тижнем. Збільшення витрат електроенергії на відведення стоків у порівнянні з минулим тижнем. |
| Витрати електроенергії на пропуск та очистку стоків | тис. кВт*год. | 3 336 | 3 196 |  |
| Пошкодження кабельних мереж системи енергозабезпечення | шт. | 0 | 0 |  |
| Аварійні відключення та посадки напруги в мережах Київенерго та Київводоканалу | шт. | 4 | 0 | Аварійні відключення – 1 Посадка напруги – 3 |

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води 5 867 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 51 тис. м3

- середньодобова подача за тиждень становила 838 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська водопровідна станція    –  3 млн. 630тис.м3 (середньодобова подача  – 518 тис. м3);

- Дніпровська водопровідна станція  –  1 млн. 568 тис.м3 (середньодобова подача  –  224 тис. м3);

- Артезіанська вода 			     –              669 тис.м3 (середньодобова подача  –  96 тис. м3).

Серед 131 виконаних заявок на витіки:

з розриттями: 33 (25%)	– корозійні пошкодження 	  14  –    42%

– розриви (тріщина) трубопр.	  12  –    36%

– розладнання стиків 		    7  –    22%

без розриттів: 46 (35%)	– корозійні пошкодження 	  28  –    61%

– розладнання стиків 		    3  –      7%

– розриви (тріщина) трубопр. 	    1  –      2%

– пошкодження арматури	  14  –    30%

* інші витіки: 52 (40%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків – 6 млн. 228 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем збільшилось на 261 тис. м3,

- середньодобове водовідведення за тиждень – 890 тис м3.

На початок тижня перехідних заявок на засмічення  	–      0

надійшло на протязі тижня 	–  235

з них за тиждень закрито 	–  235

Заявки з виливанням стоків на поверхню, з них:

поточний тиждень  –  26				     минулий тиждень  –  26

РЕКМ-1 –   3					РЕКМ-1 –    3

РЕКМ-2 –   1							РЕКМ-2 –    3

РЕКМ-3 –  19							РЕКМ-3 –  15

РЕКМ-4 –   3 (детальна інформація на стор. 6)	РЕКМ-4 –    5

Повторюваність засмічень: 15

| Правий берег – 11 адрес (73 %) на протяжність мережі 1614 км. | Кількість |  | Лівий берег – 4 адреси (27 %) на протяжність мережі 632 км. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-1 | Стельмаха, 12-а | 2 |  | РЕКМ-4 | Бажова, 15/20 | 2 |
| РЕКМ-2 | Просп. Героїв Сталінграда, 1 | 2 |  |  | Пров. Волго-Донський, 6 | 2 |
|  | Фрунзе, 127 | 2 |  |  | Сабурова, 3-б | 2 |
| РЕКМ-3 | Жолудєва, 6-е | 2 |  |  | Санаторна, 18 | 2 |
|  | Ісаакяна, 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | Просп. Червонозоряний, 5-а | 2 |  |  |  |  |
|  | Лагерна, 46/48 | 2 |  |  |  |  |
|  | Травнева, 8 | 2 |  |  |  |  |
|  | Озерна, 12-а | 4 |  |  |  |  |
|  | Пітерська, 4 | 2 |  |  |  |  |
|  | Салютна, 25 | 2 |  |  |  |  |

ПОТОЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобова подача води за 10 днів лютого – 838 тис. м куб/добу, що на 8% менше від середньодобової подачі в лютому минулого року (лютий 2012р. – 907 тис. м куб/добу)

- Ліквідація пошкоджень з розриттями на водопровідних мережах за тиждень:

Корозійні пошкодження – 42% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень – 63%);

Розриви трубопроводів – 36% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень – 34%);

Розладнання стиків        – 22% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень – 3%).

- За тиждень замінили водопровідних мереж загальною довжиною 466 м (минулий тиждень – 168м).

ЗАУВАЖЕННЯ щодо виконання АВР на водопровідних мережах:

- РЕВМ-9 на вул. Верховинній, 80 на водопроводі Д=100мм розриття виконувались 05 та 06 лютого (заявки реєстрували як витоки) – спочатку встановили 1 хомут, потім замінили 40 метрів трубопроводу.

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за 10 днів лютого – 888 тис. м куб/добу, що на 1% менше від лютого минулого року (лютий 2012р. – 896 тис. м куб/добу).

- Повторюваність засмічень на каналізаційній мережі – 15 адрес (попередній тиждень – 26) чотири:	вул. Озерна. 12-а 	(05.02; 07.02; 08.02; 09.02).

- Виливання стоків на поверхню – 26 адрес (попередній тиждень – 26):

|  | Роки | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всіх заявок, штук/за місяць | 2011 | 35 | 74 | 84 | 85 | 85 | 77 | 93 | 100 | 67 | 162 | 206 | 194 |
|  | 2012 | 144 | 150 | 125 | 112 | 133 | 123 | 119 | 110 | 162 | 139 | 156 | 142 |
|  | 2013 | 153 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середньодобове значення кількості заявок, штук/за добу | 2011 | 1,1 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 2,2 | 5,2 | 6,9 | 6,5 |
|  | 2012 | 4,6 | 5,2 | 4,0 | 3,7 | 4,3 | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 5,4 | 4,5 | 5,2 | 4,6 |
|  | 2013 | 4,9 | 3,6 (10 дн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- АВР на каналізаційних мережах:

Призупинені:

- 24.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм – немає фінансування

- 09.07.12 – вул. Курнатовського, 2 – колектор Д=600мм – немає підрядчика

- 31.07.12 – вул. Зеленогірська – колектор Д=600мм – немає фінансування

- 14.08.12 – вул. Зодчих, 26 – колектор Д=1000мм – немає фінансування

- 06.11.12 – вул. Лайоша Гавро, 2 – вулична Д=300мм – необхідно виконати водопониження, працює перекачка

- 06.11.12 – просп. Перемоги, 78 – дворова Д=150мм – немає фінансування

- 16.11.12 – вул. Лютеранська, 4 – дворова Д=150мм – немає фінансування

- 22.11.12 – на розі вулиць Головка Андрія і Клименка Івана – вулична Д=200мм – немає фінансування

- 29.12.12 – вул. Колекторна, 1 – піскопровід БОС-2 Д=200мм – призупинені роботи

- 31.01.13 – вул. Басейна, 13 – дворова Д=150мм – немає підрядчика

Продовжуються:

- 17.01.12 – вул. Колекторна,1-а – Лівобережний колектор Д=3000мм

- 28.11.12 – вул. Велика Житомирська, 34 – дворова Д=150мм

- 04.02.13 – вул. Леніна, 59 – колектор Д=600мм

- 07.02.13 – вул. Празька, 33 – вулична Д=250мм

- 11.02.13 – вул. Мечникова, 10/2 – дворова Д=200мм

- На Бортницьку станцію аерації продовжують надходити стоки з перевищенням нормативних

показників: фосфати: 	– на вході	(на  205 % від норми).

- Заявки на “відсутність кришок на колодязях” з 01.01 по 10.02.2013 р. – 24 шт., що на 25 % менше ніж за аналогічний період минулого року (січень-лютий 2012 – 32 шт.).

НЕШТАТНІ СИТУАЦІЇ

- 09.02.2013 об 11 год. надійшла заявка на витік води по провулку Задорожньому, 5, корп.1. (підвідна Д=100мм). Локалізацію витоку виконано шляхом закриття 2-х засувок Д=150мм, з відключенням від водопостачання 4-х житлових будинків та котельні.

Для зменшення зони відключення була виконана заміна засувка Д=100мм, на 15 годину без водопостачання залишався лише 1 будинок за адресою: пров. Задорожній, 5, корп.1. Водозабезпечення даного об’єкту здійснювалось з автоцистерни «водовозка» (до 23 години).

АВР з ліквідації пошкодження на підвідній Д=100мм продовжувались до нічної пори, виконувались роботи по заміні ділянки труби Д=100мм. Згодом від мешканців житлового будинку стали надходити скарги, обумовлені шумом працюючих механізмів та техніки, ремонтні роботи були припинені о 1 годині. Наступного дня о 14 годині роботи завершені

- 10.02.2013 о 7:30 надійшла заявка на витік по вулиці Танковій, 4-6 – водопровід Д=300мм Пошкодження водопроводу спричинено земляними роботами ТОВ «Будівельний комплекс Ковальської».

Для інформації: попередні пошкодження водопроводу Д=300мм за даною адресою:

- 05.11.2012 – вул. Танкова, 6

- 18.01.2013 – вул. Танкова, 4

На основі напрацьованих результатів середньодобової подачі води за минулі роки на діаграмі у відсотковому відношенні показано фактичні показники зменшення водоспоживання м. Києва протягом дев'яти років 2004-2012 р.р. (2012 р.- менше на 30% у порівнянні з 2004 р.)