ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

за період з 11 по 17 лютого 2013 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 11.02-17.02 | Минулий 04.02-10.02 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 5 861 | 5 867 | Зменшення на 6 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 837 | 838 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 141 | 131 | На 10 витоків більше у порівнянні з минулим тижнем. |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 26 | 33 |  |
|  | шт. | 0 | 0 |  |
| без розриттів, інші | шт. | 115 | 98 |  |
| Кількість заявок на незадовільну якість води | шт. | 2 | 3 |  |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 6 094 | 6 228 | Зменшення на 134 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 871 | 890 |  |
| Ліквідовано поломок: з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 1 | 2 |  |
|  |  | 0 | 0 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 260 | 235 | На 25 засмічень більше |
|  | шт. | 42 | 26 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 20 | 15 | Тричі: вул. Олевська, 3-б просп. Тичини Павла, 3 |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  | Бортницька станція аерації На очисні споруди БСА продовжують надходити стоки з високою концентрацією забруднюючих речовин з перевищенням нормативних показників: азот амонійний: – на вході (на 47% від норми); фосфати: – на вході* (на 98% від норми). |
|  |  |  |  | * фосфати минулий тиждень на 205% від норми |
| ЕНЕРГЕТИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Витрати електроенергії на подачу води | тис. кВт*год. | 3 914 | 3 933 | Зменшення витрат електроенергії на подачу води у порівнянні з минулим тижнем. Зменшення витрат електроенергії на відведення стоків у порівнянні з минулим тижнем. |
| Витрати електроенергії на пропуск та очистку стоків | тис. кВт*год. | 3 265 | 3 336 |  |
| Пошкодження кабельних мереж системи енергозабезпечення | шт. | 4 | 0 | 14.02.13 – ВНС Оболонь-2 16.02.13 –.Головний офіс - АСУ-ТП 16.02.13 –.КНС Позняки 17.02.13 – КНС Конча-Заспа-2. |
| Аварійні відключення та посадки напруги в мережах Київенерго та Київводоканалу | шт. | 1 | 4 | Аварійні відключення – 0 Посадка напруги – 1 |

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води 5 861 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 6 тис. м3

- середньодобова подача за тиждень становила 837 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська водопровідна станція    –  3 млн. 665 тис.м3 (середньодобова подача  – 524 тис. м3);

- Дніпровська водопровідна станція  –  1 млн. 548 тис.м3 (середньодобова подача  –  221 тис. м3);

- Артезіанська вода 			     –               648 тис.м3 (середньодобова подача  –  92 тис. м3).

Серед 141 виконаних заявок на витіки:

з розриттями: 26 (18%)	– корозійні пошкодження 	  11  –    42%

– розриви (тріщина) трубопр.	    7  –    27%

– розладнання стиків 		    6  –    31%

без розриттів: 58 (42%)	– корозійні пошкодження 	  27  –    47%

– розладнання стиків 		    6  –    10%

– розриви (тріщина) трубопр. 	    1  –      2%

– пошкодження арматури	  24  –    41%

* інші витіки: 57 (40%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків – 6 млн. 094 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 134 тис. м3,

- середньодобове водовідведення за тиждень – 871 тис м3.

На початок тижня перехідних заявок на засмічення  	–      0

надійшло на протязі тижня 	–  260

з них за тиждень закрито 	–  260

Повторюваність засмічень: 20

| Правий берег – 15 адрес (75 %) на протяжність мережі 1614 км. | Кількість |  | Лівий берег – 5 адрес (25 %) на протяжність мережі 632 км. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-1 | Касіяна Василя, 2-б | 2 |  | РЕКМ-4 | Ахматової, 11 | 2 |
|  | Михайлівська, 24-в | 2 |  |  | Березняківська, 4 | 2 |
| РЕКМ-2 | Автозаводська, 87 | 2 |  |  | Краківська, 4 | 2 |
|  | Богатирська, 18-е | 2 |  |  | Бульв. Перова, 24-а | 2 |
|  | Салютна, 11-а | 2 |  |  | Просп. Тичини Павла, 3 | 3 |
|  | Шамрила Тимофія, 12-г | 2 |  |  |  |  |
| РЕКМ-3 | Бауманська, 64 | 2 |  |  |  |  |
|  | Пров. Брест-Литовський, 6/10 | 2 |  |  |  |  |
|  | Доброхотова Академіка, 11-а | 2 |  |  |  |  |
|  | Єреванська, 23 | 2 |  |  |  |  |
|  | Каблукова Академіка, 11-а | 2 |  |  |  |  |
|  | Олевська, 3-б | 3 |  |  |  |  |
|  | Франка Івана, 6 | 2 |  |  |  |  |
|  | Чорнобильська, 9 | 2 |  |  |  |  |
|  | Юри Гната, 16 | 2 |  |  |  |  |

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобова подача води за 17 днів лютого – 838 тис. м куб/добу, що на 7,6% менше від середньодобової подачі в лютому минулого року (лютий 2012р. – 907 тис. м куб/добу)

- Ліквідація пошкоджень з розриттями на водопровідних мережах за тиждень:

Корозійні пошкодження – 42% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень – 42%);

Розриви трубопроводів – 27% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень – 36%);

Розладнання стиків        – 31% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень – 22%).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за 17 днів лютого – 881 тис. м куб/добу, що на 2% менше від лютого минулого року (лютий 2012р. – 896 тис. м куб/добу).

- Повторюваність засмічень на каналізаційній мережі – 20 адрес (попередній тиждень – 15) тричі:		вул. Олевська, 3-б			(11.02; 12.02; 14.02)

Просп. Тичини Павла, 3		(12.02; 13.02; 15.02)

Призупинені:

- 24.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм – немає фінансування

- 09.07.12 – вул. Курнатовського, 2 – колектор Д=600мм – немає підрядчика, працює перекачка

- 31.07.12 – вул. Зеленогірська – колектор Д=600мм – немає фінансування, працює перекачка

- 14.08.12 – вул. Зодчих, 26 – колектор Д=1000мм – немає фінансування, працює перекачка

- 06.11.12 – просп. Перемоги, 78 – дворова Д=150мм – немає фінансування

- 06.11.12 – вул. Лайоша Гавро, 2 – вулична Д=300мм

- 16.11.12 – вул. Лютеранська, 4 – дворова Д=150мм – немає фінансування

- 22.11.12 – на розі вулиць Головка Андрія і Клименка Івана – вулична Д=200мм – немає фінансування

- 29.12.12 – вул. Колекторна, 1 – піскопровід БОС-2 Д=200мм – немає підрядчика

- 31.01.13 – вул. Басейна, 13 – дворова Д=150мм – немає підрядчика

- 11.02.13 – вул. Мечникова, 10/2 – дворова Д=200мм –

Продовжуються:

- 17.01.12 – вул. Колекторна,1-а – Лівобережний колектор Д=3000мм

- 28.11.12 – вул. Велика Житомирська, 34 – дворова Д=150мм

- 04.02.13 – вул. Леніна, 59 – колектор Д=600мм, працює перекачка

- 13.02.13 – просп. Перемоги, 29 – дворова Д=150мм

- 17.02.13 – вул. Електриків, 19-а – напірний колектор від відомчої КНС з-ду"Ленінська кузня" Д=300мм – роботи виконані, залишився благоустрій

- 18.02.13 – вул. Колекторна, 1-а – мулопровід №2 Д=400мм

- На Бортницьку станцію аерації продовжують надходити стоки з перевищенням нормативних

показників:

- фосфати: на вході - на 98 % від норми.

- Заявки на “відсутність кришок на колодязях” з 01.01 по 17.02.2013 р. – 26 шт., що на 22 % менше ніж за аналогічний період минулого року (січень-лютий 2012 – 32 шт.).

На основі напрацьованих результатів середньодобової подачі води за минулі роки на діаграмі у відсотковому відношенні показано фактичні показники зменшення водоспоживання м. Києва протягом дев'яти років 2004-2012 р.р. (2012 р.- менше на 30% у порівнянні з 2004 р.)

СЕРЕДНЬОДОБОВА  ПОДАЧА ВОДИ КИЄВУ ПО РОКАХ

(м3/ добу)

| Роки | ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187... |  |  | 700 | 900 | 1 100 | 1 350 | 1 410 | 1 590 | 1 710 | 1 890 |
| 188... | 2 100 | 2 300 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 400 | 3 750 | 3 990 | 4 200 | 4 400 |
| 189... | 4 900 | 5 300 | 5 500 | 6 000 | 6 400 | 6 600 | 7 000 | 6 900 | 7 200 | 9 450 |
| 190... | 9 750 | 11 100 | 11 500 | 12 900 | 14 300 | 14 400 | 16 200 | 18 300 | 19 300 | 19 500 |
| 191... | 39 100 | 3 500 | 33 000 | 31 000 | 32 600 | 33 000 | 37 600 | 39 000 | 37 000 | 29 300 |
| 192... | 17 500 | 14 000 | 22 000 | 21 900 | 22 800 | 20 200 | 21 200 | 24 200 | 27 800 | 31 500 |
| 193... | 41 800 | 46 800 | 58 000 | 67 100 | 64 900 | 64 900 | 80 000 | 93 500 | 100 000 | 109 000 |
| 194... | 185 200 | 205 600 | 52 500 | 52 500 | 99 000 | 129 000 | 113 000 | 138 000 | 163 800 | 181 000 |
| 195... | 200 000 | 215 000 | 230 000 | 245 800 | 260 000 | 279 000 | 302 000 | 339 000 | 370 000 | 400 000 |
| 196... | 420 000 | 486 000 | 569 000 | 612 000 | 675 000 | 697 400 | 711 400 | 758 000 | 812 000 | 827 000 |
| 197... | 873 000 | 930 000 | 1002 200 | 1068 400 | 1106 800 | 1145 000 | 1169 000 | 1197 000 | 1218 000 | 1249 000 |
| 198... | 1289 000 | 1345 000 | 1394 000 | 1432 000 | 1482 000 | 1495 000 | 1520 000 | 1527 000 | 1505 000 | 1526 000 |
| 199... | 1556 000 | 1563 000 | 1545 000 | 1512 000 | 1483 000 | 1493 000 | 1479 000 | 1426 000 | 1386 000 | 1385 000 |
| 200... | 1344 000 | 1343 000 | 1351 000 | 1286 000 | 1205 000 | 1159 000 | 1112 000 | 1025 000 | 1010 000 | 931 000 |
| 201... | 915 000 | 868 000 | 846 000 |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка:

700 – подача води за 1872 рік – початок роботи водопроводу

1 563 000 – максимальна подача води за 1991 рік

– роки з подачею води більше 1 000 000 м3 на добу.