ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

у період з 25 лютого по 3 березня 2013 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 25.02-03.03 | Минулий 18.02-24.02 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 5 897 | 5 884 | Збільшення на 13 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 842 | 841 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 126 | 144 | На 18 витоків менше у порівнянні з минулим тижнем. |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 29 | 39 |  |
|  | шт. | 0 | 0 |  |
| без розриттів, інші | шт. | 97 | 105 |  |
| Кількість заявок на незадовільну якість води | шт. | 5 | 6 |  |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  | 0 | 1 |  |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 6 111 | 6 027 | Збільшення на 84 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 873 | 861 |  |
| Ліквідовано поломок: з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 2 | 3 |  |
|  |  | 0 | 0 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 258 | 265 | На 5 засмічень більше |
|  | шт. | 28 | 29 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 19 | 23 |  |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  | Бортницька станція аерації На очисні споруди БСА продовжують надходити стоки з високою концентрацією забруднюючих речовин з перевищенням нормативних показників: азот амонійний: – на вході (на 63% від норми); фосфати: – на вході* (на 113% від норми). |
|  |  |  |  | * фосфати минулий тиждень на 91% від норми |
| ЕНЕРГЕТИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Витрати електроенергії на подачу води | тис. кВт*год. | 3 924 | 3 921 | Збільшення витрат електроенергії на подачу води у порівнянні з минулим тижнем. Збільшення витрат електроенергії на відведення стоків у порівнянні з минулим тижнем. |
| Витрати електроенергії на пропуск та очистку стоків | тис. кВт*год. | 3 691 | 3 630 |  |
| Пошкодження кабельних мереж системи енергозабезпечення | шт. | 1 | 3 | 02.03.13 – ВНС Крутогірна. |
| Аварійні відключення та посадки напруги в мережах Київенерго та Київводоканалу | шт. | 2 | 1 | Аварійні відключення – 2 Посадка напруги – 0 |

СТАТИСТИКА ЗА ТИЖДЕЬ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води 5 897 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем збільшилось на 13 тис. м3

- середньодобова подача за тиждень становила 842 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська водопровідна станція    –  3 млн. 687 тис.м3 (середньодобова подача  – 527 тис. м3);

- Дніпровська водопровідна станція  –  1 млн. 550 тис.м3 (середньодобова подача  –  221 тис. м3);

- Артезіанська вода 			     –               660 тис.м3 (середньодобова подача  –  94 тис. м3).

На початок тижня перехідних заявок на витіки: 	    4

надійшло на протязі тижня	124

з них за тиждень закрито		126

Серед 126 виконаних заявок на витіки:

з розриттями: 29 (23%)	– корозійні пошкодження             15  –    52%

– розриви (тріщина) трубопр.	  12  –    41%

– розладнання стиків 		    2  –      7%

без розриттів: 58 (46%)	– корозійні пошкодження 	  26  –    45%

– розладнання стиків 		    3  –      5%

– розриви (тріщина) трубопр. 	    3  –      5%

– пошкодження арматури	  26  –    45%

- інші витіки: 39 (31%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків – 6 млн. 111 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем збільшилось на 84 тис. м3,

- середньодобове водовідведення за тиждень – 873 тис м3.

На початок тижня перехідних заявок на засмічення  	–      0

надійшло на протязі тижня 	–  258

з них за тиждень закрито 	–  258

Повторюваність засмічень: 19

| Правий берег – 14 адрес (74 %) на протяжність мережі 1614 км. | Кількість |  | Лівий берег – 5 адрес (26 %) на протяжність мережі 632 км. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-1 | Просп. Голосіївський,102/1 | 2 |  | РЕКМ-4 | Закревського,83/2 | 2 |
|  | Мазепи,3 | 2 |  |  | Запорожця Петра, 11а | 2 |
| РЕКМ-2 | Теліги,39а | 2 |  |  | Заслонова,24/2 | 2 |
|  | Татарська,6 | 2 |  |  | Крупської,4а | 2 |
|  | Героїв Дніпра,38г | 2 |  |  | Леніна,20 | 2 |
|  | Сагайдачного,17 | 2 |  |  |  |  |
| РЕКМ-3 | Блюхера,12г | 2 |  |  |  |  |
|  | Б-р Вернадського,5/19 | 2 |  |  |  |  |
|  | Просп. Курбаса Леся,12б | 2 |  |  |  |  |
|  | Б-р Кольцова,1 | 2 |  |  |  |  |
|  | Б-р Чоколівський,14 | 2 |  |  |  |  |
|  | Естонська,115 | 2 |  |  |  |  |
|  | Саксаганського,115в | 2 |  |  |  |  |
|  | Пушиної Феодори,2 | 2 |  |  |  |  |

ЕНЕРГЕТИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО

Пошкодження кабельних мереж: 1

ВНС      02.03.13 – Крутогірна – пробій ізоляції кабельної лінії п/ст.Солом’янська – РП 107

Аварійні відключення в мережах Київенерго: 2

ГО         28.02.13 – АСУ-ТП – знеструмлення в мережах Київенерго ТП 3380 з 1618 до 1643

КНС      01.03.13 – Борщагівка-2 – знеструмлення в мережах Київенерго РП 283 ІІ с.ш. з 005 до 228

Поточна інформація

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобова подача води за 3 доби березня – 842 тис. м куб/добу, що на 3% менше від середньодобової подачі в березні минулого року (березень 2012р. – 868 тис. м куб/добу)

- Ліквідація пошкоджень з розриттями на водопровідних мережах за тиждень:

Корозійні пошкодження – 52% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень – 44%);

Розриви трубопроводів – 41% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень – 33%);

Розладнання стиків        –   7% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень – 23%).

- За тиждень замінили водопровідних мереж загальною довжиною 303 м (минулий тиждень – 450м).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за 3 доби березня – 868 тис. м куб/добу, що на 2% більше від березня минулого року (березень 2012р. – 855 тис. м куб/добу).

- Повторюваність засмічень на каналізаційній мережі – 19 адрес (попередній тиждень – 23)

- Виливання стоків на поверхню – 28 адрес (попередній тиждень – 29)

- АВР на каналізаційних мережах:

Призупинені:

- 24.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм – немає фінансування

- 09.07.12 – вул. Курнатовського, 2 – колектор Д=600мм – немає підрядчика, працює перекачка

- 31.07.12 – вул. Зеленогірська – колектор Д=600мм – немає фінансування, працює перекачка

- 14.08.12 – вул. Зодчих, 26 – колектор Д=1000мм – немає фінансування, працює перекачка

- 06.11.12 – просп. Перемоги, 78 – дворова Д=150мм – немає фінансування

- 06.11.12 – вул. Лайоша Гавро, 2 – вулична Д=300мм

- 16.11.12 – вул. Лютеранська, 4 – дворова Д=150мм – немає фінансування

- 22.11.12 – на розі вулиць Головка Андрія і Клименка Івана – вулична Д=200мм – немає фінансування

- 29.12.12 – вул. Колекторна, 1 – піскопровід БОС-2 Д=200мм – немає підрядчика

- 31.01.13 – вул. Басейна, 13 – дворова Д=150мм – немає підрядчика

- 11.02.13 – вул. Мечникова, 10/2 – дворова Д=200мм –

Продовжуються:

- 17.01.12 – вул. Колекторна,1-а – Лівобережний колектор Д=3000мм

- 04.02.13 – вул. Леніна, 59 – колектор Д=600мм, працює перекачка

- 19.02.13 – Героїв Бреста,1 - напірний колектор КНС "Святошин" Д=900мм

- 04.03.13 – вул. Щусєва,25 - дворова Д=150мм.

- На Бортницьку станцію аерації продовжують надходити стоки з перевищенням нормативних

показників:

азот амонійний: 	– на вході	(на 63 % від норми);

фосфати: 	– на вході	(на 113 % від норми).

- Заявки на “відсутність кришок на колодязях” з 01.01 по 04.03.2013 р. – 30 шт., що на 52 % менше ніж за аналогічний період минулого року (січень-березень 2012 – 62 шт.).

На основі напрацьованих результатів середньодобової подачі води за минулі роки на діаграмі у відсотковому відношенні показано фактичні показники зменшення водоспоживання м. Києва протягом дев'яти років 2004-2012 р.р. (2012 р.- менше на 30% у порівнянні з 2004 р.)

СЕРЕДНЬОДОБОВА  ПОДАЧА  ВОДИ  КИЄВУ  ПО РОКАХ

(м3/ добу)

| Роки | ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187... |  |  | 700 | 900 | 1 100 | 1 350 | 1 410 | 1 590 | 1 710 | 1 890 |
| 188... | 2 100 | 2 300 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 400 | 3 750 | 3 990 | 4 200 | 4 400 |
| 189... | 4 900 | 5 300 | 5 500 | 6 000 | 6 400 | 6 600 | 7 000 | 6 900 | 7 200 | 9 450 |
| 190... | 9 750 | 11 100 | 11 500 | 12 900 | 14 300 | 14 400 | 16 200 | 18 300 | 19 300 | 19 500 |
| 191... | 39 100 | 3 500 | 33 000 | 31 000 | 32 600 | 33 000 | 37 600 | 39 000 | 37 000 | 29 300 |
| 192... | 17 500 | 14 000 | 22 000 | 21 900 | 22 800 | 20 200 | 21 200 | 24 200 | 27 800 | 31 500 |
| 193... | 41 800 | 46 800 | 58 000 | 67 100 | 64 900 | 64 900 | 80 000 | 93 500 | 100 000 | 109 000 |
| 194... | 185 200 | 205 600 | 52 500 | 52 500 | 99 000 | 129 000 | 113 000 | 138 000 | 163 800 | 181 000 |
| 195... | 200 000 | 215 000 | 230 000 | 245 800 | 260 000 | 279 000 | 302 000 | 339 000 | 370 000 | 400 000 |
| 196... | 420 000 | 486 000 | 569 000 | 612 000 | 675 000 | 697 400 | 711 400 | 758 000 | 812 000 | 827 000 |
| 197... | 873 000 | 930 000 | 1002 200 | 1068 400 | 1106 800 | 1145 000 | 1169 000 | 1197 000 | 1218 000 | 1249 000 |
| 198... | 1289 000 | 1345 000 | 1394 000 | 1432 000 | 1482 000 | 1495 000 | 1520 000 | 1527 000 | 1505 000 | 1526 000 |
| 199... | 1556 000 | 1563 000 | 1545 000 | 1512 000 | 1483 000 | 1493 000 | 1479 000 | 1426 000 | 1386 000 | 1385 000 |
| 200... | 1344 000 | 1343 000 | 1351 000 | 1286 000 | 1205 000 | 1159 000 | 1112 000 | 1025 000 | 1010 000 | 931 000 |
| 201... | 915 000 | 868 000 | 846 000 | 834 станом на 04.03.2013 |  |  |  |  |  |  |

Примітка:

700 – подача води за 1872 рік – початок роботи водопроводу

1 563 000 – максимальна подача води за 1991 рік

– роки з подачею води більше 1 000 000 м3 на добу.