ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

у період з 4 по 10 березня 2013 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 04.03-10.03 | Минулий 25.02-03.03 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 5 825 | 5 897 | Зменшення на 72 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 832 | 842 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 105 | 126 | На 21 витік менше у порівнянні з минулим тижнем. |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 24 | 29 |  |
|  | шт. | 0 | 0 |  |
| без розриттів, інші | шт. | 81 | 97 |  |
| Кількість заявок на незадовільну якість води | шт. | 3 | 5 |  |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  | 0 | 0 |  |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 6 033 | 6 111 | Зменшення на 78 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 862 | 873 |  |
| Ліквідовано поломок: з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 1 | 2 |  |
|  |  | 0 | 0 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 224 | 258 | На 34 засмічення менше |
|  | шт. | 35 | 28 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 10 | 19 |  |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  | Бортницька станція аерації На очисні споруди БСА продовжують надходити стоки з високою концентрацією забруднюючих речовин з перевищенням нормативних показників: азот амонійний: – на вході (на 65% від норми); фосфати: – на вході* (на 267% від норми). |
|  |  |  |  | * фосфати минулий тиждень на 113% від норми |
| ЕНЕРГЕТИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Витрати електроенергії на подачу води | тис. кВт*год. | 3 855 | 3 924 | Зменшення витрат електроенергії на подачу води у порівнянні з минулим тижнем. Зменшення витрат електроенергії на відведення стоків у порівнянні з минулим тижнем. |
| Витрати електроенергії на пропуск та очистку стоків | тис. кВт*год. | 3 640 | 3 691 |  |
| Пошкодження кабельних мереж системи енергозабезпечення | шт. | 2 | 1 | 05.03.13 – БСА. 06.03.13 – ВНС Святошинська. |
| Аварійні відключення та посадки напруги в мережах Київенерго та Київводоканалу | шт. | 1 | 2 | Аварійні відключення – 1 Посадка напруги – 0 |

СТАТИСТИКА ЗА ТИЖДЕНЬ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води 5 825 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 72 тис. м3

- середньодобова подача за тиждень становила 832 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська водопровідна станція    –  3 млн. 633 тис.м3 (середньодобова подача  – 519 тис. м3);

- Дніпровська водопровідна станція  –  1 млн. 555 тис.м3 (середньодобова подача  –  222 тис. м3);

- Артезіанська вода 			     –               637 тис.м3 (середньодобова подача  –  91 тис. м3).

# На початок тижня перехідних заявок на витіки: 	    2

надійшло на протязі тижня	108

з них за тиждень закрито		105

Серед 105 виконаних заявок на витіки:

з розриттями: 24 (23%)	– корозійні пошкодження             10  –    42%

– розриви (тріщина) трубопр.	    7  –    29%

– розладнання стиків 		    7  –    29%

без розриттів: 52 (49%)	– корозійні пошкодження 	  23  –    44%

– розладнання стиків 		    4  –      8%

– розриви (тріщина) трубопр. 	    1  –      2%

– пошкодження арматури	  24  –    46%

* інші витіки: 29 (28%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків – 6 млн. 033 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 78 тис. м3,

- середньодобове водовідведення за тиждень – 862 тис м3.

На початок тижня перехідних заявок на засмічення  	–      0

надійшло на протязі тижня 	–  224

з них за тиждень закрито 	–  224

# Повторюваність засмічень: 10

| Правий берег – 6 адрес (60 %) на протяжність мережі 1614 км. | Кількість |  | Лівий берег – 4 адреси (40 %) на протяжність мережі 632 км. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-1 |  | - |  | РЕКМ-4 | Драгоманова, 17 | 2 |
| РЕКМ-2 | Теліги Олени, 7 | 2 |  |  | Просп. Миру, 17 | 2 |
|  | Фрунзе, 127 | 2 |  |  | Празька, 29/1 | 2 |
| РЕКМ-3 | Котельникова Михайла, 89 | 2 |  |  | Бульв. Русанівський, 6 | 2 |
|  | Червонопартизанська, 14/18 | 2 |  |  |  |  |
|  | Сосніних Сім'ї, 2-в | 2 |  |  |  |  |
|  | Шовкуненка, 4 | 2 |  |  |  |  |

ПОТОЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобова подача води за 10 днів березня – 835 тис. м куб/добу, що на 3,8% менше від середньодобової подачі в березні минулого року (березень 2012р. – 868 тис. м куб/добу)

- Ліквідація пошкоджень з розриттями на водопровідних мережах за тиждень:

Корозійні пошкодження – 42% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень   – 52%);

Розриви трубопроводів – 29% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень – 41%);

Розладнання стиків        – 29% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень –   7%).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за 10 днів березня – 864 тис. м куб/добу, що на 1% більше від березня минулого року (березень 2012р. – 855 тис. м куб/добу).

- Повторюваність засмічень на каналізаційній мережі – 10 адрес (попередній тиждень – 19)

- АВР на каналізаційних мережах:

Призупинені:

- 24.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм – немає фінансування

- 17.01.12 – вул. Колекторна,1-а – Лівобережний колектор Д=3000мм – роботи призупинені

- 09.07.12 – вул. Курнатовського, 2 – колектор Д=600мм – немає підрядчика, працює перекачка

- 31.07.12 – вул. Зеленогірська – колектор Д=600мм – немає фінансування, працює перекачка

- 14.08.12 – вул. Зодчих, 26 – колектор Д=1000мм – немає фінансування, працює перекачка

- 06.11.12 – просп. Перемоги, 78 – дворова Д=150мм – немає фінансування

- 06.11.12 – вул. Лайоша Гавро, 2 – вулична Д=300мм – підготовка проектної документації

- 22.11.12 – на розі вулиць Головка Андрія і Клименка Івана – вулична Д=200мм – немає фінансування

- 29.12.12 – вул. Колекторна, 1 – піскопровід БОС-2 Д=200мм – немає підрядчика

- 04.02.13 – вул. Леніна, 59 – колектор Д=600мм – немає фінансування, працює перекачка

- 04.03.13 – вул. Алма-Атинська, 39-а – вулична Д=300мм – немає підрядчика

Продовжуються:

- 16.11.12 – вул. Лютеранська, 4 – дворова Д=150мм

- 31.01.13 – вул. Басейна, 13 – дворова Д=150мм

- 11.02.13 – вул. Мечникова, 10/2 – дворова Д=200мм

- 19.02.13 – Героїв Бреста, 1 – напірний колектор №2 від КНС "Ново-Святошинська" Д=900мм

- 04.03.13 – вул. Щусєва, 25 – дворова Д=150мм

- 10.03.13 – вул. Азербайджанська, 2 - 4 – внутрішньоквартальна Д=200мм

- На Бортницьку станцію аерації продовжують надходити стоки з перевищенням нормативних

показників: азот 	амонійний: 	– на вході	(на  65 % від норми);

фосфати: 	– на вході	(на  267 % від норми).

- Заявки на “відсутність кришок на колодязях” з 01.01 по 10.03.2013 р. – 45 шт., що на 27 % менше ніж за аналогічний період минулого року (січень-березень 2012 – 62 шт.).

Аналітичні та довідкові дані (оновлена інформація станом на 12.03.2013)

На основі напрацьованих результатів середньодобової подачі води за минулі роки на діаграмі у відсотковому відношенні показано фактичні показники зменшення водоспоживання м. Києва протягом дев'яти років 2004-2012 р.р. (2012 р.- менше на 30% у порівнянні з 2004 р.)

СЕРЕДНЬОДОБОВА  ПОДАЧА  ВОДИ  КИЄВУ  ПО РОКАХ

(м3/ добу)

| Роки | ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187... |  |  | 700 | 900 | 1 100 | 1 350 | 1 410 | 1 590 | 1 710 | 1 890 |
| 188... | 2 100 | 2 300 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 400 | 3 750 | 3 990 | 4 200 | 4 400 |
| 189... | 4 900 | 5 300 | 5 500 | 6 000 | 6 400 | 6 600 | 7 000 | 6 900 | 7 200 | 9 450 |
| 190... | 9 750 | 11 100 | 11 500 | 12 900 | 14 300 | 14 400 | 16 200 | 18 300 | 19 300 | 19 500 |
| 191... | 39 100 | 3 500 | 33 000 | 31 000 | 32 600 | 33 000 | 37 600 | 39 000 | 37 000 | 29 300 |
| 192... | 17 500 | 14 000 | 22 000 | 21 900 | 22 800 | 20 200 | 21 200 | 24 200 | 27 800 | 31 500 |
| 193... | 41 800 | 46 800 | 58 000 | 67 100 | 64 900 | 64 900 | 80 000 | 93 500 | 100 000 | 109 000 |
| 194... | 185 200 | 205 600 | 52 500 | 52 500 | 99 000 | 129 000 | 113 000 | 138 000 | 163 800 | 181 000 |
| 195... | 200 000 | 215 000 | 230 000 | 245 800 | 260 000 | 279 000 | 302 000 | 339 000 | 370 000 | 400 000 |
| 196... | 420 000 | 486 000 | 569 000 | 612 000 | 675 000 | 697 400 | 711 400 | 758 000 | 812 000 | 827 000 |
| 197... | 873 000 | 930 000 | 1002 200 | 1068 400 | 1106 800 | 1145 000 | 1169 000 | 1197 000 | 1218 000 | 1249 000 |
| 198... | 1289 000 | 1345 000 | 1394 000 | 1432 000 | 1482 000 | 1495 000 | 1520 000 | 1527 000 | 1505 000 | 1526 000 |
| 199... | 1556 000 | 1563 000 | 1545 000 | 1512 000 | 1483 000 | 1493 000 | 1479 000 | 1426 000 | 1386 000 | 1385 000 |
| 200... | 1344 000 | 1343 000 | 1351 000 | 1286 000 | 1205 000 | 1159 000 | 1112 000 | 1025 000 | 1010 000 | 931 000 |
| 201... | 915 000 | 868 000 | 846 000 | 834 станом на 11.03.2013 |  |  |  |  |  |  |

Примітка:

700 – подача води за 1872 рік – початок роботи водопроводу

1 563 000 – максимальна подача води за 1991 рік

– роки з подачею води більше 1 000 000 м3 на добу.

_____