ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

у період з 25 по 31 березня 2013 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 25.03-31.03 | Минулий 18.03-24.03 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 5 824 | 5 855 | Зменшення на 31 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 832 | 836 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 108 | 134 | На 26 витіків меньше у порівнянні з минулим тижнем. |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 29 | 37 |  |
|  | шт. | 0 | 0 |  |
| без розриттів, інші | шт. | 79 | 97 |  |
| Кількість заявок на незадовільну якість води | шт. | 3 | 5 |  |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  | 0 | 2 |  |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 5 986 | 5 872 | Збільшення на 114 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 855 | 839 |  |
| Ліквідовано поломок: з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 6 | 2 |  |
|  |  | 0 | 0 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 218 | 228 | На 10 засмічень менше |
|  | шт. | 23 | 29 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 15 | 18 | Тричі: вул. Білоруська, 13 бульв. Вернадського Академіка, 69-а вул. Нововокзальна, 19 просп. Миру, 9 |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  | Бортницька станція аерації На очисні споруди БСА продовжують надходити стоки з високою концентрацією забруднюючих речовин з перевищенням нормативних показників: азот амонійний: – на вході (на 57% від норми); фосфати: – на вході* (на 109% від норми). |
|  |  |  |  | * фосфати минулий тиждень на 117% від норми |
| ЕНЕРГЕТИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Витрати електроенергії на подачу води | тис. кВт*год. | 3 899 | 3 930 | Зменшення витрат електроенергії на подачу води у порівнянні з минулим тижнем. Зменшення витрат електроенергії на відведення стоків у порівнянні з минулим тижнем. |
| Витрати електроенергії на пропуск та очистку стоків | тис. кВт*год. | 3 548 | 3 797 |  |
| Пошкодження кабельних мереж системи енергозабезпечення | шт. | 1 | 0 | КНС Мишоловка |
| Аварійні відключення та посадки напруги в мережах Київенерго та Київводоканалу | шт. | 5 | 10 | Аварійні відключення – 2 Посадка напруги – 3 |

СТАТИСТИКА ЗА ТИЖДЕНЬ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води 5 824 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 31 тис. м3

- середньодобова подача за тиждень становила 832 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська водопровідна станція    –  3 млн. 601 тис.м3 (середньодобова подача  – 514 тис. м3);

- Дніпровська водопровідна станція  –  1 млн. 526 тис.м3 (середньодобова подача  –  218 тис. м3);

- Артезіанська вода 			     –               697 тис.м3 (середньодобова подача  –  100 тис. м3).

Серед 108 виконаних заявок на витіки:

з розриттями: 29 (27%)	– корозійні пошкодження             18  –    62%

– розриви (тріщина) трубопр.	    8  –    28%

– розладнання стиків 		    3  –    10%

без розриттів: 39 (36%)	– корозійні пошкодження 	  21  –    54%

– розладнання стиків 		    4  –    10%

– розриви (тріщина) трубопр. 	    1  –      3%

– пошкодження арматури	  13  –    33%

* інші витіки: 40 (37%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків – 5 млн. 986 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем збільшилось на 114 тис. м3,

- середньодобове водовідведення за тиждень – 855 тис м3.

На початок тижня перехідних заявок на засмічення  	–      0

надійшло на протязі тижня 	–  218

з них за тиждень закрито 	–  218

Повторюваність засмічень: 15

| Правий берег – 10 адрес (67 %) на протяжність мережі 1614 км. | Кількість |  | Лівий берег – 5 адрес (33 %) на протяжність мережі 632 км. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-1 | Красилівська, 2 | 2 |  | РЕКМ-4 | Бориспільська, 28-б | 2 |
| РЕКМ-2 | Білоруська, 13 | 3 |  |  | Лебедєва Миколи. 19 | 2 |
| РЕКМ-3 | Галицька, 11 | 2 |  |  | Просп. Миру, 9 | 3 |
|  | Гречка Маршала, 10-а | 2 |  |  | Миропільська, 15-а | 2 |
|  | Приозерна, 12-а | 2 |  |  | Новодарницька, 2/17 | 2 |
|  | Бульв. Вернадського Академіка., 69-а | 3 |  |  |  |  |
|  | Нововокзальна, 19 | 3 |  |  |  |  |
|  | Просп. Перемоги, 93 | 2 |  |  |  |  |
|  | Потьє Ежена, 11 | 2 |  |  |  |  |
|  | Чистяківська, 11 | 2 |  |  |  |  |

ЕНЕРГЕТИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО

Пошкодження кабельних мереж: 1

КНС 27.03.13 – Мишоловка – пробій ізоляції КЛ 10 кВ ТП1842-РП354 №2 відремонтована 30.03.13

Аварійні відключення в мережах Київенерго: 5

ВНС   27.03.13 – Голосіївська – знеструмлення в мережах Київенерго ТП 891 з 1730 до 1945

28.03.13 – Троєщина – короткочасна посадка напруги із відключенням н/а №6 РП 276 1с.ш.

31.03.13 – Дарницька – посадка напруги із відключенням н/а №14 (в 1240 )

31.03.13 – Міська – посадка напруги із відключенням н/а №2 (в 1240 )

БСА     29.03.13 – Мулові поля №1 – знеструмлення в мережах Київобленерго Бориспільська РЕС

ТП 151 з 1345 до 1405

ПОТОЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобова подача води за березень – 837 тис. м куб/добу, що на 3,6% менше від середньодобової подачі в березні минулого року (березень 2012р. – 868 тис. м куб/добу)

- Ліквідація пошкоджень з розриттями на водопровідних мережах за тиждень:

Корозійні пошкодження   –  62% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень – 51%);

Розриви трубопроводів     –  28% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень – 16%);

Розладнання стиків            –  10% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень – 33%).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за березень – 864 тис. м куб/добу, що на 1% більше від березня минулого року (березень 2012р. – 855 тис. м куб/добу).

- Повторюваність засмічень на каналізаційній мережі – 15 адрес (попередній тиждень – 18)

тричі: 		вул. Білоруська, 13 				(25.03; 26.03; 29.03)

бульв. Вернадського Академіка, 69-а 	(26.03; 26.03; 30.03)

вул. Нововокзальна, 19 			(25.03; 26.03; 30.03)

просп. Миру, 9 				(25.03; 26.03; 29.03)

- АВР на каналізаційних мережах:

Призупинені:

- 24.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм – немає фінансування

- 09.07.12 – вул. Курнатовського, 2 – колектор Д=600мм – немає підрядчика, працює перекачка

- 31.07.12 – вул. Зеленогірська – колектор Д=600мм – немає фінансування, працює перекачка

- 14.08.12 – вул. Зодчих, 26 – колектор Д=1000мм – працює перекачка

- 06.11.12 – просп. Перемоги, 78 – дворова Д=150мм – немає фінансування

- 06.11.12 – вул. Лайоша Гавро, 2 – вулична Д=300мм – підготовка проектної документації

- 22.11.12 – на розі вулиць Головка Андрія і Клименка Івана – вулична Д=200мм – немає фінансування

- 29.12.12 – вул. Колекторна, 1 – піскопровід БОС-2 Д=200мм – немає підрядчика

- 04.02.13 – вул. Леніна, 59 – колектор Д=600мм – немає фінансування, працює перекачка

- 04.03.13 – вул. Алма-Атинська, 39-а – вулична Д=300мм – немає підрядчика

Продовжуються:

- 11.03.13 – вул. Жмеринська ріг бульв. Ромена Роллана – колектор Д=500мм

- 17.03.13 – просп. Глушкова, 13 – колектор Д=500мм – пошкодження сторонньою організації

- 21.03.13 – вул. Запорожця Петра, 26 – колектор Д=1200мм

- 29.03.13 – вул. Цитадельна, 5/9 – дворова Д=150мм

- Заявки на “відсутність кришок на колодязях” з 01.01 по 01.04.2013 р. – 64 шт., що на 3,2 % більше ніж за аналогічний період минулого року (січень-березень 2012 – 62 шт.).

Аналітичні та довідкові дані

(оновлена інформація станом на 02.04.2013)

На основі напрацьованих результатів середньодобової подачі води за минулі роки на діаграмі у відсотковому відношенні показано фактичні показники зменшення водоспоживання м. Києва протягом дев'яти років 2004-2012 р.р. (2012 р.- менше на 30% у порівнянні з 2004 р.)

СЕРЕДНЬОДОБОВА  ПОДАЧА  ВОДИ  КИЄВУ  ПО РОКАХ

(м3/ добу)

| Роки | ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187... |  |  | 700 | 900 | 1 100 | 1 350 | 1 410 | 1 590 | 1 710 | 1 890 |
| 188... | 2 100 | 2 300 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 400 | 3 750 | 3 990 | 4 200 | 4 400 |
| 189... | 4 900 | 5 300 | 5 500 | 6 000 | 6 400 | 6 600 | 7 000 | 6 900 | 7 200 | 9 450 |
| 190... | 9 750 | 11 100 | 11 500 | 12 900 | 14 300 | 14 400 | 16 200 | 18 300 | 19 300 | 19 500 |
| 191... | 39 100 | 3 500 | 33 000 | 31 000 | 32 600 | 33 000 | 37 600 | 39 000 | 37 000 | 29 300 |
| 192... | 17 500 | 14 000 | 22 000 | 21 900 | 22 800 | 20 200 | 21 200 | 24 200 | 27 800 | 31 500 |
| 193... | 41 800 | 46 800 | 58 000 | 67 100 | 64 900 | 64 900 | 80 000 | 93 500 | 100 000 | 109 000 |
| 194... | 185 200 | 205 600 | 52 500 | 52 500 | 99 000 | 129 000 | 113 000 | 138 000 | 163 800 | 181 000 |
| 195... | 200 000 | 215 000 | 230 000 | 245 800 | 260 000 | 279 000 | 302 000 | 339 000 | 370 000 | 400 000 |
| 196... | 420 000 | 486 000 | 569 000 | 612 000 | 675 000 | 697 400 | 711 400 | 758 000 | 812 000 | 827 000 |
| 197... | 873 000 | 930 000 | 1002 200 | 1068 400 | 1106 800 | 1145 000 | 1169 000 | 1197 000 | 1218 000 | 1249 000 |
| 198... | 1289 000 | 1345 000 | 1394 000 | 1432 000 | 1482 000 | 1495 000 | 1520 000 | 1527 000 | 1505 000 | 1526 000 |
| 199... | 1556 000 | 1563 000 | 1545 000 | 1512 000 | 1483 000 | 1493 000 | 1479 000 | 1426 000 | 1386 000 | 1385 000 |
| 200... | 1344 000 | 1343 000 | 1351 000 | 1286 000 | 1205 000 | 1159 000 | 1112 000 | 1025 000 | 1010 000 | 931 000 |
| 201... | 915 000 | 868 000 | 846 000 | 835 станом на 01.04.2013 |  |  |  |  |  |  |

Примітка:

700 – подача води за 1872 рік – початок роботи водопроводу

1 563 000 – максимальна подача води за 1991 рік

– роки з подачею води більше 1 000 000 м3 на добу.

КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА

водопровідно-каналізаційного господарства станом на 01.01.2013

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Загальна довжина водопровідної мережі:				– 4 163,1 км

УЕДесВС					– 68,3 км

УЕДнВС								– 22,0  км

УЕАС і НВС								– 53,0 км

УЕВМ									– 4 019,8 км

в т.ч. 	водогони							–  250,2  км

вуличні мережі								–  2 547,7  км

внутрішньоквартальні мережі та домові вводи				–  1 221,9  км

кількість колодязів та камер:					– 49 150 шт.

Водопровідні насосні станції:						–  42 шт.

в т.ч. 	І підйоми, Роса 300						– 5 шт.

ІІ підйоми ДесВС та ДнВС						– 5 шт.

ІІІ підйом ДесВС							– 1 шт.

Перекачки								– 4 шт.

Артезіанські НВС							– 27 шт.

Сезонна								–  1 шт.

ємності – (Кіровський РЧВ, водонапірні башти)				– 7 шт.

непрацюючі					– 10 шт

демонтовані					– 3 шт

Артезіанські свердловини:						– 364 шт.

Дюкери через водойми:							– 6 шт.

р. Річище, р. Дніпро – Роса 300 в напрямку ДнВС:					Д=1400 мм	–          1 шт.

Д=  900 мм	–          1 шт.

протоки: Руссанівську, Венеціанську, р. Дніпро – ДесВС ІІ в напрямку ДесВС ІІІ:	Д=1400 мм	–          1 шт.

Д=1000 мм	–          2 шт.

протоки: Руссанівську, Венеціанську, р. Дніпро – ДесВС ІІ в напрямку Крутогірної:	Д=1200 мм	–          1 шт.

Подача води:			середньомісячна – 25 млн. 797 тис.м3 , середньодобова – 846 тис.м3

Споживання електроенергії:	середньомісячне    – 16 млн. 834 тис. кВт/год , середньодобове – 552 тис. кВт/год

Кількість всіх заявок:		рік 	– 39 539 шт.			в т.ч. витіки:	рік	– 6 064 шт.

місяць	–   3 294 шт.					місяць	–    505 шт.

доба	–      106 шт.					доба	–      16 шт.

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Загальна довжина каналізаційних мереж:				– 2 620,3 км

в т.ч. 	головні колектори						– 153,0 км

вуличні самопливні							– 1 003,5 км

дворові самопливні							– 1 314,5 км

напірні трубопроводи							– 149,4 км

Кількість колодязів та камер:						– 130 646 шт.

колодязів				– 128 371 шт.

камери					– 2 275 шт.

Каналізаційні насосні станції:						– 34 шт.

Дюкери через водойму:							– 7 шт.

р. Дніпро від Правобережної КНС в напрямку БСА:					Д=1400 мм	–           6 шт.

Д=1600 мм	–           1 шт.

Відведення стоків:		середньомісячне – 24 млн. 303 тис.м3 ,	     середньодобове	– 797 тис.м3

Споживання електроенергії:	середньомісячне – 13 млн.019 тис. кВт/год ,	     середньодобове 	– 427 тис. кВт/год

Кількість заявок на засмічення:						           рік 		– 14 190 шт.

місяць		–   1 183 шт.

доба		–        39 шт.

Кількість аварійних заявок (поломки):					           рік 		–      104 шт.

місяць	             –      8-9 шт.

ЕНЕРГЕТИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО

| Підприємства | Високовольтні кабельні лінії (км) | Низьковольтні кабельні лінії (км) | Об’єкти електропостачання (ТП, РП) (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопровідне господарство |
| УЕАС і НВС | 163,975 | 53,5 в т.ч. повітряні лінії 0,25 | 137 |
| Дніпровська ВС | 15,1 в т.ч. повітряні лінії 10,3 | 103,4 в т.ч. повітряні лінії 12,6 | 9 |
| Деснянська ВС | 25,4 | 129,3 в т.ч. повітряні лінії 9,0 | 12 |
| УЕВМ | - | 2,2 | 2 |
| Всього по ДЕВГ: | 204,475 | 286,2 | 160 |
| Каналізаційне господарство |
| Північний цех | 37,2 | 3,6 | 8 |
| Південний цех | 38,8 | 4,3 | 10 |
| Бортницька станція аерації | 40,4 | 76,3 | 42 |
| Всього по ДЕКГ: | 116,4 | 84,2 | 60 |
| ВСЬОГО: | 320,875 | 370,4 | 220 |

СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНІКА ТА МЕХАНІЗМИ

| Назва | Кількість одиниць |
| --- | --- |
| Землерийна техніка: в т.ч. екскаватори барові установки бульдозери компресори фреза | 28 8 3 9 1 |
| Відкачуючі засоби: в т.ч. “Гном” – до 50 м3/год | 28 |
| Дизельні електростанції: в т.ч. бензинові до 20 кВт дизельні до 50 кВт до 50 кВт 75 кВт 100 кВт 200 кВт | 27 7 6 1 3 1 |
| Зварювальні автомашини | 22 |
| Автоцистерни | 4 та 1 цистерна |
| Автокрани | 11 |
| Автопідйомники | 4 |
| Гідромашини | 16 |
| Муловсмоктувачі | 9 |
| Самоскиди | 32 |
| Сідельні тягачі | 4 |
| Комбіновані РВМ | 2 |