ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства ПАТ “АК “Київводоканал”

у період з 8 по 14 квітня 2013 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 08.04-14.04 | Минулий 01.04-07.04 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 5 907 | 5 867 | Збільшення на 40 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 844 | 838 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 152 | 146 | На 6 витіків більше у порівнянні з минулим тижнем. |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 38 | 25 |  |
|  | шт. | 0 | 0 |  |
| без розриттів, інші | шт. | 114 | 121 |  |
| Кількість заявок на незадовільну якість води | шт. | 1 | 4 |  |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  | 0 | 0 |  |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 6 628 | 6 981 | Зменшення на 353 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 947 | 997 |  |
| Ліквідовано поломок: з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 1 | 3 |  |
|  |  | 0 | 0 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 272 | 248 | На 24 засмічень більше |
|  | шт. | 28 | 31 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 31 | 18 | Тричі: вул. Пирогова, 2 вул. Юри Гната, 12 Дніпровська наб., 5-а вул. Краківська, 4 |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  | Бортницька станція аерації На очисні споруди БСА продовжують надходити стоки з високою концентрацією забруднюючих речовин з перевищенням нормативних показників: азот амонійний: – на вході (на 60% від норми); фосфати: – на вході* (на 95% від норми). |
|  |  |  |  | * фосфати минулий тиждень на 101% від норми |

СТАТИСТИКА ЗА ТИЖДЕНЬ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води 5 907 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем збільшилось на 40 тис. м3

- середньодобова подача за тиждень становила 844 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська водопровідна станція    –  3 млн. 711 тис.м3 (середньодобова подача  – 530 тис. м3);

- Дніпровська водопровідна станція  –  1 млн. 535 тис.м3 (середньодобова подача  –  219 тис. м3);

- Артезіанська вода 			     –               661 тис.м3 (середньодобова подача  –  95 тис. м3).

Серед 152 виконаних заявок на витіки:

з розриттями: 38 (25%)	– корозійні пошкодження             24  –    63%

– розриви (тріщина) трубопр.	    3  –      8%

– розладнання стиків 		  11  –    29%

без розриттів: 40 (26%)	– корозійні пошкодження 	  22  –    55%

– розладнання стиків 		    2  –      5%

– розриви (тріщина) трубопр. 	    2  –      5%

– пошкодження арматури	  14  –    35%

* інші витіки: 74 (49%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків – 6 млн. 628 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 353 тис. м3,

- середньодобове водовідведення за тиждень – 947 тис м3.

На початок тижня перехідних заявок на засмічення  	–      0

надійшло на протязі тижня 	–  272

з них за тиждень закрито 	–  272

Повторюваність засмічень: 31

| Правий берег – 20 адрес (65 %) на протяжність мережі 1614 км. | Кількість |  | Лівий берег – 11 адрес (35 %) на протяжність мережі 632 км. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-1 | Саксаганського, 12-б | 2 |  | РЕКМ-4 | Алма-Атинська, 109-а | 2 |
| РЕКМ-2 | Гавро Лайоша, 24-а | 2 |  |  | Бойченка Олександра, 16 | 2 |
|  | Дніпроводська, 3 | 2 |  |  | Просп. Возз'єднання, 9 | 2 |
|  | Майбороди Платона, 23 | 2 |  |  | Наб. Дніпровська, 5-а | 3 |
|  | Малиновського Маршала, 7 | 2 |  |  | Краківська, 4 | 3 |
|  | Просп. Оболонський, 37 | 2 |  |  | Просп. Маяковського В., 40 | 2 |
|  | Ольжича, 8 | 2 |  |  | Райдужна, 65 | 2 |
|  | Просп. Правди, 10 | 2 |  |  | Серафимовича, 3/1 | 2 |
|  | Просп. Правди, 68-в | 2 |  |  | Будівельників, 32/2 | 2 |
|  | Рокоссовського Маршала, 3-а | 2 |  |  | Тростянецька, 51 | 2 |
|  | Фрунзе, 152 | 2 |  |  | Просп. Тичини Павла, 20-а | 2 |
| РЕКМ-3 | Антонова Авіаконструктора, 2/32, к. 4-а | 2 |  |  |  |  |
|  | Депутатська, 17/6 | 2 |  |  |  |  |
|  | Єреванська, 13, к.1 | 2 |  |  |  |  |
|  | Каблукова, 14 | 2 |  |  |  |  |
|  | Калінінградська, 1/7 | 2 |  |  |  |  |
|  | Пирогова, 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Просп. Перемоги, 95 | 2 |  |  |  |  |
|  | Чорнобильська, 9 | 2 |  |  |  |  |
|  | Юри Гната, 12 | 3 |  |  |  |  |

ПОТОЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобова подача води за квітень – 841 тис. м куб/добу, що на 1,3% більше від середньодобової подачі в квітні минулого року (квітень 2012р. – 830 тис. м куб/добу)

- Ліквідація пошкоджень з розриттями на водопровідних мережах за тиждень:

Корозійні пошкодження   –  63% від загальної кількості пошкоджень з розриттями   (минулий тиждень – 64%);

Розриви трубопроводів    –    8% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень – 24%);

Розладнання стиків           –  29% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень – 12%).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за 14 днів квітня – 972 тис. м куб/добу, що на 17% більше від квітня минулого року (квітень 2012р. – 830 тис. м куб/добу).

- Повторюваність засмічень на каналізаційній мережі – 31 адреса (попередній тиждень – 18)

тричі: 	вул. Пирогова, 2 			(10.04; 14.04 - двічі)

вул. Юри Гната, 9			(08.04; 09.04; 10.04)

наб. Дніпровська, 5-а		(11.04; 12.04; 14.04)

вул. Краківська, 4			(10.04; 11.04; 12.04)

- АВР на каналізаційних мережах:

Призупинені:

- 24.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм – немає фінансування

- 09.07.12 – вул. Курнатовського, 2 – колектор Д=600мм – немає підрядчика, працює перекачка

- 31.07.12 – вул. Зеленогірська – колектор Д=600мм – немає фінансування, працює перекачка

- 06.11.12 – просп. Перемоги, 78 – дворова Д=150мм – немає фінансування

- 22.11.12 – на розі вулиць Головка Андрія і Клименка Івана – вулична Д=200мм – немає фінансування

- 29.12.12 – вул. Колекторна, 1 – піскопровід БОС-2 Д=200мм – немає підрядчика

- 04.02.13 – вул. Леніна, 59 – колектор Д=600мм – немає фінансування, працює перекачка

- 04.03.13 – вул. Алма-Атинська, 39-а – вулична Д=300мм – немає підрядчика

- 18.03.13 – вул. Мельникова, 51 – дворова Д=150мм – немає підрядчика

Продовжуються:

- 14.08.12 – вул. Зодчих, 26 – колектор Д=1000мм

- 06.11.12 – вул. Лайоша Гавро, 2 – вулична Д=300мм

- 11.03.13 – вул. Жмеринська ріг бульв. Ромена Роллана – колектор Д=500мм

- 17.03.13 – просп. Глушкова, 13 – колектор Д=500мм – пошкодження сторонньою організації

- 01.04.13 – вул. Суздальська, 5 – колектор Д=350мм

- 02.04.13 – вул. Чернігівська – колектор Д=300мм

- 08.04.13 – вул. Велика Васильківська, 95 – 97 – дворова Д=150мм

- 09.04.13 – пл. Голосіївська зі сторони парку ім.М.Рильського – колектор Д=500мм

- Заявки на “відсутність кришок на колодязях” з 01.01 по 14.04.2013 р. – 76 шт., що на 19 % менше ніж за аналогічний період минулого року (січень-квітень 2012 – 94 шт.).

НЕШТАТНА СИТУАЦІЯ в каналізаційному господарстві:

10.04.2013 близько 19:00 на мулових полях №3 площею 106 га БСА в результаті інтенсивного танення снігу та високого підняття ґрунтових вод відбулося перенасичення дамби вологою, що спричинило прорив дамби в районі карти №2 біля перепускного колодязя ("монаха"), довжиною близько 4,5 – 5,0 метрів. Через інтенсивне надходження талої води в приймальний канал далі до приймального резервуару насосної станції, яка перекачує надмулову воду на очисні споруди БСА сталось часткове залиття прилеглої території, яка є спеціальною санітарною зоною мулових полів.

Для локалізації аварійної ситуації було прийнято рішення про залучення сил МНС та військових. Роботи ускладнились через нічний час доби та утворення промоїн у важкодоступних місцях. Крім того, була обмежена можливість залучення техніки і єдино можливим засобом оперативної ліквідації прориву та попередження його розширення – виконання робіт вручну.

О 2:45 ночі, 11 квітня, прорив було локалізовано, о 5:45 витік води припинено, нештатна ситуація ліквідована.

12 квітня в 11:40 виявлено свищі в 6 місцях (5х2см). Проведено дозасипку дамби.

Станом на 16.04.2013 перепускний колодязь засипано, за 60 м від якого встановлено сифон, працівниками БСА ведуться спостереження.

Укріплення дамби 11.04.13

Укріплення дамби 12.04.13

Для інформації: зазначене мулове поле є законсервованим та не експлуатується вже протягом близько 10 років. Загрози підтоплення населених пунктів, найближчий з яких знаходиться на відстані мінімум три кілометри, не було. Мулові поля розташовані на відстані 12-13 км від річки Дніпро та міста Києва.

НЕШТАТНА СИТУАЦІЯ в водопровідному господарстві:

15.04.2013 о 17:45 до Головної диспетчерської надійшла інформацію про масляну пляму на поверхні води в р. Дніпро, яка рухається  паралельно вздовж берега біля ковша водозабору Дніпровської водопровідної станції (ДнВС), про що негайно повідомили керівництво Товариства та відповідні служби міста.

О 19:25 спільними силами Товариства та МНС України на місці забруднення проводились заходи щодо недопущення потрапляння нафтопродуктів у водозабірний ківш (встановлення бонів, ввімкнення повітродувок для повітряної завіси). Роботи тривали до 23 години, загрозу попадання нафтопродуктів у водозабірний ківш було ліквідовано. За даними проведених аналізів жодних змін в якості води не виявлено.

Аналітичні та довідкові дані (оновлена інформація станом на 16.04.2013)

На основі напрацьованих результатів середньодобової подачі води за минулі роки на діаграмі у відсотковому відношенні показано фактичні показники зменшення водоспоживання м. Києва протягом дев'яти років 2004-2012 р.р. (2012 р.- менше на 30% у порівнянні з 2004 р.)

СЕРЕДНЬОДОБОВА  ПОДАЧА  ВОДИ  КИЄВУ  ПО РОКАХ

(м3/ добу)

| Роки | ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187... |  |  | 700 | 900 | 1 100 | 1 350 | 1 410 | 1 590 | 1 710 | 1 890 |
| 188... | 2 100 | 2 300 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 400 | 3 750 | 3 990 | 4 200 | 4 400 |
| 189... | 4 900 | 5 300 | 5 500 | 6 000 | 6 400 | 6 600 | 7 000 | 6 900 | 7 200 | 9 450 |
| 190... | 9 750 | 11 100 | 11 500 | 12 900 | 14 300 | 14 400 | 16 200 | 18 300 | 19 300 | 19 500 |
| 191... | 39 100 | 3 500 | 33 000 | 31 000 | 32 600 | 33 000 | 37 600 | 39 000 | 37 000 | 29 300 |
| 192... | 17 500 | 14 000 | 22 000 | 21 900 | 22 800 | 20 200 | 21 200 | 24 200 | 27 800 | 31 500 |
| 193... | 41 800 | 46 800 | 58 000 | 67 100 | 64 900 | 64 900 | 80 000 | 93 500 | 100 000 | 109 000 |
| 194... | 185 200 | 205 600 | 52 500 | 52 500 | 99 000 | 129 000 | 113 000 | 138 000 | 163 800 | 181 000 |
| 195... | 200 000 | 215 000 | 230 000 | 245 800 | 260 000 | 279 000 | 302 000 | 339 000 | 370 000 | 400 000 |
| 196... | 420 000 | 486 000 | 569 000 | 612 000 | 675 000 | 697 400 | 711 400 | 758 000 | 812 000 | 827 000 |
| 197... | 873 000 | 930 000 | 1002 200 | 1068 400 | 1106 800 | 1145 000 | 1169 000 | 1197 000 | 1218 000 | 1249 000 |
| 198... | 1289 000 | 1345 000 | 1394 000 | 1432 000 | 1482 000 | 1495 000 | 1520 000 | 1527 000 | 1505 000 | 1526 000 |
| 199... | 1556 000 | 1563 000 | 1545 000 | 1512 000 | 1483 000 | 1493 000 | 1479 000 | 1426 000 | 1386 000 | 1385 000 |
| 200... | 1344 000 | 1343 000 | 1351 000 | 1286 000 | 1205 000 | 1159 000 | 1112 000 | 1025 000 | 1010 000 | 931 000 |
| 201... | 915 000 | 868 000 | 846 000 | 836 станом на 15.04.2013 |  |  |  |  |  |  |

Примітка:

700 – подача води за 1872 рік – початок роботи водопроводу

1 563 000 – максимальна подача води за 1991 рік

– роки з подачею води більше 1 000 000 м3 на добу.

КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА

водопровідно-каналізаційного господарства станом на 01.01.2013

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Загальна довжина водопровідної мережі:				– 4 163,1 км

Водопровідні насосні станції:						– 42 шт.

Артезіанські свердловини:						– 364 шт.

Дюкери через водойми:							– 6 шт.

Подача води:			середньомісячна – 25 млн. 797 тис.м3 ,	    середньодобова – 846 тис.м3

Споживання електроенергії:	середньомісячне     – 16 млн. 834 тис. кВт/год ,  середньодобове    –  552 тис. кВт/год

Кількість всіх заявок:		рік 	– 39 539 шт.			в т.ч. витіки:	рік	– 6 064 шт.

місяць	–   3 294 шт.					місяць	–    505 шт.

доба	–      106 шт.					доба	–      16 шт.

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Загальна довжина каналізаційних мереж:				– 2 620,3 км

Каналізаційні насосні станції:						– 34 шт.

Дюкери через водойму:							– 7 шт.

Відведення стоків:		середньомісячне – 24 млн. 303 тис.м3 ,	     середньодобове	– 797 тис.м3

Споживання електроенергії:	середньомісячне – 13 млн.019 тис. кВт/год ,	     середньодобове 	– 427 тис. кВт/год

Кількість заявок на засмічення:						           рік 		– 14 190 шт.

місяць		–   1 183 шт.

доба		–    39 шт.

Кількість аварійних заявок (поломки):					           рік 		–    104 шт.

місяць	            –     8-9 шт.