ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

у період з 20 по 26 травня 2013 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 20.05-26.05 | Минулий 13.05-19.05 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 5 676 | 5 701 | Зменшення на 25 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 811 | 814 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 200 | 173 | На 27 витіків більше у порівнянні з минулим тижнем. |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 58 | 57 |  |
|  | шт. | 0 | 0 |  |
| без розриттів, інші | шт. | 142 | 116 |  |
| Кількість заявок на незадовільну якість води | шт. | 6 | 8 |  |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  | 2 | 3 | Виїзди чергових бригад на пожежу 20.05.- вул. Кожум'яцька, 12б 21.05.- Карельський пров., 8 |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 5 468 | 5 606 | Зменшення на 138 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 781 | 801 |  |
| Ліквідовано поломок: з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 1 | 2 |  |
|  |  | 0 | 0 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 267 | 273 | На 6 засмічень менше |
|  | шт. | 22 | 26 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 20 | 16 | Чотири: просп. Повітрофлотський, 42 |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  | Бортницька станція аерації На очисні споруди БСА продовжують надходити стоки з високою концентрацією забруднюючих речовин з перевищенням нормативних показників: азот амонійний: – на вході (на 78% від норми); – на виході (на 16% від норми); фосфати: – на вході* (на 153% від норми). |
|  |  |  |  | * фосфати минулий тиждень на 113% від норми |

СТАТИСТИКА ЗА ТИЖДЕНЬ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води 5 676 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 25 тис. м3

- середньодобова подача за тиждень становила 811 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська водопровідна станція    –  3 млн. 504 тис.м3 (середньодобова подача  – 501 тис. м3);

- Дніпровська водопровідна станція  –  1 млн. 541 тис.м3 (середньодобова подача   – 220 тис. м3);

- Артезіанська вода 			   –                631 тис.м3 (середньодобова подача       –   90 тис. м3).

Серед 200 виконаних заявок на витіки:

з розриттями: 58 (29%)	– корозійні пошкодження             46  –    79%

– розриви (тріщина) трубопр.	    5  –      9%

– розладнання стиків 		    7  –    12%

без розриттів: 84 (42%)	– корозійні пошкодження 	  57  –    68%

– розладнання стиків 		    5  –      6%

– розриви (тріщина) трубопр. 	    1  –      1%

– пошкодження арматури	  21  –    25%

* інші витіки: 58 (29%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків – 5 млн. 468 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 138 тис. м3,

- середньодобове водовідведення за тиждень – 781 тис м3.

На початок тижня перехідних заявок на засмічення  		–      0

надійшло на протязі тижня 		–  267

з них за тиждень закрито 		–  267

Повторюваність засмічень: 20

| Правий берег – 14 адрес (70%) на протяжність мережі 1614 км | Кількість |  | Лівий берег – 6 адрес (30 %) на протяжність мережі 632 км | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-1 | Білокур Катерини, 8 | 2 |  | РЕКМ-4 | Вербицького Архітектора, 11 | 2 |
|  | Бульв. Дружби Народів, 25 | 2 |  |  | Бульв. Верховної Ради, 22 | 2 |
| РЕКМ-2 | Печенізька, 16 | 2 |  |  | Закревського Миколи, 35-а | 2 |
|  | Теліги Олени, 3-в | 2 |  |  | Празька, 3 | 2 |
|  | Теліги Олени, 7-б | 2 |  |  | Харківське шосе, 2 | 2 |
| РЕКМ-3 | Василевської Ванди, 10 | 2 |  |  | Ентузіастів, 41 | 2 |
|  | Просп. Повітрофлотський, 42 | 4 |  |  |  |  |
|  | Донця Михайла, 17/46 | 2 |  |  |  |  |
|  | Мартиросяна, 14 | 2 |  |  |  |  |
|  | Бульв. Ромена Роллана, 5-в | 2 |  |  |  |  |
|  | Симиренка, 31 | 2 |  |  |  |  |
|  | Сурикова, 5-а | 2 |  |  |  |  |
|  | Бульв. Чоколівський, 11 | 2 |  |  |  |  |
|  | Бульв. Чоколівський, 27 | 2 |  |  |  |  |

ПОТОЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобова подача води за 26 днів травня – 785 тис. м куб/добу, що на 6% менше від середньодобової подачі  травня минулого року (травень 2012р. – 833 тис. м куб/добу)

- Ліквідація пошкоджень з розриттями на водопровідних мережах за тиждень:

Корозійні пошкодження   –  79% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень – 86%);

Розриви трубопроводів     –     9% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень –    9%);

Розладнання стиків            –   12% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень –    5%).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за 26 днів травня – 761 тис. м куб/добу, що на 1% менше від травня минулого року (травень 2012р. – 766 тис. м куб/добу).

- Повторюваність засмічень на каналізаційній мережі – 20 адрес (попередній тиждень – 16)

чотири: 	просп. Повітрофлотський, 42		(20.05; 24.05; 25.05; 26.05)

- АВР на каналізаційних мережах:

Призупинені:

- 24.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм – немає фінансування

- 31.07.12 – вул. Зеленогірська – колектор Д=600мм – немає фінансування, лінія працює в режимі сифона

- 06.11.12 – просп. Перемоги, 78 – дворова Д=150мм – немає фінансування

- 29.12.12 – вул. Колекторна, 1 – піскопровід БОС-2 Д=200мм – немає підрядчика

- 04.02.13 – вул. Леніна, 59 – колектор Д=600мм – немає фінансування, працює перекачка

- 18.03.13 – вул. Мельникова, 51 – дворова Д=150мм – немає підрядчика

- 19.04.13 – на розі вулиць Знам'янська і Суздальська – вулична Д=189мм – немає підрядчика

- 24.04.13 – вул. Серафимовича ,9-а – дворова Д=200мм – немає підрядчика

- 25.04.13 – пров. Чистяківський, 3 – колектор Д=400мм – немає підрядчика

Продовжуються:

- 09.07.12 – вул. Курнатовського, 2 – колектор Д=600мм – проводиться водопониження

- 14.08.12 – вул. Зодчих, 26 – колектор Д=1000мм

- 06.11.12 – вул. Лайоша Гавро, 2 – вулична Д=300мм

- 22.11.12 – на розі вулиць Головка Андрія і Клименка Івана – вулична Д=200мм

- 04.03.13 – вул. Алма-Атинська, 39-а – вулична Д=300мм – немає перекачки

- 01.04.13 – вул. Суздальська, 5 – колектор Д=350мм

- 29.04.13 – пров. Липський, 3 – вулична Д=150мм

- 10.05.13 – вул. Луначарського, 20 – вулична Д=1000мм

- 14.05.13 – на розі вулиць Регенераторна та Каунаська – колектор Д=400мм

- 14.05.13 – вул. Ташкентська, 65 – вулична Д=200мм

- 17.05.13 – вул. Колекторна, 1-а – трубопровід опорожнення первинних відстійників Д=500мм

- 20.05.13 – просп. Броварський, 1 – колектор Д=500мм

- 20.05.13 – вул. Аніщенка, 8 – дворова Д=150мм

- 22.05.13 – вул. Джерельна, 13/1 – дворова Д=200мм

- 23.05.13 – вул. Зодчих, 30/6 – колектор Д=700мм

- Заявки на “відсутність кришок на колодязях” з 01.01 по 26.05.2013 р. – 142 шт., що на 17,3% більше ніж за аналогічний період минулого року (січень-травень 2012 – 121 шт.).

Аналітичні та довідкові дані

(оновлена інформація станом на 27.05.2013)

На основі напрацьованих результатів середньодобової подачі води за минулі роки на діаграмі у відсотковому відношенні показано фактичні показники зменшення водоспоживання м. Києва протягом дев'яти років 2004-2012 р.р. (2012 р.- менше на 30% у порівнянні з 2004 р.)

СЕРЕДНЬОДОБОВА  ПОДАЧА  ВОДИ  КИЄВУ  ПО РОКАХ  (м3/ добу)

| Роки | ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187... |  |  | 700 | 900 | 1 100 | 1 350 | 1 410 | 1 590 | 1 710 | 1 890 |
| 188... | 2 100 | 2 300 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 400 | 3 750 | 3 990 | 4 200 | 4 400 |
| 189... | 4 900 | 5 300 | 5 500 | 6 000 | 6 400 | 6 600 | 7 000 | 6 900 | 7 200 | 9 450 |
| 190... | 9 750 | 11 100 | 11 500 | 12 900 | 14 300 | 14 400 | 16 200 | 18 300 | 19 300 | 19 500 |
| 191... | 39 100 | 3 500 | 33 000 | 31 000 | 32 600 | 33 000 | 37 600 | 39 000 | 37 000 | 29 300 |
| 192... | 17 500 | 14 000 | 22 000 | 21 900 | 22 800 | 20 200 | 21 200 | 24 200 | 27 800 | 31 500 |
| 193... | 41 800 | 46 800 | 58 000 | 67 100 | 64 900 | 64 900 | 80 000 | 93 500 | 100 000 | 109 000 |
| 194... | 185 200 | 205 600 | 52 500 | 52 500 | 99 000 | 129 000 | 113 000 | 138 000 | 163 800 | 181 000 |
| 195... | 200 000 | 215 000 | 230 000 | 245 800 | 260 000 | 279 000 | 302 000 | 339 000 | 370 000 | 400 000 |
| 196... | 420 000 | 486 000 | 569 000 | 612 000 | 675 000 | 697 400 | 711 400 | 758 000 | 812 000 | 827 000 |
| 197... | 873 000 | 930 000 | 1002 200 | 1068 400 | 1106 800 | 1145 000 | 1169 000 | 1197 000 | 1218 000 | 1249 000 |
| 198... | 1289 000 | 1345 000 | 1394 000 | 1432 000 | 1482 000 | 1495 000 | 1520 000 | 1527 000 | 1505 000 | 1526 000 |
| 199... | 1556 000 | 1563 000 | 1545 000 | 1512 000 | 1483 000 | 1493 000 | 1479 000 | 1426 000 | 1386 000 | 1385 000 |
| 200... | 1344 000 | 1343 000 | 1351 000 | 1286 000 | 1205 000 | 1159 000 | 1112 000 | 1025 000 | 1010 000 | 931 000 |
| 201... | 915 000 | 868 000 | 846 000 | 825 станом на 26.05.2013 |  |  |  |  |  |  |

Примітка:

700 – подача води за 1872 рік – початок роботи водопроводу

1 563 000 – максимальна подача води за 1991 рік

– роки з подачею води більше 1 000 000 м3 на добу.

КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА

водопровідно-каналізаційного господарства станом на 01.01.2013

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Загальна довжина водопровідної мережі:							– 4 163,1 км

Водопровідні насосні станції:									–      42 шт.

Артезіанські свердловини:									–    364 шт.

Дюкери через водойми:										–        6 шт.

Подача води:			середньомісячна – 25 млн. 797 тис.м3 ,	    середньодобова – 846 тис.м3

Споживання електроенергії:	середньомісячне     – 16 млн. 834 тис. кВт/год ,  середньодобове    –  552 тис. кВт/год

Кількість всіх заявок:		рік 	– 39 539 шт.			в т.ч. витіки:	рік	– 6 064 шт.

місяць	–   3 294 шт.					місяць	–    505 шт.

доба	–      106 шт.					доба	–      16 шт.

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Загальна довжина каналізаційних мереж:							– 2 620,3 км

Каналізаційні насосні станції:									–         34 шт.

Дюкери через водойму:										–           7 шт..

Відведення стоків:		середньомісячне – 24 млн. 303 тис.м3 ,	     середньодобове	– 797 тис.м3

Споживання електроенергії:	середньомісячне – 13 млн.019 тис. кВт/год ,	     середньодобове 	– 427 тис. кВт/год

Кількість заявок на засмічення:						           рік 		– 14 190 шт.

місяць		–   1 183 шт.

Доба		–        39 шт.

Кількість аварійних заявок (поломки):					           рік 		–      104 шт.

місяць	            –       8-9 шт.