ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

за період з 10 по 16 червня 2013 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 10.06-16.06 | Минулий 03.06-09.06 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 5 839 | 5 748 | Збільшення на 91 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 834 | 821 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 232 | 202 | На 30 витіків більше у порівнянні з минулим тижнем. |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 76 | 68 |  |
|  | шт. | 0 | 1 |  |
| без розриттів, інші | шт. | 156 | 134 |  |
| Кількість заявок на незадовільну якість води | шт. | 5 | 7 | 11.06 – вул. Оленівська, 34а, кв.4 11.06 – вул. Оленівська, 34а, кв.5 13.06 – вул. Грозненська, 18 14.06 – вул. Велика Китаївська, 6 16.06 – вул. Кустанайська, 11, кв. 11 |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  | 2 | 1 | Виїзди чергових бригад на пожежу 13.06 – вул. Депутатська, 5 14.06 – вул. Зодчих,63 |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 5 449 | 5 461 | Зменшення на 12 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 778 | 780 |  |
| Ліквідовано поломок: з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 6 | 3 |  |
|  |  | 0 | 0 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 232 | 248 | На 16 засмічень менше |
|  | шт. | 22 | 28 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 18 | 14 | Тричі: вул. Ентузіастів, 41 |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  | Бортницька станція аерації На очисні споруди БСА продовжують надходити стоки з високою концентрацією забруднюючих речовин з перевищенням нормативних показників: азот амонійний: – на вході (на 51% від норми); фосфати: – на вході* (на 237% від норми). |
|  |  |  |  | * фосфати минулий тиждень на 182% від норми |

СТАТИСТИКА ЗА ТИЖДЕНЬ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води 5 839 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем збільшилось на 91 тис. м3

- середньодобова подача за тиждень становила 834 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська водопровідна станція    –  3 млн. 708 тис.м3 (середньодобова подача  – 530 тис. м3);

- Дніпровська водопровідна станція  –  1 млн. 477 тис.м3 (середньодобова подача   – 211 тис. м3);

- Артезіанська вода 			   –                654 тис.м3 (середньодобова подача       –   93 тис. м3).

Серед 232 виконаних заявок на витіки:

з розриттями: 76 (33%)	– корозійні пошкодження             66  –    87%

– розриви (тріщина) трубопр.	    6  –      8%

– розладнання стиків 		    4  –      5%

без розриттів: 74 (32%)	– корозійні пошкодження 	  38  –    51%

– розладнання стиків 		    4  –      6%

– розриви (тріщина) трубопр. 	    3  –      4%

– пошкодження арматури	  29  –    39%

* інші витіки: 82 (35%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків – 5 млн. 449 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 12 тис. м3,

- середньодобове водовідведення за тиждень – 778 тис м3.

На початок тижня перехідних заявок на засмічення  		–      0

надійшло на протязі тижня 		–  232

з них за тиждень закрито 		–  232

# Повторюваність засмічень: 18

| Правий берег – 10 адрес (56%) на протяжність мережі 1614 км | Кількість |  | Лівий берег – 8 адрес (44 %) на протяжність мережі 632 км | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-1 | Бастіонна, 11-а | 2 |  | РЕКМ-4 | Геофізиків, 1 | 2 |
|  | Заболотного, 30 | 2 |  |  | Дніпровська наб., 11 | 2 |
|  | Заболотного, 130 | 2 |  |  | Просп. Маяковського, 14/13 | 2 |
|  | Мазепи, 3 | 2 |  |  | Ревуцького, 11-г | 2 |
| РЕКМ-2 | Вишгородська, 46-б | 2 |  |  | Будівельників, 9 | 2 |
|  | Гречка Маршала, 10 | 2 |  |  | Просп. Тичини Павла, 1 | 2 |
| РЕКМ-3 | Антонова Авіаконструктора, 15-а | 2 |  |  | Шумського, 6 | 2 |
|  | Гетьмана, 34 | 2 |  |  | Ентузіастів, 41 | 3 |
|  | Курська, 16 | 2 |  |  |  |  |
|  | Салютна, 4-а | 2 |  |  |  |  |

ПОТОЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобова подача води за 16 днів червня – 825 тис. м куб/добу, що на 1,9% більше від середньодобової подачі  червня минулого року (червень 2012р. – 810 тис. м куб/добу)

- Ліквідація пошкоджень з розриттями на водопровідних мережах за тиждень:

Корозійні пошкодження   –  87% від загальної кількості пошкоджень з розриттями   (минулий тиждень   –  87%);

Розриви трубопроводів    –   8% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень   –   7%);

Розладнання стиків           –   5% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень   –   6%).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за 16 днів червня – 779 тис. м куб/добу, що на 5% більше від червня минулого року (червень 2012р. – 742 тис. м куб/добу).

- Повторюваність засмічень на каналізаційній мережі – 18 адрес (попередній тиждень – 14)

тричі:		вул. Ентузіастів, 41		(11.06; 13.06; 14.06)

- АВР на каналізаційних мережах:

Призупинені: 7

- 24.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм – немає фінансування

- 29.12.12 – вул. Колекторна, 1 – піскопровід БОС-2 Д=200мм – немає підрядчика

- 04.02.13 – вул. Леніна, 59 – колектор Д=600мм – немає фінансування, працює перекачка

- 18.03.13 – вул. Мельникова, 51 – дворова Д=150мм – немає підрядчика

- 19.04.13 – на розі вулиць Знам'янська і Суздальська – вулична Д=189мм – немає підрядчика

- 25.04.13 – пров. Чистяківський, 3 – колектор Д=400мм – немає підрядчика

- 03.06.13 – вул. Жукова Маршала, 25/21 – колектор Д=400мм – немає підрядчика

Продовжуються: 14

- 09.07.12 – вул. Курнатовського, 2 – колектор Д=600мм

- 31.07.12 – вул. Зеленогірська – колектор Д=600мм

- 06.11.12 – вул. Лайоша Гавро, 2 – вулична Д=300мм

- 01.04.13 – вул. Суздальська, 5 – колектор Д=350мм

- 10.05.13 – вул. Луначарського, 20 – колектор Д=900мм

- 14.05.13 – вул. Ташкентська, 65 – вулична Д=200мм

- 17.05.13 – вул. Колекторна, 1-а – трубопровід опорожнення первинних відстійників Д=500мм

- 20.05.13 – просп. Броварський, 1 – колектор Д=500мм

- 20.05.13 – вул. Мате Залки, 1 – колектор Д=600мм

- 31.05.13 – вул. Солом'янська, 16-а – дворова Д=150мм

- 31.05.13 – вул. Мілютенка, 40/16 – колектор Д=400мм

- 04.06.13 – вул. Запорожця Петра, 26 – колектор Д=900мм

- 12.06.13 – вул. Іванова Андрія, 19 – дворова Д=150мм

- 13.06.13 – пров. Чугуївський, 15 – дворова Д=150мм

- На Бортницьку станцію аерації продовжують надходити стоки з перевищенням нормативних

показників: азот 	амонійний: 	– на вході	(на    51 % від норми);

фосфати: 	– на вході	(на  237 % від норми).

- Заявки на “відсутність кришок на колодязях” з 01.01 по 16.06.2013 р. – 163 шт., що на 12,4 % більше ніж аналогічно періоду минулого року (січень-червень 2012 – 145 шт.).

Аналітичні та довідкові дані (оновлена інформація станом на 17.06.2013)

На основі напрацьованих результатів середньодобової подачі води за минулі роки на діаграмі у відсотковому відношенні показано фактичні показники зменшення водоспоживання м. Києва протягом дев'яти років 2004-2012 р.р. (2012 р.- менше на 30% у порівнянні з 2004 р.)

СЕРЕДНЬОДОБОВА  ПОДАЧА  ВОДИ  КИЄВУ  ПО РОКАХ

(м3/ добу)

| Роки | ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187... |  |  | 700 | 900 | 1 100 | 1 350 | 1 410 | 1 590 | 1 710 | 1 890 |
| 188... | 2 100 | 2 300 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 400 | 3 750 | 3 990 | 4 200 | 4 400 |
| 189... | 4 900 | 5 300 | 5 500 | 6 000 | 6 400 | 6 600 | 7 000 | 6 900 | 7 200 | 9 450 |
| 190... | 9 750 | 11 100 | 11 500 | 12 900 | 14 300 | 14 400 | 16 200 | 18 300 | 19 300 | 19 500 |
| 191... | 39 100 | 3 500 | 33 000 | 31 000 | 32 600 | 33 000 | 37 600 | 39 000 | 37 000 | 29 300 |
| 192... | 17 500 | 14 000 | 22 000 | 21 900 | 22 800 | 20 200 | 21 200 | 24 200 | 27 800 | 31 500 |
| 193... | 41 800 | 46 800 | 58 000 | 67 100 | 64 900 | 64 900 | 80 000 | 93 500 | 100 000 | 109 000 |
| 194... | 185 200 | 205 600 | 52 500 | 52 500 | 99 000 | 129 000 | 113 000 | 138 000 | 163 800 | 181 000 |
| 195... | 200 000 | 215 000 | 230 000 | 245 800 | 260 000 | 279 000 | 302 000 | 339 000 | 370 000 | 400 000 |
| 196... | 420 000 | 486 000 | 569 000 | 612 000 | 675 000 | 697 400 | 711 400 | 758 000 | 812 000 | 827 000 |
| 197... | 873 000 | 930 000 | 1002 200 | 1068 400 | 1106 800 | 1145 000 | 1169 000 | 1197 000 | 1218 000 | 1249 000 |
| 198... | 1289 000 | 1345 000 | 1394 000 | 1432 000 | 1482 000 | 1495 000 | 1520 000 | 1527 000 | 1505 000 | 1526 000 |
| 199... | 1556 000 | 1563 000 | 1545 000 | 1512 000 | 1483 000 | 1493 000 | 1479 000 | 1426 000 | 1386 000 | 1385 000 |
| 200... | 1344 000 | 1343 000 | 1351 000 | 1286 000 | 1205 000 | 1159 000 | 1112 000 | 1025 000 | 1010 000 | 931 000 |
| 201... | 915 000 | 868 000 | 846 000 | 826 станом на 17.06.2013 |  |  |  |  |  |  |

Примітка:

700 – подача води за 1872 рік – початок роботи водопроводу

1 563 000 – максимальна подача води за 1991 рік

– роки з подачею води більше 1 000 000 м3 на добу.

# Text boxes

Початок робіт