ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

за період з 24 по 30 червня 2013 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 24.06-30.06 | Минулий 17.06-23.06 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 5 762 | 5 773 | Зменшення на 11 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 823 | 825 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 215 | 232 | На 17 витіків меньше у порівнянні з минулим тижнем |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 62 | 85 |  |
|  | шт. | 0 | 0 |  |
| без розриттів, інші | шт. | 153 | 147 |  |
| Кількість заявок на незадовільну якість води | шт. | 3 | 8 | 26.06 – просп. Оболонський, 2а, кв.64 29.06 – вул. Окіпної Раїси, 18 29.06 – вул. Симиренка, 1г,1в |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  | 2 | 0 | Виїзди чергових бригад на пожежу 28.06.- вул. Мала Житомирська, 14 28.06.- вул. Академіка Заболотного, 54 |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 5 291 | 5 206 | Збільшення на 85 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 756 | 744 |  |
| Ліквідовано поломок: з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 3 | 1 |  |
|  |  | 0 | 0 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 181 | 241 | На 60 засмічень менше |
|  | шт. | 25 | 19 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 6 | 17 |  |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  | Бортницька станція аерації На очисні споруди БСА продовжують надходити стоки з високою концентрацією забруднюючих речовин з перевищенням нормативних показників: азот амонійний: – на вході (на 44% від норми); – на виході (на 21% від норми); фосфати: – на вході* (на 258% від норми). |
|  |  |  |  | * фосфати минулий тиждень на 71% від норми |

СТАТИСТИКА ЗА ТИЖДЕНЬ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води 5 762 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 11 тис. м3

- середньодобова подача за тиждень становила 823 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська водопровідна станція    –  3 млн. 627 тис.м3 (середньодобова подача     –  518 тис. м3);

- Дніпровська водопровідна станція    –   1 млн. 484 тис.м3 (середньодобова подача   – 212 тис. м3);

- Артезіанська вода 			    –                651 тис.м3 (середньодобова подача   –   93 тис. м3).

Серед 215 виконаних заявок на витіки:

з розриттями: 62 (29%)	– корозійні пошкодження             54  –    87%

– розриви (тріщина) трубопр.	    7  –     11%

– розладнання стиків 		    1  –       2%

без розриттів: 73 (34%)	– корозійні пошкодження 	  53  –    73%

– розладнання стиків 		    3  –      4%

– розриви (тріщина) трубопр. 	    2  –      3%

– пошкодження арматури	  15  –    20%

* інші витіки: 80 (37%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків – 5 млн. 291 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем збільшилось на 85 тис. м3,

- середньодобове водовідведення за тиждень – 756 тис м3.

На початок тижня перехідних заявок на засмічення  		–      0

надійшло на протязі тижня 		–  181

з них за тиждень закрито 		–  181

# Повторюваність засмічень: 6

| Правий берег – 4 адреси (67%) на протяжність мережі 1614 км | Кількість |  | Лівий берег – 2 адреси (33 %) на протяжність мережі 632 км | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-1 |  |  |  | РЕКМ-4 | Бульв. Верховної Ради, 14-а | 2 |
| РЕКМ-2 | Героїв Дніпра, 36-б | 2 |  |  | Курнатовського, 15 | 2 |
|  | Героїв Сталінграда, 61-а | 2 |  |  |  |  |
|  | Прирічна, 27 | 2 |  |  |  |  |
| РЕКМ-3 | Іскрівська, 6 | 2 |  |  |  |  |

ПОТОЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобова подача води за червень – 824 тис. м куб/добу, що на 1,7% більше від середньодобової подачі  червня минулого року (червень 2012р. – 810 тис. м куб/добу)

- Ліквідація пошкоджень з розриттями на водопровідних мережах за тиждень:

Корозійні пошкодження   –  87% від загальної кількості пошкоджень з розриттями      (минулий тиждень   –  85%);

Розриви трубопроводів    –  11% від загальної кількості пошкоджень з розриттями  (минулий тиждень    –   8%);

Розладнання стиків           –    2% від загальної кількості пошкоджень з розриттями  (минулий тиждень    –   7%).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за червень – 765 тис. м куб/добу, що на 3% більше від червня минулого року (червень 2012р. – 742 тис. м куб/добу).

- Повторюваність засмічень на каналізаційній мережі – 6 адрес (попередній тиждень – 17)

- АВР на каналізаційних мережах:

Призупинені: 7

- 21.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм – немає фінансування

- 29.12.12 – вул. Колекторна, 1 – піскопровід БОС-2 Д=200мм – немає підрядчика

- 04.02.13 – вул. Леніна, 59 – колектор Д=600мм – немає фінансування, працює перекачка

- 18.03.13 – вул. Мельникова, 51 – дворова Д=150мм – немає підрядчика

- 19.04.13 – на розі вулиць Знам'янська і Суздальська – вулична Д=189мм – немає підрядчика

- 25.04.13 – пров. Чистяківський, 3 – колектор Д=400мм – немає підрядчика

- 03.06.13 – вул. Жукова Маршала, 25/21 – колектор Д=400мм – немає підрядчика

Продовжуються: 11

- 09.07.12 – вул. Курнатовського, 2 – колектор Д=600мм

- 26.09.12 – вул. Зеленогірська,3 – колектор Д=600мм

- 06.11.12 – вул. Лайоша Гавро, 2 – вулична Д=300мм

- 01.04.13 – вул. Суздальська, 5 – колектор Д=350мм

- 14.05.13 – вул. Ташкентська, 65 – вулична Д=200мм

- 17.05.13 – вул. Колекторна, 1-а – трубопровід опорожнення первинних відстійників Д=500мм

- 20.05.13 – просп. Броварський, 1 – колектор Д=500мм

- 20.05.13 – вул. Мате Залки, 1 – колектор Д=600мм

- 31.05.13 – вул. Мілютенка, 40/16 – колектор Д=400мм

- 04.06.13 – вул. Запорожця Петра, 26 – колектор Д=900мм

- 13.06.13 – пров. Чугуївський, 15 – дворова Д=150мм – немає підрядчика

- На Бортницьку станцію аерації продовжують надходити стоки з перевищенням нормативних

показників: азот 	амонійний: 	– на вході	(на    44 % від норми);

– на виході	(на    21 % від норми);

фосфати: 	– на вході	(на  258 % від норми).

- Заявки на “відсутність кришок на колодязях” з 01.01 по 30.06.2013 р. – 170 шт., що на 17,2 % більше ніж аналогічно періоду минулого року (січень-червень 2012 – 145 шт.).

Аналітичні та довідкові дані (оновлена інформація станом на 01.07.2013)

На основі напрацьованих результатів середньодобової подачі води за минулі роки на діаграмі у відсотковому відношенні показано фактичні показники зменшення водоспоживання м. Києва протягом дев'яти років 2004-2012 р.р. (2012 р.- менше на 30% у порівнянні з 2004 р.)

СЕРЕДНЬОДОБОВА  ПОДАЧА  ВОДИ  КИЄВУ  ПО РОКАХ

(м3/ добу)

| Роки | ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187... |  |  | 700 | 900 | 1 100 | 1 350 | 1 410 | 1 590 | 1 710 | 1 890 |
| 188... | 2 100 | 2 300 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 400 | 3 750 | 3 990 | 4 200 | 4 400 |
| 189... | 4 900 | 5 300 | 5 500 | 6 000 | 6 400 | 6 600 | 7 000 | 6 900 | 7 200 | 9 450 |
| 190... | 9 750 | 11 100 | 11 500 | 12 900 | 14 300 | 14 400 | 16 200 | 18 300 | 19 300 | 19 500 |
| 191... | 39 100 | 3 500 | 33 000 | 31 000 | 32 600 | 33 000 | 37 600 | 39 000 | 37 000 | 29 300 |
| 192... | 17 500 | 14 000 | 22 000 | 21 900 | 22 800 | 20 200 | 21 200 | 24 200 | 27 800 | 31 500 |
| 193... | 41 800 | 46 800 | 58 000 | 67 100 | 64 900 | 64 900 | 80 000 | 93 500 | 100 000 | 109 000 |
| 194... | 185 200 | 205 600 | 52 500 | 52 500 | 99 000 | 129 000 | 113 000 | 138 000 | 163 800 | 181 000 |
| 195... | 200 000 | 215 000 | 230 000 | 245 800 | 260 000 | 279 000 | 302 000 | 339 000 | 370 000 | 400 000 |
| 196... | 420 000 | 486 000 | 569 000 | 612 000 | 675 000 | 697 400 | 711 400 | 758 000 | 812 000 | 827 000 |
| 197... | 873 000 | 930 000 | 1002 200 | 1068 400 | 1106 800 | 1145 000 | 1169 000 | 1197 000 | 1218 000 | 1249 000 |
| 198... | 1289 000 | 1345 000 | 1394 000 | 1432 000 | 1482 000 | 1495 000 | 1520 000 | 1527 000 | 1505 000 | 1526 000 |
| 199... | 1556 000 | 1563 000 | 1545 000 | 1512 000 | 1483 000 | 1493 000 | 1479 000 | 1426 000 | 1386 000 | 1385 000 |
| 200... | 1344 000 | 1343 000 | 1351 000 | 1286 000 | 1205 000 | 1159 000 | 1112 000 | 1025 000 | 1010 000 | 931 000 |
| 201... | 915 000 | 868 000 | 846 000 | 826 станом на 02.07.2013 |  |  |  |  |  |  |

Примітка:

700 – подача води за 1872 рік – початок роботи водопроводу

1 563 000 – максимальна подача води за 1991 рік

– роки з подачею води більше 1 000 000 м3 на добу.