ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

за період з 05 по 11 серпня 2013 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 05.08-11.08 | Минулий 29.07-04.08 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 5 559 | 5 676 | Зменшення на 117 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 794 | 811 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 192 | 210 | На 18 витіків менше у порівнянні з минулим тижнем |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 58 | 54 |  |
|  | шт. | 0 | 2 |  |
| без розриттів, інші | шт. | 134 | 156 |  |
| Кількість заявок на незадовільну якість води | шт. | 3 | 7 | 05.08 – Прирічна, 27 05.08 – Кустанайська, 14б, кв.20 07.08 – Прирічна, 17г, кв.137 |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  | 4 | 3 | Виїзди чергових бригад на пожежу 05.08 – Островського Миколи, 13 07.08 – Просп. Глушкова академіка, 7 09.08 – Просп. Бажана Миколи, 3в 12.08 – Салютна, 6 |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 4 950 | 5 052 | Зменшення на 102 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 707 | 722 |  |
| Ліквідовано поломок: з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 6 | 5 |  |
|  |  | 0 | 2 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 201 | 224 | На 23 засмічення менше |
|  | шт. | 23 | 25 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 13 | 10 | Тричі: бульв. Лепсе Івана, 34-в |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  | Бортницька станція аерації На очисні споруди БСА продовжують надходити стоки з високою концентрацією забруднюючих речовин з перевищенням нормативних показників: азот амонійний:– на вході (на 95% від норми); – на виході (на 11% від норми); фосфати: – на вході* (на 207% від норми); ХСК: – на вході (на 58% від норми). |
|  |  |  |  | * фосфати минулий тиждень на 170% від норми |

СТАТИСТИКА ЗА ТИЖДЕНЬ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води 5 559 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 117 тис. м3

- середньодобова подача за тиждень становила 794 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська водопровідна станція	     –  3 млн. 472 тис.м3 (середньодобова подача   –  499 тис. м3);

- Дніпровська водопровідна станція  –      1 млн. 500тис.м3 (середньодобова подача    – 214 тис. м3);

- Артезіанська вода 			     –  586 тис.м3 (середньодобова подача   –    84тис. м3).

Серед 192 виконаних заявок на витіки:

з розриттями: 58 (30%)	– корозійні пошкодження                 47  –    81%

– розриви (тріщина) трубопр.	    7  –    12%

– розладнання стиків 		    4  –      7%

без розриттів: 77 (40%)	– корозійні пошкодження 	              43  –    56%

– розладнання стиків 		     8  –    10%

– розриви (тріщина) трубопр. 	     3  –      4%

– пошкодження арматури	              23  –    30%

* інші витіки: 57 (30%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків – 4 млн. 950 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 102 тис. м3,

- середньодобове водовідведення за тиждень – 707 тис м3.

На початок тижня перехідних заявок на засмічення  		–     0

надійшло на протязі тижня 			–  201

з них за тиждень закрито 			–  201

# Повторюваність засмічень: 13

| Правий берег – 5 адрес (38%) на протяжність мережі 1614 км | Кількість |  | Лівий берег – 8 адрес (62 %) на протяжність мережі 632 км | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-1 | Пров. Кутузова, 3 | 2 |  | РЕКМ-4 | Беретті Вікентія, 5-а | 2 |
| РЕКМ-2 |  | - |  |  | Братиславська, 36/2 | 2 |
| РЕКМ-3 | Пров. Брест-Литовський, 6/10 | 2 |  |  | Вереснева, 17 | 2 |
|  | Воровського, 15 | 2 |  |  | Краківська, 14/6 | 2 |
|  | Просп. Червонозоряний, 5 | 2 |  |  | Бульв. Перова, 15-б | 2 |
|  | Бульв. Лепсе Івана, 34-в | 3 |  |  | Просп. Тичини Павла, 3 | 2 |
|  |  |  |  |  | Просп. Тичини Павла, 24 | 2 |
|  |  |  |  |  | Ентузіастів, 9/1 | 2 |

ПОТОЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобова подача води за 11 днів серпня – 793 тис. м куб/добу, що на 2% менше від середньодобової подачі  серпня минулого року (серпень 2012р. – 807 тис. м куб/добу)

- Ліквідація пошкоджень з розриттями на водопровідних мережах за тиждень:

Корозійні пошкодження     –  81% від загальної кількості пошкоджень з розриттями    (минулий тиждень – 78%);

Розриви трубопроводів     –  12% від загальної кількості пошкоджень з розриттями  (минулий тиждень – 15%);

Розладнання стиків            –    4% від загальної кількості пошкоджень з розриттями  (минулий тиждень –   7%).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за 11 днів серпня – 711 тис. м куб/добу, що на 3% менше від серпня минулого року (серпня 2012р. – 729 тис. м куб/добу).

- Повторюваність засмічень на каналізаційній мережі – 13 адрес (попередній тиждень – 10)

тричі: 		бульв. Лепсе Івана, 34-в	(09.08; 10.08; 11.08).

- АВР на каналізаційних мережах:

Призупинені: 11

- 21.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм

- 29.12.12 – вул. Колекторна, 1 – піскопровід БОС-2 Д=200мм

- 04.02.13 – вул. Леніна, 59 – колектор Д=600мм – працює перекачка

- 18.03.13 – вул. Мельникова, 51 – дворова Д=150мм

- 25.04.13 – пров. Чистяківський, 3 – колектор Д=400мм

- 01.07.13 – вул. Алма-Атинська, 39-а – дворова Д=200мм

- 22.07.13 – просп. Лісовий, 4-а – внутріквартальна Д=300мм

- 23.07.13 – просп. Свободи, 1-а – дворова Д=200мм

- 01.08.13 – вул. Жукова Маршала, 20 – дворова Д=200мм

- 07.08.13 – вул. Лазо Сергія, 5-б

- 08.08.13 – вул. Ніщинського Петра, 14 – вулична Д=200мм

Продовжуються: 7

- 17.05.13 – вул. Колекторна, 1-а – трубопровід опорожнення первинних відстійників Д=500мм

- 20.05.13 – вул. Мате Залки, 1 – колектор Д=600мм

- 31.05.13 – вул. Мілютенка, 40/16 – колектор Д=400мм

- 04.06.13 – вул. Запорожця Петра, 26 – колектор Д=900мм

- 25.07.13 – просп. Перемоги, 74, 76 – дворова Д=150мм

- 01.08.13 – вул. Турівська, 32 – дворова Д=150мм

- 09.08.13 – пров. Січневий, 9 – дворова Д=150мм

- На Бортницьку станцію аерації продовжують надходити стоки з перевищенням нормативних

показників: 	азот амонійний: 	– на вході	(на    95 % від норми);

фосфати: 		– на вході	(на  207 % від норми).

- Заявки на “відсутність кришок на колодязях” з 01.01 по 12.08.2013 р. – 214 шт., що на 20 % більше аналогічно періоду минулого року (січень-серпень 2012 – 178 шт.).

Аналітичні та довідкові дані (оновлена інформація станом на 12.08.2013)

На основі напрацьованих результатів середньодобової подачі води за минулі роки на діаграмі у відсотковому відношенні показано фактичні показники зменшення водоспоживання м. Києва протягом дев'яти років 2004-2012 р.р. (2012 р.- менше на 30% у порівнянні з 2004 р.)

СЕРЕДНЬОДОБОВА  ПОДАЧА  ВОДИ  КИЄВУ  ПО РОКАХ

(м3/ добу)

| Роки | ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187... |  |  | 700 | 900 | 1 100 | 1 350 | 1 410 | 1 590 | 1 710 | 1 890 |
| 188... | 2 100 | 2 300 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 400 | 3 750 | 3 990 | 4 200 | 4 400 |
| 189... | 4 900 | 5 300 | 5 500 | 6 000 | 6 400 | 6 600 | 7 000 | 6 900 | 7 200 | 9 450 |
| 190... | 9 750 | 11 100 | 11 500 | 12 900 | 14 300 | 14 400 | 16 200 | 18 300 | 19 300 | 19 500 |
| 191... | 39 100 | 3 500 | 33 000 | 31 000 | 32 600 | 33 000 | 37 600 | 39 000 | 37 000 | 29 300 |
| 192... | 17 500 | 14 000 | 22 000 | 21 900 | 22 800 | 20 200 | 21 200 | 24 200 | 27 800 | 31 500 |
| 193... | 41 800 | 46 800 | 58 000 | 67 100 | 64 900 | 64 900 | 80 000 | 93 500 | 100 000 | 109 000 |
| 194... | 185 200 | 205 600 | 52 500 | 52 500 | 99 000 | 129 000 | 113 000 | 138 000 | 163 800 | 181 000 |
| 195... | 200 000 | 215 000 | 230 000 | 245 800 | 260 000 | 279 000 | 302 000 | 339 000 | 370 000 | 400 000 |
| 196... | 420 000 | 486 000 | 569 000 | 612 000 | 675 000 | 697 400 | 711 400 | 758 000 | 812 000 | 827 000 |
| 197... | 873 000 | 930 000 | 1002 200 | 1068 400 | 1106 800 | 1145 000 | 1169 000 | 1197 000 | 1218 000 | 1249 000 |
| 198... | 1289 000 | 1345 000 | 1394 000 | 1432 000 | 1482 000 | 1495 000 | 1520 000 | 1527 000 | 1505 000 | 1526 000 |
| 199... | 1556 000 | 1563 000 | 1545 000 | 1512 000 | 1483 000 | 1493 000 | 1479 000 | 1426 000 | 1386 000 | 1385 000 |
| 200... | 1344 000 | 1343 000 | 1351 000 | 1286 000 | 1205 000 | 1159 000 | 1112 000 | 1025 000 | 1010 000 | 931 000 |
| 201... | 915 000 | 868 000 | 846 000 | 819 12.08.2013 |  |  |  |  |  |  |

Примітка:

700 – подача води за 1872 рік – початок роботи водопроводу

1 563 000 – максимальна подача води за 1991 рік

– роки з подачею води більше 1 000 000 м3 на добу.