ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

за період з 19 по 25 серпня 2013 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 19.08-25.08 | Минулий 12.08-18.08 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 5 382 | 5 442 | Зменшення на 61 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 769 | 777 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 179 | 194 | На 15 витіків менше у порівнянні з минулим тижнем |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 54 | 65 |  |
|  | шт. | 0 | 0 |  |
| без розриттів, інші | шт. | 125 | 129 |  |
| Кількість заявок на незадовільну якість води | шт. | 4 | 2 | 19.08 – Леніна, 116 (Жуляни) 19.08 – Просп. О. Курбаса, 4, кв.16 19.08 – Нагірна, 6/31 21.08 – Чистяківська, 11а, кв.62 |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  | 4 | 2 | Виїзди чергових бригад на пожежу 19.08 – Костянтинівська, 16 19.08 – Волзька, 8 26.08 – Просп. Голосіївський, 124 26.08 – Просп. Перемоги, 34 |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 4 650 | 4 919 | Зменшення на 269 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 664 | 703 |  |
| Ліквідовано поломок: з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 0 | 1 |  |
|  |  | 0 | 0 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 235 | 227 | На 8 засмічень більше |
|  | шт. | 19 | 25 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 18 | 14 | Тричі: вул. Горлівська, 124/3 |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  | Бортницька станція аерації На очисні споруди БСА продовжують надходити стоки з високою концентрацією забруднюючих речовин з перевищенням нормативних показників: азот амонійний:– на вході (на 52% від норми); – на виході (на 12% від норми); фосфати: – на вході* (на 112% від норми); ХСК: – на вході (на 52% від норми). |

СТАТИСТИКА ЗА ТИЖДЕНЬ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води 5 382 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 61 тис. м3

- середньодобова подача за тиждень становила 769 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська водопровідна станція – 3 млн. 277 тис.м3 (середньодобова подача  –  468 тис. м3);

- Дніпровська водопровідна станція  – 1 млн. 516 тис.м3 (середньодобова подача  – 217 тис. м3);

- Артезіанська вода 			  –        589 тис.м3 (середньодобова подача  – 84 тис. м3).

Серед 179 виконаних заявок на витіки:

з розриттями: 54 (30%)	– корозійні пошкодження                 44  –    81%

– розриви (тріщина) трубопр.	    2  –      4%

– розладнання стиків 		    8  –    15%

без розриттів: 79 (44%)	– корозійні пошкодження 	              37  –    47%

– розладнання стиків 		    9  –    11%

– розриви (тріщина) трубопр. 	    2  –      3%

– пошкодження арматури	              31  –    39%

* інші витіки: 46 (26%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми  організаціями.)

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків – 4 млн. 650 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 269 тис. м3,

- середньодобове водовідведення за тиждень – 664 тис м3.

На початок тижня перехідних заявок на засмічення  		–     0

надійшло на протязі тижня 			–  235

з них за тиждень закрито 			–  235

# Повторюваність засмічень: 18

| Правий берег – 12 адрес (67%) на протяжність мережі 1614 км | Кількість |  | Лівий берег – 6 адрес (33 %) на протяжність мережі 632 км | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-1 | Дружби народів бульв., 22-а | 2 |  | РЕКМ-4 | Волго-Донська, 66 | 2 |
| РЕКМ-2 | Глубочицька, 24 | 2 |  |  | Горлівська, 124/3 | 3 |
|  | Прирічна,17-г | 2 |  |  | Запорожця Петра, 9-б | 2 |
| РЕКМ-3 | Білгородська, 6 | 2 |  |  | Російська, 82 | 2 |
|  | Героїв Севастополя,10-б | 2 |  |  | Тампере, 8-а | 2 |
|  | Депутатська, 4/6 | 2 |  |  | Харківське шосе, 158 | 2 |
|  | Комарова, 8 | 2 |  |  |  |  |
|  | Лепсе бульв., 79-в | 2 |  |  |  |  |
|  | Озерна, 7 | 2 |  |  |  |  |
|  | Сім`ї Сосніних, 2-а | 2 |  |  |  |  |
|  | Туполєва Академіка, 22 | 2 |  |  |  |  |
|  | Чумака, 5 | 2 |  |  |  |  |

ПОТОЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобова подача води за 25 днів серпня – 782 тис. м куб/добу, що на 3,1% менше від середньодобової подачі  серпня минулого року (серпень 2012р. – 807 тис. м куб/добу)

- Ліквідація пошкоджень з розриттями на водопровідних мережах за тиждень:

Корозійні пошкодження – 81% від загальної кількості пошкоджень з розриттями   (минулий тиждень – 81%);

Розриви трубопроводів  – 4% від загальної кількості пошкоджень з розриттями  (минулий тиждень – 14%);

Розладнання стиків       –  15% від загальної кількості пошкоджень з розриттями  (минулий тиждень –  5%).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за 25 днів серпня – 695 тис. м куб/добу, що на 4,7% менше від серпня минулого року (серпня 2012р. – 729 тис. м куб/добу).

- Повторюваність засмічень на каналізаційній мережі – 18 адрес (попередній тиждень – 14)

тричі: 		вул. Горлівська, 124/3	(19.08;  20.08;  21.08).

- АВР на каналізаційних мережах:

Призупинені: 5

- 21.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм, ведеться спостереження

- 29.12.12 – вул. Колекторна, 1 – піскопровід  БОС-2 Д=200мм

- 04.02.13 – вул. Леніна, 59 – колектор Д=600мм – працює перекачка

- 23.07.13 – просп. Свободи, 1-а – дворова Д=200мм

- 07.08.13 – вул. Лазо Сергія, 5-б – дворова Д=200мм

Продовжуються: 10

- 17.05.13 – вул. Колекторна, 1-а – трубопровід опорожнення первинних відстійників Д=500мм

- 20.05.13 – вул. Мате Залки, 1 – колектор Д=600мм

- 31.05.13 – вул. Мілютенка, 40/16 – колектор Д=400мм

- 04.06.13 – вул. Запорожця Петра, 26 – колектор Д=900мм

- 01.07.13 – вул. Алма-Атинська, 39-а – дворова Д=200мм

- 22.07.13 – просп. Лісовий, 4-а – внутріквартальна Д=300мм

- 25.07.13 – просп. Перемоги, 74, 76 – дворова Д=150мм

- 09.08.13 – пров. Січневий, 9 – дворова Д=150мм

- 13.08.13 – вул. Малиновського Маршала, 25 – колектор Д=1200мм

- 19.08.13 – вул. Пушкінська, 32 – дворова Д=150мм

- На Бортницьку станцію аерації продовжують надходити стоки з перевищенням нормативних

показників: 	азот амонійний: 	– на вході	(на    52 % від норми);

фосфати: 		– на вході	(на  112 % від норми);

- Заявки на “відсутність кришок на колодязях” з 01.01 по 25.08.2013 р. – 232 шт., що на 30 % більше аналогічно періоду минулого року (січень-серпень 2012 – 178 шт.).

Аналітичні та довідкові дані (оновлена інформація станом на 26.08.2013)

На основі напрацьованих результатів середньодобової подачі води за минулі роки на діаграмі у відсотковому відношенні показано фактичні показники зменшення водоспоживання м. Києва протягом дев'яти років 2004-2012 р.р. (2012 р.- менше на 30% у порівнянні з 2004 р.)

СЕРЕДНЬОДОБОВА  ПОДАЧА  ВОДИ  КИЄВУ  ПО РОКАХ

(м3/ добу)

| Роки | ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187... |  |  | 700 | 900 | 1 100 | 1 350 | 1 410 | 1 590 | 1 710 | 1 890 |
| 188... | 2 100 | 2 300 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 400 | 3 750 | 3 990 | 4 200 | 4 400 |
| 189... | 4 900 | 5 300 | 5 500 | 6 000 | 6 400 | 6 600 | 7 000 | 6 900 | 7 200 | 9 450 |
| 190... | 9 750 | 11 100 | 11 500 | 12 900 | 14 300 | 14 400 | 16 200 | 18 300 | 19 300 | 19 500 |
| 191... | 39 100 | 3 500 | 33 000 | 31 000 | 32 600 | 33 000 | 37 600 | 39 000 | 37 000 | 29 300 |
| 192... | 17 500 | 14 000 | 22 000 | 21 900 | 22 800 | 20 200 | 21 200 | 24 200 | 27 800 | 31 500 |
| 193... | 41 800 | 46 800 | 58 000 | 67 100 | 64 900 | 64 900 | 80 000 | 93 500 | 100 000 | 109 000 |
| 194... | 185 200 | 205 600 | 52 500 | 52 500 | 99 000 | 129 000 | 113 000 | 138 000 | 163 800 | 181 000 |
| 195... | 200 000 | 215 000 | 230 000 | 245 800 | 260 000 | 279 000 | 302 000 | 339 000 | 370 000 | 400 000 |
| 196... | 420 000 | 486 000 | 569 000 | 612 000 | 675 000 | 697 400 | 711 400 | 758 000 | 812 000 | 827 000 |
| 197... | 873 000 | 930 000 | 1002 200 | 1068 400 | 1106 800 | 1145 000 | 1169 000 | 1197 000 | 1218 000 | 1249 000 |
| 198... | 1289 000 | 1345 000 | 1394 000 | 1432 000 | 1482 000 | 1495 000 | 1520 000 | 1527 000 | 1505 000 | 1526 000 |
| 199... | 1556 000 | 1563 000 | 1545 000 | 1512 000 | 1483 000 | 1493 000 | 1479 000 | 1426 000 | 1386 000 | 1385 000 |
| 200... | 1344 000 | 1343 000 | 1351 000 | 1286 000 | 1205 000 | 1159 000 | 1112 000 | 1025 000 | 1010 000 | 931 000 |
| 201... | 915 000 | 868 000 | 846 000 | 817 26.08.2013 |  |  |  |  |  |  |

Примітка:

700 – подача води за 1872 рік – початок роботи водопроводу

1 563 000 – максимальна подача води за 1991 рік

– роки з подачею води більше 1 000 000 м3 на добу.