ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

за період з 2 по 8 вересня 2013 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 02.09-08.09 | Минулий 26.08-01.09 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 5 807 | 5 653 | Збільшення на 154 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 830 | 808 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 142 | 156 | На 14 витіків менше у порівнянні з минулим тижнем |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 41 | 48 |  |
|  | шт. | 2 | 2 |  |
| без розриттів, інші | шт. | 101 | 108 |  |
| Кількість заявок на незадовільну якість води | шт. | 0 | 3 |  |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  | 1 | 2 | Виїзди чергових бригад на пожежу 07.09 – Героїв Оборони, 8 |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 5616 | 5060 | Збільшення на 556 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 802 | 723 |  |
| Ліквідовано поломок: з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 3 | 3 |  |
|  |  | 0 | 0 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 287 | 245 | На 42 засмічення більше |
|  | шт. | 18 | 24 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 22 | 11 | Тричі: вул.Саксаганського, 118 |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  | Бортницька станція аерації На очисні споруди БСА продовжують надходити стоки з високою концентрацією забруднюючих речовин з перевищенням нормативних показників (на вході: азот амонійний (на 56,5 % від норми); фосфати (на 67 % від норми); завислі речовини (на 48 % від норми); ХСК (на 35,6 % від норми). |

СТАТИСТИКА ЗА ТИЖДЕНЬ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води 5 807 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем збільшилось на 154 тис. м3 (на 2,7%)

- середньодобова подача за тиждень становила 830 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська водопровідна станція	 – 3 млн. 684 тис.м3 (середньодобова подача – 527 тис. м3);

- Дніпровська водопровідна станція     – 1 млн. 484 тис.м3 (середньодобова подача    – 212 тис. м3);

- Артезіанська вода 		             –             639 тис.м3 (середньодобова подача   –   91 тис. м3).

Серед 142 виконаних заявок на витіки:

з розриттями: 41 (29%)	– корозійні пошкодження                  31  –    76%

– розриви (тріщина) трубопр.	    5  –     12%

– розладнання стиків 		    5  –     12%

без розриттів: 48 (34%)	– корозійні пошкодження 	              26  –    54%

– розладнання стиків 		    4  –      8%

– розриви (тріщина) трубопр. 	    2  –      4%

– пошкодження арматури	              16  –    34%

* інші витіки: 53 (37%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків  5 млн. 616 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем збільшилось на 556 тис. м3 (на 11%)

- середньодобове водовідведення за тиждень – 802 тис м3.

На початок тижня перехідних заявок на засмічення  		–     0

надійшло на протязі тижня 			–  287

з них за тиждень закрито 			–  287

# Повторюваність засмічень: 18

| Правий берег – 18 адрес (82%) на протяжність мережі 1614 км | Кількість |  | Лівий берег – 4 (18%) на протяжність мережі 632 км | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-1 |  |  |  | РЕКМ-4 | Вильде, 5 | 2 |
| РЕКМ-2 | Андріївський спуск, 36 | 2 |  |  | Декабристов, 9-а | 2 |
|  | Артема, 103 | 2 |  |  | бульв. Перова, 3 | 2 |
|  | Набережно-Хрещатицька, 11 | 2 |  |  | Тростянецька, 6 | 2 |
|  | Прирічна,17-г | 2 |  |  |  |  |
|  | Фрунзе,109-в/1 | 2 |  |  |  |  |
| РЕКМ-3 | Саксаганського,118 | 3 |  | РЕКМ-3 | продовження РЕКМ-3 (правий берег) |
|  | Ромена Ролана, 14 | 2 |  |  | Антонова,2/32 корп.2 | 2 |
|  | Лепсе бульв., 9-б | 2 |  |  | Вернадського бульв.,12 | 2 |
|  | Лепсе бульв., 31 | 2 |  |  | Єреванська,14 | 2 |
|  | Червонозоряний просп.,5-а | 2 |  |  | Перемоги вул., 66 | 2 |
|  | Мішина,25 | 2 |  |  | Корольова просп.,8 | 2 |
|  | Пітерська,14/16 | 2 |  |  | Тупикова ,16 | 2 |

ПОТОЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобова подача води за 8 днів вересня – 830 тис. м куб/добу, що на 2,9% менше від середньодобової подачі  вересня  минулого року (вересень 2012р. – 855 тис. м куб/добу)

- Ліквідація пошкоджень з розриттями на водопровідних мережах за тиждень:

Корозійні пошкодження – 76% від загальної кількості пошкоджень з розриттями  (минулий тиждень – 86%);

Розриви трубопроводів – 12% від загальної кількості пошкоджень з розриттями  (минулий тиждень – 8%);

Розладнання стиків    –  12% від загальної кількості пошкоджень з розриттями  (минулий тиждень –    6%).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за 8 днів вересня – 793 тис. м куб/добу, що на 2% більше від вересня минулого року (вересень 2012р. – 775 тис. м куб/добу).

- Повторюваність засмічень на каналізаційній мережі – 18 адрес (попередній тиждень – 11)

з них: 	вул. Саксаганського,118 – протягом  поточного тижня тричі:  02.09;  04.09;  06.09

вул. Ромена Ролана, 14 – поточний тиждень 04.09; 05.09  та протягом минулого тижня 30.08;  31.08;  01.09

- АВР на каналізаційних мережах:

Призупинені: 4

- 21.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм, ведеться спостереження

- 29.12.12 – вул. Колекторна, 1 – піскопровід  БОС-2 Д=200мм

- 04.02.13 – вул. Леніна, 59 – колектор Д=600мм – працює перекачка

- 23.07.13 – просп. Свободи, 1-а – дворова Д=200мм

Продовжуються: 13

- 17.05.13 – вул. Колекторна, 1-а – трубопровід опорожнення первинних відстійників Д=500мм

- 20.05.13 – вул. Мате Залки, 1 – колектор Д=600мм

- 31.05.13 – вул. Мілютенка, 40/16 – колектор Д=400мм

- 04.06.13 – вул. Запорожця Петра, 26 – колектор Д=900мм

- 01.07.13 – вул. Алма-Атинська, 39-а – дворова Д=200мм

- 22.07.13 – просп. Лісовий, 4-а – внутріквартальна Д=300мм

- 13.08.13 – вул. Малиновського Маршала, 25 – колектор Д=1200мм

- 19.08.13 – вул. Пушкінська, 32 – дворова Д=150мм

- 27.08.13 – вул. Празька,25 – дворова Д=250мм

- 27.08.13 – вул. Газопровідна,5 – колектор Д=500мм

- 04.09.12 – на розі вулиць Чернігівська та Дніпродзержинська – колектор Д=2900мм

- 05.09.13 – на розі вулиць Лейпцизької та Цитадельної – дворова Д=150мм

- 10.09.13 – вул. Колекторна, 1-а  БОС-2 – паропровід Д=250мм

- На Бортницьку станцію аерації продовжують надходити стоки з перевищенням нормативних показників: 	азот амонійний 	(на    56,5 % від норми);

фосфати 	    	(на    67 % від норми).

- Заявки на “відсутність кришок на колодязях” з 01.01 по 08.09.2013 р. – 237 шт., що на 14,5 % більше аналогічно періоду минулого року (січень-вересень 2012 – 207 шт.).

Аналітичні та довідкові дані (оновлена інформація станом на 09.09.2013)

На основі напрацьованих результатів середньодобової подачі води за минулі роки на діаграмі у відсотковому відношенні показано фактичні показники зменшення водоспоживання м. Києва протягом дев'яти років 2004-2012 р.р. (2012 р.- менше на 30% у порівнянні з 2004 р.)

СЕРЕДНЬОДОБОВА  ПОДАЧА  ВОДИ  КИЄВУ  ПО РОКАХ

(м3/ добу)

| Роки | ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187... |  |  | 700 | 900 | 1 100 | 1 350 | 1 410 | 1 590 | 1 710 | 1 890 |
| 188... | 2 100 | 2 300 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 400 | 3 750 | 3 990 | 4 200 | 4 400 |
| 189... | 4 900 | 5 300 | 5 500 | 6 000 | 6 400 | 6 600 | 7 000 | 6 900 | 7 200 | 9 450 |
| 190... | 9 750 | 11 100 | 11 500 | 12 900 | 14 300 | 14 400 | 16 200 | 18 300 | 19 300 | 19 500 |
| 191... | 39 100 | 3 500 | 33 000 | 31 000 | 32 600 | 33 000 | 37 600 | 39 000 | 37 000 | 29 300 |
| 192... | 17 500 | 14 000 | 22 000 | 21 900 | 22 800 | 20 200 | 21 200 | 24 200 | 27 800 | 31 500 |
| 193... | 41 800 | 46 800 | 58 000 | 67 100 | 64 900 | 64 900 | 80 000 | 93 500 | 100 000 | 109 000 |
| 194... | 185 200 | 205 600 | 52 500 | 52 500 | 99 000 | 129 000 | 113 000 | 138 000 | 163 800 | 181 000 |
| 195... | 200 000 | 215 000 | 230 000 | 245 800 | 260 000 | 279 000 | 302 000 | 339 000 | 370 000 | 400 000 |
| 196... | 420 000 | 486 000 | 569 000 | 612 000 | 675 000 | 697 400 | 711 400 | 758 000 | 812 000 | 827 000 |
| 197... | 873 000 | 930 000 | 1002 200 | 1068 400 | 1106 800 | 1145 000 | 1169 000 | 1197 000 | 1218 000 | 1249 000 |
| 198... | 1289 000 | 1345 000 | 1394 000 | 1432 000 | 1482 000 | 1495 000 | 1520 000 | 1527 000 | 1505 000 | 1526 000 |
| 199... | 1556 000 | 1563 000 | 1545 000 | 1512 000 | 1483 000 | 1493 000 | 1479 000 | 1426 000 | 1386 000 | 1385 000 |
| 200... | 1344 000 | 1343 000 | 1351 000 | 1286 000 | 1205 000 | 1159 000 | 1112 000 | 1025 000 | 1010 000 | 931 000 |
| 201... | 915 000 | 868 000 | 846 000 | 819 09.09.2013 |  |  |  |  |  |  |

Примітка:

700 – подача води за 1872 рік – початок роботи водопроводу

1 563 000 – максимальна подача води за 1991 рік

– роки з подачею води більше 1 000 000 м3 на добу.