ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

за період з 9 по 15 вересня 2013 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 09.09-15.09 | Минулий 02.09-08.09 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 5 777 | 5 807 | Зменшення на 30 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 825 | 830 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 161 | 142 | На 14 витіків більше у порівнянні з минулим тижнем |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 54 | 41 |  |
|  | шт. | 0 | 2 |  |
| без розриттів, інші | шт. | 107 | 101 |  |
| Кількість заявок на незадовільну якість води | шт. | 2 | 0 | 10.09 – Стуса, 26, кв.71 11.09 – Яснополянська, 18/25 |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  | 1 | 1 | Виїзди чергових бригад на пожежу 12.09 – Просп. Перемоги, 42 (кіностудія ім. Довженка) |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 6 109 | 5 616 | Збільшення на 493 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 873 | 802 |  |
| Ліквідовано поломок: з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 6 | 3 |  |
|  |  | 0 | 0 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 296 | 287 | На 9 засмічень більше |
|  | шт. | 23 | 18 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 17 | 22 |  |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  | Бортницька станція аерації На очисні споруди БСА продовжують надходити стоки з високою концентрацією забруднюючих речовин з перевищенням нормативних показників (на вході: азот амонійний (на 77 % від норми); фосфати (на 123 % від норми); завислі речовини (на 68 % від норми); ХСК (на 64 % від норми). |

СТАТИСТИКА ЗА ТИЖДЕНЬ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води 5 777 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 30 тис. м3 (на 0,5%)

- середньодобова подача за тиждень становила 825 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська водопровідна станція	  – 3 млн. 682 тис.м3 (середньодобова подача – 526 тис. м3);

- Дніпровська водопровідна станція     –  1 млн. 469 тис.м3 (середньодобова подача  – 210 тис. м3);

- Артезіанська вода 			     –          626 тис.м3 (середньодобова подача  –  89 тис. м3).

Серед 161 виконаних заявок на витіки:

з розриттями: 54 (34%)	– корозійні пошкодження                  39  –    72%

– розриви (тріщина) трубопр.	    7  –     13%

– розладнання стиків 		    8  –     15%

без розриттів: 53 (32%)	– корозійні пошкодження 	              31  –    59%

– розладнання стиків 		    6  –    11%

– розриви (тріщина) трубопр. 	    2  –      4%

– пошкодження арматури	              14  –    26%

* інші витіки: 54 (34%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків  6 млн. 109 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем збільшилось на 493 тис. м3 (на 9%)

- середньодобове водовідведення за тиждень – 802 тис м3.

На початок тижня перехідних заявок на засмічення  		–     0

надійшло на протязі тижня 			–  296

з них за тиждень закрито 			–  296

# Повторюваність засмічень: 17

| Правий берег – 11 адрес (65%) на протяжність мережі 1614 км | Кількість |  | Лівий берег – 6 (35%) на протяжність мережі 632 км | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-1 |  |  |  | РЕКМ-4 | Закревського Миколи, 37 | 2 |
| РЕКМ-2 | Просп. Героїв Сталінграда, 15-б | 2 |  |  | Курнатовського, 19-а | 2 |
|  | Ольжича, 21 | 2 |  |  | Лебедєва Миколи, 4 | 2 |
|  | Пугачова, 6/29 | 2 |  |  | Бульв. Перова, 30-б | 2 |
|  | Теліги Олени, 15-а | 2 |  |  | Просп. Тичини Павла, 5/1 | 2 |
|  | Шамрила Тимофія, 15-б | 2 |  |  | Харківське шосе, 12 | 2 |
|  | Юрківська, 42-а | 2 |  |  |  |  |
| РЕКМ-3 | Просп. Повітрофлотський, 23 | 2 |  |  |  |  |
|  | Героїв Севастополя, 11-б | 2 |  |  |  |  |
|  | Піка Вільгельма, 10 | 2 |  |  |  |  |
|  | Просп. Перемоги, 73/1 | 2 |  |  |  |  |
|  | Туполєва Академіка, 16-в | 2 |  |  |  |  |

ПОТОЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобова подача води за 15 днів вересня – 828 тис. м куб/добу, що на 3,2% менше від середньодобової подачі  вересня  минулого року (вересень 2012р. – 855 тис. м куб/добу)

- Ліквідація пошкоджень з розриттями на водопровідних мережах за тиждень:

Корозійні пошкодження   –   72% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень –  76%);

Розриви трубопроводів    –  13% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень – 12%);

Розладнання стиків         –   15% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень –  12%).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за 15 днів вересня – 830 тис. м куб/добу, що на 7% більше від вересня минулого року (вересень 2012р. – 775 тис. м куб/добу).

- Повторюваність засмічень на каналізаційній мережі – 17 адрес (попередній тиждень – 18)

- АВР на каналізаційних мережах:

Призупинені: 5

- 21.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм, ведеться спостереження, роботи призупинені, немає фінансування, роботи буде виконувати ПП "Сінта-Сервіс"

- 29.12.12 – вул. Колекторна, 1 – піскопровід  БОС-2 Д=200мм, ПП "Сінта-Сервіс"

- 04.02.13 – вул. Леніна, 59 – колектор Д=600мм – працює перекачка, готується проектна документація на перекладку двох профілів приблизно 100м, вирішується питання фінансування

- 27.08.13 – вул. Празька,25 – дворова Д=250мм

- 09.09.13 – просп. Возз'єднання, 3-в – колектор Д=350мм

Продовжуються: 9

- 17.05.13 – вул. Колекторна, 1-а – трубопровід опорожнення первинних відстійників Д=500мм, ПП "Сінта-Сервіс"

- 31.05.13 – вул. Мілютенка, 40/16 – колектор Д=500мм запущений, демонтаж шпунта, ПП "Сінта-Сервіс"

- 01.07.13 – вул. Алма-Атинська, 39-а – дворова Д=200мм, ПП "Сінта-Сервіс"

- 13.08.13 – вул. Малиновського Маршала, 27/23 – колектор Д=1200мм, ТОВ "Вістобуд"

- 19.08.13 – вул. Пушкінська, 32 – дворова Д=150мм, ТОВ "Вістобуд"

- 04.09.12 – на розі вулиці Дніпродзержинська та просп. Миколи Бажана – колектор Д=2900мм, ДКГЗ

- 05.09.13 – на розі вулиць Лейпцизької та Цитадельної – дворова Д=150мм, Цех Діагностики

- 12.09.13 – вул. Пирогова, 3 – дворова Д=150мм, обстеження проводить РЕКМ-3, необхідна телеінспекція, роботу буде виконувати Цех Діагностики

- 16.09.13 – вул. Інститутська, 27/6 – дворова Д=150мм, РЕКМ-1

- На Бортницьку станцію аерації продовжують надходити стоки з перевищенням нормативних

показників: 	азот амонійний 	(на    77 % від норми);

фосфати 		(на   123 % від норми).

- Заявки на “відсутність кришок на колодязях” з 01.01 по 16.09.2013 р. – 240 шт., що на 16 % більше аналогічно періоду минулого року (січень-вересень 2012 – 207 шт.).

Аналітичні та довідкові дані (оновлена інформація станом на 16.09.2013)

На основі напрацьованих результатів середньодобової подачі води за минулі роки на діаграмі у відсотковому відношенні показано фактичні показники зменшення водоспоживання м. Києва протягом дев'яти років 2004-2012 р.р. (2012 р.- менше на 30% у порівнянні з 2004 р.)

СЕРЕДНЬОДОБОВА  ПОДАЧА  ВОДИ  КИЄВУ  ПО РОКАХ

(м3/ добу)

| Роки | ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187... |  |  | 700 | 900 | 1 100 | 1 350 | 1 410 | 1 590 | 1 710 | 1 890 |
| 188... | 2 100 | 2 300 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 400 | 3 750 | 3 990 | 4 200 | 4 400 |
| 189... | 4 900 | 5 300 | 5 500 | 6 000 | 6 400 | 6 600 | 7 000 | 6 900 | 7 200 | 9 450 |
| 190... | 9 750 | 11 100 | 11 500 | 12 900 | 14 300 | 14 400 | 16 200 | 18 300 | 19 300 | 19 500 |
| 191... | 39 100 | 3 500 | 33 000 | 31 000 | 32 600 | 33 000 | 37 600 | 39 000 | 37 000 | 29 300 |
| 192... | 17 500 | 14 000 | 22 000 | 21 900 | 22 800 | 20 200 | 21 200 | 24 200 | 27 800 | 31 500 |
| 193... | 41 800 | 46 800 | 58 000 | 67 100 | 64 900 | 64 900 | 80 000 | 93 500 | 100 000 | 109 000 |
| 194... | 185 200 | 205 600 | 52 500 | 52 500 | 99 000 | 129 000 | 113 000 | 138 000 | 163 800 | 181 000 |
| 195... | 200 000 | 215 000 | 230 000 | 245 800 | 260 000 | 279 000 | 302 000 | 339 000 | 370 000 | 400 000 |
| 196... | 420 000 | 486 000 | 569 000 | 612 000 | 675 000 | 697 400 | 711 400 | 758 000 | 812 000 | 827 000 |
| 197... | 873 000 | 930 000 | 1002 200 | 1068 400 | 1106 800 | 1145 000 | 1169 000 | 1197 000 | 1218 000 | 1249 000 |
| 198... | 1289 000 | 1345 000 | 1394 000 | 1432 000 | 1482 000 | 1495 000 | 1520 000 | 1527 000 | 1505 000 | 1526 000 |
| 199... | 1556 000 | 1563 000 | 1545 000 | 1512 000 | 1483 000 | 1493 000 | 1479 000 | 1426 000 | 1386 000 | 1385 000 |
| 200... | 1344 000 | 1343 000 | 1351 000 | 1286 000 | 1205 000 | 1159 000 | 1112 000 | 1025 000 | 1010 000 | 931 000 |
| 201... | 915 000 | 868 000 | 846 000 | 819 16.09.2013 |  |  |  |  |  |  |

Примітка:

700 – подача води за 1872 рік – початок роботи водопроводу

1 563 000 – максимальна подача води за 1991 рік

– роки з подачею води більше 1 000 000 м3 на добу.