ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

за період з 23 по 29 вересня 2013 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 23.09-29.09 | Минулий 16.09-22.09 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 5 970 | 5 825 | Збільшення на 145 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 853 | 832 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 127 | 144 | На 17 витіків менше у порівнянні з минулим тижнем |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 49 | 30 |  |
|  | шт. | 1 | 0 |  |
| без розриттів, інші | шт. | 78 | 114 |  |
| Кількість заявок на незадовільну якість води | шт. | 4 | 3 | 23.09 – Сосніних Сім'ї, 6, 8 23.09 – Леніна, 61,кв.2 (Бортничі) 24.09 – Героїв Космосу, 7а 25.09 – Запорожця Петра, 9, кв.48 |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  | 0 | 0 | Виїзди чергових бригад на пожежу |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 6 176 | 6 166 | Збільшення на 10 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 882 | 881 |  |
| Ліквідовано поломок: з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 5 | 2 |  |
|  |  | 0 | 0 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 304 | 271 | На 33 засмічення більше |
|  | шт. | 22 | 23 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 24 | 15 | Тричі: вул. Сагайдачного, 14-в вул. Бальзака, 88-а вул. Празька, 3 вул. Сормовська, 18 |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  | Бортницька станція аерації На очисні споруди БСА продовжують надходити стоки з високою концентрацією забруднюючих речовин з перевищенням нормативних показників (на вході: азот амонійний (на 57 % від норми); фосфати (на 9 % від норми). |

СТАТИСТИКА ЗА ТИЖДЕНЬ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води 5 970 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем збільшилось на 145 тис. м3 (на 2,4%)

- середньодобова подача за тиждень становила 853 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська водопровідна станція      – 3 млн. 777 тис.м3 (середньодобова подача – 540 тис. м3);

- Дніпровська водопровідна станція     – 1 млн. 542 тис.м3 (середньодобова подача  – 220 тис. м3);

- Артезіанська вода 			     –         651 тис.м3 (середньодобова подача  –  93 тис. м3).

Серед 127 виконаних заявок на витіки:

з розриттями: 49 (39%)	– корозійні пошкодження                  35  –    72%

– розриви (тріщина) трубопр.	    2  –       4%

– розладнання стиків 		  12  –     24%

без розриттів: 46 (36%)	– корозійні пошкодження 	               21  –    46%

– розладнання стиків 		    4  –      9%

– розриви (тріщина) трубопр. 	    2  –      4%

– пошкодження арматури	               19  –    41%

* інші витіки: 32 (25%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків 6 млн. 176 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем збільшилось на 10 тис. м3 (на 0,2%)

- середньодобове водовідведення за тиждень – 882 тис м3.

На початок тижня перехідних заявок на засмічення  		–      0

надійшло на протязі тижня 			–  304

з них за тиждень закрито 			–  304

# Повторюваність засмічень: 24

| Правий берег – 15 адрес (63%) на протяжність мережі 1614 км | Кількість |  | Лівий берег – 9 адрес (37%) на протяжність мережі 632 км | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-1 | Лятошинська Композитора, 26-б | 2 |  | РЕКМ-4 | Бальзака, 88-а | 3 |
|  | Просп. Науки, 16 | 2 |  |  | Волкова Космонавта, 4 | 2 |
| РЕКМ-2 | Грекова Академіка, 16 | 2 |  |  | Драгоманова, 22 | 2 |
|  | Мінське шосе, 10 | 2 |  |  | Празька, 3 | 3 |
|  | Ольжича, 14 | 2 |  |  | Ревуцького, 34 | 2 |
|  | Сагайдачного, 14-в | 3 |  |  | Русанівська наб., 44 | 2 |
| РЕКМ-3 | Вернадського Академіка, 83 | 2 |  |  | Сормовська, 18 | 3 |
|  | Волгоградська, 37 | 2 |  |  | Просп. Тичини Павла, 26-а | 2 |
|  | Героїв Севастополя, 19 | 2 |  |  | Харківське шосе, 8/1 | 2 |
|  | Доброхотова Академіка, 4 | 2 |  |  |  |  |
|  | Іскрівська, 3 | 2 |  |  |  |  |
|  | Салютна, 10 | 2 |  |  |  |  |
|  | Синьоозерна, 6-а | 2 |  |  |  |  |
|  | Ушинського, 34 | 2 |  |  |  |  |
|  | Бульв. Чоколівський, 8 | 2 |  |  |  |  |

ПОТОЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобова подача води за вересень – 836 тис. м куб/добу, що на 2,2% менше від середньодобової подачі  вересня  минулого року (вересень 2012р. – 855 тис. м куб/добу)

- Ліквідація пошкоджень з розриттями на водопровідних мережах за тиждень:

Корозійні пошкодження     –   72% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень – 70%);

Розриви трубопроводів  –       4% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень –23%);

Розладнання стиків          –   24% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень – 7%).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за вересень – 855 тис. м куб/добу, що на 10% більше від вересня минулого року (вересень 2012р. – 775 тис. м куб/добу).

- Повторюваність засмічень на каналізаційній мережі – 24 адреси (попередній тиждень – 15)

тричі:		вул. Сагайдачного, 14-в	(23.09; 27.09; 30.09)

вул. Бальзака. 88-а		(23.09; 26.09; 26.09)

вул. Празька, 3		(24.09; 26.09; 29.09)

вул. Сормовська, 18		(23.09; 26.09; 27.09)

- АВР на каналізаційних мережах: 14

Призупинені: 8

- 21.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм, ведеться спостереження, роботи призупинені, немає фінансування, роботи буде виконувати ПП "Сінта-Сервіс"

- 29.12.12 – вул. Колекторна, 1 – піскопровід БОС-2 Д=200мм, роботи буде виконувати ПП "Сінта-Сервіс"

- 04.02.13 – вул. Леніна, 59 – колектор Д=600мм – працює перекачка, готується проектна документація на перекладку двох профілів приблизно 100м, вирішується питання фінансування

- 04.09.13 – на розі вулиці Дніпродзержинська та просп. Миколи Бажана – колектор Д=2900мм, ДКГЗ, роботи призупинені в зв’язку з відсутністю ватерпласта для ліквідації свища

- 16.09.13 – вул. Інститутська, 27/6 – дворова Д=150мм

- 25.09.13 – вул. Ярославів Вал, 13 – дворова Д=150мм

- 27.09.13 – вул. Білоруська, 21 – дворова Д=200мм, роботи буде виконувати "ТОВ "Вістобуд"

- 30.09.13 – вул. Уссурійська, 11 – дворова Д=150мм

Продовжуються: 6

- 17.05.13 – вул. Колекторна, 1-а – трубопровід опорожнення первинних відстійників Д=500мм, ПП  "Сінта-Сервіс"

- 13.08.13 – вул. Малиновського Маршала, 27/23 – колектор Д=1200мм, ТОВ "Вістобуд"

- 09.09.13 – просп. Возз'єднання, 3-в – колектор Д=350мм, ПП "Сінта-Сервіс"

- 12.09.13 – вул. Пирогова, 3 – дворова Д=150мм, Цех Діагностики

- 18.09.13 – вул. Багговутівська, 26 – дворова Д=150мм, Цех Діагностики

- 24.09.13 – вул. Польова, 24 – вулична Д=250мм, ТОВ "Вістобуд"

- На Бортницьку станцію аерації продовжують надходити стоки з перевищенням нормативних

показників: 	азот амонійний 	(на    57 % від норми);

фосфати 		(на      9 % від норми).

- Заявки на “відсутність кришок на колодязях” з 01.01 по 30.09.2013 р. – 256 шт., що на 23,6 % більше аналогічно періоду минулого року (січень-вересень 2012 – 207 шт.).

Аналітичні та довідкові дані (оновлена інформація станом на 01.09.2013)

На основі напрацьованих результатів середньодобової подачі води за минулі роки на діаграмі у відсотковому відношенні показано фактичні показники зменшення водоспоживання м. Києва протягом дев'яти років 2004-2012 р.р. (2012 р.- менше на 30% у порівнянні з 2004 р.)

СЕРЕДНЬОДОБОВА  ПОДАЧА  ВОДИ  КИЄВУ  ПО РОКАХ

(м3/ добу)

| Роки | ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187... |  |  | 700 | 900 | 1 100 | 1 350 | 1 410 | 1 590 | 1 710 | 1 890 |
| 188... | 2 100 | 2 300 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 400 | 3 750 | 3 990 | 4 200 | 4 400 |
| 189... | 4 900 | 5 300 | 5 500 | 6 000 | 6 400 | 6 600 | 7 000 | 6 900 | 7 200 | 9 450 |
| 190... | 9 750 | 11 100 | 11 500 | 12 900 | 14 300 | 14 400 | 16 200 | 18 300 | 19 300 | 19 500 |
| 191... | 39 100 | 3 500 | 33 000 | 31 000 | 32 600 | 33 000 | 37 600 | 39 000 | 37 000 | 29 300 |
| 192... | 17 500 | 14 000 | 22 000 | 21 900 | 22 800 | 20 200 | 21 200 | 24 200 | 27 800 | 31 500 |
| 193... | 41 800 | 46 800 | 58 000 | 67 100 | 64 900 | 64 900 | 80 000 | 93 500 | 100 000 | 109 000 |
| 194... | 185 200 | 205 600 | 52 500 | 52 500 | 99 000 | 129 000 | 113 000 | 138 000 | 163 800 | 181 000 |
| 195... | 200 000 | 215 000 | 230 000 | 245 800 | 260 000 | 279 000 | 302 000 | 339 000 | 370 000 | 400 000 |
| 196... | 420 000 | 486 000 | 569 000 | 612 000 | 675 000 | 697 400 | 711 400 | 758 000 | 812 000 | 827 000 |
| 197... | 873 000 | 930 000 | 1002 200 | 1068 400 | 1106 800 | 1145 000 | 1169 000 | 1197 000 | 1218 000 | 1249 000 |
| 198... | 1289 000 | 1345 000 | 1394 000 | 1432 000 | 1482 000 | 1495 000 | 1520 000 | 1527 000 | 1505 000 | 1526 000 |
| 199... | 1556 000 | 1563 000 | 1545 000 | 1512 000 | 1483 000 | 1493 000 | 1479 000 | 1426 000 | 1386 000 | 1385 000 |
| 200... | 1344 000 | 1343 000 | 1351 000 | 1286 000 | 1205 000 | 1159 000 | 1112 000 | 1025 000 | 1010 000 | 931 000 |
| 201... | 915 000 | 868 000 | 846 000 | 820 30.09.2013 |  |  |  |  |  |  |

Примітка:

700 – подача води за 1872 рік – початок роботи водопроводу

1 563 000 – максимальна подача води за 1991 рік

– роки з подачею води більше 1 000 000 м3 на добу.