ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

за період з 14 по 20 жовтня 2013 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 14.10-20.10 | Минулий 07.10-13.10 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 5 868 | 5 926 | Зменшення на 57 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 838 | 847 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 180 | 181 | На 1 витік менше у порівнянні з минулим тижнем |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 42 | 57 |  |
|  | шт. | 1 | 1 |  |
| без розриттів, інші | шт. | 138 | 124 |  |
| Кількість заявок на незадовільну якість води | шт. | 0 | 1 | 11.10 – Зодчих, 62 |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  | 0 | 2 |  |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 5 803 | 5 943 | Зменшення на 140 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 829 | 849 |  |
| Ліквідовано поломок: з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 6 | 2 |  |
|  |  | 1 | 1 | 17.10 – вул. Гмирі Бориса, 15, 15-а – "Промактивгруп" |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 297 | 328 | На 31 засмічення менше |
|  | шт. | 24 | 34 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 22 | 22 | Тричі: вул. Гайдай Зої, 12/10 |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  | Бортницька станція аерації На очисні споруди БСА продовжують надходити стоки з високою концентрацією забруднюючих речовин з перевищенням нормативних показників (на вході: азот амонійний (на 54 % від норми); фосфати (на 129 % від норми). |

СТАТИСТИКА ЗА ТИЖДЕНЬ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води 5 868 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 57 тис. м3 (на 1,0 %)

- середньодобова подача за тиждень становила 838 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська водопровідна станція	 – 3 млн. 688 тис.м3 (середньодобова подача – 527 тис. м3);

- Дніпровська водопровідна станція     –  1 млн. 552 тис.м3 (середньодобова подача – 221 тис. м3);

- Артезіанська вода 			     –         628 тис.м3 (середньодобова подача   – 90 тис. м3).

Серед 180 виконаних заявок на витіки:

з розриттями: 42 (23%)	– корозійні пошкодження                  30  –   71%

– розриви (тріщина) трубопр.	    7  –    17%

– розладнання стиків 		    5  –    12%

без розриттів: 79 (44%)	– корозійні пошкодження 	              34  –    43%

– розладнання стиків 		    3  –      4%

– розриви (тріщина) трубопр. 	    2  –      3%

– пошкодження арматури	              40  –    50%

* інші витіки: 59 (33%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків 5 млн. 803 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 140 тис. м3 (на 2,3%)

- середньодобове водовідведення за тиждень – 829 тис м3.

На початок тижня перехідних заявок на засмічення  		–      0

надійшло на протязі тижня 			–  297

з них за тиждень закрито 			–  297

# Повторюваність засмічень: 22

| Правий берег – 15 адрес (68%) на протяжність мережі 1614 км | Кількість |  | Лівий берег – 7 адрес (32%) на протяжність мережі 632 км | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-1 | Чигоріна, 61-а | 2 |  | РЕКМ-4 | Просп. Возз'єднання, 20/2 | 2 |
| РЕКМ-2 | Гайдай Зої, 12/10 | 3 |  |  | Драгоманова, 22 | 2 |
|  | Героїв Дніпра, 7 | 2 |  |  | Закревського, 23-а | 2 |
|  | Героїв Сталінграда, 39-а | 2 |  |  | Ревуцького, 11-г | 2 |
|  | Петропавлівська, 56-а | 2 |  |  | Російська, 84 | 2 |
|  | Тимошенка Маршала, 2-а | 2 |  |  | Сімферопольська, 11 | 2 |
| РЕКМ-3 | Біличанська, 3 | 2 |  |  | Тростянецька, 5-б | 2 |
|  | Бульв. Вернадського Ак., 85 | 2 |  |  |  |  |
|  | Доброхотова Академіка, 15 | 2 |  |  |  |  |
|  | Котельникова Михайла, 89 | 2 |  |  |  |  |
|  | Просп. Червонозоряний, 57 | 2 |  |  |  |  |
|  | Пушиної Феодори, 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | Бульв. Ромена Роллана, 5-а | 2 |  |  |  |  |
|  | Симиренка, 31 | 2 |  |  |  |  |
|  | Бульв. Чоколівський, 25 | 2 |  |  |  |  |

ПОТОЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобова подача води за 20 днів жовтня – 846 тис. м куб/добу, що на 2,1% менше від середньодобової подачі  жовтня  минулого року (жовтень 2012р. – 864 тис. м куб/добу)

- Ліквідація пошкоджень з розриттями на водопровідних мережах за тиждень:

Корозійні пошкодження – 71% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (мин. тиждень – 58%);

Розриви трубопроводів   – 17% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (мин. тиждень – 14%);

Розладнання стиків        –   12% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (мин. тиждень. – 28%).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за 20 днів жовтня – 837 тис. м куб/добу, що на 6% більше від жовтня минулого року (жовтень 2012р. – 789 тис. м куб/добу).

- Повторюваність засмічень на каналізаційній мережі – 22 адреси (попередній тиждень – 22)

тричі:		вул. Гайдай Зої, 12/10	(14.10; 17.10; 18.10)

- АВР на каналізаційних мережах: 13

Призупинені: 10

- 21.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм, ведеться спостереження, роботи призупинені, немає фінансування, роботи буде виконувати ПП "Сінта-Сервіс"

- 29.12.12 – вул. Колекторна, 1 – піскопровід БОС-2 Д=200мм, роботи буде виконувати ПП "Сінта-Сервіс"

- 04.02.13 – вул. Леніна, 59 – колектор Д=600мм – працює перекачка, готується проектна документація на перекладку двох профілів приблизно 100м, вирішується питання фінансування

- 17.05.13 – вул. Колекторна, 1-а – трубопровід опорожнення первинних відстійників Д=500мм,            ПП "Сінта-Сервіс", підготовчі роботи до продовження санації колектора

- 04.09.13 – на розі вулиці Дніпродзержинська та просп. Миколи Бажана – колектор Д=2900мм, ДКГЗ, роботи призупинені в зв’язку з відсутністю ватерпласта для ліквідації свища

- 16.09.13 – вул. Інститутська, 27/6 – дворова Д=150мм

- 25.09.13 – вул. Ярославів Вал, 13 – дворова Д=150мм

- 26.09.13 – вул. Челябінська, 2-а – колектор Д=1200мм, ДКГЗ веде спостереження, підрядна організація УБТ проводить підготовчі роботи до водопониження.

- 01.10.13 – вул. Політехнічна, 1/33 – дворова Д=150мм

- 07.10.13 – вул. Петлюри Симона, 22 – дворова Д=150мм

Продовжуються: 3

- 13.08.13 – вул. Малиновського Маршала, 27/23 – колектор Д=1200мм, ТОВ "Вістобуд"

- 02.10.13 – вул. Фучика Юліуса, 3 – дворова Д=150мм, ТОВ "Вістобуд"

- 11.10.13 – вул. Василевської Ванди, 15 – дворова Д=200мм, Цех Діагностики

- На Бортницьку станцію аерації продовжують надходити стоки з перевищенням нормативних

показників: 	азот амонійний 	(на     54% від норми);

фосфати 		(на   129% від норми).

- Заявки на “відсутність кришок на колодязях” з 01.01 по 20.10.2013 р. – 310шт., що на 37,7% більше аналогічно періоду минулого року (січень-жовтень 2012 – 225 шт.).

Аналітичні та довідкові дані (оновлена інформація станом на 22.10.2013)

На основі напрацьованих результатів середньодобової подачі води за минулі роки на діаграмі у відсотковому відношенні показано фактичні показники зменшення водоспоживання м. Києва протягом дев'яти років 2004-2012 р.р. (2012 р.- менше на 30% у порівнянні з 2004 р.)

СЕРЕДНЬОДОБОВА  ПОДАЧА  ВОДИ  КИЄВУ  ПО РОКАХ

(м3/ добу)

| Роки | ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187... |  |  | 700 | 900 | 1 100 | 1 350 | 1 410 | 1 590 | 1 710 | 1 890 |
| 188... | 2 100 | 2 300 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 400 | 3 750 | 3 990 | 4 200 | 4 400 |
| 189... | 4 900 | 5 300 | 5 500 | 6 000 | 6 400 | 6 600 | 7 000 | 6 900 | 7 200 | 9 450 |
| 190... | 9 750 | 11 100 | 11 500 | 12 900 | 14 300 | 14 400 | 16 200 | 18 300 | 19 300 | 19 500 |
| 191... | 39 100 | 3 500 | 33 000 | 31 000 | 32 600 | 33 000 | 37 600 | 39 000 | 37 000 | 29 300 |
| 192... | 17 500 | 14 000 | 22 000 | 21 900 | 22 800 | 20 200 | 21 200 | 24 200 | 27 800 | 31 500 |
| 193... | 41 800 | 46 800 | 58 000 | 67 100 | 64 900 | 64 900 | 80 000 | 93 500 | 100 000 | 109 000 |
| 194... | 185 200 | 205 600 | 52 500 | 52 500 | 99 000 | 129 000 | 113 000 | 138 000 | 163 800 | 181 000 |
| 195... | 200 000 | 215 000 | 230 000 | 245 800 | 260 000 | 279 000 | 302 000 | 339 000 | 370 000 | 400 000 |
| 196... | 420 000 | 486 000 | 569 000 | 612 000 | 675 000 | 697 400 | 711 400 | 758 000 | 812 000 | 827 000 |
| 197... | 873 000 | 930 000 | 1002 200 | 1068 400 | 1106 800 | 1145 000 | 1169 000 | 1197 000 | 1218 000 | 1249 000 |
| 198... | 1289 000 | 1345 000 | 1394 000 | 1432 000 | 1482 000 | 1495 000 | 1520 000 | 1527 000 | 1505 000 | 1526 000 |
| 199... | 1556 000 | 1563 000 | 1545 000 | 1512 000 | 1483 000 | 1493 000 | 1479 000 | 1426 000 | 1386 000 | 1385 000 |
| 200... | 1344 000 | 1343 000 | 1351 000 | 1286 000 | 1205 000 | 1159 000 | 1112 000 | 1025 000 | 1010 000 | 931 000 |
| 201... | 915 000 | 868 000 | 846 000 | 822 21.10.2013 |  |  |  |  |  |  |

Примітка:

700 – подача води за 1872 рік – початок роботи водопроводу

1 563 000 – максимальна подача води за 1991 рік

– роки з подачею води більше 1 000 000 м3 на добу.