ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

за період з 04 по 10 листопада 2013 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 04.11-10.11 | Минулий 28.10-03.11 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 5 797 | 5 746 | Збільшення на 51 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 828 | 821 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 151 | 181 | На 30 витіків менше у порівнянні з минулим тижнем |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 41 | 49 |  |
|  | шт. | 0 | 0 |  |
| без розриттів, інші | шт. | 110 | 132 |  |
| Кількість заявок на незадовільну якість води | шт. | 1 | 6 | 08.11 – вул. Леніна, 61 |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  | 0 | 0 |  |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 5 863 | 5 594 | Збільшення на 269 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 838 | 799 |  |
| Ліквідовано поломок: з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 4 | 2 |  |
|  |  | 0 | 0 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 303 | 289 | На 14 засмічень більше |
|  | шт. | 23 | 26 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 31 | 22 | Тричі: вул. Іскрівська, 20 вул. Серафимовича, 15-а Харківське шосе, 11 |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  | Бортницька станція аерації На очисні споруди БСА продовжують надходити стоки з високою концентрацією забруднюючих речовин з перевищенням нормативних показників (на вході: азот амонійний (на 51 % від норми); фосфати (на 135 % від норми); завислі речовини (на 30 % від норми); ХСК (на 7 % від норми). |

СТАТИСТИКА ЗА ТИЖДЕНЬ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води 5 797 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем збільшилось на 51 тис. м3 (на 0,9 %)

- середньодобова подача за тиждень становила 828 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська водопровідна станція	 – 3 млн. 655 тис.м3 (середньодобова подача – 522 тис. м3);

- Дніпровська водопровідна станція – 1 млн. 513 тис.м3 (середньодобова подача – 216 тис. м3);

- Артезіанська вода 			  –          629 тис.м3 (середньодобова подача   –   90 тис. м3).

Серед 151 виконаних заявок на витіки:

з розриттями: 41 (27%)	– корозійні пошкодження                 28  –   68%

– розриви (тріщина) трубопр.	  12  –    29%

– розладнання стиків 		    1  –      3%

без розриттів: 59 (39%)	– корозійні пошкодження 	              26  –    44%

– розладнання стиків 		    5  –      8%

– розриви (тріщина) трубопр. 	    4  –      7%

– пошкодження арматури	              24  –    41%

* інші витіки: 51 (34%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків  5 млн. 863 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем збільшилось на 269 тис. м3 (на 4,8%)

- середньодобове водовідведення за тиждень – 838 тис м3.

На початок тижня перехідних заявок на засмічення  		–      0

надійшло на протязі тижня 			–  303

з них за тиждень закрито 			–  303

# Повторюваність засмічень: 31

| Правий берег – 20 адрес (65%) на протяжність мережі 1614 км | Кількість |  | Лівий берег – 11 адрес (35%) на протяжність мережі 632 км | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-1 | Гусовського, 2 | 2 |  | РЕКМ-4 | Просп. Ватутіна Генерала, 8 | 2 |
|  | Мазепи, 4/6 | 2 |  |  | Просп. Ватутіна Генерала, 22-а | 2 |
| РЕКМ-2 | Автозаводська, 81 | 2 |  |  | Жукова Маршала, 41/28 | 2 |
|  | Пров. Бондарський, 19 | 2 |  |  | Закревського Миколи, 79/1 | 2 |
|  | Вишгородська, 48-а | 2 |  |  | Попудренка, 18-а | 2 |
|  | Гавро Лайоша, 5-а | 2 |  |  | Празька, 3 | 2 |
|  | Ужвій Наталії, 4 | 2 |  |  | Ревуцького, 29 | 2 |
|  | Фрунзе, 123 | 2 |  |  | Серафимовича, 15-а | 3 |
| РЕКМ-3 | Антонова Авіаконструктора, 20 | 2 |  |  | Сімферопольська, 4 | 2 |
|  | Бульв. Вернадського Академіка, 69-а | 2 |  |  | Тампере, 8-а | 2 |
|  | Верховинна, 7 | 2 |  |  | Харківське шосе, 11 | 3 |
|  | Волинська, 17/28 | 2 |  |  |  |  |
|  | Іскрівська, 20 | 3 |  |  |  |  |
|  | Литвиненко-Вольгемут, 1-б | 2 |  |  |  |  |
|  | Львівська, 51 | 2 |  |  |  |  |
|  | Просп. Перемоги, 1 | 2 |  |  |  |  |
|  | Просп. Перемоги, 66 | 2 |  |  |  |  |
|  | Просп. Перемоги, 68/1 | 2 |  |  |  |  |
|  | Смілянська, 17 | 2 |  |  |  |  |
|  | Солом'янська, 19 | 2 |  |  |  |  |

ПОТОЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобова подача води  за 10 днів листопада  –  824 тис. м куб/добу, що на 3,9% менше від середньодобової подачі  листопада  минулого року (листопад 2012р. – 857 тис. м куб/добу)

- Ліквідація пошкоджень з розриттями на водопровідних мережах за тиждень:

Корозійні пошкодження – 68% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (мин. тиждень – 57%);

Розриви трубопроводів  –  29% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (мин.тиждень  – 27%);

Розладнання стиків    –   3% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень – 16%).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за 10 днів листопада – 826 тис. м куб/добу, що на 2% більше від жовтня минулого року (листопад 2012р. – 807 тис. м куб/добу).

- Повторюваність засмічень на каналізаційній мережі – 31 адреса (попередній тиждень – 22)

тричі:		вул. Іскрівська, 20			(07.11; 08.11; 08.11);

вул. Серафімовича, 15-а		(05.11; 06.11; 07.11);

Харківське шосе, 11			(05.11; 06.11; 08.11).

- АВР на каналізаційних мережах: 18

Призупинені: 9

- 21.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм, ведеться спостереження, роботи призупинені, немає фінансування, роботи буде виконувати ПП "Сінта-Сервіс"

- 04.02.13 – вул. Леніна, 59 – колектор Д=600мм – працює перекачка, готується проектна документація на перекладку двох профілів приблизно 100м, вирішується питання фінансування

- 26.09.13 – вул. Челябінська, 2-а – колектор Д=1200мм, ДКГЗ веде спостереження

- 21.10.13 – вул. Франка Івана, 24-а – дворова Д=150мм

- 22.10.13 – вул. Луначарського 1/2 – колектор Д=500мм

- 29.10.13 – вул. Урицького, 14/18 – дворова Д=150мм

- 31.10.13 – вул. Фучика Юліуса, 3 – 5 – дворова Д=150мм

- 01.11.13 – бульв. Дружби Народів, 12 – дворова Д=150мм

- 01.11.13 – вул. Малокитаївська, 73 – дворова Д=200мм

Продовжуються: 9

- 17.05.13 – вул. Колекторна, 1-а – трубопровід опорожнення первинних відстійників Д=500мм, ПП "Сінта-Сервіс", БСА

- 13.08.13 – вул. Малиновського Маршала, 27/23 – колектор Д=1200мм, ТОВ "Вістобуд", працює водопониження

- 25.09.13 – вул. Ярославів Вал, 13 – дворова Д=150мм, Цех Діагностики

- 23.10.13 – пров. Кутузова, 3 – дворова Д=150мм, ТОВ "Вістобуд"

- 23.10.13 – вул. Ташкенська, 69 – вулична Д=200мм, ПП "Сінта-Сервіс"

- 24.10.13 – вул. Автозаводська, 27-в – дворова Д=150мм, ТОВ "Вістобуд"

- 30.10.13 – вул. Празька, 25 – колектор Д=250мм, ПП "Сінта-Сервіс"

- 07.11.13 – вул. Сімферопільська, 3/2 – дворова Д=150мм

- 11.11.13 – вул. Ярославська, 26 – дворова Д=150мм

- На Бортницьку станцію ае рації продовжують надходити стоки з перевищенням нормативних

показників: 	азот амонійний 	(на    51 % від норми);

фосфати 		(на  135 % від норми).

- Заявки на “відсутність кришок на колодязях” з 01.01 по 11.11.2013 р. – 340 шт., що на 34,9 % більше аналогічно періоду минулого року (січень-листопад 2012 – 252 шт.).

Аналітичні та довідкові дані (оновлена інформація станом на 11.11.2013)

На основі напрацьованих результатів середньодобової подачі води за минулі роки на діаграмі у відсотковому відношенні показано фактичні показники зменшення водоспоживання м. Києва протягом дев'яти років 2004-2012 р.р. (2012 р.- менше на 30% у порівнянні з 2004 р.)

СЕРЕДНЬОДОБОВА  ПОДАЧА  ВОДИ  КИЄВУ  ПО РОКАХ

(м3/ добу)

| Роки | ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187... |  |  | 700 | 900 | 1 100 | 1 350 | 1 410 | 1 590 | 1 710 | 1 890 |
| 188... | 2 100 | 2 300 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 400 | 3 750 | 3 990 | 4 200 | 4 400 |
| 189... | 4 900 | 5 300 | 5 500 | 6 000 | 6 400 | 6 600 | 7 000 | 6 900 | 7 200 | 9 450 |
| 190... | 9 750 | 11 100 | 11 500 | 12 900 | 14 300 | 14 400 | 16 200 | 18 300 | 19 300 | 19 500 |
| 191... | 39 100 | 3 500 | 33 000 | 31 000 | 32 600 | 33 000 | 37 600 | 39 000 | 37 000 | 29 300 |
| 192... | 17 500 | 14 000 | 22 000 | 21 900 | 22 800 | 20 200 | 21 200 | 24 200 | 27 800 | 31 500 |
| 193... | 41 800 | 46 800 | 58 000 | 67 100 | 64 900 | 64 900 | 80 000 | 93 500 | 100 000 | 109 000 |
| 194... | 185 200 | 205 600 | 52 500 | 52 500 | 99 000 | 129 000 | 113 000 | 138 000 | 163 800 | 181 000 |
| 195... | 200 000 | 215 000 | 230 000 | 245 800 | 260 000 | 279 000 | 302 000 | 339 000 | 370 000 | 400 000 |
| 196... | 420 000 | 486 000 | 569 000 | 612 000 | 675 000 | 697 400 | 711 400 | 758 000 | 812 000 | 827 000 |
| 197... | 873 000 | 930 000 | 1002 200 | 1068 400 | 1106 800 | 1145 000 | 1169 000 | 1197 000 | 1218 000 | 1249 000 |
| 198... | 1289 000 | 1345 000 | 1394 000 | 1432 000 | 1482 000 | 1495 000 | 1520 000 | 1527 000 | 1505 000 | 1526 000 |
| 199... | 1556 000 | 1563 000 | 1545 000 | 1512 000 | 1483 000 | 1493 000 | 1479 000 | 1426 000 | 1386 000 | 1385 000 |
| 200... | 1344 000 | 1343 000 | 1351 000 | 1286 000 | 1205 000 | 1159 000 | 1112 000 | 1025 000 | 1010 000 | 931 000 |
| 201... | 915 000 | 868 000 | 846 000 | 822 11.11.2013 |  |  |  |  |  |  |

Примітка:

700 – подача води за 1872 рік – початок роботи водопроводу

1 563 000 – максимальна подача води за 1991 рік

– роки з подачею води більше 1 000 000 м3 на добу.