ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

за період з 11 по 17 листопада 2013 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 11.11-17.11 | Минулий 04.11-10.11 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 5 764 | 5 797 | Зменшення на 33 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 823 | 828 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 144 | 151 | На 7 витіків менше у порівнянні з минулим тижнем |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 32 | 41 |  |
|  | шт. | 0 | 0 |  |
| без розриттів, інші | шт. | 112 | 110 |  |
| Кількість заявок на незадовільну якість води | шт. | 1 | 1 | 13.11 – просп. Голосіївський, 15а |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  | 2 | 0 | Виїзди чергових бригад на пожежу 16.11 – Віскозна, 32 17.11 – Закревського Миколи, 6а |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 5 813 | 5 863 | Зменшення на 50 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 830 | 838 |  |
| Ліквідовано поломок: з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 3 | 4 |  |
|  |  | 0 | 0 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 272 | 303 | На 31 засмічення менше |
|  | шт. | 31 | 23 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 22 | 31 | Тричі: вул. Азербайжанська,2 просп. Бажана Миколи, 7-б вул. Будівельників, 19 |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  | Бортницька станція аерації На очисні споруди БСА продовжують надходити стоки з високою концентрацією забруднюючих речовин з перевищенням нормативних показників (на вході: азот амонійний (на 72 % від норми); фосфати (на 122 % від норми); завислі речовини (на 24 % від норми); ХСК (на 17 % від норми). |

СТАТИСТИКА ЗА ТИЖДЕНЬ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води 5 764 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 33 тис. м3 (на 0,5 %)

- середньодобова подача за тиждень становила 823 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська водопровідна станція	 – 3 млн. 584 тис.м3 (середньодобова подача – 512 тис. м3);

- Дніпровська водопровідна станція – 1 млн. 541 тис.м3 (середньодобова подача – 220 тис. м3);

- Артезіанська вода 			     –        639 тис.м3 (середньодобова подача – 91 тис. м3).

Серед 144 виконаних заявок на витіки:

з розриттями: 32 (22%)	– корозійні пошкодження                 18  –   56%

– розриви (тріщина) трубопр.	  10  –   31%

– розладнання стиків 		    4  –   13%

без розриттів: 61 (42%)	– корозійні пошкодження 	              29  –    48%

– розладнання стиків 		    5  –      8%

– розриви (тріщина) трубопр. 	    1  –      2%

– пошкодження арматури	              26  –    42%

* інші витіки: 51 (36%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків  5 млн. 813 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 50 тис. м3 (на 0,9%)

- середньодобове водовідведення за тиждень – 830 тис м3.

На початок тижня перехідних заявок на засмічення  		–      0

надійшло на протязі тижня 			–  272

з них за тиждень закрито 			–  272

# Повторюваність засмічень: 22

| Правий берег – 11 адрес (50%) на протяжність мережі 1614 км | Кількість |  | Лівий берег – 11 адрес (50%) на протяжність мережі 632 км | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-1 | Лаврська, 6 | 2 |  | РЕКМ-4 | Азербайджанська, 2 | 3 |
|  | Бульв. Лесі Українки, 19 | 2 |  |  | Ахматової, 7/15 | 2 |
| РЕКМ-2 | Просп. Оболонський, 22 | 2 |  |  | Просп. Бажана Миколи, 7-б | 3 |
|  | Північна, 2-д | 2 |  |  | Бульв. Верховної Ради, 27-б | 2 |
| РЕКМ-3 | Борщагівська, 117 | 2 |  |  | Курчатова Академіка, 22 | 2 |
|  | Волгоградська, 3 | 2 |  |  | Просп. Маяковського, 93-б | 2 |
|  | Зодчих, 40 | 2 |  |  | Ревуцького, 24/4 | 2 |
|  | Бульв. Лепсе Івана, 79-б | 2 |  |  | Будівельників, 19 | 3 |
|  | Просп. Перемоги, 9 | 2 |  |  | Будівельників, 32/2 | 2 |
|  | Уманська, 47 | 2 |  |  | Тампере, 8-а | 2 |
|  | Урицького, 32 | 2 |  |  | Ялтинська, 26/36 | 2 |

ПОТОЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобова подача води за 17 днів листопада  –  824 тис. м куб/добу, що на 3,9% менше від середньодобової подачі  листопада  минулого року (листопад 2012р. – 857 тис. м куб/добу)

- Ліквідація пошкоджень з розриттями на водопровідних мережах за тиждень:

Корозійні пошкодження – 56% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень –  68%);

Розриви трубопроводів  –  31% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  – 29%);

Розладнання стиків         –  13% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –   3%).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за 17 днів листопада – 828 тис. м куб/добу, що на 3% більше від жовтня минулого року (листопад 2012р. – 807 тис. м куб/добу).

- Повторюваність засмічень на каналізаційній мережі – 22 адреси (попередній тиждень – 31)

тричі:		вул. Азербайджанська, 2		(13.11; 15.11; 16.11);

просп.. Бажана Миколи, 7-б	(14.11; 15.11; 15.11);

вул. Будівельників, 19		(11.11; 13.11; 17.11).

- АВР на каналізаційних мережах: 15

Призупинені: 10

- 21.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм, ведеться спостереження, роботи призупинені, немає фінансування, роботи буде виконувати ПП "Сінта-Сервіс"

- 04.02.13 – вул. Леніна, 59 – колектор Д=600мм – працює перекачка, готується проектна документація на перекладку двох профілів приблизно 100м, вирішується питання фінансування

- 26.09.13 – вул. Челябінська, 2-а – колектор Д=1200мм, ДКГЗ веде спостереження

- 21.10.13 – вул. Франка Івана, 24-а – дворова Д=150мм

- 22.10.13 – вул. Луначарського 1/2 – колектор Д=500мм

- 29.10.13 – вул. Урицького, 14/18 – дворова Д=150мм

- 31.10.13 – вул. Фучика Юліуса, 3 – 5 – дворова Д=150мм

- 01.11.13 – бульв. Дружби Народів, 12 – дворова Д=150мм

- 11.11.13 – вул. Ярославська, 26 – дворова Д=150мм

- 15.11.13 – пров. Косогірний, 8 – вулична Д=200мм

Продовжуються: 5

- 17.05.13 – вул. Колекторна, 1-а – трубопровід опорожнення первинних відстійників Д=500мм, ПП "Сінта-Сервіс", БСА

- 13.08.13 – вул. Малиновського Маршала, 27/23 – колектор Д=1200мм, ТОВ "Вістобуд", працює водопониження

- 23.10.13 – пров. Кутузова, 3 – дворова Д=150мм, ТОВ "Вістобуд"

- 23.10.13 – вул. Ташкентська, 69 – вулична Д=200мм, ПП "Сінта-Сервіс"

- 30.10.13 – вул. Празька, 25 – колектор Д=250мм, ПП "Сінта-Сервіс"

- На Бортницьку станцію ае рації продовжують надходити стоки з перевищенням нормативних

показників: 	азот амонійний 	(на    72 % від норми);

фосфати 		(на  122 % від норми).

- Заявки на “відсутність кришок на колодязях” з 01.01 по 17.11.2013 р. – 360 шт., що на 42,8 % більше аналогічно періоду минулого року (січень-листопад 2012 – 252 шт.).

Аналітичні та довідкові дані (оновлена інформація станом на 18.11.2013)

На основі напрацьованих результатів середньодобової подачі води за минулі роки на діаграмі у відсотковому відношенні показано фактичні показники зменшення водоспоживання м. Києва протягом дев'яти років 2004-2012 р.р. (2012 р.- менше на 30% у порівнянні з 2004 р.)

СЕРЕДНЬОДОБОВА  ПОДАЧА  ВОДИ  КИЄВУ  ПО РОКАХ

(м3/ добу)

| Роки | ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187... |  |  | 700 | 900 | 1 100 | 1 350 | 1 410 | 1 590 | 1 710 | 1 890 |
| 188... | 2 100 | 2 300 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 400 | 3 750 | 3 990 | 4 200 | 4 400 |
| 189... | 4 900 | 5 300 | 5 500 | 6 000 | 6 400 | 6 600 | 7 000 | 6 900 | 7 200 | 9 450 |
| 190... | 9 750 | 11 100 | 11 500 | 12 900 | 14 300 | 14 400 | 16 200 | 18 300 | 19 300 | 19 500 |
| 191... | 39 100 | 3 500 | 33 000 | 31 000 | 32 600 | 33 000 | 37 600 | 39 000 | 37 000 | 29 300 |
| 192... | 17 500 | 14 000 | 22 000 | 21 900 | 22 800 | 20 200 | 21 200 | 24 200 | 27 800 | 31 500 |
| 193... | 41 800 | 46 800 | 58 000 | 67 100 | 64 900 | 64 900 | 80 000 | 93 500 | 100 000 | 109 000 |
| 194... | 185 200 | 205 600 | 52 500 | 52 500 | 99 000 | 129 000 | 113 000 | 138 000 | 163 800 | 181 000 |
| 195... | 200 000 | 215 000 | 230 000 | 245 800 | 260 000 | 279 000 | 302 000 | 339 000 | 370 000 | 400 000 |
| 196... | 420 000 | 486 000 | 569 000 | 612 000 | 675 000 | 697 400 | 711 400 | 758 000 | 812 000 | 827 000 |
| 197... | 873 000 | 930 000 | 1002 200 | 1068 400 | 1106 800 | 1145 000 | 1169 000 | 1197 000 | 1218 000 | 1249 000 |
| 198... | 1289 000 | 1345 000 | 1394 000 | 1432 000 | 1482 000 | 1495 000 | 1520 000 | 1527 000 | 1505 000 | 1526 000 |
| 199... | 1556 000 | 1563 000 | 1545 000 | 1512 000 | 1483 000 | 1493 000 | 1479 000 | 1426 000 | 1386 000 | 1385 000 |
| 200... | 1344 000 | 1343 000 | 1351 000 | 1286 000 | 1205 000 | 1159 000 | 1112 000 | 1025 000 | 1010 000 | 931 000 |
| 201... | 915 000 | 868 000 | 846 000 | 822 17.11.2013 |  |  |  |  |  |  |

Примітка:

700 – подача води за 1872 рік – початок роботи водопроводу

1 563 000 – максимальна подача води за 1991 рік

– роки з подачею води більше 1 000 000 м3 на добу.