ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

за період з 20 по 26 січня 2014 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 20.01-26.01 | Минулий 13.01-19.01 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 5 840 | 5 709 | Збільшення на 131 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 834 | 816 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 155 | 156 | На 10 витіків більше у порівнянні з минулим тижнем |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 51 | 44 |  |
|  | шт. | 0 | 1 | 15.01 – просп. Свободи, 1/60 – ЖЕК-704 |
| без розриттів, інші | шт. | 104 | 112 |  |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  | 8 | 4 | Виїзди чергових бригад на пожежу 20.01 – Газопровідна, 2 20.01 – Грушевського, 2 20.01 – пров. Музейний 21.01 – Бутлерова, 4 22.01 – Грушевського, 12 - Кабмін 22.01 – Грушевського, 12 23.01 – Бориспільська, 27 24.01 – Грушевського – стадіон "Динамо" |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 5 750 | 5 717 | Збільшення на 33 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 821 | 817 |  |
| Ліквідовано поломок: з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 1 | 3 |  |
|  |  | 0 | 0 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 234 | 251 | На 17 засмічень менше |
|  | шт. | 31 | 27 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 16 | 8 | Тричі: вул. Стражеска Академіка, 9 |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  | Бортницька станція аерації На очисні споруди БСА продовжують надходити стоки з високою концентрацією забруднюючих речовин з перевищенням нормативних показників (на вході: азот амонійний (на 70 % від норми); фосфати (на 121 % від норми); завислі речовини (на 31% від норми); ХСК (на 45% від норми). |

СТАТИСТИКА ЗА ТИЖДЕНЬ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води 5 840 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем збільшилось на 131 тис. м3 (на 2,3 %)

- середньодобова подача за тиждень становила 834 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська водопровідна станція	 – 3 млн. 730  тис.м3 (середньодобова подача  – 533 тис. м3);

- Дніпровська водопровідна станція – 1 млн. 392  тис.м3 (середньодобова подача  – 199 тис. м3);

- Артезіанська вода 		 – 718 тис.м3 (середньодобова подача  – 102 тис. м3).

Протягом тижня надійшло заявок на витіки – 160

З них за тиждень закрито – 155^

з розриттями: 51 (33%)	– корозійні пошкодження                 21  –  41%

– розриви (тріщина) трубопр.	  19  –  37%

– розладнання стиків 		  11  –  22%

без розриттів: 63 (41%)	– корозійні пошкодження 	              15  –    24%

– розладнання стиків 		    4  –      6%

– розриви (тріщина) трубопр. 	    3  –      5%

– пошкодження арматури	               41  –   65%

* інші витіки: 41 (26%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

В результаті ліквідації аварійних ситуацій виконана заміна труб:

- загальною довжиною 347,4 м, (минулий тиждень – 18,5 м).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків  5 млн. 750 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем збільшилось на 33 тис. м3 (на 0,6%)

- середньодобове водовідведення за тиждень – 821 тис м3.

На початок тижня перехідних заявок на засмічення  		–      0

надійшло на протязі тижня 			–  234

з них за тиждень закрито 			–  234

# Повторюваність засмічень: 16

| Правий берег – 11 адрес (69%) на протяжність мережі 1620 км | Кількість |  | Лівий берег – 5 адрес (31%) на протяжність мережі 633 км | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-1 |  | 2 |  | РЕКМ-4 | Алма-Атинська, 97/1 | 2 |
| РЕКМ-2 | Північна, 2-д | 2 |  |  | Волго-Донська, 62 | 2 |
| РЕКМ-3 | Єреванська, 8-а | 2 |  |  | Кибальчича, 15 – 15-а | 2 |
|  | Калинова, 8 | 2 |  |  | Мілютенка, 7 | 2 |
|  | Клименка Івана, 4 | 2 |  |  | Будівельників, 32/2 | 2 |
|  | Бульв. Лепсе Івана, 4 | 2 |  |  |  |  |
|  | Пирогова, 1/35 | 2 |  |  |  |  |
|  | Семенівська, 11 | 2 |  |  |  |  |
|  | Стражеска Академіка, 9 | 3 |  |  |  |  |
|  | Уборевича, 17 | 2 |  |  |  |  |
|  | Щербакова, 32/38 | 2 |  |  |  |  |
|  | Юри Гната, 11-а | 2 |  |  |  |  |

ПОТОЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобова подача води за 26 днів січня  794 тис. м куб/добу, що на 4,2% менше від середньодобової подачі січня минулого року (грудень 2013р. – 829 тис. м куб/добу)

- Ліквідація пошкоджень з розриттями на водопровідних мережах за тиждень:

Корозійні пошкодження  – 41% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (мин. тиждень – 34%);

Розриви трубопроводів – 37% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (мин. тиждень – 45%);

Розладнання стиків – 22% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (мин. тиждень – 21%).

- За тиждень замінили водопровідних мереж загальною довжиною 347,4 м (мин. тиждень – 18,5 м).

З 24 січня 2014 року в зв’язку з тривалим морозами зареєстровані 10 заявок на відсутність води. В результаті детальних обстежень встановлено, що заморожені підвідні до приватних будинків (РЕВМ-2, 3, 5 та в РЕВМ-1  будівля ПАТ «Київгаз» по вул. Гоголівська, 39-б).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за 26 днів січня – 797 тис. м куб/добу, що на 3% менше від січня минулого року (січень 2013р. – 824 тис. м куб/добу).

- Повторюваність засмічень на каналізаційній мережі – 16 адрес (попередній тиждень – 8)

тричі:		вул. Стражеска Академіка, 9	(20.01; 24.01; 25.01)

- АВР на каналізаційних мережах: 16

Призупинені: 12

- 21.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм, ведеться спостереження, роботи призупинені, немає фінансування, роботи буде виконувати ПП "Сінта-Сервіс"

- 04.02.13 – вул. Леніна, 59 – колектор Д=600мм – працює перекачка, готується проектна документація на перекладку двох профілів, довжиною близько 100 м, вирішується питання фінансування

- 26.09.13 – вул. Челябінська, 2-а – колектор Д=1200мм, ДКГЗ веде спостереження

- 22.10.13 – вул. Луначарського 1/2 – колектор Д=500мм

- 23.10.13 – вул. Ташкентська, 69 – вулична Д=200мм, ПП "Сінта-Сервіс"

- 01.11.13 – бульв. Дружби Народів, 12 – дворова Д=150мм

- 05.12.13 – просп. Визволителів, 13 – вулична Д=200мм, "Вістобуд"

- 06.12.13 – просп. Правди, 108-а – дворова Д=200мм, Цех Діагностики

- 13.12.13 – вул. Запорожця Петра, 26 – колектор Д=900мм, ПП "Сінта-Сервіс"

- 01.01.14 – вул. Полярна ріг вул. Дегтяренка Петра – колектор Д=1000мм, "Вістобуд"

- 10.01.14 – вул. Жмаченка Генерала ріг бульв. Дарницький – колектор Д=500мм

- 20.01.14 – вул. Севастопольська, 13 – дворова Д=200мм

Продовжуються: 4

- 23.12.13 – просп. Глушкова Академіка, 16 – колектор Д=500мм, "Вістобуд"

- 17.01.14 – вул. Симиренка, 34 – колектор Д=500мм, Цех Діагностики

- 20.01.14 – вул. Російська, 31 – дворова Д=150мм, Цех Діагностики

- 23.01.14 – вул. Ярославська, 47/29 – колектор Д=200мм, "Вістобуд"

- На Бортницьку станцію аерації продовжують надходити стоки з перевищенням нормативних

показників: 	азот амонійний 	(на    70 % від норми);

фосфати 		(на  121 % від норми);

завислі речовини	(на    31 % від норми);

ХСК			(на    45 % від норми).

- Заявки на “відсутність кришок на колодязях” з 01.01.2014  по 26.01.2014 р.– 32 шт., що на 129% більше ніж за 2013 рік (за січень 2013 року – 14 шт.).

Аналітичні та довідкові дані (оновлена інформація станом на 26.01.2014)

На основі напрацьованих результатів середньодобової подачі води за минулі роки на діаграмі у відсотковому відношенні показано фактичні показники зменшення водоспоживання   м. Києва протягом дев'яти років 2004-2013 р.р. (2013 р.- менше на 32% у порівнянні з 2004 р.)

СЕРЕДНЬОДОБОВА  ПОДАЧА  ВОДИ  КИЄВУ  ПО РОКАХ

(м3/ добу)

| Роки | ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187... |  |  | 700 | 900 | 1 100 | 1 350 | 1 410 | 1 590 | 1 710 | 1 890 |
| 188... | 2 100 | 2 300 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 400 | 3 750 | 3 990 | 4 200 | 4 400 |
| 189... | 4 900 | 5 300 | 5 500 | 6 000 | 6 400 | 6 600 | 7 000 | 6 900 | 7 200 | 9 450 |
| 190... | 9 750 | 11 100 | 11 500 | 12 900 | 14 300 | 14 400 | 16 200 | 18 300 | 19 300 | 19 500 |
| 191... | 39 100 | 3 500 | 33 000 | 31 000 | 32 600 | 33 000 | 37 600 | 39 000 | 37 000 | 29 300 |
| 192... | 17 500 | 14 000 | 22 000 | 21 900 | 22 800 | 20 200 | 21 200 | 24 200 | 27 800 | 31 500 |
| 193... | 41 800 | 46 800 | 58 000 | 67 100 | 64 900 | 64 900 | 80 000 | 93 500 | 100 000 | 109 000 |
| 194... | 185 200 | 205 600 | 52 500 | 52 500 | 99 000 | 129 000 | 113 000 | 138 000 | 163 800 | 181 000 |
| 195... | 200 000 | 215 000 | 230 000 | 245 800 | 260 000 | 279 000 | 302 000 | 339 000 | 370 000 | 400 000 |
| 196... | 420 000 | 486 000 | 569 000 | 612 000 | 675 000 | 697 400 | 711 400 | 758 000 | 812 000 | 827 000 |
| 197... | 873 000 | 930 000 | 1002 200 | 1068 400 | 1106 800 | 1145 000 | 1169 000 | 1197 000 | 1218 000 | 1249 000 |
| 198... | 1289 000 | 1345 000 | 1394 000 | 1432 000 | 1482 000 | 1495 000 | 1520 000 | 1527 000 | 1505 000 | 1526 000 |
| 199... | 1556 000 | 1563 000 | 1545 000 | 1512 000 | 1483 000 | 1493 000 | 1479 000 | 1426 000 | 1386 000 | 1385 000 |
| 200... | 1344 000 | 1343 000 | 1351 000 | 1286 000 | 1205 000 | 1159 000 | 1112 000 | 1025 000 | 1010 000 | 931 000 |
| 201... | 915 000 | 868 000 | 846 000 | 823000 | 794 000 27.01.2014 |  |  |  |  |  |

Примітка:

700 – подача води за 1872 рік – початок роботи водопроводу

1 563 000 – максимальна подача води за 1991 рік

– роки з подачею води більше 1 000 000 м3 на добу.