ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

за період з 07 по 13 квітня 2014 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 07.04-13.04 | Минулий 31.03-06.04 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 5 570 | 5 631 | Зменшення на 61 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 796 | 804 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 148 | 141 | На 7 витоків більше у порівнянні з минулим тижнем |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 47 | 28 |  |
|  | шт. | 0 | 0 |  |
| без розриттів, інші | шт. | 101 | 113 |  |
| Кількість заявок на незадовільну якість води | шт. | 4 | 3 | 07.04 – вул. Добрий Шлях, 31-а 09.04 – пл. Дружби Народів, 5 12.04 – просп. Григоренка Петра, 26-а 13.04 – просп. Бажана Миколи. 9-б |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  | 3 | 0 | Виїзди чергових бригад на пожежу 08.04 – просп. Свободи, 26 12.04 – вул. Стеценка, 22 - кладовище "Берковці" 13.04 – вул. Довженка, 3 - Поліграфкнига |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 5 431 | 5 605 | Зменшення на 174 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 776 | 801 |  |
| Ліквідовано поломок: з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 3 | 2 |  |
|  |  | 0 | 0 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 234 | 204 | На 30 засмічення більше |
|  | шт. | 15 | 17 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 14 | 5 |  |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  | Бортницька станція аерації На очисні споруди БСА продовжують надходити стоки з високою концентрацією забруднюючих речовин з перевищенням нормативних показників (на вході: азот амонійний (на 90 % від норми); фосфати (на 193 % від норми); завислі речовини (на 98 % від норми); ХСК (на 42 % від норми). |

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води  5 570 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 61 тис. м3 (на 1,1 %)

- середньодобова подача за тиждень становила 796 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська водопровідна станція	     –  3 млн. 538  тис.м3 (середньодобова подача   – 506 тис. м3);

- Дніпровська водопровідна станція     –  1 млн. 407  тис.м3 (середньодобова подача    – 201 тис. м3);

- Артезіанська вода 			     –               625  тис.м3 (середньодобова подача     – 89 тис. м3).

Серед 148 виконаних заявок на витіки:

з розриттями: 47 (32%)	– корозійні пошкодження             31  –  66%

– розриви (тріщина) трубопр.	    6  –   13%

– розладнання стиків 		   10  –  21%

без розриттів: 63 (42%)	– корозійні пошкодження 	  29  –   46%

– розладнання стиків 		    3  –     5%

– розриви (тріщина) трубопр. 	    0  –     0%

– пошкодження арматури	  31  –   49%

* інші витіки: 38 (26%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

В результаті ліквідації аварійних ситуацій виконана заміна труб:

- загальною довжиною 299,1м, (минулий тиждень – 258,2 м).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків  5 млн. 431 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 174 тис. м3 (на 3,1%)

- середньодобове водовідведення за тиждень – 776 тис м3

# Повторюваність засмічень: 14

| Правий берег – 12 адрес (86%) на протяжність мережі 1620 км | Кількість |  | Лівий берег – 2 адреси (14%) на протяжність мережі 633 км | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-1 | Мечникова, 10/2 | 2 |  | РЕКМ-4 | Алма-Атинська, 95 | 2 |
| РЕКМ-2 | Грекова Академіка, 16 | 2 |  |  | Просп. Возз'єднання, 4 | 2 |
|  | Коцюбинського Юрія, 18 | 2 |  |  |  |  |
|  | Ольжича, 2/33 | 2 |  |  |  |  |
|  | Пугачова, 11/15 | 2 |  |  |  |  |
| РЕКМ-3 | Булаховського Академіка, 36 | 2 |  |  |  |  |
|  | Волинська, 8 | 2 |  |  |  |  |
|  | Курська, 11 | 2 |  |  |  |  |
|  | Просп. Перемоги, 127 | 2 |  |  |  |  |
|  | Семашка, 8-а | 2 |  |  |  |  |
|  | Синьоозерна, 2-а | 2 |  |  |  |  |
|  | Туполєва Академіка, 16-а | 2 |  |  |  |  |

- Заявки на “відсутність кришок на колодязях” з 01.01.2014  по 14.04.2014 р. – 85 шт.

Порівняння встановлених кришок по місяцям за 2013-2014 роки

| Роки | МІСЯЦІ | всього |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 2013 | 14 | 23 | 29 | 34 | 45 | 25 | 31 | 32 | 23 | 77 | 43 | 27 | 403 |
| 2014 | 41 | 14 | 17 | 13 (13 дн) |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |

Аналітичні та довідкові дані (оновлена інформація станом на 14.04.2014)

На основі напрацьованих результатів середньодобової подачі води за минулі роки на діаграмі у відсотковому відношенні показано фактичні показники зменшення водоспоживання   м. Києва протягом дев'яти років 2004-2013 р.р. (2013 р.- менше на 32% у порівнянні з 2004 р.)