ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

за період з 02 по 08 червня 2014 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 02.06-08.06 | Минулий 26.05-01.06 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 5 187 | 5 527 | Зменшення на 340 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 741 | 790 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 181 | 183 | На 2 витіки менше у порівнянні з минулим тижнем |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 54 | 54 |  |
|  | шт. | 0 | 0 |  |
| без розриттів, інші | шт. | 127 | 129 |  |
| Кількість заявок на незадовільну якість води | шт. | 5 | 2 | 03.06 – вул. Електриків, 26/10, кв. 59 03.06 – вул. Симиренка, 31, кв. 167 05.06 – пров. Уссурійський, 6, кв. 23 05.06 – просп. Миру, 17, кв. 86 06.06 – вул. Поліська, 3 |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  | 0 | 0 |  |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 5 028 | 5 643 | Зменшення на 615 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 718 | 806 |  |
| Ліквідовано поломок: з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 3 | 1 |  |
|  |  | 0 | 0 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 229 | 208 | На 21 засмічень більше |
|  | шт. | 24 | 18 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 18 | 7 | Тричі: пров. Артилерійський, 5-б вул. Леніна, 19 |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  | Бортницька станція аерації На очисні споруди БСА продовжують надходити стоки з високою концентрацією забруднюючих речовин з перевищенням нормативних показників (на вході: азот амонійний (на 90 % від норми); фосфати (на 176 % від норми); завислі речовини (на 59 % від норми); ХСК (на 50 % від норми). |

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води  5 187 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 340 тис. м3 (на 6,2 %)

- середньодобова подача за тиждень становила 741 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська водопровідна станція	     –  3 млн. 172 тис.м3 (середньодобова подача   – 453 тис. м3);

- Дніпровська водопровідна станція     –  1 млн. 401 тис.м3 (середньодобова подача    – 200 тис. м3);

- Артезіанська вода 			     –               614 тис.м3 (середньодобова подача      –  88 тис.  м3).

# На початок тижня перехідних заявок на витіки: 	  11

надійшло на протязі тижня	187

з них за тиждень закрито		181

Серед 181 виконаних заявок на витіки:

з розриттями: 54 (30%)	– корозійні пошкодження             41  –   76%

– розриви (тріщина) трубопр.	    9  –    17%

– розладнання стиків 		    4  –      7%

без розриттів: 66 (36%)	– корозійні пошкодження 	  35  –   53%

– розладнання стиків 		    5  –     8%

– розриви (тріщина) трубопр. 	    2  –     3%

– пошкодження арматури	  24  –   36%

* інші витіки: 61 (34%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

В результаті ліквідації аварійних ситуацій виконана заміна труб:

- загальною довжиною 295м, (минулий тиждень – 495,4 м).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків  5 млн. 028 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 615 тис. м3 (на 10,9%)

- середньодобове водовідведення за тиждень – 718 тис м3

На початок тижня перехідних заявок на засмічення  		–      0

надійшло на протязі тижня 			–  229

з них за тиждень закрито 			–  229

# Повторюваність засмічень: 18

| Правий берег – 13 адрес (72%) на протяжність мережі 1620 км | Кількість |  | Лівий берег – 5 адрес (28%) на протяжність мережі 633 км | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-1 | Заболотного Академіка, 34 | 2 |  | РЕКМ-4 | Березняківська, 22-б | 2 |
|  | Лятошинського, 2 | 2 |  |  | Вербицького, 34 | 2 |
| РЕКМ-2 | Набережно-Хрещатицька, 11 | 2 |  |  | Леніна, 19 | 3 |
|  | Озерна, 28 | 2 |  |  | Бульв. Перова, 28-а | 2 |
|  | Тульчинська, 3 | 2 |  |  | Челябінська, 9 | 2 |
|  | Фрунзе, 115/2 | 2 |  |  |  |  |
|  | Хохлових Сім'ї, 3 | 2 |  |  |  |  |
| РЕКМ-3 | Пров. Артилерійський, 5-б | 3 |  |  |  |  |
|  | Волгоградська, 37 | 2 |  |  |  |  |
|  | Горбачова Омеляна, 16 | 2 |  |  |  |  |
|  | Доброхотова Академіка, 5 | 2 |  |  |  |  |
|  | Бульв. Лепсе Івана, 83-б | 2 |  |  |  |  |
|  | Просп. Перемоги, 104 | 2 |  |  |  |  |

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобова подача води за 9 днів червня – 744 тис. м куб/добу, що на 9,7% менше від середньодобової подачі червня минулого року (червень 2013р. – 824 тис. м куб/добу)

- Ліквідація пошкоджень з розриттями на водопровідних мережах за тиждень:

Корозійні пошкодження     –   76% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –  78%);

Розриви трубопроводів       –   17% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –  11%);

Розладнання стиків              –     7% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –  11%).

- За тиждень замінили водопровідних мереж загальною довжиною 295 м (минулий тиждень – 495,4 м).

ЗАУВАЖЕННЯ щодо виконання АВР на водопровідних мережах:

- РЕВМ-9 по вул. Академіка Доброхотова, 8 на водопроводі Д=200мм розриття виконувались 5 та 7 червня (заявки реєстрували як витоки) – спочатку встановили 1 хомут односторонній, потім встановили ще 1 хомут.

- РЕВМ-5 по вул. Академіка Заболотного, 38 на водопроводі Д=150мм розриття виконувались 5 та 7 червня (заявки реєстрували як витоки) – спочатку заварили 2 свищі та встановили 1 хомут, потім встановили ще 1 хомут.

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за 8 днів червня – 723 тис. м куб/добу, що на 5% менше від середньодобового відведення червня минулого року (червень 2013р. – 765 тис. м куб/добу).

- Повторюваність засмічень на каналізаційній мережі – 18 адрес (попередній тиждень – 8)

тричі:   пров. Артилерійський, 5-б		(04.06; 07.06; 08.06)

вул. Леніна, 19			(04.06; 05.06; 06.06)

- АВР на каналізаційних мережах: 9

Призупинені: 7

- 21.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм, ведеться спостереження, роботи призупинені, немає фінансування, роботи буде виконувати ПП "Сінта-Сервіс"

- 04.02.13 – вул. Леніна, 59 – колектор Д=600мм – працює перекачка, готується проектна документація на перекладку двох профілів, довжиною близько 100 м, вирішується питання фінансування

- 26.09.13 – вул. Челябінська, 2-а – колектор Д=1200мм, ДКГЗ веде спостереження

- 13.12.13 – вул. Запорожця Петра, 26 – колектор Д=900мм, ПП "Сінта-Сервіс", працює водопониження

- 10.01.14 – вул. Жмаченка Генерала ріг Дарницького бульв. – колектор Д=500мм

- 14.02.14 – просп. Червонозоряний, 57 – дворова Д=200мм

- 26.05.14 – вул. Корольова Академіка, 9-в – дворова Д=150мм

Продовжуються: 2

- 22.10.13 – вул. Луначарського 1/2 – колектор Д=500мм, ПП "Сінта-Сервіс"

- 14.05.14 – на розі вулиць Горбачова Омеляна та Червонозаводська – колектор Д=600мм, "Вістобуд"

- На Бортницьку станцію аерації продовжують надходити стоки з перевищенням нормативних

показників: 	азот амонійний 	(на     90 % від норми);

фосфати 		(на  176 % від норми);

завислі речовини	(на    59 % від норми);

ХСК			(на    50 % від норми).

- Заявки на “відсутність кришок на колодязях” з 01.01.2014  по 09.06.2014 р. – 137 шт.

Порівняння встановлених кришок по місяцям за 2013-2014 роки

| Роки | МІСЯЦІ | всього |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 2013 | 14 | 23 | 29 | 34 | 45 | 25 | 31 | 32 | 23 | 77 | 43 | 27 | 403 |
| 2014 | 41 | 14 | 17 | 31 | 27 | 7 (8 днів) |  |  |  |  |  |  | 137 |

Аналітичні та довідкові дані (оновлена інформація станом на 09.06.2014)

На основі напрацьованих результатів середньодобової подачі води за минулі роки на діаграмі у відсотковому відношенні показано фактичні показники зменшення водоспоживання   м. Києва протягом дев'яти років 2004-2013 р.р. (2013 р.- менше на 32% у порівнянні з 2004 р.)

СЕРЕДНЬОДОБОВА  ПОДАЧА  ВОДИ  КИЄВУ  ПО РОКАХ

(м3/ добу)

| Роки | ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187... |  |  | 700 | 900 | 1 100 | 1 350 | 1 410 | 1 590 | 1 710 | 1 890 |
| 188... | 2 100 | 2 300 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 400 | 3 750 | 3 990 | 4 200 | 4 400 |
| 189... | 4 900 | 5 300 | 5 500 | 6 000 | 6 400 | 6 600 | 7 000 | 6 900 | 7 200 | 9 450 |
| 190... | 9 750 | 11 100 | 11 500 | 12 900 | 14 300 | 14 400 | 16 200 | 18 300 | 19 300 | 19 500 |
| 191... | 39 100 | 3 500 | 33 000 | 31 000 | 32 600 | 33 000 | 37 600 | 39 000 | 37 000 | 29 300 |
| 192... | 17 500 | 14 000 | 22 000 | 21 900 | 22 800 | 20 200 | 21 200 | 24 200 | 27 800 | 31 500 |
| 193... | 41 800 | 46 800 | 58 000 | 67 100 | 64 900 | 64 900 | 80 000 | 93 500 | 100 000 | 109 000 |
| 194... | 185 200 | 205 600 | 52 500 | 52 500 | 99 000 | 129 000 | 113 000 | 138 000 | 163 800 | 181 000 |
| 195... | 200 000 | 215 000 | 230 000 | 245 800 | 260 000 | 279 000 | 302 000 | 339 000 | 370 000 | 400 000 |
| 196... | 420 000 | 486 000 | 569 000 | 612 000 | 675 000 | 697 400 | 711 400 | 758 000 | 812 000 | 827 000 |
| 197... | 873 000 | 930 000 | 1002 200 | 1068 400 | 1106 800 | 1145 000 | 1169 000 | 1197 000 | 1218 000 | 1249 000 |
| 198... | 1289 000 | 1345 000 | 1394 000 | 1432 000 | 1482 000 | 1495 000 | 1520 000 | 1527 000 | 1505 000 | 1526 000 |
| 199... | 1556 000 | 1563 000 | 1545 000 | 1512 000 | 1483 000 | 1493 000 | 1479 000 | 1426 000 | 1386 000 | 1385 000 |
| 200... | 1344 000 | 1343 000 | 1351 000 | 1286 000 | 1205 000 | 1159 000 | 1112 000 | 1025 000 | 1010 000 | 931 000 |
| 201... | 915 000 | 868 000 | 846 000 | 823 000 | 788 000 6 міс. 2014 |  |  |  |  |  |

Примітка:

700 – подача води за 1872 рік – початок роботи водопроводу

1 563 000 – максимальна подача води за 1991 рік

– роки з подачею води більше 1 000 000 м3 на добу.