ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

за період з 16 по 22 червня 2014 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 16.06-22.06 | Минулий 09.06-15.06 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 5 309 | 5 272 | Збільшення на 36 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 758 | 753 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 215 | 207 | На 8 витіків більше у порівнянні з минулим тижнем |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 62 | 65 |  |
|  | шт. | 1 | 0 |  |
| без розриттів, інші | шт. | 153 | 142 |  |
| Кількість заявок на незадовільну якість води | шт. | 4 | 4 | 16.06 – вул. Доброхотова Академіка, 28 17.06 – вул. Львівська, 14, кв. 20 18.06 – вул. Щекавицька, 30/39, кв. 10 20.06 – просп. Миколи Бажана, 9з |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  | 1 | 2 | Виїзди чергових бригад на пожежу 16.06 – вул. Радищева, 3 |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 5 004 | 4 830 | Збільшення на 174 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 715 | 690 |  |
| Ліквідовано поломок: з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 1 | 4 |  |
|  |  | 0 | 0 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 223 | 224 | На 1 засмічення менше |
|  | шт. | 16 | 19 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 18 | 11 |  |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  | Бортницька станція аерації На очисні споруди БСА продовжують надходити стоки з високою концентрацією забруднюючих речовин з перевищенням нормативних показників (на вході: азот амонійний (на 106 % від норми); фосфати (на 119 % від норми); завислі речовини (на 39 % від норми); ХСК (на 27 % від норми). |
| ЕНЕРГЕТИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Витрати електроенергії на подачу води | тис. кВт*год. | 3383 | 3 275 | Збільшення витрат електроенергії на подачу води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Витрати електроенергії на пропуск та очистку стоків | тис. кВт*год. | 3026 | 2 920 | Збільшення витрат електроенергії на відведення стоків у порівнянні з минулим тижнем. |
| Пошкодження кабельних мереж системи енергозабезпечення | шт. | 0 | 0 |  |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  |  |

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води  5 309 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем збільшилось на 36 тис. м3 (на 0,7 %)

- середньодобова подача за тиждень становила 758 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська водопровідна станція	     –  3 млн. 246 тис.м3 (середньодобова подача   – 464 тис. м3);

- Дніпровська водопровідна станція     –  1 млн. 444 тис.м3 (середньодобова подача   – 206 тис. м3);

- Артезіанська вода 			     –               619 тис.м3 (середньодобова подача   –  88 тис.  м3).

# Використання реагентів для водопідготовки:

| реагенти | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | Середньодобове/тиждень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | поточний | минулий |
| Деснянська водопровідна станція |
| Коагулянт, (тонни) | 25,6 | 25,95 | 24,7 | 25,2 | 24,9 | 24,0 | 24,0 | 24,9 | 25,0 |
| ПОЛВАК-10%, (тонни) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПОЛВАК-15%, (тонни) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дніпровська водопровідна станція |
| Коагулянт, (тонни) | 14,1 | 14,2 | 13,9 | 15,5 | 14,7 | 14,5 | 13,9 | 14,4 | 14,1 |
| ПОЛВАК, (тонни) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# На початок тижня перехідних заявок на витіки: 	  30

надійшло на протязі тижня	195

з них за тиждень закрито		215

Серед 215 виконаних заявок на витіки:

з розриттями: 62 (29%)	– корозійні пошкодження             49  –    79%

– розриви (тріщина) трубопр.	    6  –    10%

– розладнання стиків 		    7  –    11%

без розриттів: 72 (33%)	– корозійні пошкодження 	  45  –   63%

– розладнання стиків 		    6  –     8%

– розриви (тріщина) трубопр. 	    5  –     7%

– пошкодження арматури	  16  –   22%

* інші витіки: 81 (38%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

В результаті ліквідації аварійних ситуацій виконана заміна труб:

- загальною довжиною 472,8м (минулий тиждень – 182,6 м).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

# Для обробки каналізаційного осаду в середньому використовувалось:

| Реагенти / дата | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | Середньодобове/тиждень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | поточний | минулий |
| Флокулянт PRAESTOL 859 BS, кг | 79,9 | 72,1 | 94,0 | 90,6 | 105,1 | 105,8 | 105,8 | 93,3 | 48,9 |
| Кількість осаду за сухими речовинами, що оброблена флокулянтами, тонни | 177,5 | 160,2 | 208,8 | 201,3 | 233,5 | 235,2 | 235,2 | 207,4 | 108,7 |

Примітка: Зміни у витратах флокулянту пов'язані із змінами в подачі зворотної мулової води з мулових полів та концентрації стабілізованого мулу.

Результати аналізів середньодобових проб стічних вод Бортницької станції аерації:

|  | Завислі речовини | ХСК | Азот амонійний | Фосфати | СПАР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поточний | минулий | поточний | минулий | поточний | минулий | поточний | минулий | поточний | минулий |
| Стічна вода, що поступає на очисні споруди, мг/дм3 | 418 | 392 | 634 | 635 | 41,2 | 35,4 | 17,52 | 20,12 | 3,39 | 3,26 |
| Допустимі показники, мг/дм3 | 300 | 500 | 20,0 | 8,0 | 20 |
| Біологічно очищена стічна вода, мг/дм3 | 19,2 | 18,6 | 80,8 | 76,3 | 5,39 | 4,04 | 9,62 | 7,71 |  | 0,23 |
| Допустимі показники тимчасово погоджен. скиду, мг/дм3 | 18,9 | 80 | 8,9 | 8,0 | 0,50 |

| Виливання стоків на поверхню | Роки | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всіх заявок, штук/за місяць | 2011 | 35 | 74 | 84 | 85 | 85 | 77 | 93 | 100 | 67 | 162 | 206 | 194 |
|  | 2012 | 144 | 150 | 125 | 112 | 133 | 123 | 119 | 110 | 162 | 139 | 156 | 142 |
|  | 2013 | 153 | 125 | 138 | 120 | 107 | 100 | 103 | 99 | 93 | 126 | 115 | 120 |
|  | 2014 | 118 | 116 | 91 | 75 | 95 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Середньодобове значення кількості заявок,штук/за добу | 2011 | 1,1 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 2,2 | 5,2 | 6,9 | 6,5 |
|  | 2012 | 4,6 | 5,2 | 4,0 | 3,7 | 4,3 | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 5,4 | 4,5 | 5,2 | 4,6 |
|  | 2013 | 4,9 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 4,1 | 3,8 | 3,9 |
|  | 2014 | 3,8 | 4,1 | 2,9 | 2,5 | 3,1 | 2,6 23дн. |  |  |  |  |  |  |

# Повторюваність засмічень: 18

| Правий берег – 8 адрес (44%) на протяжність мережі 1620 км | Кількість |  | Лівий берег – 10 адрес (56%) на протяжність мережі 633 км | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-1 | Родимцева Генерала, 1-а | 2 |  | РЕКМ-4 | Бориспільська, 34 | 2 |
| РЕКМ-2 | Тимошенка Маршала, 2-б | 2 |  |  | Бучми Амвросія, 6а | 2 |
| РЕКМ-3 | Просп. Повітрофлотський, 42 | 2 |  |  | Просп. Возз'єднання, 20/2 | 2 |
|  | Єреванська, 19 | 2 |  |  | Гродненська, 27 | 2 |
|  | Молодогвардійська, 16 | 2 |  |  | Краківська, 32-а | 2 |
|  | Ніщинського Петра, 12, к.2 | 2 |  |  | Новаторів, 4 | 2 |
|  | Новопольова, 94 | 2 |  |  | Попудренка, 38/16 | 2 |
|  | Цюрупинська, 2 | 2 |  |  | Празька, 34 | 2 |
|  |  |  |  |  | Празька, 4-а | 2 |
|  |  |  |  |  | Харківське шосе,158 | 2 |

Призупинені: 7

- 21.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм, ведеться спостереження, роботи призупинені, немає фінансування, роботи буде виконувати ПП "Сінта-Сервіс"

- 04.02.13 – вул. Леніна, 59 – колектор Д=600мм – працює перекачка, готується проектна документація на перекладку двох профілів, довжиною близько 100 м, вирішується питання фінансування

- 26.09.13 – вул. Челябінська, 2-а – колектор Д=1200мм, ДКГЗ веде спостереження

- 10.01.14 – вул. Жмаченка Генерала ріг Дарницького бульв. – колектор Д=500мм

- 14.02.14 – просп. Червонозоряний, 57 – дворова Д=200мм

- 13.05.14 – вул. Хрещатик, 36 – дворова Д=150мм

- 13.06.14 – вул. Сковороди Григорія, 7-б – вулична Д=150мм

Продовжуються: 1

- 13.12.13 – вул. Запорожця Петра, 26 – колектор Д=900мм, ПП "Сінта-Сервіс", працює водопониження

Заявки на “відсутність кришок на колодязях” з 01.01.2014  по 16.06.2014 р. – 148 шт.

Порівняння встановлених кришок по місяцям за 2013-2014 роки

| Роки | МІСЯЦІ | всього |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 2013 | 14 | 23 | 29 | 34 | 45 | 25 | 31 | 32 | 23 | 77 | 43 | 27 | 403 |
| 2014 | 41 | 14 | 17 | 31 | 27 | 18 (22 дні) |  |  |  |  |  |  | 148 |

Аналітичні та довідкові дані (оновлена інформація станом на 23.06.2014)

На основі напрацьованих результатів середньодобової подачі води за минулі роки на діаграмі у відсотковому відношенні показано фактичні показники зменшення водоспоживання   м. Києва протягом дев'яти років 2004-2013 р.р. (2013 р.- менше на 32% у порівнянні з 2004 р.)

СЕРЕДНЬОДОБОВА  ПОДАЧА  ВОДИ  КИЄВУ  ПО РОКАХ

(м3/ добу)

| Роки | ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187... |  |  | 700 | 900 | 1 100 | 1 350 | 1 410 | 1 590 | 1 710 | 1 890 |
| 188... | 2 100 | 2 300 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 400 | 3 750 | 3 990 | 4 200 | 4 400 |
| 189... | 4 900 | 5 300 | 5 500 | 6 000 | 6 400 | 6 600 | 7 000 | 6 900 | 7 200 | 9 450 |
| 190... | 9 750 | 11 100 | 11 500 | 12 900 | 14 300 | 14 400 | 16 200 | 18 300 | 19 300 | 19 500 |
| 191... | 39 100 | 3 500 | 33 000 | 31 000 | 32 600 | 33 000 | 37 600 | 39 000 | 37 000 | 29 300 |
| 192... | 17 500 | 14 000 | 22 000 | 21 900 | 22 800 | 20 200 | 21 200 | 24 200 | 27 800 | 31 500 |
| 193... | 41 800 | 46 800 | 58 000 | 67 100 | 64 900 | 64 900 | 80 000 | 93 500 | 100 000 | 109 000 |
| 194... | 185 200 | 205 600 | 52 500 | 52 500 | 99 000 | 129 000 | 113 000 | 138 000 | 163 800 | 181 000 |
| 195... | 200 000 | 215 000 | 230 000 | 245 800 | 260 000 | 279 000 | 302 000 | 339 000 | 370 000 | 400 000 |
| 196... | 420 000 | 486 000 | 569 000 | 612 000 | 675 000 | 697 400 | 711 400 | 758 000 | 812 000 | 827 000 |
| 197... | 873 000 | 930 000 | 1002 200 | 1068 400 | 1106 800 | 1145 000 | 1169 000 | 1197 000 | 1218 000 | 1249 000 |
| 198... | 1289 000 | 1345 000 | 1394 000 | 1432 000 | 1482 000 | 1495 000 | 1520 000 | 1527 000 | 1505 000 | 1526 000 |
| 199... | 1556 000 | 1563 000 | 1545 000 | 1512 000 | 1483 000 | 1493 000 | 1479 000 | 1426 000 | 1386 000 | 1385 000 |
| 200... | 1344 000 | 1343 000 | 1351 000 | 1286 000 | 1205 000 | 1159 000 | 1112 000 | 1025 000 | 1010 000 | 931 000 |
| 201... | 915 000 | 868 000 | 846 000 | 823 000 | 789 000 6 міс. 2014 |  |  |  |  |  |

Примітка:

700 – подача води за 1872 рік – початок роботи водопроводу

1 563 000 – максимальна подача води за 1991 рік

– роки з подачею води більше 1 000 000 м3 на добу.

Границі  оптимальних  швидкостей  води  в  трубопроводах  (м/сек)

| Діаметри (мм) | 900 | 1200 |
| --- | --- | --- |
| Мінімальна (м/сек) | 1,23 | 1,20 |
| Середня (м/сек) | 1,38 | 1,44 |
| Максимальна (м/сек) | 1,53 | 1,69 |

ПОДАЧА ВОДИ ДЕСНЯНСЬКОЮ ВОДОПРОВІДНОЮ СТАНЦІЄЮ

20 квітня 2014 року ( Великдень )

| Години доби | 1200 мм (Лісовий масив) | 1200 мм (Мик.Слобідка) | 900 мм (Мик.Слобідка) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Витрати | Швидкість | Витрати | Швидкість | Витрати | Швидкість |
| 1 | 920 | 0,23 | 1400 | 0,34 | 448 | 0,20 |
| 2 | 840 | 0,21 | 1120 | 0,28 | 272 | 0,12 |
| 3 | 800 | 0,20 | 1080 | 0,27 | 208 | 0,09 |
| 4 | 840 | 0,21 | 1080 | 0,27 | 240 | 0,10 |
| 5 | 920 | 0,23 | 1080 | 0,27 | 272 | 0,12 |
| 6 | 1160 | 0,29 | 1240 | 0,30 | 432 | 0,19 |
| 7 | 1360 | 0,33 | 1720 | 0,42 | 640 | 0,28 |
| 8 | 1880 | 0,46 | 2120 | 0,52 | 880 | 0,38 |
| 9 | 2160 | 0,53 | 2200 | 0,54 | 1008 | 0,44 |
| 10 | 2040 | 0,50 | 2280 | 0,56 | 1024 | 0,45 |
| 11 | 2120 | 0,52 | 2320 | 0,57 | 992 | 0,43 |
| 12 | 2080 | 0,51 | 2120 | 0,52 | 912 | 0,40 |
| 13 | 1880 | 0,46 | 1880 | 0,46 | 912 | 0,40 |
| 14 | 1760 | 0,43 | 1960 | 0,48 | 864 | 0,38 |
| 15 | 1560 | 0,38 | 1840 | 0,45 | 784 | 0,34 |
| 16 | 1680 | 0,41 | 1720 | 0,42 | 752 | 0,33 |
| 17 | 1480 | 0,36 | 1720 | 0,42 | 704 | 0,31 |
| 18 | 1640 | 0,40 | 1800 | 0,44 | 736 | 0,32 |
| 19 | 1720 | 0,42 | 1640 | 0,40 | 720 | 0,31 |
| 20 | 1680 | 0,41 | 1840 | 0,45 | 784 | 0,34 |
| 21 | 1880 | 0,46 | 2120 | 0,56 | 912 | 0,40 |
| 22 | 2040 | 0,50 | 2280 | 0,56 | 944 | 0,41 |
| 23 | 1880 | 0,46 | 2080 | 0,51 | 864 | 0,38 |
| 24 | 1600 | 0,39 | 1800 | 0,44 | 736 | 0,32 |
| ВСЬОГО | 37 920 |  | 42 440 |  | 17 040 |  |
| Середня(факт) | 1 580 | 0,39 | 1 768 | 0,44 | 710 | 0,31 |
| Норма | 4320 – 6084 м/год | 4320 – 6084 м/год | 4320 – 5508 м/год |

Границі  оптимальних  швидкостей  води  в  трубопроводах  (м/сек)

| Діаметри (мм) | 1000 | 1100 | 1200 |
| --- | --- | --- | --- |
| Мінімальна (м/сек) | 1,25 | 1,20 | 1,20 |
| Середня (м/сек) | 1,47 | 1,44 | 1,44 |
| Максимальна (м/сек) | 1,69 | 1,69 | 1,69 |

ПОДАЧА ВОДИ ДНІПРОВСЬКОЮ ВОДОПРОВІДНОЮ СТАНЦІЄЮ

20 квітня 2014 року ( Великдень )

| Години доби | 1000 мм | 1100 мм | 1200 мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Витрати | Швидкість | Витрати | Швидкість | Витрати | Швидкість |
| 1 | 554 | 0,20 | 384 | 0,11 | 2272 | 0,56 |
| 2 | 554 | 0,20 | 352 | 0,10 | 2208 | 0,54 |
| 3 | 554 | 0,20 | 384 | 0,11 | 2336 | 0,57 |
| 4 | 554 | 0,20 | 352 | 0,10 | 2272 | 0,56 |
| 5 | 554 | 0,20 | 352 | 0,10 | 2144 | 0,53 |
| 6 | 554 | 0,20 | 352 | 0,10 | 2240 | 0,55 |
| 7 | 554 | 0,20 | 384 | 0,11 | 2208 | 0,54 |
| 8 | 604 | 0,21 | 416 | 0,12 | 2144 | 0,53 |
| 9 | 604 | 0,21 | 384 | 0,11 | 2208 | 0,54 |
| 10 | 604 | 0,21 | 384 | 0,11 | 2176 | 0,53 |
| 11 | 1260 | 0,45 | 832 | 0,24 | 352 | 0,09 |
| 12 | 1209 | 0,43 | 800 | 0,23 | 320 | 0,08 |
| 13 | 1159 | 0,41 | 736 | 0,22 | 320 | 0,08 |
| 14 | 1159 | 0,41 | 768 | 0,22 | 320 | 0,08 |
| 15 | 1260 | 0,45 | 800 | 0,23 | 320 | 0,08 |
| 16 | 1260 | 0,45 | 800 | 0,23 | 320 | 0,08 |
| 17 | 1159 | 0,41 | 832 | 0,24 | 320 | 0,08 |
| 18 | 1260 | 0,45 | 736 | 0,22 | 320 | 0,08 |
| 19 | 1260 | 0,45 | 800 | 0,23 | 224 | 0,06 |
| 20 | 1209 | 0,43 | 800 | 0,23 | 192 | 0,05 |
| 21 | 1260 | 0,45 | 800 | 0,23 | 352 | 0,09 |
| 22 | 655 | 0,23 | 416 | 0,12 | 2176 | 0,53 |
| 23 | 655 | 0,23 | 384 | 0,11 | 2144 | 0,53 |
| 24 | 554 | 0,20 | 384 | 0,11 | 2112 | 0,52 |
| ВСЬОГО | 21009 |  | 13632 |  | 32000 |  |
| Середня(факт) | 875 | 0,31 | 568 | 0,17 | 1333 | 0,33 |
| Норма | 4500 – 6084 м/год | 4320 – 6084 м/год | 4320 – 6084 м/год |

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подача води:		загальна за 2013 рік		 	– 300 млн. 452 тис.м3;

середня за місяць		 	–  25 млн. 038 тис.м3;

середньодобова 			–  823 тис.м3

Кількість всіх заявок:	за рік   	– 40 507 шт.,		в т.ч. витіки за рік	 – 5 872 шт.

за місяць 	–  3 375 шт.			за місяць	 –    489 шт.

за добу	–    111 шт.			за добу 	 –      16 шт.

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведення стоків:					середньомісячне		– 24 млн. 772 тис.м3

середньодобове		–              814 тис.м3

Кількість заявок на засмічення:					           рік 		– 13 270 шт.

місяць		–   1 105 шт.

доба		–        36 шт.

Кількість аварійних заявок (поломки):				           рік 		–      143 шт.

місяць	            –     11-12 шт.

ПОГОДА В КИЄВІ

|  | 25.06 СР | 26.06 ЧТ | 27.06 ПТ | 28.06 СБ | 29.06 ВС | 30.06 ПН | 1.07 ВТ | 2.07 СР | 3.07 ЧТ | 4.07 ПТ | 5.07 СБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Облачность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура днем°C | +20° | +17° | +13° | +21° | +22° | +26° | +24° | +24° | +21° | +23° | +23° |
| Температура ночью°C | +12° | +12° | +11° | +15° | +16° | +18° | +14° | +18° | +15° | +17° | +15° |
| Давл. мм рт.ст. | 744 | 742 | 743 | 749 | 751 | 746 | 746 | 741 | 744 | 744 | 744 |
| Влажность % | 47 | 68 | 87 | 52 | 52 | 44 | 52 | 67 | 63 | 51 | 56 |
| Ветер м/сек | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| Ощущается °C | +20 | +17 | +13 | +19 | +21 | +25 | +22 | +23 | +20 | +21 | +21 |

Для заміток

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________