ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

за період з 11 по 17 серпня 2014 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 11.08-17.08 | Минулий 04.08-10.08 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 4 955 | 5 012 | Зменшення на 57 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 708 | 716 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 217 | 238 | На 21 витік менше у порівнянні з минулим тижнем |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 59 | 72 |  |
|  | шт. | 0 | 0 |  |
| без розриттів, інші | шт. | 158 | 166 |  |
| Кількість заявок на незадовільну якість води | шт. | 7 | 9 | 11.08 – просп. Червонозоряний, 130, к. 185 12.08 – вул. Леніна, 45, к. 9 12.08 – вул. В. Гетьмана, 30, к. 61 13.08 – вул. Прирічна, 27-г, к. 228 14.08 – вул. Лайоша Гавро, 9 (2 заявки) 14.08 – вул. Голосіївська, 13-а |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  | 2 | 2 | Виїзди чергових бригад на пожежу 17.08 – вул. Оранжерейна, 7 |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 4 778 | 4 757 | Збільшення на 21 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 683 | 680 |  |
| Ліквідовано поломок: з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 3 | 1 |  |
|  |  | 0 | 0 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 217 | 193 | На 24 засмічення більше |
|  | шт. | 14 | 20 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 18 | 13 |  |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  | Бортницька станція аерації На очисні споруди БСА продовжують надходити стоки з високою концентрацією забруднюючих речовин з перевищенням нормативних показників (на вході: азот амонійний (на 58 % від норми); фосфати (на 171 % від норми); завислі речовини (на 53 % від норми); ХСК (на 21 % від норми). |

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води  4 955 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 57 тис. м3 (на 1 %)

- середньодобова подача за тиждень становила 708 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська водопровідна станція	     –  3 млн. 082 тис.м3 (середньодобова подача   – 440тис. м3);

- Дніпровська водопровідна станція     –  1 млн. 272 тис.м3 (середньодобова подача   – 182 тис. м3);

- Артезіанська вода 			     –               601 тис.м3 (середньодобова подача     –    86 тис.  м3).

# Використання реагентів для водопідготовки:

# На початок тижня перехідних заявок на витіки: 	   9

надійшло на протязі тижня	225

з них за тиждень закрито		217

Серед 217 виконаних заявок на витіки:

з розриттями: 59 (27%)	– корозійні пошкодження              45  –   76%

– розриви (тріщина) трубопр.	     9  –   15%

– розладнання стиків 		     5  –     9%

без розриттів: 85 (39%)	– корозійні пошкодження 	  31  –    36%

– розладнання стиків 		    4  –      5%

– розриви (тріщина) трубопр. 	    4  –      5%

– пошкодження арматури	  46  –    54%

* інші витіки: 73 (34%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

В результаті ліквідації аварійних ситуацій виконана заміна труб:

- загальною довжиною 400,7 м (минулий тиждень – 416,9 м).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків  4 млн. 778 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем збільшилось на 21 тис. м3 (на 0,4%)

- середньодобове водовідведення за тиждень – 683 тис м3

На початок тижня перехідних заявок на засмічення  		–      0

надійшло на протязі тижня 			–  217

з них за тиждень закрито 			–  217

Заявки з виливанням стоків на поверхню, з них:

поточний тиждень    –   14					минулий тиждень –  20

РЕКМ-1   –      1					РЕКМ-1   –      1

РЕКМ-2   –       1						РЕКМ-2   –    11

РЕКМ-3   –      9						РЕКМ-3   –      6

РЕКМ-4   –      3						РЕКМ-4   –      2

# Повторюваність засмічень: 18

| Правий берег – 11 адрес (61%) на протяжність мережі 1620 км | Кількість |  | Лівий берег – 7 адрес (39%) на протяжність мережі 633 км | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-1 | Кудрі Івана, 35-а | 2 |  | РЕКМ-4 | Бульв. Верховної Ради, 27-б | 2 |
|  | Пров. Лабораторний, 26 | 2 |  |  | Пров. Волго-Донський, 6 | 2 |
|  | Тупик Тверський, 6/8 | 2 |  |  | Просп. Гагаріна Юрія, 14-а | 2 |
| РЕКМ-2 | Грекова Академіка, 22 | 2 |  |  | Просп. Гагаріна Юрія, 20-а | 2 |
|  | Просп. Правди, 35 | 2 |  |  | Наб. Дніпровська, 9-а | 2 |
| РЕКМ-3 | Дмитрівська, 23-б | 2 |  |  | Кіото, 15 | 2 |
|  | Космодем'янської Зої, 18 | 2 |  |  | Просп. Тичини Павла, 11 | 2 |
|  | Просп. Курбаса, 9-г | 2 |  |  |  |  |
|  | Урицького, 37 | 2 |  |  |  |  |
|  | Чистяківська, 13-а | 2 |  |  |  |  |
|  | Бульв. Чоколівський, 14 | 2 |  |  |  |  |

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобова подача води за 17 днів серпня – 709 тис. м куб/добу, що на 9,8% менше від середньодобової подачі серпня минулого року (серпень 2013р. – 786 тис. м куб/добу)

- Ліквідація пошкоджень з розриттями на водопровідних мережах за тиждень:

Корозійні пошкодження     –   76% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –  82%);

Розриви трубопроводів       –   15% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –  14%);

Розладнання стиків              –    9% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –     4%).

- За тиждень замінили водопровідних мереж загальною довжиною 400,7 м (минулий тиждень – 416,9 м).

ЗАУВАЖЕННЯ щодо виконання АВР на водопровідних мережах:

- РЕВМ-9 по просп. Леся Курбаса, 10-г на водопроводі Д=100мм розриття виконувались 14 та 15 серпня (заявки реєстрували як витоки) – спочатку встановили 1 хомут, потім заварили 1 свищ.

- РЕВМ-11 по вул. Чистяківська, 4 на водопроводі Д=100мм розриття виконувались 12 та 16 серпня (заявки реєстрували як витоки) – спочатку встановили 1 хомут, потім встановили ще 1 хомут.

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за 17 днів серпня – 680 тис. м куб/добу, що на 2,9% менше від середньодобового відведення серпня минулого року (серпень 2013р. – 701 тис. м куб/добу).

- Повторюваність засмічень на каналізаційній мережі –18 адрес , стор. 5 (попередній тиждень – 13)

- АВР на каналізаційних мережах: 9

Призупинені: 6

- 21.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм, ведеться спостереження, роботи призупинені, немає фінансування, роботи буде виконувати ПП "Сінта-Сервіс"

- 04.02.13 – вул. Леніна, 59 – колектор Д=600мм – працює перекачка, готується проектна документація на перекладку двох профілів, довжиною близько 100 м, вирішується питання фінансування

- 26.09.13 – вул. Челябінська, 2-а – колектор Д=1200мм, ДКГЗ веде спостереження

- 10.01.14 – вул. Жмаченка Генерала ріг Дарницького бульв. – колектор Д=500мм

- 14.02.14 – просп. Червонозоряний, 57 – дворова Д=200мм

- 13.05.14 – вул. Хрещатик, 36 – дворова Д=150мм

Продовжуються: 3

- 25.07.14 – вул. Автозаводська, 27-в – дворова Д=150мм, Цех Діагностики

- 11.08.14 – просп. Правди, 85-а – колектор Д=800мм

- 15.08.14 – вул. Червонофлотська, 41 – резервний напірний колектор Д=400 від КНС "Пуща-Водиця №1",

Цех Діагностики

з 08.07.14 – вул. Фрунзе, 71 – напірний колектор №2 від КНС "Оболонь" Д=1000мм, "Вістобуд" – роботи завершені, підготовка до здачі-прийомки.

- На Бортницьку станцію аерації продовжують надходити стоки з перевищенням нормативних

показників: 	азот амонійний 	(на    58 % від норми);

фосфати 		(на  171 % від норми);

завислі речовини	(на    53 % від норми);

ХСК			(на    21 % від норми).

- Заявки на “відсутність кришок на колодязях” з 01.01.2014  по 17.08.2014 р. – 189 шт.

Порівняння встановлених кришок по місяцям за 2013-2014 роки

| Роки | МІСЯЦІ | всього |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 2013 | 14 | 23 | 29 | 34 | 45 | 25 | 31 | 32 | 23 | 77 | 43 | 27 | 403 |
| 2014 | 41 | 14 | 17 | 31 | 27 | 26 | 26 | 7 |  |  |  |  | 189 |

РОЗДІЛ II

Аналітичні та довідкові дані (оновлена інформація станом на 18.08.2014)

На основі напрацьованих результатів середньодобової подачі води за минулі роки на діаграмі у відсотковому відношенні показано фактичні показники зменшення водоспоживання   м. Києва протягом дев'яти років 2004-2013 р.р. (2013 р.- менше на 32% у порівнянні з 2004 р.)

СЕРЕДНЬОДОБОВА  ПОДАЧА  ВОДИ  КИЄВУ  ПО РОКАХ

(м3/ добу)

| Роки | ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187... |  |  | 700 | 900 | 1 100 | 1 350 | 1 410 | 1 590 | 1 710 | 1 890 |
| 188... | 2 100 | 2 300 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 400 | 3 750 | 3 990 | 4 200 | 4 400 |
| 189... | 4 900 | 5 300 | 5 500 | 6 000 | 6 400 | 6 600 | 7 000 | 6 900 | 7 200 | 9 450 |
| 190... | 9 750 | 11 100 | 11 500 | 12 900 | 14 300 | 14 400 | 16 200 | 18 300 | 19 300 | 19 500 |
| 191... | 39 100 | 3 500 | 33 000 | 31 000 | 32 600 | 33 000 | 37 600 | 39 000 | 37 000 | 29 300 |
| 192... | 17 500 | 14 000 | 22 000 | 21 900 | 22 800 | 20 200 | 21 200 | 24 200 | 27 800 | 31 500 |
| 193... | 41 800 | 46 800 | 58 000 | 67 100 | 64 900 | 64 900 | 80 000 | 93 500 | 100 000 | 109 000 |
| 194... | 185 200 | 205 600 | 52 500 | 52 500 | 99 000 | 129 000 | 113 000 | 138 000 | 163 800 | 181 000 |
| 195... | 200 000 | 215 000 | 230 000 | 245 800 | 260 000 | 279 000 | 302 000 | 339 000 | 370 000 | 400 000 |
| 196... | 420 000 | 486 000 | 569 000 | 612 000 | 675 000 | 697 400 | 711 400 | 758 000 | 812 000 | 827 000 |
| 197... | 873 000 | 930 000 | 1002 200 | 1068 400 | 1106 800 | 1145 000 | 1169 000 | 1197 000 | 1218 000 | 1249 000 |
| 198... | 1289 000 | 1345 000 | 1394 000 | 1432 000 | 1482 000 | 1495 000 | 1520 000 | 1527 000 | 1505 000 | 1526 000 |
| 199... | 1556 000 | 1563 000 | 1545 000 | 1512 000 | 1483 000 | 1493 000 | 1479 000 | 1426 000 | 1386 000 | 1385 000 |
| 200... | 1344 000 | 1343 000 | 1351 000 | 1286 000 | 1205 000 | 1159 000 | 1112 000 | 1025 000 | 1010 000 | 931 000 |
| 201... | 915 000 | 868 000 | 846 000 | 823 000 | 769 000 Станом на 11.08. 2014 |  |  |  |  |  |

Примітка:

700 – подача води за 1872 рік – початок роботи водопроводу

1 563 000 – максимальна подача води за 1991 рік

– роки з подачею води більше 1 000 000 м3 на добу.