ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

за період з 20 по 26 жовтня 2014 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 20.10-26.10 | Минулий 13.10-19.10 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 5 594 | 5 341 | Збільшення на 253 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 799 | 763 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 194 | 175 | На 19 витіків більше у порівнянні з минулим тижнем |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 43 | 43 |  |
|  | шт. |  |  |  |
| без розриттів, інші | шт. | 151 | 132 |  |
| Кількість заявок на незадовільну якість води | шт. | 6 | 15 | 20.10 – вул. Маршала Малиновського, 1, к. 30 20.10 – вул. Полярна, 5, к. 120 20.10 – просп. Оболонський, 31, к. 165 20.10 – вул. Ентузіастів, 47, к. 53 21.10 – вул. Отто Шмідта, 26-а, к. 60 27.10 – вул. Маршала Рокоссовського, 3-а |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  | 4 | 0 | Виїзди чергових бригад на пожежу: 23.10 – вул. Організаторська, 9 23.10 – вул. М. Гастелло, 10 24.10 – вул. Іллінська, 16 25.10 – вул. Ніщинського Петра, 8 |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 4 808 | 4 891 | Зменшення на 83 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 687 | 699 |  |
| Ліквідовано поломок | шт. | 1 | 1 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 251 | 224 | На 27 засмічень більше |
|  | шт. | 18 | 24 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 1 | 1 | вул. Богданівська, 5-а – двічі (20.10, 25.10) |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  | Бортницька станція аерації На очисні споруди БСА продовжують надходити стоки з високою концентрацією забруднюючих речовин з перевищенням нормативних показників на вході: азот амонійний (на 104 % від норми); фосфати (на 228 % від норми); завислі речовини (на 89 % від норми); ХСК (на 53 % від норми). |

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води  5 594 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем збільшилось на 253 тис. м3 (на 4,7 %)

- середньодобова подача за тиждень становила 799 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська вода   – 3 млн. 449 тис.м3 (середньодобова подача – 493 тис. м3- 62% від загальної подачі);

- Дніпровська вода – 1 млн. 623 тис.м3 (середньодобова подача  – 232 тис. м3- 29% від загальної подачі);

- Артезіанська вода –             522 тис.м3 (середньодобова подача  –  74 тис. м3 -    9% від загальної подачі).

# На початок тижня перехідних заявок на витіки: 	    5

надійшло на протязі тижня	202

з них за тиждень закрито		194

Серед 194 виконаних заявок на витіки:

з розриттями: 43 (22%)	– корозійні пошкодження              30  –   70%

– розриви (тріщина) трубопр.	     9  –    21%

– розладнання стиків 		     4  –      9%

без розриттів: 87 (45%)	– корозійні пошкодження 	  43  –    49%

– розладнання стиків 		    4  –      5%

– розриви (тріщина) трубопр. 	    0  –      0%

– пошкодження арматури	  40  –    46%

* інші витіки: 64 (33%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

В результаті ліквідації аварійних ситуацій виконана заміна труб:

- загальною довжиною 301,6 м (минулий тиждень – 85,4 м).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків  4 млн. 808 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 83 тис. м3 (на 1,7%)

- середньодобове водовідведення за тиждень – 687 тис м3

На початок тижня перехідних заявок на засмічення  		–      0

надійшло на протязі тижня 			–  251

з них за тиждень закрито 			–  251

# Повторюваність засмічень: 1

| Правий берег – 1 адреса (100%) на протяжність мережі 1620 км | Кількість |  | Лівий берег – 0 адрес (0%) на протяжність мережі 633 км | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-1 |  | - |  | РЕКМ-4 |  |  |
| РЕКМ-2 |  | - |  |  |  |  |
| РЕКМ-3 | Богданівська, 5-а | 2 |  |  |  |  |

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобова подача води за 26 днів жовтня – 773 тис. м куб/добу, що на 8,3% менше від середньодобової подачі жовтня минулого року (жовтень 2013р. – 843 тис. м куб/добу)

- Ліквідація пошкоджень з розриттями на водопровідних мережах за тиждень:

Корозійні пошкодження     –   70% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –  60%);

Розриви трубопроводів       –   21% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –  19%);

Розладнання стиків              –     9% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –  21%).

- За тиждень замінили водопровідних мереж загальною довжиною 301,6 м (минулий тиждень – 85,4 м).

ЗАУВАЖЕННЯ щодо виконання АВР на водопровідних мережах:

- РЕВМ-9 по просп. Леся Курбаса, 9-а на водопроводі Д=100мм розриття виконувались 21 та 22 жовтня (заявки реєстрували як витоки) – спочатку встановили 1 хомут, потім встановили ще 1 хомут.

- РЕВМ-4 по Харківському шосе, 58 на водопроводі Д=400мм розриття виконувались 20 жовтня (заявки реєстрували як витоки) – спочатку встановили 1 хомут, потім встановили ще 2 хомути.

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за 26 днів жовтня – 699 тис. м куб/добу, що на 16% менше від середньодобового відведення жовтня минулого року (жовтень 2013р. – 828 тис. м куб/добу).

- Повторюваність засмічень на каналізаційній мережі – 1 адреса , (попередній тиждень – 1 адреса)

Примітка: У випадку повторюваності засмічень  по вул. Богданівська, 5-а ( 20 та 25 жовтня) причиною їх виникнення було сміття.

- АВР на каналізаційних мережах: 9

Призупинені: 3

- 21.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм, ведеться спостереження, роботи призупинені, немає фінансування, роботи буде виконувати ПП "Сінта-Сервіс"

- 26.09.13 – вул. Челябінська, 2-а – колектор Д=1200мм, ДКГЗ веде спостереження

- 10.01.14 – вул. Жмаченка Генерала ріг Дарницького бульв. – колектор Д=500мм

Продовжуються: 6

- 04.02.13 – вул. Леніна, 59 – колектор Д=600мм, "Спецбудмонтаж"

- 26.09.14 – Кільцева дорога, 4 – напірний колектор №2 Д=600мм від КНС "М.Борщагівка-2", "Вістобуд"

- 29.09.14 – на розу вулиць Пирогова та Хмельницького Богдана – вулична Д=150мм, "Вістобуд"

- 16.10.14 – вул. Тростянецька, 109 – дворова Д=200мм, Цех Діагностики

- 26.10.14 – вул. Солом'янська, 19-21 – дворова Д=200мм, пошкодження сторонньою організацією РТС-Центр

- 27.10.14 – вул. Північна, 2-д – дворова Д=200мм

- На Бортницьку станцію аерації продовжують надходити стоки з перевищенням нормативних

показників: 	азот амонійний 	(на  104 % від норми);

фосфати 		(на  228 % від норми);

завислі речовини 	(на    89 % від норми);

ХСК 			(на    53 % від норми).

- Заявки на “відсутність кришок на колодязях” з 01.01.2014  по 26.10.2014 р. – 255 шт.

Порівняння встановлених кришок по місяцям за 2013-2014 роки

| Роки | МІСЯЦІ | всього |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 2013 | 14 | 23 | 29 | 34 | 45 | 25 | 31 | 32 | 23 | 77 | 43 | 27 | 403 |
| 2014 | 41 | 14 | 17 | 31 | 27 | 26 | 26 | 15 | 22 | 36 |  |  | 255 |

РОЗДІЛ II

Аналітичні та довідкові дані (оновлена інформація станом на 27.10.2014)

На основі напрацьованих результатів середньодобової подачі води за минулі роки на діаграмі у відсотковому відношенні показано фактичні показники зменшення водоспоживання   м. Києва протягом дев'яти років 2004-2013 р.р. (2013 р.- менше на 32% у порівнянні з 2004 р.)

СЕРЕДНЬОДОБОВА  ПОДАЧА  ВОДИ  КИЄВУ  ПО РОКАХ

(м3/ добу)

| Роки | ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187... |  |  | 700 | 900 | 1 100 | 1 350 | 1 410 | 1 590 | 1 710 | 1 890 |
| 188... | 2 100 | 2 300 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 400 | 3 750 | 3 990 | 4 200 | 4 400 |
| 189... | 4 900 | 5 300 | 5 500 | 6 000 | 6 400 | 6 600 | 7 000 | 6 900 | 7 200 | 9 450 |
| 190... | 9 750 | 11 100 | 11 500 | 12 900 | 14 300 | 14 400 | 16 200 | 18 300 | 19 300 | 19 500 |
| 191... | 39 100 | 3 500 | 33 000 | 31 000 | 32 600 | 33 000 | 37 600 | 39 000 | 37 000 | 29 300 |
| 192... | 17 500 | 14 000 | 22 000 | 21 900 | 22 800 | 20 200 | 21 200 | 24 200 | 27 800 | 31 500 |
| 193... | 41 800 | 46 800 | 58 000 | 67 100 | 64 900 | 64 900 | 80 000 | 93 500 | 100 000 | 109 000 |
| 194... | 185 200 | 205 600 | 52 500 | 52 500 | 99 000 | 129 000 | 113 000 | 138 000 | 163 800 | 181 000 |
| 195... | 200 000 | 215 000 | 230 000 | 245 800 | 260 000 | 279 000 | 302 000 | 339 000 | 370 000 | 400 000 |
| 196... | 420 000 | 486 000 | 569 000 | 612 000 | 675 000 | 697 400 | 711 400 | 758 000 | 812 000 | 827 000 |
| 197... | 873 000 | 930 000 | 1002 200 | 1068 400 | 1106 800 | 1145 000 | 1169 000 | 1197 000 | 1218 000 | 1249 000 |
| 198... | 1289 000 | 1345 000 | 1394 000 | 1432 000 | 1482 000 | 1495 000 | 1520 000 | 1527 000 | 1505 000 | 1526 000 |
| 199... | 1556 000 | 1563 000 | 1545 000 | 1512 000 | 1483 000 | 1493 000 | 1479 000 | 1426 000 | 1386 000 | 1385 000 |
| 200... | 1344 000 | 1343 000 | 1351 000 | 1286 000 | 1205 000 | 1159 000 | 1112 000 | 1025 000 | 1010 000 | 931 000 |
| 201... | 915 000 | 868 000 | 846 000 | 823 000 | 767 000 Станом на 27.10. 2014 |  |  |  |  |  |

Примітка:

700 – подача води за 1872 рік – початок роботи водопроводу

1 563 000 – максимальна подача води за 1991 рік

– роки з подачею води більше 1 000 000 м3 на добу.