ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

за період з 15 по 21 грудня 2014 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 15.12-21.12 | Минулий 08.12-14.12 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 5 312 | 5 397 | Зменшення на 85 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 759 | 771 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 149 | 165 | На 16 витіків менше у порівнянні з минулим тижнем |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 41 | 56 |  |
|  | шт. | 0 | 0 |  |
| без розриттів, інші | шт. | 108 | 109 |  |
| Кількість заявок на незадовільну якість води | шт. | 0 | 2 |  |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  | 2 | 1 | Виїзди чергових бригад на пожежу 16.12 – вул. Магнітогорська, 1к 21.12 – вул. Березнева, 4 (Бортничі) |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 5 354 | 5 343 | Збільшення на 11 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 765 | 763 |  |
| Ліквідовано поломок | шт. | 4 | 2 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 201 | 237 | На 36 засмічень менше |
|  | шт. | 11 | 11 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 0 | 1 |  |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  | Бортницька станція аерації На очисні споруди БСА продовжують надходити стоки з високою концентрацією забруднюючих речовин з перевищенням нормативних показників на вході: азот амонійний (на 78 % від норми); фосфати (на 228 % від норми); завислі речовини (на 77 % від норми); ХСК (на 57 % від норми). |

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води  5 312 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 85 тис. м3 (на 1,6 %)

- середньодобова подача за тиждень становила 759 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська вода   – 3 млн. 272 тис.м3 (середньодобова подача – 467 тис. м3- 62% від загальної подачі);

- Дніпровська вода – 1 млн. 509 тис.м3 (середньодобова подача – 216 тис. м3- 28% від загальної подачі);

- Артезіанська вода –            531 тис.м3 (середньодобова подача –  76 тис. м3 - 10% від загальної подачі).

# На початок тижня перехідних заявок на витіки: 	    8

надійшло на протязі тижня	148

з них за тиждень закрито		149

Серед 149 виконаних заявок на витіки:

з розриттями: 41 (28%)	– корозійні пошкодження             18  –   44%

– розриви (тріщина) трубопр.	   16  –   39%

– розладнання стиків 		     7  –   17%

без розриттів: 54 (36%)	– корозійні пошкодження 	  14  –    26%

– розладнання стиків 		    2  –      4%

– розриви (тріщина) трубопр. 	    2  –      4%

– пошкодження арматури	  36  –    66%

* інші витіки: 54 (36%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

В результаті ліквідації аварійних ситуацій виконана заміна труб:

- загальною довжиною 55,3 м (минулий тиждень – 72,2 м).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків  5 млн. 354 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем збільшилось на 11 тис. м3 (на 0,2%)

- середньодобове водовідведення за тиждень – 765 тис м3

На початок тижня перехідних заявок на засмічення  		–        0

надійшло на протязі тижня 		–  201

з них за тиждень закрито 		–  201

# Повторюваність засмічень: 0

| Правий берег –0 адрес (100%) на протяжність мережі 1620 км | Кількість |  | Лівий берег – 0 адрес (0%) на протяжність мережі 633 км | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ |  | - |  | РЕКМ |  | - |

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобова подача води за 21 день грудня – 770 тис. м куб/добу, що на 7,6% менше від середньодобової подачі грудня минулого року (грудень 2013р. – 833 тис. м куб/добу)

- Ліквідація пошкоджень з розриттями на водопровідних мережах за тиждень:

Корозійні пошкодження     –   44% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –  45%);

Розриви трубопроводів       –   39% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –  39%);

Розладнання стиків              –   17% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –  16%).

- За тиждень замінили водопровідних мереж загальною довжиною 55,3 м (минулий тиждень – 72,2 м).

ЗАУВАЖЕННЯ щодо виконання АВР на водопровідних мережах:

- РЕВМ-10 по просп. Повітрофлотському, 55 на водопроводі Д=400мм розриття виконувались 19 та 20 грудня (заявки реєстрували як витоки) – спочатку встановили 1 муфту накладну та зачеканили 2 стики, потім знову встановили 1 муфту накладну та зачеканили 2 стики.

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за 21 день грудня – 762 тис. м куб/добу, що на 8,8% менше від середньодобового водовідведення грудня минулого року (грудень 2013р. – 836 тис. м куб/добу).

- Повторюваність засмічень на каналізаційній мережі – 0 адрес, (попередній тиждень – 1 адреса)

- АВР на каналізаційних мережах: 11

Призупинені:

- 21.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм, ведеться спостереження, роботи призупинені, немає фінансування

- 26.09.13 – вул. Челябінська, 2-а – колектор Д=1200мм, ведеться спостереження

- 28.10.14 – вул. Введенська, 23 – дворова Д=150мм

- 14.11.14 – вул. Російська, 45 – дворова Д=150мм

- 21.11.14 – вул. Сергієнка, 3-а – вулична Д=150мм, "Сінта-Сервіс"

- 27.11.14 – вул. Стеценка, 30/7 – напірний колектор №3 Д=200мм (КНС Квітництво відомча)

- 19.12.14 – вул. Російська, 31 – дворова Д=150мм

Продовжуються: 4

- 10.01.14 – на розі вул. Жмаченка Генерала та Дарницького бульв. – колектор Д=500мм, "Сінта-Сервіс"

- 11.11.14 – вул. Сірка, 1/126 – вулична Д=400мм, "Вістобуд"

- 09.12.14 – вул. Сірка, 8 – вулична Д=300мм, "Вістобуд"

- 16.12.14 – вул. Севастопольська, 13 – вулична Д=200мм, Цех Діагностики

- На Бортницьку станцію аерації продовжують надходити стоки з перевищенням нормативних

показників: 	азот амонійний 	(на    78% від норми);

фосфати 		(на  228 % від норми);

завислі речовини 	(на    77 % від норми);

ХСК 			(на    57 % від норми).

- Кількість встановлених кришок на колодязях водопроводу та каналізації  з 01.01.14  по 21.12.14  – 294 шт.

(заявки реєстрували як “відсутні кришки на колодязях”)

Порівняння встановлених кришок по місяцям за 2013-2014 роки

| Роки | МІСЯЦІ | всього |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 2013 | 14 | 23 | 29 | 34 | 45 | 25 | 31 | 32 | 23 | 77 | 43 | 27 | 403 |
| 2014 | 41 | 14 | 17 | 31 | 27 | 26 | 26 | 15 | 22 | 38 | 22 | 15 | 294 |

РОЗДІЛ II

Аналітичні та довідкові дані (оновлена інформація станом на 22.12.2014)

На основі напрацьованих результатів середньодобової подачі води за минулі роки на діаграмі у відсотковому відношенні показано фактичні показники зменшення водоспоживання   м. Києва протягом дев'яти років 2004-2013 р.р. (2013 р.- менше на 32% у порівнянні з 2004 р.)

СЕРЕДНЬОДОБОВА  ПОДАЧА  ВОДИ  КИЄВУ  ПО РОКАХ

(м3/ добу)

| Роки | ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187... |  |  | 700 | 900 | 1 100 | 1 350 | 1 410 | 1 590 | 1 710 | 1 890 |
| 188... | 2 100 | 2 300 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 400 | 3 750 | 3 990 | 4 200 | 4 400 |
| 189... | 4 900 | 5 300 | 5 500 | 6 000 | 6 400 | 6 600 | 7 000 | 6 900 | 7 200 | 9 450 |
| 190... | 9 750 | 11 100 | 11 500 | 12 900 | 14 300 | 14 400 | 16 200 | 18 300 | 19 300 | 19 500 |
| 191... | 39 100 | 3 500 | 33 000 | 31 000 | 32 600 | 33 000 | 37 600 | 39 000 | 37 000 | 29 300 |
| 192... | 17 500 | 14 000 | 22 000 | 21 900 | 22 800 | 20 200 | 21 200 | 24 200 | 27 800 | 31 500 |
| 193... | 41 800 | 46 800 | 58 000 | 67 100 | 64 900 | 64 900 | 80 000 | 93 500 | 100 000 | 109 000 |
| 194... | 185 200 | 205 600 | 52 500 | 52 500 | 99 000 | 129 000 | 113 000 | 138 000 | 163 800 | 181 000 |
| 195... | 200 000 | 215 000 | 230 000 | 245 800 | 260 000 | 279 000 | 302 000 | 339 000 | 370 000 | 400 000 |
| 196... | 420 000 | 486 000 | 569 000 | 612 000 | 675 000 | 697 400 | 711 400 | 758 000 | 812 000 | 827 000 |
| 197... | 873 000 | 930 000 | 1002 200 | 1068 400 | 1106 800 | 1145 000 | 1169 000 | 1197 000 | 1218 000 | 1249 000 |
| 198... | 1289 000 | 1345 000 | 1394 000 | 1432 000 | 1482 000 | 1495 000 | 1520 000 | 1527 000 | 1505 000 | 1526 000 |
| 199... | 1556 000 | 1563 000 | 1545 000 | 1512 000 | 1483 000 | 1493 000 | 1479 000 | 1426 000 | 1386 000 | 1385 000 |
| 200... | 1344 000 | 1343 000 | 1351 000 | 1286 000 | 1205 000 | 1159 000 | 1112 000 | 1025 000 | 1010 000 | 931 000 |
| 201... | 915 000 | 868 000 | 846 000 | 823 000 | 768 000 Станом на 22.12 2014 |  |  |  |  |  |

Примітка:

700 – подача води за 1872 рік – початок роботи водопроводу

1 563 000 – максимальна подача води за 1991 рік

– роки з подачею води більше 1 000 000 м3 на добу.