ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

за період з 19 по 25 січня 2015 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 19.01-25.01 | Минулий 12.01-18.01 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 5170 | 5151 | Збільшення на 19 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 739 | 736 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 114 | 147 | На 33 витіки менше у порівнянні з минулим тижнем |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 23 | 28 |  |
|  | шт. | 0 | 0 |  |
| без розриттів, інші | шт. | 91 | 119 |  |
| Кількість заявок на незадовільну якість води | шт. | 10 | 5 | 19.01 – вул. Голосіївська, 13а 20.01 – вул. Артема, 44 20.01 – вул. Ялинкова, 2к 21.01 – вул. Юрія Кондратюка, 4 21.01 – вул. Полярна, 3 22.01 – вул. Лайоша Гавро, 9е 22.01 – вул. Бориспільська, 6 22.01 – вул. Архітектора Вербицького, 11 22.01 – просп. В. Маяковського, 36/7 23.01 – вул. Миколи Шепелєва, 13 |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації | шт. | 3 | 3 | Виїзди на пожежу: 20.01 – вул. Велика Житомирська, 30 22.01 – вул. Волзька, 12 Нештатна ситуація: 24.04– просп. Червонозоряний,130 в оглядовому колодязі виявлений труп людини |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 5 546 | 5 363 | Збільшення на 183 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 792 | 766 |  |
| Ліквідовано поломок | шт. | 2 | 2 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 223 | 235 | На 12 засмічень менше |
|  | шт. | 11 | 11 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 4 | 2 |  |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  | Бортницька станція аерації На очисні споруди БСА продовжують надходити стоки з високою концентрацією забруднюючих речовин з перевищенням нормативних показників на вході: азот амонійний (на 39 % від норми); фосфати (на 158 % від норми); завислі речовини (на 59 % від норми); ХСК (на 39 % від норми). |

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води  5 170 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем збільшилось на 19 тис. м3 (на 0,4%)

- середньодобова подача за тиждень становила 739 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська вода   – 3 млн.  200 тис.м3 (середньодобова подача – 457тис. м3- 62% від загальної подачі);

- Дніпровська вода – 1 млн.  459 тис.м3 (середньодобова подача – 209 тис. м3- 28% від загальної подачі);

- Артезіанська вода –             511тис.м3 (середньодобова подача –  73 тис. м3 -  10% від загальної подачі).

# На початок тижня перехідних заявок на витіки: 	    7

надійшло на протязі тижня	114

з них за тиждень закрито		114

Серед 114 виконаних заявок на витіки:

з розриттями: 23 (20%)	– корозійні пошкодження             13  –   57%

– розриви (тріщина) трубопр.	     9  –   39%

– розладнання стиків 		     1  –     4%

без розриттів: 54 (47%)	– корозійні пошкодження 	  18  –    33%

– розладнання стиків 		    6  –    11%

– розриви (тріщина) трубопр. 	    0  –      0%

– пошкодження арматури	  30  –    56%

* інші витіки: 37 (33%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

В результаті ліквідації аварійних ситуацій виконана заміна труб:

- загальною довжиною 17,7 м (минулий тиждень – 26,6 м).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків  5 млн. 546 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем збільшилось на 183 тис. м3 (на 3,4%)

- середньодобове водовідведення за тиждень – 792 тис м3

На початок тижня перехідних заявок на засмічення  		–        0

надійшло на протязі тижня 		–  223

з них за тиждень закрито 		–  223

# Повторюваність засмічень: 4

| Правий берег – 2 адреси (50%) на протяжність мережі 1630 км | Кількість |  | Лівий берег – 2 адреси (50%) на протяжність мережі 639 км | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-1 |  | - |  | РЕКМ-4 | Декабристів, 10 | 2 |
| РЕКМ-2 |  | - |  |  | Просп. Маяковського, 3-в | 2 |
| РЕКМ-3 | Котельникова Михайла, 25 | 2 |  |  |  |  |
|  | Туполєва Академіка, 6-в | 2 |  |  |  |  |

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобова подача води за 25 днів січня – 719 тис. м куб/добу, що на 10,4% менше від середньодобової подачі січня минулого року (січень 2014 р. – 802 тис. м куб/добу)

- Ліквідація пошкоджень з розриттями на водопровідних мережах за тиждень:

Корозійні пошкодження     –   57% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –  39%);

Розриви трубопроводів       –   39% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –  32%);

Розладнання стиків              –     4% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –  29%).

- За тиждень замінили водопровідних мереж загальною довжиною 17,7 м (минулий тиждень – 26,6 м).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за 25 днів січня – 754 тис. м куб/добу, що на 5,6% менше від середньодобового водовідведення січня минулого року (січень 2014р. – 799 тис. м куб/добу).

- Повторюваність засмічень на каналізаційній мережі – 4 адреси, (попередній тиждень – 2 адреси)

Примітка: У випадку повторюваності засмічень за адресами:

вул. Котельникова Михайла, 25 (20 та 22 січня) причиною їх виникнення був жир;

вул. Туполєва Академіка, 6-в (19 та 21 січня) причиною їх виникнення було сміття;

вул. Декабристів, 10 (20 та 23 січня) причиною їх виникнення було жир та сміття;

просп. Маяковського Володимира, 3-в (21 та 23 січня) причиною їх виникнення було сміття.

- АВР на каналізаційних мережах: 11

Призупинені: 7

- 21.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм, ведеться спостереження, роботи призупинені, немає фінансування

- 26.09.13 – вул. Челябінська, 2-а – колектор Д=1200мм, ведеться спостереження

- 21.11.14 – вул. Сергієнка, 3-а – вулична Д=150мм, "Сінта-Сервіс"

- 27.11.14 – вул. Стеценка, 30/7 – напірний колектор №3 Д=200мм (КНС Квітництво відомча)

- 24.12.14 – бульв. Дружби Народів, 4/6, Цех Діагностики

- 19.01.15 – вул. Алма-Атинська, 101-б – дворова Д=150мм, Цех Діагностики

- 06.01.15 – вул. Залки Мате, 2/12

Продовжуються: 4

- 09.12.14 – вул. Сірка, 8 – вулична Д=300мм, "Вістобуд"

- 20.01.15 – вул. Прорізна, 19 – дворова Д=150мм, Цех Діагностики

- 23.01.15 – бульв. Лепсе Івана, 79-в – дворова Д=150мм, Цех Діагностики

- 26.01.15 – вул. Еспланадна, 30 – дворова Д=150мм

- На Бортницьку станцію аерації продовжують надходити стоки з перевищенням нормативних

показників: 	азот амонійний 	(на    39 % від норми);

фосфати 		(на  158 % від норми);

завислі речовини 	(на    59 % від норми);

ХСК 			(на    39 % від норми).

- Кількість встановлених кришок на колодязях водопроводу та каналізації  з 01.01.15  по 25.01.15  –  5 шт.

(заявки реєстрували як “немає кришки на колодязі”)

| Роки | МІСЯЦІ | всього |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 2013 | 14 | 23 | 29 | 34 | 45 | 25 | 31 | 32 | 23 | 77 | 43 | 27 | 403 |
| 2014 | 41 | 14 | 17 | 31 | 27 | 26 | 26 | 15 | 22 | 38 | 22 | 21 | 300 |
| 2015 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |

ЕНЕРГЕТИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО:

25.01.15 – КНС «Ново-Подільська» - пробій ізоляції  кабельної лінії 10 кВ (ТП 1447 - ТП 692).

РОЗДІЛ II

Аналітичні та довідкові дані (оновлена інформація станом на 26.01.2015)

СЕРЕДНЬОДОБОВА  ПОДАЧА  ВОДИ  КИЄВУ  ПО РОКАХ

(м3/ добу)

| Роки | ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187... |  |  | 700 | 900 | 1 100 | 1 350 | 1 410 | 1 590 | 1 710 | 1 890 |
| 188... | 2 100 | 2 300 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 400 | 3 750 | 3 990 | 4 200 | 4 400 |
| 189... | 4 900 | 5 300 | 5 500 | 6 000 | 6 400 | 6 600 | 7 000 | 6 900 | 7 200 | 9 450 |
| 190... | 9 750 | 11 100 | 11 500 | 12 900 | 14 300 | 14 400 | 16 200 | 18 300 | 19 300 | 19 500 |
| 191... | 39 100 | 3 500 | 33 000 | 31 000 | 32 600 | 33 000 | 37 600 | 39 000 | 37 000 | 29 300 |
| 192... | 17 500 | 14 000 | 22 000 | 21 900 | 22 800 | 20 200 | 21 200 | 24 200 | 27 800 | 31 500 |
| 193... | 41 800 | 46 800 | 58 000 | 67 100 | 64 900 | 64 900 | 80 000 | 93 500 | 100 000 | 109 000 |
| 194... | 185 200 | 205 600 | 52 500 | 52 500 | 99 000 | 129 000 | 113 000 | 138 000 | 163 800 | 181 000 |
| 195... | 200 000 | 215 000 | 230 000 | 245 800 | 260 000 | 279 000 | 302 000 | 339 000 | 370 000 | 400 000 |
| 196... | 420 000 | 486 000 | 569 000 | 612 000 | 675 000 | 697 400 | 711 400 | 758 000 | 812 000 | 827 000 |
| 197... | 873 000 | 930 000 | 1002 200 | 1068 400 | 1106 800 | 1145 000 | 1169 000 | 1197 000 | 1218 000 | 1249 000 |
| 198... | 1289 000 | 1345 000 | 1394 000 | 1432 000 | 1482 000 | 1495 000 | 1520 000 | 1527 000 | 1505 000 | 1526 000 |
| 199... | 1556 000 | 1563 000 | 1545 000 | 1512 000 | 1483 000 | 1493 000 | 1479 000 | 1426 000 | 1386 000 | 1385 000 |
| 200... | 1344 000 | 1343 000 | 1351 000 | 1286 000 | 1205 000 | 1159 000 | 1112 000 | 1025 000 | 1010 000 | 931 000 |
| 201... | 915 000 | 868 000 | 846 000 | 823 000 | 767 000 | Станом на 26.01.15 719 |  |  |  |  |

Примітка:

700 – середньодобова подача води за 1872 рік – початок роботи водопроводу

1 563 000 – максимальна середньодобова подача води за 1991 рік

– роки з подачею води більше 1 000 000 м3 на добу.