ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

за період з 16 по 22 березня 2015 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 16.03-22.03 | Минулий 09.03-15.03 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДН.Е ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 5072 | 5109 | Зменшення на 37 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 725 | 730 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 150 | 136 | На 14 витіків більше у порівнянні з минулим тижнем |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 27 | 24 |  |
|  | шт. | 0 | 0 |  |
| без розриттів, інші | шт. | 123 | 112 |  |
| Кількість заявок на незадовільну якість води | шт. | 10 | 8 | 16.03 – вул. Їжакевича Івана, 3, кв. 16 16.03 – вул. Копилівська, 10б, кв. 105 16.03 – вул. Василенка Миколи, 25, кв. 103 17.03 – вул. Богатирська, 6/1, кв. 270 17.03 – вул. Озерна, 26, кв. 114 18.03 – вул. Василенка Миколи, 25, кв. 103 19.03 – вул. Поліська, 14, кв. 46 19.03 – просп. Павла Тичини, 13, кв. 351 22.03 – вул. Баренбойма, 7, кв. 24 22.03 – вул. Шалетт Міста, 14 |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації | шт. | 2 | 3 | Виїзди на пожежу: 16.03 – вул. Велика Житомирська, 8 22.03 – просп. Голосіївський, 59 |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 5 436 | 5 587 | Зменшення на 151 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 777 | 798 |  |
| Ліквідовано поломок | шт. | 3 | 2 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 194 | 210 | На 16 засмічень менше |
|  | шт. | 17 | 14 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 1 | 5 |  |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  | Бортницька станція аерації На очисні споруди БСА продовжують надходити стоки з високою концентрацією забруднюючих речовин з перевищенням нормативних показників на вході: азот амонійний (на 95 % від норми); фосфати (на 131 % від норми); завислі речовини (на 32 % від норми); ХСК (на 40 % від норми). |

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води  5 072 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 37 тис. м3 (на 0,7%)  середньодобова подача за тиждень становила 725 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська вода   – 3 млн.  175 тис.м3 (середньодобова подача – 454 тис. м3- 63% від загальної подачі);

- Дніпровська вода – 1 млн.  399тис.м3 (середньодобова подача – 200 тис. м3- 27% від загальної подачі);

- Артезіанська вода –             498 тис.м3 (середньодобова подача –   71 тис. м3 -  10% від загальної подачі).

# На початок тижня перехідних заявок на витіки: 	    5

надійшло на протязі тижня	151

з них за тиждень закрито		150

Серед 150 виконаних заявок на витіки:

з розриттями: 27 (18%)	– корозійні пошкодження              14  –   52%

– розриви (тріщина) трубопр.	     5  –   18%

– розладнання стиків 		     8  –   30%

без розриттів: 86 (57%)	– корозійні пошкодження 	  31  –    36%

– розладнання стиків 		    3  –      4%

– розриви (тріщина) трубопр. 	    0  –      0%

– пошкодження арматури	  52  –    60%

* інші витіки: 37 (25%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

В результаті ліквідації аварійних ситуацій виконана заміна труб:

- загальною довжиною 46,7 м (минулий тиждень –104 м).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків  5 млн. 436 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 151 тис. м3 (на 2,7%)

- середньодобове водовідведення за тиждень – 777 тис м3

На початок тижня перехідних заявок на засмічення  		–        0

надійшло на протязі тижня 		–  194

з них за тиждень закрито 		–  194

# Повторюваність засмічень: 1

| Правий берег – 0 адрес (0%) на протяжність мережі 1630 км | Кількість |  | Лівий берег – 1 адреса (100%) на протяжність мережі 639 км | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-1 |  | - |  | РЕКМ-4 | Будівельників, 6-а | 2 |
| РЕКМ-2 |  | - |  |  |  |  |
| РЕКМ-3 |  |  |  |  |  |  |

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобова подача води за 22 дні березня – 727 тис. м куб/добу, що на 8,4% менше від середньодобової подачі березня місяця минулого року (березень 2014 р. – 794 тис. м куб/добу)

- Ліквідація пошкоджень з розриттями на водопровідних мережах за тиждень:

Корозійні пошкодження     –   52% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –  54%);

Розриви трубопроводів       –   18% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –  25%);

Розладнання стиків              –   30% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –  21%).

- За тиждень замінили водопровідних мереж загальною довжиною 46,7 м (минулий тиждень – 104 м).

ЗАУВАЖЕННЯ щодо виконання АВР на водопровідних мережах:

- РЕВМ-8 по просп. В. Маяковського, 4 на водопроводі Д=150мм розриття виконувались 17 та 20 березня (заявки реєстрували як витоки)– спочатку замінили 10,7 м стальної труби, потім встановили 1 хомут.

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за 22 дні березня – 788 тис. м куб/добу, що на 0,5% більше від середньодобового водовідведення березня минулого року (березень 2014р. – 784 тис. м куб/добу).

- Повторюваність засмічень на каналізаційній мережі – 1 адреса, (попередній тиждень – 5 адрес)

Примітка: У випадку повторюваності засмічень за адресами:

вул. Будівельників, 6-а (18 та 20 березня) причиною їх виникнення було сміття.

- АВР на каналізаційних мережах: 11

Призупинені: 7

- 21.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм, ведеться спостереження, роботи призупинені, немає фінансування

- 26.09.13 – вул. Челябінська, 2-а – колектор Д=1200мм, ведеться спостереження, працює дублююча нитка

- 21.11.14 – вул. Сергієнка, 3-а – вулична Д=150мм, "Сінта-Сервіс", немає фінансування

- 27.11.14 – вул. Стеценка, 30/7 – напірний колектор №3 Д=200мм (КНС Квітництво відомча)

- 12.02.15 – просп. Червонозоряний, 148 – вулична Д=200мм, "Вістобуд"

- 12.03.15 – вул. Вірменська ріг вул. Горлівська – колектор Д=400мм

- 20.03.15 – вул. Велика Житомирська, 10 – 8 – вулична Д=200мм

Продовжуються: 4

- 06.01.15 – вул. Залки Мате, 2/12 – колектор Д=300мм, "Вістобуд", Цех Діагностики

- 21.03.15 – вул. Промислова ріг вул. Камишинська – напірний колектор № 2 Д=500мм КНС "Наводницька", Цех Діагностики

- 22.01.15 – вул. Лазо Сергія, 2 – колектор Д=500мм, "Сінта-Сервіс"

- 23.03.15 – вул. Сірка, 1/126 – вулична Д=400мм, "Вістобуд"

- На Бортницьку станцію аерації продовжують надходити стоки з перевищенням нормативних

показників: 	азот амонійний 	(на    95 % від норми);

фосфати 		(на  131 % від норми);

завислі речовини 	(на    32 % від норми);

ХСК 			(на    40 % від норми).

- Кількість встановлених кришок на колодязях водопроводу та каналізації  з 01.01.15  по 22.03.15  –  60 шт.

(заявки реєстрували  як “немає кришки на колодязі”)

| Роки | МІСЯЦІ | всього |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 2013 | 14 | 23 | 29 | 34 | 45 | 25 | 31 | 32 | 23 | 77 | 43 | 27 | 403 |
| 2014 | 41 | 14 | 17 | 31 | 27 | 26 | 26 | 15 | 22 | 38 | 22 | 21 | 300 |
| 2015 | 10 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |

СЕРЕДНЬОДОБОВА  ПОДАЧА  ВОДИ  КИЄВУ  ПО РОКАХ

(м3/ добу)

| Роки | ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187... |  |  | 700 | 900 | 1 100 | 1 350 | 1 410 | 1 590 | 1 710 | 1 890 |
| 188... | 2 100 | 2 300 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 400 | 3 750 | 3 990 | 4 200 | 4 400 |
| 189... | 4 900 | 5 300 | 5 500 | 6 000 | 6 400 | 6 600 | 7 000 | 6 900 | 7 200 | 9 450 |
| 190... | 9 750 | 11 100 | 11 500 | 12 900 | 14 300 | 14 400 | 16 200 | 18 300 | 19 300 | 19 500 |
| 191... | 39 100 | 3 500 | 33 000 | 31 000 | 32 600 | 33 000 | 37 600 | 39 000 | 37 000 | 29 300 |
| 192... | 17 500 | 14 000 | 22 000 | 21 900 | 22 800 | 20 200 | 21 200 | 24 200 | 27 800 | 31 500 |
| 193... | 41 800 | 46 800 | 58 000 | 67 100 | 64 900 | 64 900 | 80 000 | 93 500 | 100 000 | 109 000 |
| 194... | 185 200 | 205 600 | 52 500 | 52 500 | 99 000 | 129 000 | 113 000 | 138 000 | 163 800 | 181 000 |
| 195... | 200 000 | 215 000 | 230 000 | 245 800 | 260 000 | 279 000 | 302 000 | 339 000 | 370 000 | 400 000 |
| 196... | 420 000 | 486 000 | 569 000 | 612 000 | 675 000 | 697 400 | 711 400 | 758 000 | 812 000 | 827 000 |
| 197... | 873 000 | 930 000 | 1002 200 | 1068 400 | 1106 800 | 1145 000 | 1169 000 | 1197 000 | 1218 000 | 1249 000 |
| 198... | 1289 000 | 1345 000 | 1394 000 | 1432 000 | 1482 000 | 1495 000 | 1520 000 | 1527 000 | 1505 000 | 1526 000 |
| 199... | 1556 000 | 1563 000 | 1545 000 | 1512 000 | 1483 000 | 1493 000 | 1479 000 | 1426 000 | 1386 000 | 1385 000 |
| 200... | 1344 000 | 1343 000 | 1351 000 | 1286 000 | 1205 000 | 1159 000 | 1112 000 | 1025 000 | 1010 000 | 931 000 |
| 201... | 915 000 | 868 000 | 846 000 | 823 000 | 767 000 | Станом на 23.03.15 730 |  |  |  |  |

Примітка:

700 – середньодобова подача води за 1872 рік – початок роботи водопроводу

1 563 000 – максимальна середньодобова подача води за 1991 рік

– роки з подачею води більше 1 000 000 м3 на добу.

РОЗДІЛ II

Аналітичні та довідкові дані (оновлена інформація станом на 23.03.2015)