ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

за період з 30 травня по 05 червня 2016 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 30.05-05.06 | Минулий 23.05-29.05 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 4 750 | 4 701 | Збільшення на 49 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 679 | 672 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 195 | 206 | На 11 витіків менше у порівнянні з минулим тижнем |
| в тому числі: з розриттями, | шт. | 35 | 36 |  |
| без розриттів, інші | шт. | 160 | 170 |  |
| Кількість заявок на незадовільну якість води | шт. | 24 | 3 | РЕВМ-2: 1 заявка - Патриса Лумумби, 15 РЕВМ-3: 2 - Сагайдачного,4, Копилівська,31 РЕВМ-4: 5 - Регенераторна,4 (двічі), Шумського,3-г, Мишуги,8, Дяченка, 20-а РЕВМ-5: 3 - Китаївська,14/6 (двічі), Заболотного,142 РЕВМ-6: 6- Ризька,73-г, Сирецька,40, Невська,3/5, Щербаківського,57-в, Ружинська,16 та просп. Свободи,24-б, РЕВМ-7: 2 - Йорданська,5-а, Прирічна,27-г РЕВМ-8: 1 - Кибальчича,12 РЕВМ-9: 2 - Зодчих,70, Лобановського, 9 (с.Чайки) РЕВМ-10: 2 - Кудряшова,20-б, Кирпоноса ,10 |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації | шт. | 3 | 2 | Виїзди на пожежу: 3 31.05 – вул. Деревообробна,5 03.06 – вул. Електротехнічна, 18 04.06 – вул. Шамрило,6 |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 4 836 | 4 982 | Зменшення на 146 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 691 | 712 |  |
| Ліквідовано поломок | шт. | 6 | 1 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 188 | 196 | На 8 засмічень менше |
|  | шт. | 13 | 7 |  |
| Повторюваність засмічень: | шт. | 2 | 4 |  |

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води 4 млн. 750 тис. м3, що у порівнянні з минулим тижнем збільшилося на 49 тис. м3 (на 1 %) середньодобова подача за тиждень становила 679тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська вода   – 3 млн.  056 тис.м3 (середньодобова подача – 437 тис. м3 – 64% від загальної подачі);

- Дніпровська вода – 1 млн.  221 тис.м3 (середньодобова подача – 174 тис. м3 – 26% від загальної подачі);

- Артезіанська вода –                473 тис.м3 (середньодобова подача   –   68 тис. м3  – 10%  від загальної подачі).

# На початок тижня перехідних заявок на витіки: 	  10

надійшло на протязі тижня	194

з них за тиждень закрито		195

Серед 195 виконаних заявок на витіки:

з розриттями: 35 (18%)	– корозійні пошкодження             27  –   77%

– розриви (тріщина) трубопр.	     6  –   17%

– розладнання стиків 		     2  –    6%

без розриттів: 76 (39%)	– корозійні пошкодження 	   46  –  60%

– розладнання стиків 		     2  –    3%

– розриви (тріщина) трубопр. 	     2  –    3%

– пошкодження арматури	   26  –  34%

* інші витіки: 84 (43%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків  4 млн. 836 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 146 тис. м3 (на 3,0%)

- середньодобове водовідведення за тиждень – 691 тис. м3

На початок тижня перехідних заявок на засмічення  		–        0

надійшло на протязі тижня 	–  188

з них за тиждень закрито 		–  188

# Повторюваність засмічень: 2

| Правий берег – 0 адрес (0%) на протяжність мережі 1630 км | Кількість |  | Лівий берег – 2 адреси(100%) на протяжність мережі 639 км | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-1 |  |  |  | РЕКМ-4 | Просп. Ватутіна, 22 | 2 |
| РЕКМ-2 |  |  |  |  | Пожарського, 1 |  |
| РЕКМ-3 |  |  |  |  |  |  |

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобова подача води за 5 днів червня – 675 тис. м куб/добу, що на 4% менше від середньодобової подачі у червні минулого року (червень 2015 р. – 702 тис. м куб/добу).

Корозійні пошкодження     –  77 % від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –  86 %);

Розриви трубопроводів       –   17 % від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –     8 %);

Розладнання стиків              –     6 % від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –     6 %).

- За тиждень замінили водопровідних мереж загальною довжиною 152,7 м (минулий тиждень – 112,27 м).

ЗАУВАЖЕННЯ щодо виконання АВР на водопровідних мережах(заявки реєстрували як витоки):

| Адреса місця пошкодження | Діаметр, мм | Дата розриття за тиждень | Виконані роботи | Попередні випадки пошкоджень за даною адресою |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вул. Малиновського Маршала, 25-а | 100 | 30.05.2016 | Заварка свища | За останні 2 роки пошкоджень не було |
|  |  | 01.06.2016 | Встановлення 1 хомута |  |

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за 5 днів червня – 681 тис. м куб/добу, що на 3,6% більше від середньодобового водовідведення в червні минулого року (червень 2015р. – 657 тис. м куб/добу).

- Повторюваність засмічень на каналізаційній мережі – 2 адреси, (попередній тиждень – 4 адреси)

Просп. Ватутіна, 22 (30 травня та 02 червня) – житловий будинок – причиною їх виникнення був жир;

Вул. Пожарського, 1 (01 та 03червня) – житловий будинок – причиною їх виникнення був жир та сміття.

- АВР на каналізаційних мережах: 10

Призупинені: 9

- 21.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм, необхідно перекласти L=298,5 м, встановлено перекачку

- 09.03.16 – вул. Колекторна, 1 – колектор Д=2280мм (КНС "Позняки")

- 16.03.16 – на розі вулиць Дегтяренка Петра та Полярної – реконструкція колектора Д=1200мм, "Підземшляхбуд"

- 07.05.16 – вул. Ялтинська, 11 – колектор Д=250мм

- 18.05.16 – просп. Правди, 6 – вулична Д=500мм

- 25.05.16 – вул. Захарівська, 10 – дворова Д=150мм

- 26.05.16 – вул. Дегтяренка Петра – колектор Д=1200мм

- 27.05.16 – вул. Михайлівська, 21 – дворова Д=150мм

- 30.05.16 – вул. Курнатовського, 4-а – колектор Д=600мм

Продовжуються: 1

- 30.05.16 – вул. Іскрівська, 14 – дворова Д=150мм, Цех Діагностики

- Кількість встановлених кришок на колодязях водопроводу та каналізації  з 01.01.16 по 05.06.16 – 157 шт.

| РОКИ | МІСЯЦІ | ВСЬОГО |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 2013 | 14 | 23 | 29 | 34 | 45 | 25 | 31 | 32 | 23 | 77 | 43 | 27 | 403 |
| 2014 | 41 | 14 | 17 | 31 | 27 | 26 | 26 | 15 | 22 | 38 | 22 | 21 | 300 |
| 2015 | 10 | 25 | 43 | 34 | 55 | 56 | 47 | 38 | 22 | 53 | 35 | 32 | 450 |
| 2016 | 28 | 37 | 39 | 24 | 27 | 2 |  |  |  |  |  |  | 157 |