## Sheet1
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ ВОДОЗАБОРУ ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ - РІЧКИ ДЕСНИ
Показники якості води | Найменування показників | Одиниці вимірювання | Фактичне значення
Мікробіологічні показники | Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год | КУО/см3 | 98
| Загальні коліформи | КУО/100 см3 | 72
| E.coli | КУО/100 см3 | 72
Фізико - хімічні показники | Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | 2
| Забарвленість | градуси | 48
| Каламутність | мг/дм3 | 5.7
| Водневий показник | одиниці pH | 8
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | 3.8
| Залізо загальне | мг/дм3 | 0.85
| Амоній | мг/дм3 | 0.41
| Нітрити | мг/дм3 | 0.027
| Нітрати | мг/дм3 | 3.2
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм3 | 9.2
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | 3.95