## Sheet1
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВОДИ ВОДОЗАБОРУ ДНІПРОВСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ - РІЧКИ ДНІПРО
Показники якості води | Найменування показників | Одиниці вимірювання | Фактичне значення
Мікробіологічні показники | Загальне мікробне число при t 37° C - 24 год | КУО/см3 | 33
| Загальні коліформи | КУО/100 см3 | 27
| E.coli | КУО/100 см3 | 27
Фізико - хімічні показники | Запах: при t 20° C , при t 60° C | бали | 1
| Забарвленість | градуси | 108
| Каламутність | мг/дм3 | 2.8
| Водневий показник | одиниці pH | 7.9
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | 3.2
| Залізо загальне | мг/дм3 | 1.39
| Амоній | мг/дм3 | 0.58
| Нітрити | мг/дм3 | 0.02
| Нітрати | мг/дм3 | 5.2
| Перманганатна окиснюваність | мг/дм3 | 14.8
| Загальна лужність | ммоль/дм3 | 2.05