ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

за період з 06 по 12 січня 2014 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 06.01-12.01 | Минулий 30.12-05.01 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 5447 | 5 417 | Збільшення на 30 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 778 | 774 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 144 | 134 | На 10 витіків більше у порівнянні з минулим тижнем |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 36 | 53 |  |
|  | шт. | 0 | 0 |  |
| без розриттів, інші | шт. | 108 | 81 |  |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 5 532 | 5 491 | Збільшення на 41 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 790 | 784 |  |
| Ліквідовано поломок: з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 0 | 1 |  |
|  |  | 0 | 0 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 220 | 248 | На 28 засмічень менше |
|  | шт. | 20 | 36 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 11 | 14 |  |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  | Бортницька станція аерації На очисні споруди БСА продовжують надходити стоки з високою концентрацією забруднюючих речовин з перевищенням нормативних показників (на вході: азот амонійний (на 108 % від норми); фосфати (на 48 % від норми). |

СТАТИСТИКА ЗА ТИЖДЕНЬ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води 5 447 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем збільшилось на 30 тис. м3 (на 0,5 %)

- середньодобова подача за тиждень становила 778 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська водопровідна станція	 – 3 млн. 432 тис.м3 (середньодобова подача – 490 тис. м3);

- Дніпровська водопровідна станція – 1 млн. 410тис.м3 (середньодобова подача  – 202 тис. м3);

- Артезіанська вода 			  –           604тис.м3 (середньодобова подача  –  86 тис. м3).

Серед 144 виконаних заявок на витіки:

з розриттями: 36 (25%)	– корозійні пошкодження                  14  –  39%

– розриви (тріщина) трубопр.	  10  –  28%

– розладнання стиків 		  12  –  33%

без розриттів: 72 (50%)	– корозійні пошкодження 	               30  –    42%

– розладнання стиків 		    5  –      7%

– розриви (тріщина) трубопр. 	    2  –      3%

– пошкодження арматури	              35  –    48%

* інші витіки: 36 (25%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями.)

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків  5 млн. 532 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем збільшилось на 41 тис. м3 (на 0,8%)

- середньодобове водовідведення за тиждень – 790 тис м3.

На початок тижня перехідних заявок на засмічення  		–      0

надійшло на протязі тижня 			–  220

з них за тиждень закрито 			–  220

# Повторюваність засмічень: 11

| Правий берег – 2 адреси (18%) на протяжність мережі 1620 км | Кількість |  | Лівий берег – 9 адрес (82%) на протяжність мережі 633 км | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-1 |  |  |  | РЕКМ-4 | Березняківська, 28 | 2 |
| РЕКМ-2 |  |  |  |  | Бориспільська, 43 | 2 |
| РЕКМ-3 | Пров. Металістів, 1 | 2 |  |  | Вишняківська, 6-а | 2 |
|  | Просп. Палладіна, 13 | 2 |  |  | Курнатовського, 5-а | 2 |
|  |  |  |  |  | Лісківська, 20 | 2 |
|  |  |  |  |  | Латинська, 1-а | 2 |
|  |  |  |  |  | Мілютенка, 22 | 2 |
|  |  |  |  |  | Поліська, 24 | 2 |
|  |  |  |  |  | Ревуцького, 11-в | 2 |

ПОТОЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобова подача води за 12 днів січня  758 тис. м куб/добу, що на 8,6% менше від середньодобової подачі  грудня  минулого року (грудень 2013р. – 829 тис. м куб/добу)

- Ліквідація пошкоджень з розриттями на водопровідних мережах за тиждень:

Корозійні пошкодження – 39% від загал. кількості пошкоджень з розриттями (мин. тиждень – 38%);

Розриви трубопроводів – 28% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (мин. тиждень – 36%);

Розладнання стиків – 33% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (мин. тиждень – 26%).

ЗАУВАЖЕННЯ щодо виконання АВР на водопровідних мережах:

- РЕВ на розі просп. Глушкова Академіка та вул. Ковалевської Софії на водопроводі Д=700мм розриття виконувались 10 та 11 січня (заявки реєстрували як витоки) – спочатку зачеканили 1 стик, потім ще 3 стики.

- РЕВМ-2 по вул. Щорса, 17 на водопроводі Д=150мм розриття виконувались 8 та 10 січня – спочатку встановили 2 муфти накладні та зачеканили 2 стики, потім перечеканили 1 стик.

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за 12 днів січня – 770 тис. м куб/добу, що на 6% менше від січня минулого року (січень 2013р. – 824 тис. м куб/добу).

- Повторюваність засмічень на каналізаційній мережі – 11 адрес (попередній тиждень – 14)

- АВР на каналізаційних мережах: 14

Призупинені: 10

- 21.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм, ведеться спостереження, роботи призупинені, немає фінансування, роботи буде виконувати ПП "Сінта-Сервіс"

- 04.02.13 – вул. Леніна, 59 – колектор Д=600мм – працює перекачка, готується проектна документація на перекладку двох профілів, довжиною близько 100 м, вирішується питання фінансування

- 26.09.13 – вул. Челябінська, 2-а – колектор Д=1200мм, ДКГЗ веде спостереження

- 22.10.13 – вул. Луначарського 1/2 – колектор Д=500мм

- 23.10.13 – вул. Ташкентська, 69 – вулична Д=200мм, тимчасово призупинені ПП "Сінта-Сервіс"

- 01.11.13 – бульв. Дружби Народів, 12 – дворова Д=150мм

- 13.12.13 – вул. Запорожця Петра, 26 – колектор Д=900мм, ПП "Сінта-Сервіс"

- 01.01.14 – вул. Полярна ріг вул. Дегтяренка Петра – колектор Д=1000мм, "Вістобуд"

- 09.01.14 – вул. Симиренка, 28 – дворова Д=250мм

- 10.01.14 – Харківське шосе, 62 – дворова Д=150мм, Цех Діагностики

Продовжуються: 4

- 05.12.13 – просп. Визволителів, 13 – вулична Д=200мм, "Вістобуд"

- 23.12.13 – просп. Глушкова, 16 – колектор Д=500мм, "Вістобуд"

- 30.12.13 – вул. Михайлівська, 24в – дворова Д=150мм, Цех Діагностики

- 31.12.13– просп. Миру, 9 – дворова Д=150мм, Цех Діагностики

- На Бортницьку станцію аерації продовжують надходити стоки з перевищенням нормативних

показників: 	азот амонійний 	(на   108 % від норми);

фосфати 		(на     48 % від норми).

- Заявки на “відсутність кришок на колодязях” з 01.01.2014  по 13.01.2014 р.– 17 шт., що на 21% більше ніж за 2013 рік (за січень 2013 року – 14 шт.).

Аналітичні та довідкові дані (оновлена інформація станом на 12.01.2014)

На основі напрацьованих результатів середньодобової подачі води за минулі роки на діаграмі у відсотковому відношенні показано фактичні показники зменшення водоспоживання м. Києва протягом дев'яти років 2004-2013 р.р. (2013 р.- менше на 32% у порівнянні з 2004 р.)

СЕРЕДНЬОДОБОВА  ПОДАЧА  ВОДИ  КИЄВУ  ПО РОКАХ

(м3/ добу)

| Роки | ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187... |  |  | 700 | 900 | 1 100 | 1 350 | 1 410 | 1 590 | 1 710 | 1 890 |
| 188... | 2 100 | 2 300 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 400 | 3 750 | 3 990 | 4 200 | 4 400 |
| 189... | 4 900 | 5 300 | 5 500 | 6 000 | 6 400 | 6 600 | 7 000 | 6 900 | 7 200 | 9 450 |
| 190... | 9 750 | 11 100 | 11 500 | 12 900 | 14 300 | 14 400 | 16 200 | 18 300 | 19 300 | 19 500 |
| 191... | 39 100 | 3 500 | 33 000 | 31 000 | 32 600 | 33 000 | 37 600 | 39 000 | 37 000 | 29 300 |
| 192... | 17 500 | 14 000 | 22 000 | 21 900 | 22 800 | 20 200 | 21 200 | 24 200 | 27 800 | 31 500 |
| 193... | 41 800 | 46 800 | 58 000 | 67 100 | 64 900 | 64 900 | 80 000 | 93 500 | 100 000 | 109 000 |
| 194... | 185 200 | 205 600 | 52 500 | 52 500 | 99 000 | 129 000 | 113 000 | 138 000 | 163 800 | 181 000 |
| 195... | 200 000 | 215 000 | 230 000 | 245 800 | 260 000 | 279 000 | 302 000 | 339 000 | 370 000 | 400 000 |
| 196... | 420 000 | 486 000 | 569 000 | 612 000 | 675 000 | 697 400 | 711 400 | 758 000 | 812 000 | 827 000 |
| 197... | 873 000 | 930 000 | 1002 200 | 1068 400 | 1106 800 | 1145 000 | 1169 000 | 1197 000 | 1218 000 | 1249 000 |
| 198... | 1289 000 | 1345 000 | 1394 000 | 1432 000 | 1482 000 | 1495 000 | 1520 000 | 1527 000 | 1505 000 | 1526 000 |
| 199... | 1556 000 | 1563 000 | 1545 000 | 1512 000 | 1483 000 | 1493 000 | 1479 000 | 1426 000 | 1386 000 | 1385 000 |
| 200... | 1344 000 | 1343 000 | 1351 000 | 1286 000 | 1205 000 | 1159 000 | 1112 000 | 1025 000 | 1010 000 | 931 000 |
| 201... | 915 000 | 868 000 | 846 000 | 823 31.12.2013 |  |  |  |  |  |  |

Примітка:

700 – подача води за 1872 рік – початок роботи водопроводу

1 563 000 – максимальна подача води за 1991 рік

– роки з подачею води більше 1 000 000 м3 на добу.