ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

за період з 17 по 23 лютого 2014 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 17.02-23.02 | Минулий 10.02-16.02 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 5 617 | 5 784 | Зменшення на 166 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 802 | 826 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 166 | 170 | На 4 витоки менше у порівнянні з минулим тижнем |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 37 | 44 |  |
|  | шт. | 0 | 0 |  |
| без розриттів, інші | шт. | 129 | 126 |  |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  | 3 | 1 | Виїзди чергових бригад на пожежу 19.02 – Незалежності Майдан, 2 19.02 – Незалежності Майдан, 2 23.02 – вул. Дегтярівська, 21 |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 5 599 | 5 751 | Зменшення на 152 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 800 | 822 |  |
| Ліквідовано поломок: з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 7 | 3 |  |
|  |  | 0 | 0 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 234 | 255 | На 21 засмічення менше |
|  | шт. | 27 | 31 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 17 | 13 |  |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  | Бортницька станція аерації На очисні споруди БСА продовжують надходити стоки з високою концентрацією забруднюючих речовин з перевищенням нормативних показників (на вході: азот амонійний (на 64 % від норми); фосфати (на 158 % від норми); завислі речовини (на 49% від норми); ХСК (на 37% від норми). |

СТАТИСТИКА ЗА ТИЖДЕНЬ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води 5 617 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 166 тис. м3 (на 2,9 %)

- середньодобова подача за тиждень становила 802 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська водопровідна станція	 – 3 млн. 593  тис.м3 (середньодобова подача – 513тис. м3);

- Дніпровська водопровідна станція   –  1 млн. 382  тис.м3 (середньодобова подача    – 197 тис. м3);

- Артезіанська вода 			     –        642 тис.м3 (середньодобова подача     –  92 тис. м3).

Протягом тижня надійшло заявок на витіки – 162

перехідних заявок на витіки: 	  10

# Всього за тиждень закрито – 166:

з розриттями: 37 (22%)	– корозійні пошкодження                 15  –  40%

– розриви (тріщина) трубопр.	  11  –  30%

– розладнання стиків 		  11  –  30%

без розриттів: 75 (45%)	– корозійні пошкодження 	              36  –    48%

– розладнання стиків 		    6  –      8%

– розриви (тріщина) трубопр. 	    0  –      0%

– пошкодження арматури	              33  –    44%

* інші витіки: 54 (33%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

В результаті ліквідації аварійних ситуацій виконана заміна труб:

- загальною довжиною 81,4м, (минулий тиждень – 64,8 м).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків  5 млн. 599 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 152 тис. м3 (на 2,7%)

- середньодобове водовідведення за тиждень – 800 тис м3.

На початок тижня перехідних заявок на засмічення  		–      0

надійшло на протязі тижня 			–  234

з них за тиждень закрито 			–  234

# Повторюваність засмічень: 17

| Правий берег – 13 адрес (76%) на протяжність мережі 1620 км | Кількість |  | Лівий берег – 4 адреси (24%) на протяжність мережі 633 км | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-1 | Васильківська,42 | 2 |  | РЕКМ-4 | Дніпровська Набереж.,9-а | 2 |
|  | Просп.Глушкова,24 | 2 |  |  | Закревського,81/1 | 2 |
|  | Лютеранська,27 | 2 |  |  | Червоноткацька,17 | 2 |
|  | Щорса,29-а | 2 |  |  | Тичини Павла,12-б | 2 |
| РЕКМ-2 | Дегтярівська,26 | 2 |  |  |  |  |
|  | Коноплянська,7 | 2 |  |  |  |  |
|  | Просп. Оболонський,16-е | 2 |  |  |  |  |
| РЕКМ-3 | Ванди Василевської,12/16 | 2 |  | РЕКМ-3 | Жолудєва,6-е | 2 |
|  | Гоголівська,11/39 | 2 |  |  | Краснова Миколи,12-а | 2 |
|  | Єреванська,16 | 2 |  |  | Соціалістична,21/10 | 2 |

ПОТОЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобова подача води за 23 дні лютого – 829 тис. м куб/добу, що на 1,2% менше від середньодобової подачі лютого минулого року (лютий 2013р. – 839 тис. м куб/добу)

- Ліквідація пошкоджень з розриттями на водопровідних мережах за тиждень:

Корозійні пошкодження – 40% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (мин. тиждень – 39%);

Розриви трубопроводів –  30% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (мин. тиждень – 41%);

Розладнання стиків       –   30% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (мин. тиждень – 20%).

- За тиждень замінили водопровідних мереж загальною довжиною 81,4 м (мин. тиждень – 64,8 м).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за 23 дні лютого – 810 тис. м куб/добу, що на 7% менше від лютого минулого року (лютий 2013р. – 875 тис. м куб/добу).

- Повторюваність засмічень на каналізаційній мережі – 17 адрес (попередній тиждень – 13)

- АВР на каналізаційних мережах: 14

Призупинені: 10

- 21.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм, ведеться спостереження, роботи призупинені, немає фінансування, роботи буде виконувати ПП "Сінта-Сервіс"

- 04.02.13 – вул. Леніна, 59 – колектор Д=600мм – працює перекачка, готується проектна документація на перекладку двох профілів, довжиною близько 100 м, вирішується питання фінансування

- 26.09.13 – вул. Челябінська, 2-а – колектор Д=1200мм, ДКГЗ веде спостереження

- 22.10.13 – вул. Луначарського 1/2 – колектор Д=500мм

- 01.11.13 – бульв. Дружби Народів, 12 – дворова Д=150мм

- 06.12.13 – просп. Правди, 108-а – дворова Д=200мм, Цех Діагностики

- 13.12.13 – вул. Запорожця Петра, 26 – колектор Д=900мм, ПП "Сінта-Сервіс"

- 10.01.14 – вул. Жмаченка Генерала ріг Дарницького бульв. – колектор Д=500мм

- 20.01.14 – вул. Севастопольська, 13 – дворова Д=200мм, Цех Діагностики

- 14.02.14 – просп. Червонозоряний, 57 – дворова Д=200мм

Продовжуються: 4

- 23.10.13 – вул. Ташкентська, 69 – вулична Д=200мм, ПП "Сінта-Сервіс"

- 17.02.14 – вул. Пирогова, 1/35 – вулична Д=150мм

- 19.02.14 – Кільцева дорога ріг вул. Ватутіна – напірний колектор Д=800мм КНС "Борщагівка-2","Вістобуд"

- 24.02.14 – вул. Фрунзе, 123 – дворова Д=150мм, Цех Діагностики

- На Бортницьку станцію аерації продовжують надходити стоки з перевищенням нормативних

показників: 	азот амонійний 	(на    64 % від норми);

фосфати 		(на  158 % від норми);

завислі речовини	(на    49 % від норми);

ХСК			(на    37 % від норми).

- Заявки на “відсутність кришок на колодязях” з 01.01.2014  по 16.02.2014 р.– 52 шт., що на 41% більше ніж за 2013 рік (за січень-лютий 2013 року – 37 шт.).

Аналітичні та довідкові дані (оновлена інформація станом на 24.02.2014)

На основі напрацьованих результатів середньодобової подачі води за минулі роки на діаграмі у відсотковому відношенні показано фактичні показники зменшення водоспоживання   м. Києва протягом дев'яти років 2004-2013 р.р. (2013 р.- менше на 32% у порівнянні з 2004 р.)

СЕРЕДНЬОДОБОВА  ПОДАЧА  ВОДИ  КИЄВУ  ПО РОКАХ

(м3/ добу)

| Роки | ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187... |  |  | 700 | 900 | 1 100 | 1 350 | 1 410 | 1 590 | 1 710 | 1 890 |
| 188... | 2 100 | 2 300 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 400 | 3 750 | 3 990 | 4 200 | 4 400 |
| 189... | 4 900 | 5 300 | 5 500 | 6 000 | 6 400 | 6 600 | 7 000 | 6 900 | 7 200 | 9 450 |
| 190... | 9 750 | 11 100 | 11 500 | 12 900 | 14 300 | 14 400 | 16 200 | 18 300 | 19 300 | 19 500 |
| 191... | 39 100 | 3 500 | 33 000 | 31 000 | 32 600 | 33 000 | 37 600 | 39 000 | 37 000 | 29 300 |
| 192... | 17 500 | 14 000 | 22 000 | 21 900 | 22 800 | 20 200 | 21 200 | 24 200 | 27 800 | 31 500 |
| 193... | 41 800 | 46 800 | 58 000 | 67 100 | 64 900 | 64 900 | 80 000 | 93 500 | 100 000 | 109 000 |
| 194... | 185 200 | 205 600 | 52 500 | 52 500 | 99 000 | 129 000 | 113 000 | 138 000 | 163 800 | 181 000 |
| 195... | 200 000 | 215 000 | 230 000 | 245 800 | 260 000 | 279 000 | 302 000 | 339 000 | 370 000 | 400 000 |
| 196... | 420 000 | 486 000 | 569 000 | 612 000 | 675 000 | 697 400 | 711 400 | 758 000 | 812 000 | 827 000 |
| 197... | 873 000 | 930 000 | 1002 200 | 1068 400 | 1106 800 | 1145 000 | 1169 000 | 1197 000 | 1218 000 | 1249 000 |
| 198... | 1289 000 | 1345 000 | 1394 000 | 1432 000 | 1482 000 | 1495 000 | 1520 000 | 1527 000 | 1505 000 | 1526 000 |
| 199... | 1556 000 | 1563 000 | 1545 000 | 1512 000 | 1483 000 | 1493 000 | 1479 000 | 1426 000 | 1386 000 | 1385 000 |
| 200... | 1344 000 | 1343 000 | 1351 000 | 1286 000 | 1205 000 | 1159 000 | 1112 000 | 1025 000 | 1010 000 | 931 000 |
| 201... | 915 000 | 868 000 | 846 000 | 823 000 | 816 000 24.02.2014 |  |  |  |  |  |

Примітка:

700 – подача води за 1872 рік – початок роботи водопроводу

1 563 000 – максимальна подача води за 1991 рік

– роки з подачею води більше 1 000 000 м3 на добу.