ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

за період з 10 по 16 березня 2014 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 10.03-16.03 | Минулий 03.03-09.03 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 5 615 | 5 501 | Збільшення на 114 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 802 | 786 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 147 | 119 | На 28 витіків більше у порівнянні з минулим тижнем |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 33 | 26 |  |
|  | шт. | 0 | 0 |  |
| без розриттів, інші | шт. | 114 | 93 |  |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  | 1 | 1 | Виїзди чергових бригад на пожежу 14.03 – пл. Бессарабська, 2 |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 5 497 | 5 551 | Зменшення на 54 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 785 | 793 |  |
| Ліквідовано поломок: з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 3 | 3 |  |
|  |  | 0 | 0 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 205 | 224 | На 19 засмічень менше |
|  | шт. | 20 | 20 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 4 | 14 |  |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  | Бортницька станція аерації На очисні споруди БСА продовжують надходити стоки з високою концентрацією забруднюючих речовин з перевищенням нормативних показників (на вході: азот амонійний (на 51 % від норми); фосфати (на 141 % від норми); завислі речовини (на 70 % від норми); ХСК (на 37 % від норми). |

СТАТИСТИКА ЗА ТИЖДЕНЬ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води  5 615 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем збільшилось на 114 тис. м3 (на 2,1 %)

- середньодобова подача за тиждень становила 802 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська водопровідна станція	 – 3 млн. 599 тис.м3 (середньодобова подача   – 514 тис. м3);

- Дніпровська водопровідна станція     –  1 млн. 358 тис.м3 (середньодобова подача    – 194 тис. м3);

- Артезіанська вода 			     –         658 тис.м3 (середньодобова подача     –   94 тис. м3).

Протягом тижня надійшло заявок на витіки – 145

перехідних заявок на витіки: 	  6

# Всього за тиждень закрито – 147:

з розриттями: 33 (22%)	– корозійні пошкодження              23  –  70%

– розриви (тріщина) трубопр.	    5  –  15%

– розладнання стиків 		    5  –  15%

без розриттів: 73 (50%)	– корозійні пошкодження 	              38  –   52%

– розладнання стиків 		    4  –     5%

– розриви (тріщина) трубопр. 	    0  –     0%

– пошкодження арматури	              31  –   43%

* інші витіки: 41 (28%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

В результаті ліквідації аварійних ситуацій виконана заміна труб:

- загальною довжиною 69м, (минулий тиждень – 151,2 м).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків  5 млн. 497 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 54 тис. м3 (на 0,9%)

- середньодобове водовідведення за тиждень – 785 тис м3

На початок тижня перехідних заявок на засмічення  		–      0

надійшло на протязі тижня 			–  205

з них за тиждень закрито 			–  205

# Повторюваність засмічень: 4

| Правий берег – 3 адреси (75%) на протяжність мережі 1620 км | Кількість |  | Лівий берег – 1 адреса (25%) на протяжність мережі 633 км | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-1 |  |  |  | РЕКМ-4 | Наб. Русанівська, 18/1 | 2 |
| РЕКМ-2 | Почайнинська, 35 | 2 |  |  |  |  |
| РЕКМ-3 | Урицького, 14/18 | 2 |  |  |  |  |
|  | Бульв. Чоколівський | 2 |  |  |  |  |

ПОТОЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобова подача води за 16 діб березня – 795 тис. м куб/добу, що на 5% менше від середньодобової подачі березня минулого року (березень 2013р. – 837 тис. м куб/добу)

- Ліквідація пошкоджень з розриттями на водопровідних мережах за тиждень:

Корозійні пошкодження – 70% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (мин. тиждень – 62%);

Розриви трубопроводів       –   15% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (мин. тиждень – 27%);

Розладнання стиків              –   15% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (мин. тиждень – 11%).

- За тиждень замінили водопровідних мереж загальною довжиною 69 м (минулий тиждень – 151,2 м).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за 16 днів березня – 789 тис. м куб/добу, що на 9% менше від середньодобового відведення березня минулого року (березень 2013р. – 864 тис. м куб/добу).

- Повторюваність засмічень на каналізаційній мережі – 4 адреси (попередній тиждень – 14)

- АВР на каналізаційних мережах: 16

Призупинені: 13

- 21.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм, ведеться спостереження, роботи призупинені, немає фінансування, роботи буде виконувати ПП "Сінта-Сервіс"

- 04.02.13 – вул. Леніна, 59 – колектор Д=600мм – працює перекачка, готується проектна документація на перекладку двох профілів, довжиною близько 100 м, вирішується питання фінансування

- 26.09.13 – вул. Челябінська, 2-а – колектор Д=1200мм, ДКГЗ веде спостереження

- 22.10.13 – вул. Луначарського 1/2 – колектор Д=500мм

- 01.11.13 – бульв. Дружби Народів, 12 – дворова Д=150мм

- 06.12.13 – просп. Правди, 108-а – дворова Д=200мм, Цех Діагностики

- 13.12.13 – вул. Запорожця Петра, 26 – колектор Д=900мм, ПП "Сінта-Сервіс"

- 10.01.14 – вул. Жмаченка Генерала ріг Дарницького бульв. – колектор Д=500мм

- 20.01.14 – вул. Севастопольська, 13 – дворова Д=200мм, Цех Діагностики

- 14.02.14 – просп. Червонозоряний, 57 – дворова Д=200мм

- 25.02.14 – Харківське шосе, 50-а – дворова Д=150мм

- 04.03.14 – вул. Стеценка, 10 – дворова Д=150, Цех Діагностики

- 12.03.14 – просп. Героїв Сталінграда, 18 – дворова Д=200мм

Продовжуються: 3

- 19.02.14 – Кільцева дорога ріг вул. Ватутіна – напірний колектор №2 Д=800мм, КНС "Борщагівка-2","Вістобуд"

- 28.02.14 – просп. Лісовий, 20 – дворова Д=200мм, Цех Діагностики

- 18.03.14 – вул. Колекторна, 1-а – правий піскопровід БОС-1 Д=200мм

- На Бортницьку станцію аерації продовжують надходити стоки з перевищенням нормативних

показників: 	азот амонійний 	(на    51 % від норми);

фосфати 		(на  141 % від норми);

завислі речовини	(на    70 % від норми);

ХСК			(на    37 % від норми).

- Заявки на “відсутність кришок на колодязях” з 01.01.2014  по 16.03.2014 р. – 64 шт.

Порівняння встановлених кришок по місяцям за 2013-2014 роки

| Роки | МІСЯЦІ | всього |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 2013 | 14 | 23 | 29 | 34 | 45 | 25 | 31 | 32 | 23 | 77 | 43 | 27 | 403 |
| 2014 | 41 | 14 | 9 (16 дн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |

Аналітичні та довідкові дані (оновлена інформація станом на 17.03.2014)

На основі напрацьованих результатів середньодобової подачі води за минулі роки на діаграмі у відсотковому відношенні показано фактичні показники зменшення водоспоживання   м. Києва протягом дев'яти років 2004-2013 р.р. (2013 р.- менше на 32% у порівнянні з 2004 р.)

СЕРЕДНЬОДОБОВА  ПОДАЧА  ВОДИ  КИЄВУ  ПО РОКАХ

(м3/ добу)

| Роки | ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187... |  |  | 700 | 900 | 1 100 | 1 350 | 1 410 | 1 590 | 1 710 | 1 890 |
| 188... | 2 100 | 2 300 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 400 | 3 750 | 3 990 | 4 200 | 4 400 |
| 189... | 4 900 | 5 300 | 5 500 | 6 000 | 6 400 | 6 600 | 7 000 | 6 900 | 7 200 | 9 450 |
| 190... | 9 750 | 11 100 | 11 500 | 12 900 | 14 300 | 14 400 | 16 200 | 18 300 | 19 300 | 19 500 |
| 191... | 39 100 | 3 500 | 33 000 | 31 000 | 32 600 | 33 000 | 37 600 | 39 000 | 37 000 | 29 300 |
| 192... | 17 500 | 14 000 | 22 000 | 21 900 | 22 800 | 20 200 | 21 200 | 24 200 | 27 800 | 31 500 |
| 193... | 41 800 | 46 800 | 58 000 | 67 100 | 64 900 | 64 900 | 80 000 | 93 500 | 100 000 | 109 000 |
| 194... | 185 200 | 205 600 | 52 500 | 52 500 | 99 000 | 129 000 | 113 000 | 138 000 | 163 800 | 181 000 |
| 195... | 200 000 | 215 000 | 230 000 | 245 800 | 260 000 | 279 000 | 302 000 | 339 000 | 370 000 | 400 000 |
| 196... | 420 000 | 486 000 | 569 000 | 612 000 | 675 000 | 697 400 | 711 400 | 758 000 | 812 000 | 827 000 |
| 197... | 873 000 | 930 000 | 1002 200 | 1068 400 | 1106 800 | 1145 000 | 1169 000 | 1197 000 | 1218 000 | 1249 000 |
| 198... | 1289 000 | 1345 000 | 1394 000 | 1432 000 | 1482 000 | 1495 000 | 1520 000 | 1527 000 | 1505 000 | 1526 000 |
| 199... | 1556 000 | 1563 000 | 1545 000 | 1512 000 | 1483 000 | 1493 000 | 1479 000 | 1426 000 | 1386 000 | 1385 000 |
| 200... | 1344 000 | 1343 000 | 1351 000 | 1286 000 | 1205 000 | 1159 000 | 1112 000 | 1025 000 | 1010 000 | 931 000 |
| 201... | 915 000 | 868 000 | 846 000 | 823 000 | 807 000 17.03.2014 |  |  |  |  |  |

Примітка:

700 – подача води за 1872 рік – початок роботи водопроводу

1 563 000 – максимальна подача води за 1991 рік

– роки з подачею води більше 1 000 000 м3 на добу.