#### ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

за період з 14 по 20 квітня 2014 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 14.04-20.04 | Минулий 07.04-13.04 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 5 550 | 5 570 | Зменшення на 20 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 793 | 796 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 123 | 148 | На 25 витіків менше у порівнянні з минулим тижнем |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 27 | 47 |  |
|  | шт. | 0 | 0 |  |
| без розриттів, інші | шт. | 96 | 101 |  |
| Кількість заявок на незадовільну якість води | шт. | 9 | 4 | 15.04 – бульв. Дружби Народів, 20, кв. 23 15.04 – вул. Тимошенка Маршала, 18, кв.339 16.04 – просп. Оболонський, 33а 16.04 – вул. Малиновського Маршала, 3 16.04 – вул. Тимошенка Маршала, 7а, кв. 15 17.04 – вул. Тимошенка Маршала, 1, кв. 52 17.04 – вул. Тимошенка Маршала, 1, кв. 54 17.04 – вул. Тимошенка Маршала, 1, кв. 257 19.04 – вул. Набережно-Корчуватська, 80 |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  | 0 | 3 |  |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 5 420 | 5 431 | Зменшення на 11 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 774 | 776 |  |
| Ліквідовано поломок: з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 2 | 3 |  |
|  |  | 0 | 0 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 201 | 234 | На 33 засмічення менше |
|  | шт. | 17 | 15 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 10 | 14 |  |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  | Бортницька станція аерації На очисні споруди БСА продовжують надходити стоки з високою концентрацією забруднюючих речовин з перевищенням нормативних показників (на вході: азот амонійний (на 62 % від норми); фосфати (на 53 % від норми); ХСК (на 3 % від норми). |

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води  5 550 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 20 тис. м3 (на 0,4 %)

- середньодобова подача за тиждень становила 793 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська водопровідна станція	  –  3 млн. 532  тис.м3 (середньодобова подача   – 505 тис. м3);

- Дніпровська водопровідна станція  –  1 млн. 412  тис.м3 (середньодобова подача    – 202 тис. м3);

- Артезіанська вода 			  –  606  тис.м3 (середньодобова подача     – 86 тис. м3).

Серед 123 виконаних заявок на витіки:

з розриттями: 27 (22%)	– корозійні пошкодження             18  –   67%

– розриви (тріщина) трубопр.	    4  –   15%

– розладнання стиків 		    5  –   18%

без розриттів: 61 (50%)	– корозійні пошкодження 	  25  –   41%

– розладнання стиків 		    4  –     7%

– розриви (тріщина) трубопр. 	    2  –     3%

– пошкодження арматури	  30  –   49%

* інші витіки: 35 (28%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

В результаті ліквідації аварійних ситуацій виконана заміна труб:

- загальною довжиною 309,1м, (минулий тиждень – 299,1 м).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків  5 млн. 420 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 11 тис. м3 (на 0,2%)

- середньодобове водовідведення за тиждень – 774 тис м3

Результати аналізів середньодобових проб стічних вод Бортницької станції аерації:

|  | Завислі речовини | ХСК | Азот амонійний | Фосфати | СПАР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поточний | минулий | поточний | минулий | поточний | минулий | поточний | минулий | поточний | минулий |
| Стічна вода, що поступає на очисні споруди, мг/дм3 | 283 | 594 | 517 | 710 | 32,3 | 38,0 | 12,25 | 23,46 | 3,37 | 2,18 |
| Допустимі показники, мг/дм3 | 300 | 500 | 20,0 | 8,0 | 20 |
| Біологічно очищена стічна вода, мг/дм3 | 20,6 | 14,0 | 90,3 | 75,8 | 10,86 | 11,40 | 3,00 | 4,32 | 0,11 | 0,13 |
| Допустимі показники тимчасово погоджен. скиду, мг/дм3 | 18,9 | 80 | 8,9 | 8,0 | 0,50 |

Заявки з виливанням стоків на поверхню, з них:

поточний тиждень    –  17					минулий тиждень –  15

РЕКМ-1   –     1					РЕКМ-1   –      2

РЕКМ-2   –     7						РЕКМ-2   –      4

РЕКМ-3   –     6						РЕКМ-3   –      7

РЕКМ-4   –     3						РЕКМ-4   –      2

# Повторюваність засмічень: 10

| Правий берег – 6 адрес (60%) на протяжність мережі 1620 км | Кількість |  | Лівий берег – 4 адреси (40%) на протяжність мережі 633 км | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-1 | Підвисоцького, 13 | 2 |  | РЕКМ-4 | Булв. Верховної Ради, 19-б | 2 |
|  | Стельмаха, 8 | 2 |  |  | Наб. Русанівська, 6 | 2 |
|  | Ярославів Вал, 20 | 2 |  |  | Харківське шосе, 121/3 | 2 |
| РЕКМ-2 |  |  |  |  | Ентузіастів, 9/1 | 2 |
| РЕКМ-3 | Симиренка, 25 | 2 |  |  |  |  |
|  | Солом'янська, 10 | 2 |  |  |  |  |
|  | Туполєва Академіка, 5-в | 2 |  |  |  |  |

Заявки на “відсутність кришок на колодязях” з 01.01.2014  по 21.04.2014 р. – 97 шт.

Порівняння встановлених кришок по місяцям за 2013-2014 роки

| Роки | МІСЯЦІ | всього |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 2013 | 14 | 23 | 29 | 34 | 45 | 25 | 31 | 32 | 23 | 77 | 43 | 27 | 403 |
| 2014 | 41 | 14 | 17 | 25 (20 дн) |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |

Аналітичні та довідкові дані (оновлена інформація станом на 21.04.2014)

На основі напрацьованих результатів середньодобової подачі води за минулі роки на діаграмі у відсотковому відношенні показано фактичні показники зменшення водоспоживання   м. Києва протягом дев'яти років 2004-2013 р.р. (2013 р.- менше на 32% у порівнянні з 2004 р.)

СЕРЕДНЬОДОБОВА  ПОДАЧА  ВОДИ  КИЄВУ  ПО РОКАХ

(м3/ добу)

| Роки | ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187... |  |  | 700 | 900 | 1 100 | 1 350 | 1 410 | 1 590 | 1 710 | 1 890 |
| 188... | 2 100 | 2 300 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 400 | 3 750 | 3 990 | 4 200 | 4 400 |
| 189... | 4 900 | 5 300 | 5 500 | 6 000 | 6 400 | 6 600 | 7 000 | 6 900 | 7 200 | 9 450 |
| 190... | 9 750 | 11 100 | 11 500 | 12 900 | 14 300 | 14 400 | 16 200 | 18 300 | 19 300 | 19 500 |
| 191... | 39 100 | 3 500 | 33 000 | 31 000 | 32 600 | 33 000 | 37 600 | 39 000 | 37 000 | 29 300 |
| 192... | 17 500 | 14 000 | 22 000 | 21 900 | 22 800 | 20 200 | 21 200 | 24 200 | 27 800 | 31 500 |
| 193... | 41 800 | 46 800 | 58 000 | 67 100 | 64 900 | 64 900 | 80 000 | 93 500 | 100 000 | 109 000 |
| 194... | 185 200 | 205 600 | 52 500 | 52 500 | 99 000 | 129 000 | 113 000 | 138 000 | 163 800 | 181 000 |
| 195... | 200 000 | 215 000 | 230 000 | 245 800 | 260 000 | 279 000 | 302 000 | 339 000 | 370 000 | 400 000 |
| 196... | 420 000 | 486 000 | 569 000 | 612 000 | 675 000 | 697 400 | 711 400 | 758 000 | 812 000 | 827 000 |
| 197... | 873 000 | 930 000 | 1002 200 | 1068 400 | 1106 800 | 1145 000 | 1169 000 | 1197 000 | 1218 000 | 1249 000 |
| 198... | 1289 000 | 1345 000 | 1394 000 | 1432 000 | 1482 000 | 1495 000 | 1520 000 | 1527 000 | 1505 000 | 1526 000 |
| 199... | 1556 000 | 1563 000 | 1545 000 | 1512 000 | 1483 000 | 1493 000 | 1479 000 | 1426 000 | 1386 000 | 1385 000 |
| 200... | 1344 000 | 1343 000 | 1351 000 | 1286 000 | 1205 000 | 1159 000 | 1112 000 | 1025 000 | 1010 000 | 931 000 |
| 201... | 915 000 | 868 000 | 846 000 | 823 000 | 804 000 21.04.2014 |  |  |  |  |  |

Примітка:

700 – подача води за 1872 рік – початок роботи водопроводу

1 563 000 – максимальна подача води за 1991 рік

– роки з подачею води більше 1 000 000 м3 на добу.