#### ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

за період з 05 по 11 травня 2014 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 05.05-11.05 | Минулий 28.04-04.05 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 5 327 | 5 177 | Збільшення на 150 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 761 | 740 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 149 | 140 | На 1 витік більше у порівнянні з минулим тижнем |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 43 | 32 |  |
|  | шт. | 0 | 0 |  |
| без розриттів, інші | шт. | 106 | 108 |  |
| Кількість заявок на незадовільну якість води | шт. | 7 | 1 | 05.05 – вул. Леніна, 61(с. Бортничі) 07.05 – вул. Малиновського Маршала, 3а 07.05 – вул. Тимошенка Маршала, 12 07.05 – вул. Тимошенка Маршала, 6а 07.05 – вул. Тимошенка Маршала, 4 08.05 – просп. Оболонський, 16, кв. 285 08.05 – вул. Грекова Академіка, 3, кв. 13 |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  | 2 | 0 | Виїзди чергових бригад на пожежу 08.05 – вул. Сосніних Сім'ї, 9 09.05 – вул. Мельникова, 48 |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 5 621 | 5 162 | Збільшення на 459 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 803 | 737 |  |
| Ліквідовано поломок: з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 3 | 4 |  |
|  |  | 0 | 0 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 249 | 193 | На 56 засмічень більше |
|  | шт. | 23 | 18 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 10 | 7 | Тричі: бульв. Перова, 42-а |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  | Бортницька станція аерації На очисні споруди БСА продовжують надходити стоки з високою концентрацією забруднюючих речовин з перевищенням нормативних показників (на вході: азот амонійний (на 99 % від норми); фосфати (на 223 % від норми); завислі речовини (на 87 % від норми); ХСК (на 57 % від норми). |

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води  5 327 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем збільшилось на 150 тис. м3 (на 2,9 %)

- середньодобова подача за тиждень становила 761 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська водопровідна станція	     –  3 млн. 362 тис.м3 (середньодобова подача   – 480 тис. м3);

- Дніпровська водопровідна станція     –  1 млн. 384 тис.м3 (середньодобова подача    – 198 тис. м3);

- Артезіанська вода 			     –                581  тис.м3 (середньодобова подача     –83 тис. м3).

Серед 149 виконаних заявок на витіки:

з розриттями: 43 (29%)	– корозійні пошкодження             36  –   84%

– розриви (тріщина) трубопр.	    3  –     7%

– розладнання стиків 		    4  –     9%

без розриттів: 54 (36%)	– корозійні пошкодження 	  32  –   52%

– розладнання стиків 		    3  –     5%

– розриви (тріщина) трубопр. 	    1  –     1%

– пошкодження арматури	  26  –   42%

* інші витіки: 52 (35%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

В результаті ліквідації аварійних ситуацій виконана заміна труб:

- загальною довжиною 233м, (минулий тиждень – 716 м).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків  5 млн. 621 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем збільшилось на 459 тис. м3 (на 8,9%)

- середньодобове водовідведення за тиждень – 803 тис м3

| Виливання стоків на поверхню | Роки | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всіх заявок, штук/за місяць | 2011 | 35 | 74 | 84 | 85 | 85 | 77 | 93 | 100 | 67 | 162 | 206 | 194 |
|  | 2012 | 144 | 150 | 125 | 112 | 133 | 123 | 119 | 110 | 162 | 139 | 156 | 142 |
|  | 2013 | 153 | 125 | 138 | 120 | 107 | 100 | 103 | 99 | 93 | 126 | 115 | 120 |
|  | 2014 | 118 | 116 | 91 | 75 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| Середньодобове значення кількості заявок,штук/за добу | 2011 | 1,1 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 2,2 | 5,2 | 6,9 | 6,5 |
|  | 2012 | 4,6 | 5,2 | 4,0 | 3,7 | 4,3 | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 5,4 | 4,5 | 5,2 | 4,6 |
|  | 2013 | 4,9 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 4,1 | 3,8 | 3,9 |
|  | 2014 | 3,8 | 4,1 | 2,9 | 2,5 | 2,8 11дн. |  |  |  |  |  |  |  |

# Повторюваність засмічень: 10

| Правий берег – 6 адреси (60%) на протяжність мережі 1620 км | Кількість |  | Лівий берег – 4 адреси (40%) на протяжність мережі 633 км | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-1 | Каменєва Командарма, 4-а | 2 |  | РЕКМ-4 | Просп. Возз'єднання, 22/1 | 2 |
| РЕКМ-2 | Гавро Лайоша, 16 | 2 |  |  | Марганецька, 22 | 2 |
| РЕКМ-3 | Олексіївська, 10/12 | 2 |  |  | Бульв. Перова, 42-а | 3 |
|  | Пров. Брест-Литовський, 6/10 | 2 |  |  | Цвєтаєвої Марини, 8-б | 2 |
|  | Булгакова, 7 | 2 |  |  |  |  |
|  | Сосніних Сім'ї, 2-в | 2 |  |  |  |  |

АВР на каналізаційних мережах: 9

Призупинені: 6

- 21.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм, ведеться спостереження, роботи призупинені, немає фінансування, роботи буде виконувати ПП "Сінта-Сервіс"

- 04.02.13 – вул. Леніна, 59 – колектор Д=600мм – працює перекачка, готується проектна документація на перекладку двох профілів, довжиною близько 100 м, вирішується питання фінансування

- 26.09.13 – вул. Челябінська, 2-а – колектор Д=1200мм, ДКГЗ веде спостереження

- 10.01.14 – вул. Жмаченка Генерала ріг Дарницького бульв. – колектор Д=500мм

- 14.02.14 – просп. Червонозоряний, 57 – дворова Д=200мм

- 25.02.14 – Харківське шосе, 50-а – дворова Д=150мм

Продовжуються: 3

- 22.10.13 – вул. Луначарського 1/2 – колектор Д=500мм, ПП "Сінта-Сервіс"

- 13.12.13 – вул. Запорожця Петра, 26 – колектор Д=900мм, ПП "Сінта-Сервіс"

- 05.05.14 – просп. Комарова Космонавта, 14 – дворова Д=150мм, Цех Діагностики

- Заявки на “відсутність кришок на колодязях” з 01.01.2014  по 12.05.2014 р. – 113 шт.

Порівняння встановлених кришок по місяцям за 2013-2014 роки

| Роки | МІСЯЦІ | всього |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 2013 | 14 | 23 | 29 | 34 | 45 | 25 | 31 | 32 | 23 | 77 | 43 | 27 | 403 |
| 2014 | 41 | 14 | 17 | 31 | 10 (11 дн) |  |  |  |  |  |  |  | 113 |

Аналітичні та довідкові дані (оновлена інформація станом на 12.05.2014)

На основі напрацьованих результатів середньодобової подачі води за минулі роки на діаграмі у відсотковому відношенні показано фактичні показники зменшення водоспоживання   м. Києва протягом дев'яти років 2004-2013 р.р. (2013 р.- менше на 32% у порівнянні з 2004 р.)

СЕРЕДНЬОДОБОВА  ПОДАЧА  ВОДИ  КИЄВУ  ПО РОКАХ

(м3/ добу)

| Роки | ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187... |  |  | 700 | 900 | 1 100 | 1 350 | 1 410 | 1 590 | 1 710 | 1 890 |
| 188... | 2 100 | 2 300 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 400 | 3 750 | 3 990 | 4 200 | 4 400 |
| 189... | 4 900 | 5 300 | 5 500 | 6 000 | 6 400 | 6 600 | 7 000 | 6 900 | 7 200 | 9 450 |
| 190... | 9 750 | 11 100 | 11 500 | 12 900 | 14 300 | 14 400 | 16 200 | 18 300 | 19 300 | 19 500 |
| 191... | 39 100 | 3 500 | 33 000 | 31 000 | 32 600 | 33 000 | 37 600 | 39 000 | 37 000 | 29 300 |
| 192... | 17 500 | 14 000 | 22 000 | 21 900 | 22 800 | 20 200 | 21 200 | 24 200 | 27 800 | 31 500 |
| 193... | 41 800 | 46 800 | 58 000 | 67 100 | 64 900 | 64 900 | 80 000 | 93 500 | 100 000 | 109 000 |
| 194... | 185 200 | 205 600 | 52 500 | 52 500 | 99 000 | 129 000 | 113 000 | 138 000 | 163 800 | 181 000 |
| 195... | 200 000 | 215 000 | 230 000 | 245 800 | 260 000 | 279 000 | 302 000 | 339 000 | 370 000 | 400 000 |
| 196... | 420 000 | 486 000 | 569 000 | 612 000 | 675 000 | 697 400 | 711 400 | 758 000 | 812 000 | 827 000 |
| 197... | 873 000 | 930 000 | 1002 200 | 1068 400 | 1106 800 | 1145 000 | 1169 000 | 1197 000 | 1218 000 | 1249 000 |
| 198... | 1289 000 | 1345 000 | 1394 000 | 1432 000 | 1482 000 | 1495 000 | 1520 000 | 1527 000 | 1505 000 | 1526 000 |
| 199... | 1556 000 | 1563 000 | 1545 000 | 1512 000 | 1483 000 | 1493 000 | 1479 000 | 1426 000 | 1386 000 | 1385 000 |
| 200... | 1344 000 | 1343 000 | 1351 000 | 1286 000 | 1205 000 | 1159 000 | 1112 000 | 1025 000 | 1010 000 | 931 000 |
| 201... | 915 000 | 868 000 | 846 000 | 823 000 | 790 000 12.05.2014 |  |  |  |  |  |

Примітка:

700 – подача води за 1872 рік – початок роботи водопроводу

1 563 000 – максимальна подача води за 1991 рік

– роки з подачею води більше 1 000 000 м3 на добу.