РОЗДІЛ I

ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

за період з 26 травня по 01 червня 2014 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 26.05-01.06 | Минулий 19.05-25.05 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 5 527 | 5 562 | Зменшення на 34 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 790 | 795 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 183 | 184 | На 1 витік менше у порівнянні з минулим тижнем |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 54 | 51 |  |
|  | шт. | 0 | 0 |  |
| без розриттів, інші | шт. | 129 | 133 |  |
| Кількість заявок на незадовільну якість води | шт. | 2 | 8 | 27.05 – вул. Привокзальна, 10/1 29.05 – просп. Перемоги, 1 |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  | 0 | 2 |  |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 5 643 | 5 423 | Збільшення на 220 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 806 | 775 |  |
| Ліквідовано поломок: з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 1 | 1 |  |
|  |  | 0 | 0 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 208 | 258 | На 50 засмічень менше |
|  | шт. | 18 | 21 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 7 | 12 | Тричі: вул. Жолудєва, 6-б |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  | Бортницька станція аерації На очисні споруди БСА продовжують надходити стоки з високою концентрацією забруднюючих речовин з перевищенням нормативних показників (на вході: азот амонійний (на 93 % від норми); фосфати (на 315 % від норми); завислі речовини (на 137 % від норми); ХСК (на 66 % від норми). |

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води  5 527 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 34 тис. м3 (на 0,6 %)

- середньодобова подача за тиждень становила 790 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська водопровідна станція	     –  3 млн. 467 тис.м3 (середньодобова подача   – 495 тис. м3);

- Дніпровська водопровідна станція     –  1 млн. 407 тис.м3 (середньодобова подача    – 201 тис. м3);

- Артезіанська вода 			     –               653 тис.м3 (середньодобова подача     – 93 тис.  м3).

# На початок тижня перехідних заявок на витіки: 	  10

надійшло на протязі тижня	184

з них за тиждень закрито		183

Серед 183 виконаних заявок на витіки:

з розриттями: 54 (30%)	– корозійні пошкодження             42  –    78%

– розриви (тріщина) трубопр.	    6  –    11%

– розладнання стиків 		    6  –    11%

без розриттів: 62 (34%)	– корозійні пошкодження 	  36  –   58%

– розладнання стиків 		    1  –     2%

– розриви (тріщина) трубопр. 	    3  –     5%

– пошкодження арматури	  22  –   35%

* інші витіки: 67 (36%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

В результаті ліквідації аварійних ситуацій виконана заміна труб:

- загальною довжиною 495,4м, (минулий тиждень – 285,4 м).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків  5 млн. 643 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем збільшилось на 220 тис. м3 (на 4,1%)

- середньодобове водовідведення за тиждень – 806 тис м3

На початок тижня перехідних заявок на засмічення  		–      0

надійшло на протязі тижня 			–  208

з них за тиждень закрито 			–  208

Заявки з виливанням стоків на поверхню, з них:

поточний тиждень    –  18					минулий тиждень –  21

РЕКМ-1   –     1					РЕКМ-1   –      0

РЕКМ-2   –      4						РЕКМ-2   –      5

РЕКМ-3   –      9						РЕКМ-3   –    15

РЕКМ-4   –      4						РЕКМ-4   –      1

# Повторюваність засмічень: 8

| Правий берег – 5 адрес (63%) на протяжність мережі 1620 км | Кількість |  | Лівий берег – 3 адреси (37%) на протяжність мережі 633 км | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-1 | Лабораторна, 28 | 2 |  | РЕКМ-4 | Бориспільська, 37 | 2 |
|  | Підвисоцького Професора, 19 | 2 |  |  | Вербицького Архітектора, 34-а | 2 |
| РЕКМ-2 | Героїв Дніпра, 34-а | 2 |  |  | Мініна, 18 | 2 |
|  | Сковороди Григорія, 7-б | 2 |  |  |  |  |
| РЕКМ-3 | Жолудєва, 6-б | 3 |  |  |  |  |

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобова подача води за травень – 774 тис. м куб/добу, що на 2,5% менше від середньодобової подачі травня минулого року (травень 2013р. – 794 тис. м куб/добу)

- Ліквідація пошкоджень з розриттями на водопровідних мережах за тиждень:

Корозійні пошкодження     –   78% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –  74%);

Розриви трубопроводів       –   11% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –  16%);

Розладнання стиків              –   11% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –  10%).

- За тиждень замінили водопровідних мереж загальною довжиною 495,4 м (минулий тиждень – 285,4 м).

ЗАУВАЖЕННЯ щодо виконання АВР на водопровідних мережах:

- РЕВМ-11 по просп. Відрадному, 10 на водопроводі Д=100мм розриття виконувались 27 та 30 травня (заявки реєстрували як витоки) – спочатку встановили 2 хомути, потім встановили ще 1 хомут.

- РЕВМ-3 по просп. Правди, 19/1 на водопроводі Д=300мм розриття виконувались 29 та 30 травня (заявки реєстрували як витоки) – спочатку заварили 2 свищі, потім заварили ще 1 свищ.

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за травень – 796 тис. м куб/добу, що на 4% більше від середньодобового відведення травня минулого року (травень 2013р. – 767 тис. м куб/добу).

- Повторюваність засмічень на каналізаційній мережі – 8 адрес (попередній тиждень – 12)

тричі:   вул. Жолудєва, 6-б		(28.05; 28.05; 01.06)

- АВР на каналізаційних мережах: 13

Призупинені: 9

- 21.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм, ведеться спостереження, роботи призупинені, немає фінансування, роботи буде виконувати ПП "Сінта-Сервіс"

- 04.02.13 – вул. Леніна, 59 – колектор Д=600мм – працює перекачка, готується проектна документація на перекладку двох профілів, довжиною близько 100 м, вирішується питання фінансування

- 26.09.13 – вул. Челябінська, 2-а – колектор Д=1200мм, ДКГЗ веде спостереження

- 13.12.13 – вул. Запорожця Петра, 26 – колектор Д=900мм, ПП "Сінта-Сервіс", працює водопониження

- 10.01.14 – вул. Жмаченка Генерала ріг Дарницького бульв. – колектор Д=500мм

- 14.02.14 – просп. Червонозоряний, 57 – дворова Д=200мм

- 20.05.14 – пров. Цимбалів Яр, 2/47 – вулична Д=150мм

- 26.05.14 – вул. Корольова Академіка, 9-в – дворова Д=150мм

- 28.05.14 – вул. Міцкевича, 10 – дворова Д=150мм

Продовжуються: 4

- 22.10.13 – вул. Луначарського 1/2 – колектор Д=500мм, ПП "Сінта-Сервіс"

- 25.02.14 – Харківське шосе, 50-а – дворова Д=150мм, Цех Діагностики

- 14.05.14 – на розі вулиць Горбачова Омеляна та Червонозаводська – колектор Д=600мм, "Вістобуд"

- 22.05.14 – вул. Празька, 31 – вулична Д=250мм, Цех Діагностики

- На Бортницьку станцію аерації продовжують надходити стоки з перевищенням нормативних

показників: 	азот амонійний 	(на     93 % від норми);

фосфати 		(на  315 % від норми);

завислі речовини	(на  137 % від норми);

ХСК			(на    66 % від норми).

- Заявки на “відсутність кришок на колодязях” з 01.01.2014  по 02.06.2014 р. – 130 шт.

Порівняння встановлених кришок по місяцям за 2013-2014 роки

| Роки | МІСЯЦІ | всього |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 2013 | 14 | 23 | 29 | 34 | 45 | 25 | 31 | 32 | 23 | 77 | 43 | 27 | 403 |
| 2014 | 41 | 14 | 17 | 31 | 27 | 0 (1 день) |  |  |  |  |  |  | 130 |

РОЗДІЛ II

Аналітичні та довідкові дані (оновлена інформація станом на 02.06.2014)

На основі напрацьованих результатів середньодобової подачі води за минулі роки на діаграмі у відсотковому відношенні показано фактичні показники зменшення водоспоживання   м. Києва протягом дев'яти років 2004-2013 р.р. (2013 р.- менше на 32% у порівнянні з 2004 р.)

СЕРЕДНЬОДОБОВА  ПОДАЧА  ВОДИ  КИЄВУ  ПО РОКАХ

(м3/ добу)

| Роки | ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187... |  |  | 700 | 900 | 1 100 | 1 350 | 1 410 | 1 590 | 1 710 | 1 890 |
| 188... | 2 100 | 2 300 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 400 | 3 750 | 3 990 | 4 200 | 4 400 |
| 189... | 4 900 | 5 300 | 5 500 | 6 000 | 6 400 | 6 600 | 7 000 | 6 900 | 7 200 | 9 450 |
| 190... | 9 750 | 11 100 | 11 500 | 12 900 | 14 300 | 14 400 | 16 200 | 18 300 | 19 300 | 19 500 |
| 191... | 39 100 | 3 500 | 33 000 | 31 000 | 32 600 | 33 000 | 37 600 | 39 000 | 37 000 | 29 300 |
| 192... | 17 500 | 14 000 | 22 000 | 21 900 | 22 800 | 20 200 | 21 200 | 24 200 | 27 800 | 31 500 |
| 193... | 41 800 | 46 800 | 58 000 | 67 100 | 64 900 | 64 900 | 80 000 | 93 500 | 100 000 | 109 000 |
| 194... | 185 200 | 205 600 | 52 500 | 52 500 | 99 000 | 129 000 | 113 000 | 138 000 | 163 800 | 181 000 |
| 195... | 200 000 | 215 000 | 230 000 | 245 800 | 260 000 | 279 000 | 302 000 | 339 000 | 370 000 | 400 000 |
| 196... | 420 000 | 486 000 | 569 000 | 612 000 | 675 000 | 697 400 | 711 400 | 758 000 | 812 000 | 827 000 |
| 197... | 873 000 | 930 000 | 1002 200 | 1068 400 | 1106 800 | 1145 000 | 1169 000 | 1197 000 | 1218 000 | 1249 000 |
| 198... | 1289 000 | 1345 000 | 1394 000 | 1432 000 | 1482 000 | 1495 000 | 1520 000 | 1527 000 | 1505 000 | 1526 000 |
| 199... | 1556 000 | 1563 000 | 1545 000 | 1512 000 | 1483 000 | 1493 000 | 1479 000 | 1426 000 | 1386 000 | 1385 000 |
| 200... | 1344 000 | 1343 000 | 1351 000 | 1286 000 | 1205 000 | 1159 000 | 1112 000 | 1025 000 | 1010 000 | 931 000 |
| 201... | 915 000 | 868 000 | 846 000 | 823 000 | 796 000 5 міс. 2014 |  |  |  |  |  |

Примітка:

700 – подача води за 1872 рік – початок роботи водопроводу

1 563 000 – максимальна подача води за 1991 рік

– роки з подачею води більше 1 000 000 м3 на добу.