ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

за період з 30 червня по 6 липня 2014 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 30.06-06.07 | Минулий 23.06-29.06 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 5 211 | 5 214 | Зменшення на 3 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 744 | 745 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 193 | 171 | На 22 витіки більше у порівнянні з минулим тижнем |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 50 | 46 |  |
|  | шт. | 1 | 0 |  |
| без розриттів, інші | шт. | 143 | 125 |  |
| Кількість заявок на незадовільну якість води | шт. | 9 | 3 | 01.07 – вул. Межигірська, 3, кв. 7 01.07 – вул. Андріївська, 11/7, кв. 17 01.07 – вул. Г. Сковороди, 3, кв. 60,44 01.07 – вул. Межигірська, 30, кв. 20 02.07 – просп. Миру, 15 03.07 – вул. Бабушкіна, 23 04.07 – вул. Маршала Тимошенка, 4а 04.07 – просп. Мінський, 10, кв. 53 04.07 – пров. Уссурійський, 6, кв. 21 |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 4 759 | 4 901 | Зменшення на 142 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 680 | 700 |  |
| Ліквідовано поломок: з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 1 | 3 |  |
|  |  | 0 | 0 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 187 | 202 | На 15 засмічень менше |
|  | шт. | 25 | 21 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 13 | 10 | вул. Клименка Івана, 40 – 4 рази (30.06; 02.07-двічі; 04.07) |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  | Бортницька станція аерації На очисні споруди БСА продовжують надходити стоки з високою концентрацією забруднюючих речовин з перевищенням нормативних показників (на вході: азот амонійний (на 74 % від норми); фосфати (на 153 % від норми); завислі речовини (на 39 % від норми); ХСК (на 24 % від норми). |
| ЕНЕРГЕТИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Витрати електроенергії на подачу води | тис. кВт*год. | 3287 | 3383 | Зменшення витрат електроенергії на подачу води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Витрати електроенергії на пропуск та очистку стоків | тис. кВт*год. | 2963 | 3026 | Зменшення витрат електроенергії на відведення стоків у порівнянні з минулим тижнем. |
| Пошкодження кабельних мереж системи енергозабезпечення | шт. | 0 | 0 |  |

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води  5 211 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 3тис. м3 (на 0,1 %)

- середньодобова подача за тиждень становила 744 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська водопровідна станція	     –  3 млн. 224 тис.м3 (середньодобова подача   – 460 тис. м3);

- Дніпровська водопровідна станція     –  1 млн. 352 тис.м3 (середньодобова подача   – 193 тис. м3);

- Артезіанська вода 			     –               635 тис.м3 (середньодобова подача   –     91 тис.  м3).

# На початок тижня перехідних заявок на витіки: 	  17

надійшло на протязі тижня	184

з них за тиждень закрито		193

Серед 193 виконаних заявок на витіки:

з розриттями: 50 (26%)	– корозійні пошкодження             38  –    76%

– розриви (тріщина) трубопр.	    5  –    10%

– розладнання стиків 		    7  –    14%

без розриттів: 68 (35%)	– корозійні пошкодження 	  35  –   51%

– розладнання стиків 		    6  –     9%

– розриви (тріщина) трубопр. 	    0  –     0%

– пошкодження арматури	  27  –   40%

* інші витіки: 75 (39%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

В результаті ліквідації аварійних ситуацій виконана заміна труб:

- загальною довжиною 69,4 м (минулий тиждень – 131 м).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків  4 млн. 759 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 142 тис. м3 (на 2,9%)

- середньодобове водовідведення за тиждень – 680 тис м3

На початок тижня перехідних заявок на засмічення  		–      0

надійшло на протязі тижня 			–  187

з них за тиждень закрито 			–  187

Заявки з виливанням стоків на поверхню, з них:

поточний тиждень    –   25					минулий тиждень –  21

РЕКМ-1   –      2					РЕКМ-1   –      1

РЕКМ-2   –      4						РЕКМ-2   –      5

РЕКМ-3   –     19						РЕКМ-3   –    10

РЕКМ-4   –      0						РЕКМ-4   –      5

# Повторюваність засмічень: 13

| Правий берег – 10 адрес (77%) на протяжність мережі 1620 км | Кількість |  | Лівий берег – 3 адреси (23%) на протяжність мережі 633 км | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-3 | Просп. Повітрофлотський,14/17 | 2 |  | РЕКМ-4 | Закревського Миколи,35-а | 2 |
|  | Волинська,17/28 | 2 |  |  | Привокзальна,12 | 2 |
|  | Золотоустівська,51 | 2 |  |  | Хорольська,10 | 2 |
|  | Карпінського академіка,8 | 2 |  |  |  |  |
|  | Клименка Івана,40 | 4 |  |  |  |  |
|  | Леваневського,4 | 2 |  |  |  |  |
|  | Піка Вільгельма,12, вулична Д=300 | 2 |  |  |  |  |
|  | Симиренка,29 | 2 |  |  |  |  |
|  | Уманська,23/9 | 2 |  |  |  |  |
|  | Ушинського,36 | 2 |  |  |  |  |

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобова подача води за 6 днів липня – 744 тис. м куб/добу, що на 7,0% менше від середньодобової подачі липня минулого року (липень 2013р. – 800 тис. м куб/добу)

- Ліквідація пошкоджень з розриттями на водопровідних мережах за тиждень:

Корозійні пошкодження     –   76% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –  82%);

Розриви трубопроводів       –   10% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –    9%);

Розладнання стиків              –   14% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –    9%).

- За тиждень замінили водопровідних мереж загальною довжиною 69,4 м (минулий тиждень – 131 м).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за 6 днів липня – 676 тис. м куб/добу, що на 5,9% менше від середньодобового відведення липня минулого року (липень 2013р. – 718 тис. м куб/добу).

- Повторюваність засмічень на каналізаційній мережі – 13 адрес (попередній тиждень – 10)

чотири випадки повторюваності за адресою: вул. Клименка Івана, 40    (30.06; 02.07-двічі; 04.07)

- АВР на каналізаційних мережах: 8

Призупинені: 7

- 21.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм, ведеться спостереження, роботи призупинені, немає фінансування, роботи буде виконувати ПП "Сінта-Сервіс"

- 04.02.13 – вул. Леніна, 59 – колектор Д=600мм – працює перекачка, готується проектна документація на перекладку двох профілів, довжиною близько 100 м, вирішується питання фінансування

- 26.09.13 – вул. Челябінська, 2-а – колектор Д=1200мм, ДКГЗ веде спостереження

- 10.01.14 – вул. Жмаченка Генерала ріг Дарницького бульв. – колектор Д=500мм

- 14.02.14 – просп. Червонозоряний, 57 – дворова Д=200мм

- 13.05.14 – вул. Хрещатик, 36 – дворова Д=150мм

- 13.06.14 – вул. Сковороди Григорія, 7-б – вулична Д=150мм

Продовжуються: 1

- 13.12.13 – вул. Запорожця Петра, 26 – колектор Д=900мм, ПП "Сінта-Сервіс", працює водопониження

- На Бортницьку станцію аерації продовжують надходити стоки з перевищенням нормативних

показників: 	азот амонійний 	(на    74 % від норми);

фосфати 		(на  153 % від норми);

завислі речовини	(на    39 % від норми);

ХСК			(на    24 % від норми).

- Заявки на “відсутність кришок на колодязях” з 01.01.2014  по 07.07.2014 р. – 163 шт.

Порівняння встановлених кришок по місяцям за 2013-2014 роки

| Роки | МІСЯЦІ | всього |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 2013 | 14 | 23 | 29 | 34 | 45 | 25 | 31 | 32 | 23 | 77 | 43 | 27 | 403 |
| 2014 | 41 | 14 | 17 | 31 | 27 | 27 | 6 |  |  |  |  |  | 163 |

РОЗДІЛ II

Аналітичні та довідкові дані (оновлена інформація станом на 07.07.2014)

На основі напрацьованих результатів середньодобової подачі води за минулі роки на діаграмі у відсотковому відношенні показано фактичні показники зменшення водоспоживання   м. Києва протягом дев'яти років 2004-2013 р.р. (2013 р.- менше на 32% у порівнянні з 2004 р.)

СЕРЕДНЬОДОБОВА  ПОДАЧА  ВОДИ  КИЄВУ  ПО РОКАХ

(м3/ добу)

| Роки | ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187... |  |  | 700 | 900 | 1 100 | 1 350 | 1 410 | 1 590 | 1 710 | 1 890 |
| 188... | 2 100 | 2 300 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 400 | 3 750 | 3 990 | 4 200 | 4 400 |
| 189... | 4 900 | 5 300 | 5 500 | 6 000 | 6 400 | 6 600 | 7 000 | 6 900 | 7 200 | 9 450 |
| 190... | 9 750 | 11 100 | 11 500 | 12 900 | 14 300 | 14 400 | 16 200 | 18 300 | 19 300 | 19 500 |
| 191... | 39 100 | 3 500 | 33 000 | 31 000 | 32 600 | 33 000 | 37 600 | 39 000 | 37 000 | 29 300 |
| 192... | 17 500 | 14 000 | 22 000 | 21 900 | 22 800 | 20 200 | 21 200 | 24 200 | 27 800 | 31 500 |
| 193... | 41 800 | 46 800 | 58 000 | 67 100 | 64 900 | 64 900 | 80 000 | 93 500 | 100 000 | 109 000 |
| 194... | 185 200 | 205 600 | 52 500 | 52 500 | 99 000 | 129 000 | 113 000 | 138 000 | 163 800 | 181 000 |
| 195... | 200 000 | 215 000 | 230 000 | 245 800 | 260 000 | 279 000 | 302 000 | 339 000 | 370 000 | 400 000 |
| 196... | 420 000 | 486 000 | 569 000 | 612 000 | 675 000 | 697 400 | 711 400 | 758 000 | 812 000 | 827 000 |
| 197... | 873 000 | 930 000 | 1002 200 | 1068 400 | 1106 800 | 1145 000 | 1169 000 | 1197 000 | 1218 000 | 1249 000 |
| 198... | 1289 000 | 1345 000 | 1394 000 | 1432 000 | 1482 000 | 1495 000 | 1520 000 | 1527 000 | 1505 000 | 1526 000 |
| 199... | 1556 000 | 1563 000 | 1545 000 | 1512 000 | 1483 000 | 1493 000 | 1479 000 | 1426 000 | 1386 000 | 1385 000 |
| 200... | 1344 000 | 1343 000 | 1351 000 | 1286 000 | 1205 000 | 1159 000 | 1112 000 | 1025 000 | 1010 000 | 931 000 |
| 201... | 915 000 | 868 000 | 846 000 | 823 000 | 782 000 7 міс. 2014 |  |  |  |  |  |

Примітка:

700 – подача води за 1872 рік – початок роботи водопроводу

1 563 000 – максимальна подача води за 1991 рік

– роки з подачею води більше 1 000 000 м3 на добу.