ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

за період з 03 по 09 листопада 2014 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 03.11-09.11 | Минулий 27.10-02.11 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 5 370 | 5 508 | Зменшення на 138 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 767 | 787 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 176 | 180 | На 4 витіки менше у порівнянні з минулим тижнем |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 50 | 52 |  |
|  | шт. |  |  |  |
| без розриттів, інші | шт. | 126 | 128 |  |
| Кількість заявок на незадовільну якість води | шт. | 7 | 3 | 03.11 – просп. Миколи Бажана, 9з, к. 86 03.11 – вул. Анни Ахматової, 16 03.11 – вул. Шолом-Алейхема, 8, к. 79 07.11 – просп. П. Тичини, 21 07.11 – вул. Маршала Тухачевського, 32 08.11 – вул. Леніна, 61, к. 74 (Бортничі) 09.11 – вул. Софійська, 4, к. 22 |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  | 0 | 2 |  |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 5 183 | 5 097 | Збільшення на 86 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 740 | 728 |  |
| Ліквідовано поломок | шт. | 4 | 2 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 239 | 199 | На 40 засмічень більше |
|  | шт. | 11 | 13 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 2 | 2 | вул. Головка Андрія, 6 – двічі (06.11; 09.11) вул. Метробудівська,7– двічі (07.11; 10.11) |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  | Бортницька станція аерації На очисні споруди БСА продовжують надходити стоки з високою концентрацією забруднюючих речовин з перевищенням нормативних показників на вході: азот амонійний (на 84 % від норми); фосфати (на 76 % від норми); ХСК (на 5 % від норми). |

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води  5 370 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 138 тис. м3 (на 2,5 %)

- середньодобова подача за тиждень становила 767 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська вода   – 3 млн. 358 тис.м3 (середньодобова подача – 480 тис. м3- 63% від загальної подачі);

- Дніпровська вода – 1 млн. 476 тис.м3 (середньодобова подача  – 211 тис. м3- 27% від загальної подачі);

- Артезіанська вода –             536тис.м3 (середньодобова подача  –     76 тис. м3 - 10% від загальної подачі).

# На початок тижня перехідних заявок на витіки: 	  12

надійшло на протязі тижня	170

з них за тиждень закрито		176

Серед 176 виконаних заявок на витіки:

з розриттями: 50 (28%)	– корозійні пошкодження              21  –   42%

– розриви (тріщина) трубопр.	   20  –   40%

– розладнання стиків 		     9  –   18%

без розриттів: 74 (42%)	– корозійні пошкодження 	  38  –    51%

– розладнання стиків 		    8  –    11%

– розриви (тріщина) трубопр. 	    1  –      1%

– пошкодження арматури	  27  –    37%

* інші витіки: 52 (30%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

В результаті ліквідації аварійних ситуацій виконана заміна труб:

- загальною довжиною 35,9 м (минулий тиждень – 235,7 м).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків  5 млн. 183 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем збільшилось на 86 тис. м3 (на 1,7%)

- середньодобове водовідведення за тиждень – 740 тис м3

надійшло на протязі тижня 			–  239

з них за тиждень закрито 			–  239

Заявки з виливанням стоків на поверхню, з них:

поточний тиждень    –   11					минулий тиждень –  13

РЕКМ-1   –      4					РЕКМ-1   –      4

РЕКМ-2   –      3						РЕКМ-2   –      5

РЕКМ-3   –      1						РЕКМ-3   –      3

РЕКМ-4   –      2						РЕКМ-4   –      1

БСА         –      1

# Повторюваність засмічень: 2

| Правий берег – 2 адреси (100%) на протяжність мережі 1620 км | Кількість |  | Лівий берег – 0 адрес (0%) на протяжність мережі 633 км | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-1 |  | - |  | РЕКМ-4 |  | - |
| РЕКМ-2 |  | - |  |  |  | - |
| РЕКМ-3 | Головка Андрія, 6 | 2 |  |  |  | - |
|  | вул. Метробудівська,7 | 2 |  |  |  |  |

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобова подача води за 9 днів листопада – 767 тис. м куб/добу, що на 7% менше від середньодобової подачі листопада минулого року (листопад 2013р. – 825 тис. м куб/добу)

- Ліквідація пошкоджень з розриттями на водопровідних мережах за тиждень:

Корозійні пошкодження     –   42% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –  50%);

Розриви трубопроводів       –   40% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –  33%);

Розладнання стиків              –   18% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –  17%).

- За тиждень замінили водопровідних мереж загальною довжиною 35,9 м (минулий тиждень – 235,7 м).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за 9 днів листопада – 736 тис. м куб/добу, що на 12% менше від середньодобового відведення листопада минулого року (листопад 2013р. – 838 тис. м куб/добу).

- Повторюваність засмічень на каналізаційній мережі – 2 адреси , (попередній тиждень – 2 адреси)

Примітка: У випадку повторюваності засмічень за адресами:

вул. Головка Андрія, 6 (06 та 09 листопада) причиною їх виникнення був відповідно жир та сміття;

вул. Метробудівська,7 (07 та 10 листопада) причиною їх виникнення було проростання коріння дерев.

- АВР на каналізаційних мережах: 8

Призупинені: 4

- 21.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм, ведеться спостереження, роботи призупинені, немає фінансування

- 26.09.13 – вул. Челябінська, 2-а – колектор Д=1200мм, ДКГЗ веде спостереження

- 28.10.14 – вул. Введенська, 23 – дворова Д=150мм

- 07.11.14 – вул. Франка І., 20-б – дворова Д=150мм

Продовжуються: 4

- 04.02.13 – вул. Леніна, 59 – колектор Д=600мм, "Спецбудмонтаж"

- 10.01.14 – вул. Жмаченка Генерала ріг Дарницького бульв. – колектор Д=500мм, "Сінта-Сервіс", пошкодження сторонньою організацією "УКРБУД"

- 27.10.14 – вул. Північна, 2-д – дворова Д=200мм, "Вістобуд"

- 10.11.14 – вул. Білоруська, 17-а – дворова Д=150мм

- На Бортницьку станцію аерації продовжують надходити стоки з перевищенням нормативних

показників: 	азот амонійний 	(на  84 % від норми);

фосфати 		(на  76 % від норми);

ХСК 			(на    5 % від норми).

- Заявки на “відсутність кришок на колодязях” з 01.01.2014  по 09.11.2014 р. – 265 шт.

Порівняння встановлених кришок по місяцям за 2013-2014 роки

| Роки | МІСЯЦІ | всього |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 2013 | 14 | 23 | 29 | 34 | 45 | 25 | 31 | 32 | 23 | 77 | 43 | 27 | 403 |
| 2014 | 41 | 14 | 17 | 31 | 27 | 26 | 26 | 15 | 22 | 38 | 8 |  | 265 |

РОЗДІЛ II

Аналітичні та довідкові дані (оновлена інформація станом на 10.11.2014)

На основі напрацьованих результатів середньодобової подачі води за минулі роки на діаграмі у відсотковому відношенні показано фактичні показники зменшення водоспоживання   м. Києва протягом дев'яти років 2004-2013 р.р. (2013 р.- менше на 32% у порівнянні з 2004 р.)

СЕРЕДНЬОДОБОВА  ПОДАЧА  ВОДИ  КИЄВУ  ПО РОКАХ

(м3/ добу)

| Роки | ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187... |  |  | 700 | 900 | 1 100 | 1 350 | 1 410 | 1 590 | 1 710 | 1 890 |
| 188... | 2 100 | 2 300 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 400 | 3 750 | 3 990 | 4 200 | 4 400 |
| 189... | 4 900 | 5 300 | 5 500 | 6 000 | 6 400 | 6 600 | 7 000 | 6 900 | 7 200 | 9 450 |
| 190... | 9 750 | 11 100 | 11 500 | 12 900 | 14 300 | 14 400 | 16 200 | 18 300 | 19 300 | 19 500 |
| 191... | 39 100 | 3 500 | 33 000 | 31 000 | 32 600 | 33 000 | 37 600 | 39 000 | 37 000 | 29 300 |
| 192... | 17 500 | 14 000 | 22 000 | 21 900 | 22 800 | 20 200 | 21 200 | 24 200 | 27 800 | 31 500 |
| 193... | 41 800 | 46 800 | 58 000 | 67 100 | 64 900 | 64 900 | 80 000 | 93 500 | 100 000 | 109 000 |
| 194... | 185 200 | 205 600 | 52 500 | 52 500 | 99 000 | 129 000 | 113 000 | 138 000 | 163 800 | 181 000 |
| 195... | 200 000 | 215 000 | 230 000 | 245 800 | 260 000 | 279 000 | 302 000 | 339 000 | 370 000 | 400 000 |
| 196... | 420 000 | 486 000 | 569 000 | 612 000 | 675 000 | 697 400 | 711 400 | 758 000 | 812 000 | 827 000 |
| 197... | 873 000 | 930 000 | 1002 200 | 1068 400 | 1106 800 | 1145 000 | 1169 000 | 1197 000 | 1218 000 | 1249 000 |
| 198... | 1289 000 | 1345 000 | 1394 000 | 1432 000 | 1482 000 | 1495 000 | 1520 000 | 1527 000 | 1505 000 | 1526 000 |
| 199... | 1556 000 | 1563 000 | 1545 000 | 1512 000 | 1483 000 | 1493 000 | 1479 000 | 1426 000 | 1386 000 | 1385 000 |
| 200... | 1344 000 | 1343 000 | 1351 000 | 1286 000 | 1205 000 | 1159 000 | 1112 000 | 1025 000 | 1010 000 | 931 000 |
| 201... | 915 000 | 868 000 | 846 000 | 823 000 | 767 000 Станом на 10.11. 2014 |  |  |  |  |  |

Примітка:

700 – подача води за 1872 рік – початок роботи водопроводу

1 563 000 – максимальна подача води за 1991 рік

– роки з подачею води більше 1 000 000 м3 на добу.