ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

за період з 08 по 14 грудня 2014 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 08.12-14.12 | Минулий 01.12-07.12 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 5 397 | 5 458 | Зменшення на 61 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 771 | 780 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 165 | 201 | На 36 витіків менше у порівнянні з минулим тижнем |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 56 | 65 |  |
|  | шт. | 0 | 0 |  |
| без розриттів, інші | шт. | 109 | 136 |  |
| Кількість заявок на незадовільну якість води | шт. | 2 | 1 | 13.12 – вул. Лазо Сергія, 13/14 13.12 – вул. Волгоградська, 31 |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  | 1 | 1 | Виїзди чергових бригад на пожежу 14.12 – вул. Фрунзе, 25 |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 5 343 | 5 308 | Збільшення на 35 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 763 | 758 |  |
| Ліквідовано поломок | шт. | 2 | 4 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 237 | 249 | На 12 засмічень менше |
|  | шт. | 11 | 12 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 1 | 2 | Двічі: вул. Щербакова, 31/40 |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  | Бортницька станція аерації На очисні споруди БСА продовжують надходити стоки з високою концентрацією забруднюючих речовин з перевищенням нормативних показників на вході: азот амонійний (на 39 % від норми); фосфати (на 136 % від норми); завислі речовини (на 31 % від норми); ХСК (на 34 % від норми). |
| ЕНЕРГЕТИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Витрати електроенергії на подачу води | тис. кВт*год. | 3 476 | 3 522 | Зменшення витрат електроенергії на подачу води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Витрати електроенергії на пропуск та очистку стоків | тис. кВт*год. | 3 248 | 3 225 | Збільшення витрат електроенергії на відведення стоків у порівнянні з минулим тижнем. |
| Пошкодження кабельних мереж системи енергозабезпечення | шт. | 1 | 0 | 08.12.2014 НВС «Оболонь-1» |

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води  5 397 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 61 тис. м3 (на 1 %)

- середньодобова подача за тиждень становила 771 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська вода   – 3 млн. 339 тис.м3 (середньодобова подача – 477 тис. м3- 62% від загальної подачі);

- Дніпровська вода – 1 млн. 511 тис.м3 (середньодобова подача – 216 тис. м3- 28% від загальної подачі);

- Артезіанська вода –            547 тис.м3 (середньодобова подача –  78 тис. м3 - 10% від загальної подачі).

# На початок тижня перехідних заявок на витіки: 	    8

надійшло на протязі тижня	165

з них за тиждень закрито		165

Серед 165 виконаних заявок на витіки:

з розриттями: 56 (34%)	– корозійні пошкодження             25  –   45%

– розриви (тріщина) трубопр.	   22  –   39%

– розладнання стиків 		     9  –   16%

без розриттів: 68 (41%)	– корозійні пошкодження 	  24  –    35%

– розладнання стиків 		    4  –      6%

– розриви (тріщина) трубопр. 	    0  –      0%

– пошкодження арматури	  40  –    59%

* інші витіки: 41 (25%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

В результаті ліквідації аварійних ситуацій виконана заміна труб:

- загальною довжиною 72,2 м (минулий тиждень – 93,5 м).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків  5 млн. 343 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем збільшилось на 35 тис. м3 (на 0,7%)

- середньодобове водовідведення за тиждень – 763 тис м3

На початок тижня перехідних заявок на засмічення  		–        0

надійшло на протязі тижня 		–  237

з них за тиждень закрито 		–  237

# Повторюваність засмічень: 1

| Правий берег – 1 адреса (100%) на протяжність мережі 1620 км | Кількість |  | Лівий берег – 0 адрес (0%) на протяжність мережі 633 км | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-1 |  | - |  | РЕКМ-4 |  | - |
| РЕКМ-2 |  | - |  |  |  | - |
| РЕКМ-3 | Щербакова, 31/40 | 2 |  |  |  | - |

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобова подача води за 14 днів грудня – 775 тис. м куб/добу, що на 7% менше від середньодобової подачі грудня минулого року (грудень 2013р. – 833 тис. м куб/добу)

- Ліквідація пошкоджень з розриттями на водопровідних мережах за тиждень:

Корозійні пошкодження     –   45% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –  43%);

Розриви трубопроводів       –   39% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –  39%);

Розладнання стиків              –   16% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –  18%).

- За тиждень замінили водопровідних мереж загальною довжиною 72,2 м (минулий тиждень – 93,5 м).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за 14 днів грудня – 761 тис. м куб/добу, що на 8,9% менше від середньодобового водовідведення грудня минулого року (грудень 2013р. – 836 тис. м куб/добу).

- Повторюваність засмічень на каналізаційній мережі – 1 адреса , (попередній тиждень – 2 адреси)

Примітка: У випадку повторюваності засмічень за адресою:

вул. Щербакова, 31/40 (08 та 12 грудня) причиною їх виникнення були жир та сміття.

- АВР на каналізаційних мережах: 10

Призупинені: 5

- 21.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм, ведеться спостереження, роботи призупинені, немає фінансування

- 26.09.13 – вул. Челябінська, 2-а – колектор Д=1200мм, ведеться спостереження

- 28.10.14 – вул. Введенська, 23 – дворова Д=150мм

- 14.11.14 – вул. Російська, 45 – дворова Д=150мм

- 27.11.14 – вул. Стеценка, 30/7 – напірний колектор №3 Д=200мм (КНС Квітництво відомча)

Продовжуються: 5

- 10.01.14 – на розі вул. Жмаченка Генерала та Дарницького бульв. – колектор Д=500мм, "Сінта-Сервіс"

- 07.11.14 – вул. Франка І., 20-б – дворова Д=150мм, Цех Діагностики

- 11.11.14 – вул. Сірка, 1/126 – вулична Д=400мм, "Вістобуд"

- 21.11.14 – вул. Сергієнка, 3-а – вулична Д=150мм, "Сінта-Сервіс"

- 09.12.14 – вул. Сірка, 8 – вулична Д=300мм, "Вістобуд"

- На Бортницьку станцію аерації продовжують надходити стоки з перевищенням нормативних

показників: 	азот амонійний 	(на    39 % від норми);

фосфати 		(на  136 % від норми);

завислі речовини 	(на    31 % від норми);

ХСК 			(на    34 % від норми).

- Кількість встановлених кришок на колодязях водопроводу та каналізації  з 01.01.14  по 14.12.14  – 289 шт.

(заявки реєстрували як “відсутні кришки на колодязях”)

Порівняння встановлених кришок по місяцям за 2013-2014 роки

| Роки | МІСЯЦІ | всього |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 2013 | 14 | 23 | 29 | 34 | 45 | 25 | 31 | 32 | 23 | 77 | 43 | 27 | 403 |
| 2014 | 41 | 14 | 17 | 31 | 27 | 26 | 26 | 15 | 22 | 38 | 22 | 10 | 289 |

ЕНЕРГЕТИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО: 1

08.11.14  НВС Оболонь-1 пробій ізоляції  кабельної лінії 10 кВ  ТП 3557 - п/ст. Куренівська

РОЗДІЛ II

Аналітичні та довідкові дані (оновлена інформація станом на 15.12.2014)

На основі напрацьованих результатів середньодобової подачі води за минулі роки на діаграмі у відсотковому відношенні показано фактичні показники зменшення водоспоживання   м. Києва протягом дев'яти років 2004-2013 р.р. (2013 р.- менше на 32% у порівнянні з 2004 р.)

СЕРЕДНЬОДОБОВА  ПОДАЧА  ВОДИ  КИЄВУ  ПО РОКАХ

(м3/ добу)

| Роки | ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187... |  |  | 700 | 900 | 1 100 | 1 350 | 1 410 | 1 590 | 1 710 | 1 890 |
| 188... | 2 100 | 2 300 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 400 | 3 750 | 3 990 | 4 200 | 4 400 |
| 189... | 4 900 | 5 300 | 5 500 | 6 000 | 6 400 | 6 600 | 7 000 | 6 900 | 7 200 | 9 450 |
| 190... | 9 750 | 11 100 | 11 500 | 12 900 | 14 300 | 14 400 | 16 200 | 18 300 | 19 300 | 19 500 |
| 191... | 39 100 | 3 500 | 33 000 | 31 000 | 32 600 | 33 000 | 37 600 | 39 000 | 37 000 | 29 300 |
| 192... | 17 500 | 14 000 | 22 000 | 21 900 | 22 800 | 20 200 | 21 200 | 24 200 | 27 800 | 31 500 |
| 193... | 41 800 | 46 800 | 58 000 | 67 100 | 64 900 | 64 900 | 80 000 | 93 500 | 100 000 | 109 000 |
| 194... | 185 200 | 205 600 | 52 500 | 52 500 | 99 000 | 129 000 | 113 000 | 138 000 | 163 800 | 181 000 |
| 195... | 200 000 | 215 000 | 230 000 | 245 800 | 260 000 | 279 000 | 302 000 | 339 000 | 370 000 | 400 000 |
| 196... | 420 000 | 486 000 | 569 000 | 612 000 | 675 000 | 697 400 | 711 400 | 758 000 | 812 000 | 827 000 |
| 197... | 873 000 | 930 000 | 1002 200 | 1068 400 | 1106 800 | 1145 000 | 1169 000 | 1197 000 | 1218 000 | 1249 000 |
| 198... | 1289 000 | 1345 000 | 1394 000 | 1432 000 | 1482 000 | 1495 000 | 1520 000 | 1527 000 | 1505 000 | 1526 000 |
| 199... | 1556 000 | 1563 000 | 1545 000 | 1512 000 | 1483 000 | 1493 000 | 1479 000 | 1426 000 | 1386 000 | 1385 000 |
| 200... | 1344 000 | 1343 000 | 1351 000 | 1286 000 | 1205 000 | 1159 000 | 1112 000 | 1025 000 | 1010 000 | 931 000 |
| 201... | 915 000 | 868 000 | 846 000 | 823 000 | 768 000 Станом на 15.12 2014 |  |  |  |  |  |

Примітка:

700 – подача води за 1872 рік – початок роботи водопроводу

1 563 000 – максимальна подача води за 1991 рік

– роки з подачею води більше 1 000 000 м3 на добу.