ЩОТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

роботи водопровідно-каналізаційного господарства

за період з 02 лютого по 08 лютого 2015 року

| Показники діяльності | Одиниця виміру | Поточний 02.02-08.02 | Минулий 26.01-01.02 | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальна подача води | тис.м3 | 5188 | 5152 | Збільшення на 36 тис. м3 загальних обсягів подачі води у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобова подача води | тис.м3 | 741 | 736 |  |
| Всього ліквідовано витіків | шт. | 122 | 108 | На 14 витіків більше у порівнянні з минулим тижнем |
| в тому числі: з розриттями, з них: пошкоджено сторонніми організац. | шт. | 30 | 24 |  |
|  | шт. | 0 | 0 |  |
| без розриттів, інші | шт. | 92 | 84 |  |
| Кількість заявок на незадовільну якість води | шт. | 18 | 6 | 8 заявок – вул. Леніна (Бортничі), 21, 25, 41, 65, 59, 61 – по дві заявки 2 заявки – вул. Дяченка (Бортничі), 10, 20 2 заявки – просп. Героїв Сталінграда, 11, 44 1 заявка – просп. Оболонський, 16-е, к. 236 1 заявка – вул. Прирічна, 19, к. 10 1 заявка – просп. Свободи, 3, к. 181 1 заявка – вул. Маршала Малиновського, 36, к. 91 1 заявка – вул. Крейсера "Аврора", 15, к. 96 1 заявка – просп. В. Маяковського, 53, к. 93 |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації | шт. | 0 | 3 |  |
| КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Загальні обсяги водовідведення | тис.м3 | 5 272 | 5 604 | Зменшення на 332 тис. м3 загальних обсягів водовідведення у порівнянні з минулим тижнем. |
| Середньодобове водовідведення | тис.м3 | 753 | 801 |  |
| Ліквідовано поломок | шт. | 2 | 6 |  |
| Ліквідовано засмічень: в тому числі: з виливанням | шт. | 220 | 220 |  |
|  | шт. | 18 | 13 |  |
| Випадки повторюваності засмічень: | шт. | 2 | 3 |  |
| Зауваження, збої в роботі, нештатні ситуації |  |  |  | Бортницька станція аерації На очисні споруди БСА продовжують надходити стоки з високою концентрацією забруднюючих речовин з перевищенням нормативних показників на вході: азот амонійний (на 39 % від норми); фосфати (на 150 % від норми); завислі речовини (на 35 % від норми); ХСК (на 28 % від норми). |

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО

Подано води  5 188 млн. м3, що у порівнянні з минулим тижнем збільшилось на 36 тис. м3 (на 0,7%)

- середньодобова подача за тиждень становила 741 тис. м3;

в тому числі:

- Деснянська вода   – 3 млн.  283 тис.м3 (середньодобова подача – 469тис. м3- 63% від загальної подачі);

- Дніпровська вода – 1 млн.  408 тис.м3 (середньодобова подача – 201 тис. м3- 27% від загальної подачі);

- Артезіанська вода –             497 тис.м3 (середньодобова подача –  71 тис. м3 -  10% від загальної подачі).

# На початок тижня перехідних заявок на витіки: 	    3

надійшло на протязі тижня	122

з них за тиждень закрито		122

Серед 122 виконаних заявок на витіки:

з розриттями: 30 (25%)	– корозійні пошкодження             15  –   50%

– розриви (тріщина) трубопр.	   12  –   40%

– розладнання стиків 		     3  –   10%

без розриттів: 56 (46%)	– корозійні пошкодження 	  21  –    37%

– розладнання стиків 		    2  –      4%

– розриви (тріщина) трубопр. 	    2  –      4%

– пошкодження арматури	  31  –    55%

* інші витіки: 36 (29%)	– (хибні, на відомчих мережах, пошкодження сторонніми організаціями...)

В результаті ліквідації аварійних ситуацій виконана заміна труб:

- загальною довжиною 96,9 м (минулий тиждень – 59,0 м).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

Відведено стоків  5 млн. 272 тис.м3, що у порівнянні з минулим тижнем зменшилось на 332 тис. м3 (на 5,9%)

- середньодобове водовідведення за тиждень – 753 тис м3

На початок тижня перехідних заявок на засмічення  		–        0

надійшло на протязі тижня 		–  220

з них за тиждень закрито 		–  220

# Повторюваність засмічень: 2

| Правий берег – 1 адреса (50%) на протяжність мережі 1630 км | Кількість |  | Лівий берег – 1 адреса (50%) на протяжність мережі 639 км | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕКМ-1 | Мазепи, 3 | 2 |  | РЕКМ-4 | Курчатова, 14 | 2 |
| РЕКМ-2 |  | - |  |  |  |  |
| РЕКМ-3 |  | - |  |  |  |  |

ВОДОПРОВІДНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобова подача води за 8 днів лютого – 745 тис. м куб/добу, що на 11% менше від середньодобової подачі лютого місяця минулого року (лютий 2014 р. – 824 тис. м куб/добу)

- Ліквідація пошкоджень з розриттями на водопровідних мережах за тиждень:

Корозійні пошкодження     –   50% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –  33%);

Розриви трубопроводів       –   40% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –  33%);

Розладнання стиків              –   10% від загальної кількості пошкоджень з розриттями (минулий тиждень  –  34%).

- За тиждень замінили водопровідних мереж загальною довжиною 96,9 м (минулий тиждень – 59,0 м).

КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО:

- Середньодобове водовідведення за 8 днів лютого – 762 тис. м куб/добу, що на 6% менше від середньодобового водовідведення лютого минулого року (лютий 2014р. – 806 тис. м куб/добу).

- Повторюваність засмічень на каналізаційній мережі – 3 адреси, (попередній тиждень – 4 адреси)

Примітка: У випадку повторюваності засмічень за адресами:

вул. Мазепи, 3 (03 та 04 лютого) причиною їх виникнення було сміття;

вул. Курчатова Академіка, 14 (04 та 05 лютого) причиною їх виникнення був жир.

- АВР на каналізаційних мережах: 8

Призупинені: 6

- 21.04.09 – вул. Бутлерова, 8 – колектор Д=500мм, ведеться спостереження, роботи призупинені, немає фінансування

- 26.09.13 – вул. Челябінська, 2-а – колектор Д=1200мм, ведеться спостереження

- 21.11.14 – вул. Сергієнка, 3-а – вулична Д=150мм, "Сінта-Сервіс"

- 27.11.14 – вул. Стеценка, 30/7 – напірний колектор №3 Д=200мм (КНС Квітництво відомча)

- 24.12.14 – бульв. Дружби Народів, 4/6 – дворова Д=150мм, Цех Діагностики

- 06.01.15 – вул. Залки Мате, 2/12 – колектор Д=300мм

Продовжуються: 2

- 19.01.15 – вул. Алма-Атинська, 101-б – дворова Д=150мм, Цех Діагностики

- 03.02.15 – пров. Жуковського Василя, 3, корп. 1 – дворова Д=150мм, Цех Діагностики

- На Бортницьку станцію аерації продовжують надходити стоки з перевищенням нормативних

показників: 	азот амонійний 	(на    39 % від норми);

фосфати 		(на  150 % від норми);

завислі речовини 	(на    35 % від норми);

ХСК 			(на    28 % від норми).

- Кількість встановлених кришок на колодязях водопроводу та каналізації  з 01.01.15  по 08.02.15  –  14 шт.

(заявки реєстрували  як “немає кришки на колодязі”)

| Роки | МІСЯЦІ | всього |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 2013 | 14 | 23 | 29 | 34 | 45 | 25 | 31 | 32 | 23 | 77 | 43 | 27 | 403 |
| 2014 | 41 | 14 | 17 | 31 | 27 | 26 | 26 | 15 | 22 | 38 | 22 | 21 | 300 |
| 2015 | 10 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |

НЕШТАТАНА СИТУАЦІЯ:

06.02.2015 в 23 год. 40хв. в центральну диспетчерську каналізації надійшла заявка про виливання на відомчому каналізаційному колекторі Д=1000 мм (на балансі КП "Ірпіньводоканал"), який проходить на вул. Генерала Наумова. Для ліквідації аварійної ситуації (засмічення мережі – ганчірки, гілля, пісок) була задіяна бригада АВР КП "Ірпіньводоканал" та дизельна електростанція та насосне обладнання ПАТ"АК"Київводоканал". Роботи закінчено 07.02.2015 в 20 год. 40 хв. Під час проведення робіт із ліквідації засмічення на колекторі Д=1000 мм на вул. Генерала Наумова без водопостачання залишилися споживачі м. Ірпінь, м. Буча, смт. Гостомель., смт. Ворзель та смт. Коцюбинське.

РОЗДІЛ II

Аналітичні та довідкові дані (оновлена інформація станом на 09.02.2015)

СЕРЕДНЬОДОБОВА  ПОДАЧА  ВОДИ  КИЄВУ  ПО РОКАХ

(м3/ добу)

| Роки | ...0 | ...1 | ...2 | ...3 | ...4 | ...5 | ...6 | ...7 | ...8 | ...9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187... |  |  | 700 | 900 | 1 100 | 1 350 | 1 410 | 1 590 | 1 710 | 1 890 |
| 188... | 2 100 | 2 300 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | 3 400 | 3 750 | 3 990 | 4 200 | 4 400 |
| 189... | 4 900 | 5 300 | 5 500 | 6 000 | 6 400 | 6 600 | 7 000 | 6 900 | 7 200 | 9 450 |
| 190... | 9 750 | 11 100 | 11 500 | 12 900 | 14 300 | 14 400 | 16 200 | 18 300 | 19 300 | 19 500 |
| 191... | 39 100 | 3 500 | 33 000 | 31 000 | 32 600 | 33 000 | 37 600 | 39 000 | 37 000 | 29 300 |
| 192... | 17 500 | 14 000 | 22 000 | 21 900 | 22 800 | 20 200 | 21 200 | 24 200 | 27 800 | 31 500 |
| 193... | 41 800 | 46 800 | 58 000 | 67 100 | 64 900 | 64 900 | 80 000 | 93 500 | 100 000 | 109 000 |
| 194... | 185 200 | 205 600 | 52 500 | 52 500 | 99 000 | 129 000 | 113 000 | 138 000 | 163 800 | 181 000 |
| 195... | 200 000 | 215 000 | 230 000 | 245 800 | 260 000 | 279 000 | 302 000 | 339 000 | 370 000 | 400 000 |
| 196... | 420 000 | 486 000 | 569 000 | 612 000 | 675 000 | 697 400 | 711 400 | 758 000 | 812 000 | 827 000 |
| 197... | 873 000 | 930 000 | 1002 200 | 1068 400 | 1106 800 | 1145 000 | 1169 000 | 1197 000 | 1218 000 | 1249 000 |
| 198... | 1289 000 | 1345 000 | 1394 000 | 1432 000 | 1482 000 | 1495 000 | 1520 000 | 1527 000 | 1505 000 | 1526 000 |
| 199... | 1556 000 | 1563 000 | 1545 000 | 1512 000 | 1483 000 | 1493 000 | 1479 000 | 1426 000 | 1386 000 | 1385 000 |
| 200... | 1344 000 | 1343 000 | 1351 000 | 1286 000 | 1205 000 | 1159 000 | 1112 000 | 1025 000 | 1010 000 | 931 000 |
| 201... | 915 000 | 868 000 | 846 000 | 823 000 | 767 000 | Станом на 09.02.15 726 |  |  |  |  |

Примітка:

700 – середньодобова подача води за 1872 рік – початок роботи водопроводу

1 563 000 – максимальна середньодобова подача води за 1991 рік

– роки з подачею води більше 1 000 000 м3 на добу.